Утвержден

	Постановлением Госстроя РФ

	от 13 октября 1993 г. N 12-244

	СБОРНИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ НА ВИДЫ РАБОТ
	СБОРНИК 70
	ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

	Срок введения в действие

	1 ноября 1993 года

	Разработан акционерным обществом "Воронежэлектронпроект" (канд. экон. наук
	В.П. Антипов, инженеры А.Н. Лукьянчикова, Т.И. Алексеичева) и рассмотрен
	Главценообразованием Минстроя России (инженеры В.И. Кузнецов, В.А. Степанов,
	Л.Н. Крылов, Т.Е. Кочергина).

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

	В настоящем сборнике приведена стоимость прокладки кабельных линий
	напряжением 10,6 и 1 кВ в траншее, которую определяют на основании данных о
	расходе ресурсов по прейскуранту на строительство городских электрических сетей
	(ПЭС-84).

	Стоимость прокладки кабельных линий приведена на 1 км кабеля
	соответствующих напряжения, марки и сечения по заказной спецификации.
	Прокладкой кабеля учитывается установка муфт, воронок и заделок. Стоимость
	песчаного грунта для постели, кирпича учтены в сборниках ПВР-703001, ПВР-705001.

	2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	Протяженность кабеля при прокладке определяется по длине трассы кабеля с
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	надбавками в размере 2%.

	3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НА ВИДЫ РАБОТ

	Таблица 70-1

	-----T--------------T-------------------T------------------------¬

	¦	 N  	¦	   Условия    	¦	 Номера таблиц ПВР 	¦	 Коэффициенты к нормам  	¦

	¦	п.п.	¦	  применения  	¦	       и граф      	+-------T--------T-------+

	¦	    	¦	коэффициентов 	¦	                   	¦	затрат 	¦	затрат и	¦	расхода	¦

	¦	    	¦	              	¦	                   	¦	труда и	¦	стоимос-	¦	мате-  	¦

	¦	    	¦	              	¦	                   	¦	зарпла-	¦	ти экс- 	¦	риала  	¦

	¦	    	¦	              	¦	                   	¦	те     	¦	плуата- 	¦	       	¦

	¦	    	¦	              	¦	                   	¦	       	¦	ции ма- 	¦	       	¦

	¦	    	¦	              	¦	                   	¦	       	¦	шин     	¦	       	¦

	+----+--------------+-------------------+-------+--------+-------+

	¦	 1  	¦	      2       	¦	        3          	¦	   4   	¦	    5   	¦	   6   	¦

	+----+--------------+-------------------+-------+--------+-------+

	¦	    	¦	При разработке	¦	                   	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	    	¦	грунта для ка-	¦	                   	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	    	¦	бельной тран- 	¦	                   	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	    	¦	шеи категории:	¦	                   	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	3.1.	¦	3-й           	¦	ПВР-701001 гр. 1,  	¦	7,71   	¦	        	¦	       	¦

	¦	    	¦	              	¦	3, 5, 7, 9, 11, 13,	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	    	¦	              	¦	15, 17, 19, 21, 23,	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	    	¦	              	¦	25, 27, 29, 31, 33 	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	¦	3.2.	¦	4-й           	¦	То же              	¦	2,68   	¦	        	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	              	¦	                   	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	L----+--------------+-------------------+-------+--------+--------

	ПВР-701001

	Таблица 70-2

	                                           Измеритель - км траншеи

	---------T------T-------------T------T--------------------T--------------------T------T------¬

	¦	Коды по 	¦	Коды  	¦	Наименование 	¦	Едини-	¦	Материальные ресурсы	¦	 Эксплуатация машин
	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам	¦	мате- 	¦	материалов,  	¦	ца из-	+------T-------T-----+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	СНиР-91 	¦	риа-  	¦	  изделий,   	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная	¦	итого	¦	количе-	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	  <*>   	¦	лов-  	¦	конструкций, 	¦	ния   	¦	на    	¦	цена   	¦	     	¦	ство   	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	        	¦	пред- 	¦	  машин и    	¦	      	¦	едини-	¦	единицы	¦	     	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	стави-	¦	  ресурсов   	¦	      	¦	цу из-	¦	измере-	¦	     	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	        	¦	телей 	¦	             	¦	      	¦	мере- 	¦	ния    	¦	     	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	ния   	¦	       	¦	     	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	+--------+------+-------------+------+------+-------+-----+-------+------T-----+------+------
	+

	¦	   1    	¦	  2   	¦	      3      	¦	  4   	¦	   5  	¦	   6   	¦	  7  	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+--------+------+-------------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------
	+

	¦	 87-8-1 	¦	      	¦	ТРАНШЕИ ДЛЯ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	 0,00	¦	       	¦	      	¦	0,00 	¦	301,25	¦	301,25	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	КАБЕЛЕЙ НА-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	0,00 	¦	401,67	¦	301,25	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПРЯЖЕНИЕМ ДО 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	1 кВ В ГРУН- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ТАХ 1-й ГРУП-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПЫ (ПРИ 1 - 2	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	КАБЕЛЯХ В    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ТРАНШЕЕ)     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Машины       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Прочие машины	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	0,00 	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	В том числе  	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	0,00 	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	заработная   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	плата        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Материалы-   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	представители	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость    	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	 0,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	материалов в 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	базисном     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	уровне       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Материалы по 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость    	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	 0,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	материалов   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	по СНиР-91 в 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	базисном     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	уровне       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L--------+------+-------------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------

	<*> СНиР-91 - обобщающее название сборников сметно-нормативной базы 1991
	г.

	ПВР-701001
	Траншеи для кабелей

	Таблица 70-3

	                                           Измеритель - км траншеи

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	             Кабели напряжением до 1 кВ, в грунтах
	группы              	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+------T------T------T------T------T------T------T------T------T-
	-------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	 1-й  	¦	 2-й  	¦	 1-й  	¦	 2-й  	¦	 1-й  	¦	 2-й  	¦	 1-й  	¦	 2-й  	¦	 1-й  	¦	  2-й   	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---
	-----+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	               Число кабелей в траншее, шт.                            	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------------T-------------T-------------T-------------T---------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	    1 - 2    	¦	      3      	¦	     4       	¦	      5      	¦	      6        	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+------T------+------T------+------T------+------T------+-------T------
	-+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	87-8-1	¦	87-8-1	¦	87-8-2	¦	87-8-2	¦	87-8-3	¦	87-8-3	¦	87-8-4	¦	87-8-4	¦	87-8-5 	¦	87-
	8-5 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------
	-+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   1  	¦	  2   	¦	  3   	¦	  4   	¦	   5  	¦	   6  	¦	   7  	¦	  8   	¦	   9   	¦	  10   	¦

	+----+----+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
	+-------+-------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб.
	¦	301,25	¦	372,50	¦	430,00	¦	531,25	¦	502,50	¦	622,50	¦	632,50	¦	666,25	¦	803,75 	¦	993,75 	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-
	ч	¦	401,67	¦	496,67	¦	573,33	¦	708,33	¦	670,00	¦	830,00	¦	843,33	¦	888,33	¦	1071,67	¦	1325,00	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  
	¦	0,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  
	¦	0,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в ба-  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	зисном уровне      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00   	¦	0,00  
	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  
	¦	0,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб.
	¦	301,25	¦	372,50	¦	430,00	¦	531,25	¦	502,50	¦	622,50	¦	632,50	¦	666,25	¦	803,75 	¦	993,75 	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	L----+----+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
	+-------+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Продолжение табл. 70-3

	-----T----T-------------------T------T-------------------------------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	   Кабели напряжением 6 - 10 кВ, сечением
	жил, мм2     	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-------------T-------------T-------------T-------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	    до 95    	¦	  более 95   	¦	   до 95     	¦	  более 95   	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-------------+-------------+-------------+-------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	             в грунтах группы                          	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+------T------T------T------T------T------T------T------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 1-й  	¦	  2-й 	¦	  1-й 	¦	 2-й  	¦	 1-й  	¦	 2-й  	¦	 1-й  	¦	 2-й  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	             Число кабелей в траншее, шт.              	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------------------------T---------------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	             1             	¦	            2              	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+------T------T------T------+------T------T------T------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	87-8-6	¦	87-8-6	¦	87-8-7	¦	87-8-7	¦	87-8-8	¦	87-8-8	¦	87-8-9	¦	87-8-9	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	  11  	¦	  12  	¦	  13  	¦	  14  	¦	 15   	¦	 16   	¦	 17   	¦	  18  	¦

	+----+----+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
	+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб.
	¦	383,75	¦	446,25	¦	415,00	¦	482,50	¦	446,25	¦	518,75	¦	508,75	¦	590,00	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	511,67	¦	595,00	¦	553,33	¦	643,33	¦	595,0 	¦	691,67	¦	678,33	¦	786,67	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в ба-  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	зисном уровне      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦	0,00  	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	383,75	¦	446,25	¦	415,00	¦	482,50	¦	446,25	¦	518,75	¦	508,75	¦	590,00	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L----+----+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

	Продолжение табл. 70-3

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	---¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	        Кабели напряжением 6 - 10 кВ, сечением
	жил, мм2        	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+---------------T---------------T---------------T---------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	    до 95      	¦	   более 95    	¦	     до 95     	¦	   более 95    	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+---------------+---------------+---------------+---------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                       в грунтах группы                        	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	  1-й  	¦	  2-й  	¦	  1-й  	¦	  2-й  	¦	  1-й  	¦	  2-й  	¦	  1-й  	¦	  2-й  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                 Число кабелей в траншее, шт.                  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------------------------------T-------------------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	               3               	¦	               4               	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------T-------T-------T-------+-------T-------T-------T-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	87-8-10	¦	87-8-10	¦	87-8-11	¦	87-8-11	¦	87-8-12	¦	87-8-12	¦	87-8-13	¦	87-8-13	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	  19   	¦	  20   	¦	  21   	¦	  22   	¦	  23   	¦	  24   	¦	  25   	¦	  26   	¦

	+----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
	+-------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	645,00 	¦	748,75 	¦	438,75 	¦	857,50 	¦	785,00 	¦	911,25 	¦	910,00
	¦	1056,25	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	860,00 	¦	998,33 	¦	985,00
	¦	1143,33	¦	1046,67	¦	1215,00	¦	1213,33	¦	1408,33	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	645,00 	¦	748,75 	¦	438,75 	¦	857,50 	¦	785,00 	¦	911,25 	¦	910,00
	¦	1056,25	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
	+--------

	Продолжение табл. 70-3

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	---¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	        Кабели напряжением 6 - 10 кВ, сечением
	жил, мм2        	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+---------------T---------------T---------------T---------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	    до 95      	¦	   более 95    	¦	     до 95     	¦	   более 95    	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+---------------+---------------+---------------+---------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                       в грунтах группы                        	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	  1-й  	¦	  2-й  	¦	  1-й  	¦	  2-й  	¦	  1-й  	¦	  2-й  	¦	  1-й  	¦	  2-й  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                 Число кабелей в траншее, шт.                  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------------------------------T-------------------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	               5               	¦	               6               	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------T-------T-------T-------+-------T-------T-------T-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	87-8-14	¦	87-8-14	¦	87-8-15	¦	87-8-15	¦	87-8-16	¦	87-8-16	¦	87-8-17	¦	87-8-17	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	  27   	¦	  28   	¦	  29   	¦	  30   	¦	  31   	¦	  32   	¦	  33   	¦	  34   	¦

	+----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
	+-------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	986,25
	¦	1145,00	¦	1141,25	¦	1325,00	¦	1230,00	¦	1425,00	¦	1412,50	¦	1650,00	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-
	ч	¦	1315,00	¦	1526,67	¦	1521,67	¦	1766,67	¦	1640,00	¦	1900,00	¦	1883,33	¦	2200,00	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в ба-  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	зисном уровне      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	986,25
	¦	1145,00	¦	1141,25	¦	1325,00	¦	1230,00	¦	1425,00	¦	1412,50	¦	1650,00	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
	+--------

	ПВР-702001

	Таблица 70-4

	                                          Измеритель - 1 канало-км

	---------T------T-------------T------T-------------------------T--------------------T------T----
	---¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Коды по 	¦	Коды  	¦	Наименование 	¦	Едини-	¦	  Материальные ресурсы   	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	 Всего 	¦

	¦	таблицам	¦	мате- 	¦	материалов,  	¦	ца из-	+-------T--------T--------+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых 	¦

	¦	СНиР-91 	¦	риа-  	¦	  изделий,   	¦	мере- 	¦	расход 	¦	сметная 	¦	 итого  	¦	количе-	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат 	¦

	¦	        	¦	лов-  	¦	конструкций, 	¦	ния   	¦	на     	¦	цена    	¦	        	¦	ство   	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	       	¦

	¦	        	¦	пред- 	¦	  машин и    	¦	      	¦	единицу	¦	единицы 	¦	        	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	стави-	¦	  ресурсов   	¦	      	¦	измере-	¦	измере- 	¦	        	¦	на еди-	+------+-----+------+-------+

	¦	        	¦	телей 	¦	             	¦	      	¦	ния    	¦	ния     	¦	        	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том  	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе  	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зарпла-	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	            	¦	      	¦	та     	¦

	+--------+------+-------------+------+-------+--------+--------+-------+------T-----+------+--
	-----+

	¦	   1    	¦	  2   	¦	      3      	¦	  4   	¦	   5   	¦	   6    	¦	   7    	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12   	¦

	+--------+------+-------------+------+-------+--------+--------+-------+------+-----+------+--
	-----+

	¦	34-101-1	¦	      	¦	УСТРОЙСТВО   	¦	      	¦	       	¦	        	¦	2186,92 	¦	       	¦	      	¦	0,00 	¦	122,00	¦	2308,92	¦

	¦	        	¦	      	¦	ТРУБОПРОВОДОВ	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	0,00 	¦	175,00	¦	122,00 	¦

	¦	        	¦	      	¦	ИЗ АСБЕСТОЦЕ-	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	МЕНТНЫХ ТРУБ 	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	(ДО 2 ОТВЕРС-	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	ТИЙ С СОЕДИ- 	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	НЕНИЕМ СТАЛЬ-	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	НЫМИ МАНЖЕ-  	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	ТАМИ)        	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Машины       	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	Прочие машины	¦	 руб. 	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	0,00 	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	В том числе  	¦	 руб. 	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	0,00 	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	заработная   	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	плата        	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Материалы-   	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	представители	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	 244  	¦	Трубы асбес- 	¦	  м   	¦	694,260	¦	3,15    	¦	2186,92 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	тоцементные  	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость ма-	¦	 руб. 	¦	       	¦	        	¦	2186,92 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	териалов в   	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	базисном     	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	уровне       	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Материалы по 	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91      	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	503-2001	¦	 244  	¦	Манжета поли-	¦	 шт.  	¦	0,000  	¦	0,510   	¦	0,00    	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	этиленовая   	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	103-0685	¦	 244  	¦	Трубы асбес- 	¦	  м   	¦	990,00 	¦	2,140   	¦	2118,60 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	тоцементные  	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	ВТ-12,       	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	Д = 100 мм   	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	402-0002	¦	 244  	¦	Растворы го- 	¦	  м3  	¦	0,030  	¦	41,300  	¦	1,24    	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	товые кладоч-	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	ные, тяжелые,	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	цементные,   	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	марки 50     	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	611-0012	¦	 244  	¦	Манжета      	¦	  шт. 	¦	32,000 	¦	1,780   	¦	56,96   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	стальная     	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	  0-0   	¦	      	¦	Прочие мате- 	¦	 руб. 	¦	       	¦	        	¦	883,50  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	риалы        	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость ма-	¦	 руб. 	¦	       	¦	        	¦	22510,59	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	териалов по  	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91 в ба-	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	        	¦	      	¦	зисном уровне	¦	      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	L--------+------+-------------+------+-------+--------+--------+-------+------+-----+------+--
	------

	ПВР-702001
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб

	Таблица 70-5

	                                          Измеритель - 1 канало-км

	-----T----T-------------------T------T--------------------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	  Трубопроводы из асбестоцементных труб,    	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	¦	            число отверстий, шт.            	¦

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	+--------T--------T--------T-----------------+

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	¦	  до 2  	¦	более 2 	¦	  до 2  	¦	    более 2      	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+-----------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	            Соединение манжетами            	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------------T--------------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	    стальными    	¦	     полиэтиленовыми      	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------T--------+--------T--------T--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	34-101-1	¦	34-101-2	¦	34-101-3	¦	34-101-4	¦	34-101-4	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   1    	¦	   2    	¦	   3    	¦	   4    	¦	   5    	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	122,00  	¦	113,00  	¦	100,00  	¦	95,40   	¦	0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	175,00  	¦	163,00  	¦	144,00  	¦	138,00  	¦	0,00    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	0,00    	¦	0,00    	¦	0,00    	¦	0,00    	¦	0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	0,00    	¦	0,00    	¦	0,00    	¦	0,00    	¦	0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	0,00    	¦	0,00    	¦	0,00    	¦	0,00    	¦	0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	244 	¦	Трубы асбестоце-   	¦	  м   	¦	694,260 	¦	694,260 	¦	680,965 	¦	680,965 	¦	0,000   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ментные            	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	2186,92 	¦	2186,92 	¦	2145,04 	¦	2145,04 	¦	0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	2308,92 	¦	2299,92 	¦	2245,04 	¦	2240,44 	¦	0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------

	ПВР-702002

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 70-6

	                                          Измеритель - 1 канало-км

	---------T------T-------------T------T-------------------------T--------------------T------T----
	----¬

	¦	Коды по 	¦	Коды  	¦	Наименование 	¦	Едини-	¦	  Материальные ресурсы   	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	 Всего  	¦

	¦	таблицам	¦	мате- 	¦	материалов,  	¦	ца из-	+--------T-------T--------+-------T------T-----+	ная   	¦
	прямых 	¦

	¦	СНиР-91 	¦	риа-  	¦	  изделий,   	¦	мере- 	¦	расход  	¦	сметная	¦	 итого  	¦	количе-	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар-  	¦
	затрат 	¦

	¦	        	¦	лов-  	¦	конструкций, 	¦	ния   	¦	на      	¦	цена   	¦	        	¦	ство   	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	        	¦

	¦	        	¦	пред- 	¦	  машин и    	¦	      	¦	единицу 	¦	единицы	¦	        	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	стави-	¦	  ресурсов   	¦	      	¦	измере- 	¦	измере-	¦	        	¦	на еди-	+------+-----+------+--------+

	¦	        	¦	телей 	¦	             	¦	      	¦	ния     	¦	ния    	¦	        	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	 в том  	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	 числе  	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зарплата	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	            	¦	      	¦	        	¦

	+--------+------+-------------+------+--------+-------+--------+-------+------T-----+------+--
	------+

	¦	   1    	¦	  2   	¦	      3      	¦	  4   	¦	   5    	¦	   6   	¦	   7    	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	   12   	¦

	+--------+------+-------------+------+--------+-------+--------+-------+------+-----+------+--
	------+

	¦	34-103-1	¦	      	¦	УСТРОЙСТВО   	¦	      	¦	        	¦	       	¦	26107,29	¦	       	¦	      	¦	0,00 	¦	92,40 	¦	26199,69	¦

	¦	        	¦	      	¦	ТРУБОПРОВОДОВ	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	0,00 	¦	133,00	¦	92,40   	¦

	¦	        	¦	      	¦	ИЗ ПОЛИЭТИЛЕ-	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	НОВЫХ ТРУБ   	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	(ДО 2 ОТВЕРС-	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	ТИЙ)         	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	Машины       	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	Прочие машины	¦	 руб. 	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	0,00 	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	В том числе  	¦	 руб. 	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	0,00 	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	заработная   	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	плата        	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	Материалы-   	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	представители	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	 209  	¦	Пластмассовые	¦	  м   	¦	8033,013	¦	3,25   	¦	26107,29	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	трубы        	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость ма-	¦	 руб. 	¦	        	¦	       	¦	26107,29	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	териалов в   	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	базисном     	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	уровне       	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	Материалы по 	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	530-0048	¦	 209  	¦	Трубы поли-  	¦	  м   	¦	1000,000	¦	26,100 	¦	26100,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	этиленовые   	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	низкого дав- 	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	ления диамет-	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	ром 110 мм   	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	  0-0   	¦	      	¦	Прочие мате- 	¦	 руб. 	¦	        	¦	       	¦	6,34    	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	риалы        	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость    	¦	 руб. 	¦	        	¦	       	¦	26106,34	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	материалов по	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91 в ба-	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	¦	        	¦	      	¦	зисном уровне	¦	      	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦

	L--------+------+-------------+------+--------+-------+--------+-------+------+-----+------+--
	-------

	ПВР-702002
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб

	Таблица 70-7

	                                          Измеритель - 1 канало-км

	-----T----T-------------------------T-------T--------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	  Наименование затрат    	¦	Единица	¦	  Трубопроводы из   	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                         	¦	измере-	¦	полиэтиленовых труб,	¦

	¦	    	¦	сур-	¦	                         	¦	ния    	¦	число отверстий, шт.	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                         	¦	       	+----------T---------+

	¦	    	¦	    	¦	                         	¦	       	¦	   до 2   	¦	 более 2 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                         	¦	       	+----------+---------+

	¦	    	¦	    	¦	                         	¦	       	¦	 34-103-1 	¦	34-103-2 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                         	¦	       	+----------+---------+

	¦	    	¦	    	¦	                         	¦	       	¦	    1     	¦	    2    	¦

	+----+----+-------------------------+-------+----------+---------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная плата	¦	 руб.  	¦	  92,40   	¦	 86,00   	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда            	¦	чел.-ч 	¦	  133,00  	¦	 124,00  	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины                   	¦	       	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины            	¦	 руб.  	¦	  0,00    	¦	 0,00    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуатации   	¦	 руб.  	¦	  0,00    	¦	 0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	машин в базисном уровне  	¦	       	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе заработная   	¦	 руб.  	¦	  0,00    	¦	 0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата                    	¦	       	¦	          	¦	         	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-представители  	¦	       	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	209 	¦	Пластмассовые трубы      	¦	   м   	¦	  771,474 	¦	 771,474 	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материалов в   	¦	 руб.  	¦	  2507,29 	¦	 2507,29 	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне          	¦	       	¦	          	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затраты в   	¦	 руб.  	¦	  2599,69 	¦	 2593,29 	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне          	¦	       	¦	          	¦	         	¦

	L----+----+-------------------------+-------+----------+----------

	ПВР-703001

	Таблица 70-8

	                                                   Измеритель - км

	---------T------T-------------T------T---------------------T---------------------T------T------¬

	¦	Коды по 	¦	Коды  	¦	Наименование 	¦	Едини-	¦	 Материальные ресурсы	¦	 Эксплуатация машин 
	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам	¦	мате- 	¦	 материалов, 	¦	ца из-	+------T-------T------+-------T------T------+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	СНиР-91 	¦	риа-  	¦	  изделий,   	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная	¦	 итого	¦	количе-	¦	стои- 	¦	итого 	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	        	¦	лов-  	¦	конструкций, 	¦	ния   	¦	на    	¦	цена   	¦	      	¦	ство   	¦	мость 	¦	      	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	        	¦	пред- 	¦	  машин и    	¦	      	¦	едини-	¦	единицы	¦	      	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	стави-	¦	  ресурсов   	¦	      	¦	цу из-	¦	измере-	¦	      	¦	на еди-	+------+------+------+------+

	¦	        	¦	телей 	¦	             	¦	      	¦	мере- 	¦	ния    	¦	      	¦	ницу   	¦	 в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	ния   	¦	       	¦	      	¦	измере-	¦	  зарплата   	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ния    	¦	             	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	             	¦	      	¦	плата 	¦

	+--------+------+-------------+------+------+-------+------+-------+------T------+------+-----
	-+

	¦	   1    	¦	  2   	¦	      3      	¦	  4   	¦	   5  	¦	   6   	¦	  7   	¦	   8   	¦	  9   	¦	  10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+--------+------+-------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+-----
	-+

	¦	 87-9-1 	¦	      	¦	УСТРОЙСТВО   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	274,76	¦	       	¦	      	¦	113,90	¦	30,80 	¦	419,46	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПЕСЧАНОГО    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	44,70 	¦	41,00 	¦	75,50 	¦

	¦	        	¦	      	¦	ОСНОВАНИЯ В  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ТРАНШЕЕ ДЛЯ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ОДНОГО КАБЕЛЯ	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Машины       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Прочие машины	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	113,90	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	В том числе  	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	44,70 	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	заработная   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	плата        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Материалы-   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	представители	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	 006  	¦	Песок        	¦	  м3  	¦	21,136	¦	13,00  	¦	274,76	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость ма-	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	274,76	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	териалов в   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	базисном     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	уровне       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	Материалы по 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	406-0030	¦	 006  	¦	Песок        	¦	  м3  	¦	29,000	¦	9,450  	¦	274,05	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	  0-0   	¦	      	¦	Прочие мате- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	0,62  	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	риалы        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость ма-	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	274,67	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	териалов по  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91 в ба-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	зисном уровне	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L--------+------+-------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+-----
	--

	ПВР-703001
	Устройство песчаного основания в траншее

	Таблица 70-9

	                                                   Измеритель - км

	-----T----T-----------------------T------T-----------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	  Наименование затрат  	¦	Едини-	¦	 Песчаное основание в  	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                       	¦	ца из-	¦	         траншее       	¦

	¦	    	¦	сур-	¦	                       	¦	мере- 	+------T----------------+

	¦	    	¦	сов 	¦	                       	¦	ния   	¦	 для  	¦	   на каждый    	¦

	¦	    	¦	    	¦	                       	¦	      	¦	одного	¦	  последующий   	¦

	¦	    	¦	    	¦	                       	¦	      	¦	кабеля	¦	                	¦

	¦	    	¦	    	¦	                       	¦	      	+------+-------T--------+

	¦	    	¦	    	¦	                       	¦	      	¦	87-9-1	¦	87-9-2 	¦	 87-9-2 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                       	¦	      	+------+-------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                       	¦	      	¦	  1   	¦	   2   	¦	   3    	¦

	+----+----+-----------------------+------+------+-------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная    	¦	 руб. 	¦	30,80 	¦	12,90  	¦	0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата                  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда          	¦	чел.-ч	¦	41,00 	¦	17,20  	¦	0,00    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины                 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины          	¦	 руб. 	¦	113,90	¦	32,50  	¦	0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуатации 	¦	 руб. 	¦	113,90	¦	32,50  	¦	0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	машин в базисном уровне	¦	      	¦	      	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе заработная 	¦	 руб. 	¦	44,70 	¦	12,75  	¦	0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата                  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-представители	¦	      	¦	      	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	006 	¦	Песок                  	¦	  м3  	¦	21,136	¦	5,843  	¦	0,000   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материалов в 	¦	 руб. 	¦	274,76	¦	75,96  	¦	0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затраты в 	¦	 руб. 	¦	419,46	¦	121,36 	¦	0,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	        	¦

	L----+----+-----------------------+------+------+-------+---------

	ПВР-704001

	Таблица 70-10

	                                                   Измеритель - км

	----------T------T--------------T------T-------------------------T--------------------T------T--
	-----¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Коды по  	¦	Коды  	¦	 Наименование 	¦	Едини-	¦	  Материальные ресурсы   	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	 Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	 материалов,  	¦	ца из-	+--------T--------T-------+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых 	¦

	¦	СНиР-91  	¦	риа-  	¦	  изделий,    	¦	мере- 	¦	расход  	¦	сметная 	¦	 итого 	¦	количе-	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат 	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций, 	¦	ния   	¦	на      	¦	цена    	¦	       	¦	ство   	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	       	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и    	¦	      	¦	единицу 	¦	единицы 	¦	       	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	  ресурсов    	¦	      	¦	измере- 	¦	измере- 	¦	       	¦	на еди-	+------+-----+------+-------+

	¦	         	¦	телей 	¦	              	¦	      	¦	ния     	¦	ния     	¦	       	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том  	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе  	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зарпла-	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	            	¦	      	¦	та     	¦

	+---------+------+--------------+------+--------+--------+-------+-------+------T-----+------
	+-------+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	      3       	¦	  4   	¦	   5    	¦	   6    	¦	   7   	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	   12  	¦

	+---------+------+--------------+------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------
	+-------+

	¦	 87-13-1 	¦	      	¦	КАБЕЛЬ В ТРАН-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	3164,47	¦	       	¦	      	¦	40,78	¦	104,43	¦	3309,68	¦

	¦	         	¦	      	¦	ШЕЕ ТИПА ААШВУ	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	15,91	¦	139,23	¦	120,34 	¦

	¦	         	¦	      	¦	10 кВ СЕЧЕНИЕМ	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 16 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Машины        	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины 	¦	 руб. 	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	40,78	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе   	¦	 руб. 	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	15,91	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	заработная    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	плата         	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	представители 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	 257  	¦	Кабель        	¦	тыс. м	¦	2,937   	¦	1077,50 	¦	3164,47	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	        	¦	        	¦	3164,47	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов в ба-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300623	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	1,000   	¦	2759,000	¦	2759,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	10 кВ сечением	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 16 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300624	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	2957,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	10 кВ сечением	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 25 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300625	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	3191,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	10 кВ сечением	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 35 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300626	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	3557,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	10 кВ сечением	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 50 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300627	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	4172,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	10 кВ сечением	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 70 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300628	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	4918,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	10 кВ сечением	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 95 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	159300629	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	5826,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	10 кВ сечением	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 120 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300630	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	6894,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	10 кВ сечением	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 150 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300631	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	7948,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	10 кВ сечением	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 185 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300632	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	9807,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	10 кВ сечением	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 240 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300612	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	2042,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	6 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 10 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300613	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	2291,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	6 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 16 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300614	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	2459,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	6 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 25 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300615	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	2693,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	6 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 35 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300616	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	3015,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	6 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 50 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	159300617	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	3572,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	6 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 70 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300618	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	4245,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	6 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 95 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300619	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	5079,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	6 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 120 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300620	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	6045,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	6 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 150 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300621	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	7099,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	6 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 185 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300622	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	8724,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	6 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 240 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300601	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	1317,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 10 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300602	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	1596,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 16 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300603	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	1771,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 25 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	159300604	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	2020,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 35 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300605	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	2386,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 50 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300606	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	2847,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 70 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300607	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	3411,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 95 мм2    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300608	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	4128,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 120 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300609	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	4977,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 150 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300610	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	5972,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 185 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300611	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	7524,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 240 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300633	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	1580,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 10 мм2 +  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	+ 1 x 6 мм2   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300634	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	1915,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 16 мм2 +  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	+ 1 x 10 мм2  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300635	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	2125,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 25 мм2 +  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	+ 1 x 16 мм2  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300636	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	2424,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 35 мм2 +  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	+ 1 x 16 мм2  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300637	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	2863,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 50 мм2 +  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	+ 1 x 25 мм2  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300638	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	3416,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 70 мм2 +  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	+ 1 x 25 мм2  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300639	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	4093,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 95 мм2 +  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	+ 1 x 35 мм2  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300640	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	4954,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	3 x 120 мм2 + 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	+ 1 x 35 мм2  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300641	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	5972,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 150 мм2 + 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	+ 1 x 50 мм2  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300642	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000   	¦	7166,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	3 x 185 мм2 + 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	+ 1 x 50 мм2  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	   0-0   	¦	      	¦	Прочие матери-	¦	 руб. 	¦	        	¦	        	¦	352,58 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	алы           	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	        	¦	        	¦	3111,58	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов по   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	L---------+------+--------------+------+--------+--------+-------+-------+------+-----+------
	+--------

	ПВР-704001
	Кабель в траншее

	Таблица 70-11

	                                                 Измеритель - 1 км

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	--------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                     Кабель типа ААШВУ 10 кВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сечением, мм2                      	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------
	T-------T--------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	3 x 16 	¦	3 x 25 	¦	 3 x 35	¦	3 x 50 	¦	3 x 70 	¦	3 x 95 	¦	3 x 120	¦	3 x 150	¦	3 x
	185	¦	3 x 240 	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--
	-----+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	87-13-1	¦	87-13-2	¦	87-13-3	¦	87-13-4	¦	87-13-5	¦	87-13-6	¦	87-13-7	¦	87-13-
	8	¦	87-13-9	¦	87-13-10	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
	-+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   1   	¦	   2   	¦	   3   	¦	   4   	¦	   5   	¦	   6   	¦	   7   	¦	  8    	¦	  9    	¦	   10   	¦

	+----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
	+-------+-------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	104,43 	¦	108,63 	¦	108,63 	¦	108,63 	¦	135,83 	¦	135,83 	¦	135,83
	¦	135,83 	¦	146,01 	¦	154,74  	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	139,23 	¦	144,83 	¦	144,83 	¦	144,83 	¦	181,10 	¦	181,10 	¦	181,10
	¦	181,10 	¦	194,68 	¦	206,32  	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	40,78  	¦	30,04  	¦	30,04  	¦	30,04  	¦	58,55  	¦	58,55  	¦	58,55  	¦	58,55 
	¦	58,62  	¦	70,41   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	40,78  	¦	30,04  	¦	30,04  	¦	30,04  	¦	58,55  	¦	58,55  	¦	58,55  	¦	58,55 
	¦	58,62  	¦	70,41   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в ба-  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	зисном уровне      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	15,91  	¦	15,96  	¦	15,96  	¦	15,96  	¦	23,14  	¦	23,14  	¦	23,14  	¦	23,14 
	¦	23,14  	¦	27,51   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	257 	¦	Кабель             	¦	тыс. м	¦	2,937  	¦	3,123  	¦	3,340  	¦	3,713  	¦	4,380  	¦	5,089  	¦	5,997  	¦	7,022 
	¦	8,119  	¦	9,887   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб.
	¦	3164,63	¦	3365,32	¦	3599,32	¦	4000,97	¦	4719,05	¦	5482,88	¦	6462,18	¦	7565,83	¦	8747,83	¦	10653,31	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб.
	¦	3309,68	¦	3503,99	¦	3737,99	¦	4139,64	¦	4913,43	¦	5677,26	¦	6656,56	¦	7760,21	¦	8952,46	¦	10878,46	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
	+-------+-------+---------

	Продолжение табл. 70-11

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                          Кабель типа ААШВУ 6 кВ
	сечением, мм2                           	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------
	T-------T--------T--------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	3 x 10 	¦	3 x 16 	¦	3 x 25 	¦	3 x 35 	¦	3 x 50 	¦	3 x 70 	¦	3 x 95 	¦	3 x 120	¦	3 x
	150	¦	3 x 185 	¦	3 x 240 	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--
	-----+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	87-23-1	¦	87-23-2	¦	87-23-3	¦	87-23-4	¦	87-23-5	¦	87-23-6	¦	87-23-7	¦	87-23-
	8	¦	87-23-9	¦	87-23-10	¦	87-23-11	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
	-+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	  11   	¦	  12   	¦	  13   	¦	  14   	¦	  15   	¦	  16   	¦	  17   	¦	  18   	¦	  19   	¦	   20   	¦	   21   	¦

	+----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
	+-------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	104,43 	¦	104,43 	¦	108,63 	¦	108,63 	¦	108,63 	¦	108,63 	¦	117,55
	¦	117,55 	¦	135,83 	¦	146,01  	¦	146,01  	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	139,23 	¦	139,23 	¦	144,83 	¦	144,83 	¦	144,83 	¦	144,83 	¦	156,73
	¦	156,73 	¦	181,10 	¦	194,68  	¦	194,68  	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	40,78  	¦	40,78  	¦	40,85  	¦	40,85  	¦	40,85  	¦	40,85  	¦	40,89  	¦	40,89 
	¦	58,55  	¦	58,62   	¦	58,62   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	40,78  	¦	40,78  	¦	40,85  	¦	40,85  	¦	40,85  	¦	40,85  	¦	40,89  	¦	40,89 
	¦	58,55  	¦	58,62   	¦	58,62   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	15,90  	¦	15,90  	¦	15,96  	¦	15,96  	¦	15,96  	¦	15,96  	¦	15,98  	¦	15,98 
	¦	23,14  	¦	23,14   	¦	23,14   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	257 	¦	Кабель             	¦	тыс. м	¦	2,247  	¦	2,478  	¦	2,645  	¦	2,857  	¦	3,177  	¦	3,711  	¦	4,439  	¦	5,230 
	¦	6,201  	¦	7,215   	¦	8,855   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб.
	¦	2420,73	¦	2669,73	¦	2849,49	¦	3078,32	¦	3423,32	¦	3998,14	¦	4783,15	¦	5634,98	¦	6681,18	¦	7774,05
	¦	9541,65 	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб.
	¦	2565,94	¦	2814,94	¦	2998,97	¦	3227,80	¦	3572,80	¦	4147,62	¦	4941,59	¦	5793,42	¦	6875,56	¦	7978,68
	¦	9746,28 	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
	+-------+-------+--------+---------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Продолжение табл. 70-11

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                          Кабель типа ААШВУ 1 кВ
	сечением, мм2                            	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------
	T--------T--------T--------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	3 x 10 	¦	3 x 16 	¦	3 x 25 	¦	3 x 35 	¦	3 x 50 	¦	3 x 70 	¦	3 x 95 	¦	3 x 120	¦	3 x 150
	¦	3 x 185 	¦	3 x 240 	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--
	------+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	87-43-2	¦	87-43-3	¦	87-43-4	¦	87-43-5	¦	87-43-6	¦	87-43-7	¦	87-43-8	¦	87-43-
	9	¦	87-43-10	¦	87-43-11	¦	87-43-12	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
	--+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	  22   	¦	  23   	¦	  24   	¦	  25   	¦	  26   	¦	  27   	¦	  28   	¦	  29   	¦	  30    	¦	   31   	¦	   32   	¦

	+----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
	+-------+--------+--------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	124,59 	¦	124,59 	¦	124,59 	¦	124,59 	¦	124,59 	¦	124,59 	¦	124,59
	¦	124,59 	¦	124,59  	¦	150,93  	¦	150,93  	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	166,12 	¦	166,12 	¦	166,12 	¦	166,12 	¦	166,12 	¦	166,12 	¦	166,12
	¦	166,12 	¦	166,12  	¦	201,23  	¦	201,23  	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39 
	¦	51,39   	¦	69,36   	¦	69,36   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39 
	¦	51,39   	¦	69,36   	¦	69,36   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в ба-  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	зисном уровне      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	19,11  	¦	19,11  	¦	19,11  	¦	19,11  	¦	19,11  	¦	19,11  	¦	19,11  	¦	19,11 
	¦	19,11   	¦	26,27   	¦	26,27   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	257 	¦	Кабель             	¦	тыс. м	¦	1,487  	¦	1,746  	¦	1,908  	¦	2,156  	¦	2,496  	¦	2,924  	¦	3,464  	¦	4,162 
	¦	4,950   	¦	5,937   	¦	7,427   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб.
	¦	1602,38	¦	1881,38	¦	2056,38	¦	2323,21	¦	2689,21	¦	3150,21	¦	3732,03	¦	4484,68	¦	5333,68 	¦	6396,71
	¦	8002,53 	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб.
	¦	1778,36	¦	2057,36	¦	2232,36	¦	2499,19	¦	2865,19	¦	3326,19	¦	3908,01	¦	4660,66	¦	5509,66 	¦	6617,00
	¦	8222,82 	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
	+-------+--------+--------+---------

	Продолжение табл. 70-11

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	--------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                          Кабель типа ААШВУ 1 кВ
	сечением, мм2                              	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--
	-------T---------T---------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	3 x 10 +	¦	3 x 16 +	¦	3 x 25 +	¦	3 x 35 +	¦	3 x 50 +	¦	3 x 70 +	¦	3 x 95 +	¦	3 x
	120 +	¦	3 x 150 +	¦	3 x 185 +	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	¦	+ 1 х 6 	¦	+ 1 х 10	¦	+ 1 х 16	¦	+ 1 х 16	¦	+ 1 х 25	¦	+ 1 х 25	¦	+ 1 х 35	¦	+ 1 х
	35 	¦	+ 1 х 50 	¦	+ 1 х 50 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	-+---------+---------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	87-44-1 	¦	87-44-2 	¦	87-44-3 	¦	87-44-4 	¦	87-44-5 	¦	87-44-6 	¦	87-44-7 	¦	 87-
	44-8 	¦	 87-44-9 	¦	87-44-10 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	-+---------+---------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   33   	¦	   34   	¦	   35   	¦	   36   	¦	   37   	¦	   38   	¦	   39   	¦	   40    	¦	   41    	¦	   42    	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+---------+---------+---------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	124,59  	¦	124,59  	¦	124,59  	¦	124,59  	¦	124,59  	¦	124,59 
	¦	124,59  	¦	124,59   	¦	124,59   	¦	150,93   	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	166,12  	¦	166,12  	¦	166,12  	¦	166,12  	¦	166,12  	¦	166,12  	¦	166,12 
	¦	166,12   	¦	166,12   	¦	201,23   	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	51,39   	¦	51,39   	¦	51,39   	¦	51,39   	¦	51,39   	¦	51,39   	¦	51,39  
	¦	51,39    	¦	51,39    	¦	69,36    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	51,39   	¦	51,39   	¦	51,39   	¦	51,39   	¦	51,39   	¦	51,39   	¦	51,39  
	¦	51,39    	¦	51,39    	¦	69,36    	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в ба-  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	зисном уровне      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	19,11   	¦	19,11   	¦	19,11   	¦	19,11   	¦	19,11   	¦	19,11   	¦	19,11  
	¦	19,11    	¦	19,11    	¦	26,27    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	257 	¦	Кабель             	¦	тыс. м	¦	1,711   	¦	2,072   	¦	2,187   	¦	2,409   	¦	2,783   	¦	3,207   	¦	3,799  
	¦	4,727    	¦	6,065    	¦	7,153    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	1843,99 	¦	2232,47 	¦	2356,91 	¦	2595,30 	¦	2998,65 	¦	3455,40
	¦	4093,00 	¦	5093,22  	¦	6535,38  	¦	7706,91  	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	2019,97 	¦	2408,45 	¦	2532,89 	¦	2771,28 	¦	3174,63 	¦	3631,38
	¦	4268,98 	¦	5269,20  	¦	6711,36  	¦	7927,20  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+---------+---------+----------

	ПВР-704002

	Таблица 70-12

	                                                   Измеритель - км

	----------T------T--------------T------T-----------------------T--------------------T------T----
	---¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование 	¦	Едини-	¦	  Материальные ресурсы 	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	 Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	 материалов,  	¦	ца из-	+------T--------T-------+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых 	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	  изделий,    	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная 	¦	 итого 	¦	количе-	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат 	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций, 	¦	ния   	¦	на    	¦	цена    	¦	       	¦	ство   	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	       	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и    	¦	      	¦	едини-	¦	единицы 	¦	       	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	  ресурсов    	¦	      	¦	цу из-	¦	измере- 	¦	       	¦	на еди-	+------+-----+------+-------+

	¦	         	¦	телей 	¦	              	¦	      	¦	мере- 	¦	ния     	¦	       	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том  	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	ния   	¦	        	¦	       	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе  	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зарпла-	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	            	¦	      	¦	та     	¦

	+---------+------+--------------+------+------+--------+-------+-------+------T-----+------+--

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	      3       	¦	  4   	¦	   5  	¦	   6    	¦	   7   	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	   12  	¦

	+---------+------+--------------+------+------+--------+-------+-------+------+-----+------+--
	-----+

	¦	 87-45-1 	¦	      	¦	КАБЕЛЬ 4-ЖИЛЬ-	¦	      	¦	      	¦	        	¦	1974,21	¦	       	¦	      	¦	51,39	¦	124,59	¦	2150,19	¦

	¦	         	¦	      	¦	НЫЙ В ТРАНШЕЕ 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	19,11	¦	166,12	¦	143,70 	¦

	¦	         	¦	      	¦	ТИПА ААШВУ    	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ СЕЧЕНИЕМ 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	4 x 10 мм2    	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Машины        	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины 	¦	 руб. 	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	51,39	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе   	¦	 руб. 	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	19,11	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	заработная    	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	плата         	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-    	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	представители 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	 257  	¦	Кабель        	¦	тыс. м	¦	1,832 	¦	1077,50 	¦	1974,21	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	        	¦	1974,21	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов в ба-	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по  	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91       	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300643	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	1,000 	¦	1712,000	¦	1712,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	4 x 10 мм2    	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300644	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000 	¦	2075,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	4 x 16 мм2    	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300645	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000 	¦	2302,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	4 x 25 мм2    	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300646	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000 	¦	2626,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	4 x 35 мм2    	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300647	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000 	¦	3102,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	4 x 50 мм2    	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300648	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000 	¦	3701,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	4 x 70 мм2    	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300649	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000 	¦	4439,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	4 x 95 мм2    	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	159300650	¦	 257  	¦	Кабель ААШВУ  	¦	  км  	¦	0,000 	¦	5366,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 кВ сечением 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	4 x 120 мм2   	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	  0-0    	¦	      	¦	Прочие мате-  	¦	 руб. 	¦	      	¦	        	¦	228,01 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалы         	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость     	¦	 руб. 	¦	      	¦	        	¦	1940,01	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	материалов по 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба- 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	L---------+------+--------------+------+------+--------+-------+-------+------+-----+------+--
	------

	ПВР-704002
	Кабель 4-жильный в траншее

	Таблица 70-13

	                                                   Измеритель - км

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	---¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	             Кабель типа ААШВУ 1 кВ сечением,
	мм2              	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	4 x 10 	¦	4 x 16 	¦	 4 x 25	¦	4 x 35 	¦	4 x 50 	¦	4 x 70 	¦	4 x 95 	¦	4 x 120	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	87-45-1	¦	87-45-2	¦	87-45-3	¦	87-45-4	¦	87-45-5	¦	87-45-6	¦	87-45-7	¦	87-45-8	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   1   	¦	   2   	¦	   3   	¦	   4   	¦	   5   	¦	   6   	¦	   7   	¦	   8   	¦

	+----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
	+-------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	124,59 	¦	124,59 	¦	124,59 	¦	124,59 	¦	124,59 	¦	124,59 	¦	124,59
	¦	146,24 	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	166,12 	¦	166,12 	¦	166,12 	¦	166,12 	¦	166,12 	¦	166,12 	¦	166,12
	¦	194,98 	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	69,11  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	51,39  	¦	69,11  	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	19,11  	¦	19,11  	¦	19,11  	¦	19,11  	¦	19,11  	¦	19,11  	¦	19,11  	¦	26,27  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	257 	¦	Кабель             	¦	тыс. м	¦	1,832  	¦	2,186  	¦	2,410  	¦	2,709  	¦	3,142  	¦	3,705  	¦	4,423  	¦	5,187  	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб.
	¦	1974,21	¦	2355,04	¦	2596,30	¦	2918,51	¦	3385,60	¦	3991,73	¦	4765,38	¦	5589,51	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб.
	¦	2150,19	¦	2531,02	¦	2772,28	¦	3094,49	¦	3561,58	¦	4167,71	¦	4941,36	¦	5804,86	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
	+--------

	ПВР-704003

	Таблица 70-14

	                                                  Измеритель - шт.

	----------T------T--------------T------T---------------------T--------------------T------T------
	¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование 	¦	Едини-	¦	 Материальные ресурсы	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	 материалов,  	¦	ца из-	+------T-------T------+-------T------T-----+	ная  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	прямых	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	  изделий,    	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная	¦	итого 	¦	количе-	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций, 	¦	ния   	¦	на    	¦	цена   	¦	      	¦	ство   	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и    	¦	      	¦	едини-	¦	единицы	¦	      	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	  ресурсов    	¦	      	¦	цу из-	¦	измере-	¦	      	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	         	¦	телей 	¦	              	¦	      	¦	мере- 	¦	ния    	¦	      	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	ния   	¦	       	¦	      	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	+---------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------T-----+------+----
	--+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	      3       	¦	  4   	¦	  5   	¦	   6   	¦	   7  	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+---------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----+------+----
	--+

	¦	 84-161  	¦	      	¦	УСТРОЙСТВА КА-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	33,15 	¦	       	¦	      	¦	42,67	¦	23,38 	¦	99,20 	¦

	¦	         	¦	      	¦	БЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	13,92	¦	31,17 	¦	37,30 	¦

	¦	         	¦	      	¦	ОТ ВЛ 0,4 кВ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	С КОНЦЕВОЙ    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	МУФТОЙ        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Машины        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	42,67	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе   	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	13,92	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	заработная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	плата         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	представители 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	 299  	¦	Прочие мате-  	¦	 руб. 	¦	33,154	¦	1,00   	¦	33,15 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалы         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость     	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	33,15 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	материалов в  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	базисном уров-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	не            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	  0-0    	¦	      	¦	Прочие мате-  	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	28,83 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалы         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	28,83 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов по   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L---------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----+------+----
	---

	ПВР-704003
	Устройства кабельных вводов

	Таблица 70-15

	                                                  Измеритель - шт.

	-----T----T----------------T------T---------------------------T--------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 N  	¦	Коды	¦	  Наименование  	¦	Едини-	¦	          ВЛ, кВ           	¦	При про-	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	     затрат     	¦	ца из-	+-------------T-------------+	кладке  	¦

	¦	    	¦	сур-	¦	                	¦	мере- 	¦	     0,4     	¦	    6 - 10   	¦	кабеля в	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                	¦	ния   	+-------------+-------------+	траншее 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	     с концевой муфтой     	¦	более   	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	+------T------T------T------+	10 м, на	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	метал-	¦	эпок- 	¦	метал-	¦	эпок- 	¦	каждый  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	личес-	¦	сидной	¦	личес-	¦	сидной	¦	после-  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	кой   	¦	      	¦	кой   	¦	      	¦	дующий  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	кабель  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	добавка 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	+------+------+------+------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	84-161	¦	84-162	¦	84-163	¦	84-164	¦	 84-16  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	+------+------+------+------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	  1   	¦	  2   	¦	   3  	¦	  4   	¦	   5    	¦

	+----+----+----------------+------+------+------+------+------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная зара-  	¦	 руб. 	¦	23,38 	¦	22,13 	¦	26,50 	¦	22,75 	¦	0,71    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда   	¦	чел.-ч	¦	31,17 	¦	29,50 	¦	35,33 	¦	30,33 	¦	0,95    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины          	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины   	¦	 руб. 	¦	42,67 	¦	45,22 	¦	51,51 	¦	45,90 	¦	0,34    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксп- 	¦	 руб. 	¦	42,67 	¦	45,22 	¦	51,51 	¦	45,90 	¦	0,34    	¦

	¦	    	¦	    	¦	луатации машин в	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе за- 	¦	 руб. 	¦	13,92 	¦	14,71 	¦	16,71 	¦	14,91 	¦	0,14    	¦

	¦	    	¦	    	¦	работная плата  	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-пред- 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	ставители       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦

	¦	    	¦	299 	¦	Прочие материалы	¦	 руб. 	¦	33,154	¦	8,740 	¦	36,007	¦	9,809 	¦	0,069   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость мате- 	¦	 руб. 	¦	33,15 	¦	8,74  	¦	36,01 	¦	9,81  	¦	0,07    	¦

	¦	    	¦	    	¦	риалов в базис- 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	ном уровне      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые за-	¦	 руб. 	¦	99,20 	¦	76,09 	¦	114,02	¦	78,46 	¦	1,12    	¦

	¦	    	¦	    	¦	траты в базисном	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне          	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦

	L----+----+----------------+------+------+------+------+------+---------

	ПВР-705001

	Таблица 70-16

	                                                   Измеритель - км

	----------T------T--------------T--------T----------------------T--------------------T------T---
	----¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование 	¦	Единица 	¦	 Материальные ресурсы 	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	 Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	 материалов,  	¦	измере- 	+-------T-------T------+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых 	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	  изделий,    	¦	ния     	¦	расход 	¦	сметная	¦	итого 	¦	количе-	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат 	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций, 	¦	        	¦	на еди-	¦	цена   	¦	      	¦	ство   	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	       	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и    	¦	        	¦	ницу   	¦	единицы	¦	      	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	  ресурсов    	¦	        	¦	измере-	¦	измере-	¦	      	¦	на еди-	+------+-----+------+-------+

	¦	         	¦	телей 	¦	              	¦	        	¦	ния    	¦	ния    	¦	      	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том  	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зарпла-	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	            	¦	      	¦	та     	¦

	+---------+------+--------------+--------+-------+-------+------+-------+------T-----+------+-
	------+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	      3       	¦	   4    	¦	   5   	¦	   6   	¦	  7   	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12   	¦

	+---------+------+--------------+--------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-
	------+

	¦	 87-10-1 	¦	      	¦	ПОКРЫТИЕ КИР- 	¦	        	¦	       	¦	       	¦	993,07	¦	       	¦	      	¦	96,56	¦	34,50 	¦	1124,13	¦

	¦	         	¦	      	¦	ПИЧОМ КАБЕЛЯ, 	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	38,08	¦	46,00 	¦	72,58  	¦

	¦	         	¦	      	¦	ПРОЛОЖЕННОГО В	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	ТРАНШЕЕ (ДЛЯ  	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	ОДНОГО КАБЕЛЯ)	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Машины        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины 	¦	  руб.  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	96,56	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе   	¦	  руб.  	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	38,08	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	заработная    	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	плата         	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-    	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	представители 	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	 001  	¦	Кирпич керами-	¦	тыс. шт.	¦	5,804  	¦	171,10 	¦	993,07	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	ческий        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	  руб.  	¦	       	¦	       	¦	993,07	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов в ба-	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по  	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	404-0031 	¦	 001  	¦	Кирпич керами-	¦	тыс. шт.	¦	8,000  	¦	124,000	¦	992,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	ческий одинар-	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	ный размером  	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	250 x 120 x   	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	х 65 мм,      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	марка 25      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	  0-0    	¦	      	¦	Прочие мате-  	¦	  руб.  	¦	       	¦	       	¦	0,93  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалы         	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	  руб.  	¦	       	¦	       	¦	992,93	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов по   	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба- 	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	        	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	       	¦

	L---------+------+--------------+--------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+-
	-------

	ПВР-705001
	Покрытие кирпичом кабеля, проложенного в траншее

	Таблица 70-17

	                                                   Измеритель - км

	-----T----T---------------------T--------T-----------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	 Наименование затрат 	¦	Единица 	¦	        Траншея        	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                     	¦	измере- 	+-----------T-----------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                     	¦	ния     	¦	 для одного	¦	 на каждый 	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                     	¦	        	¦	  кабеля   	¦	последующий	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                     	¦	        	+-----------+-----------+

	¦	    	¦	    	¦	                     	¦	        	¦	  87-10-1  	¦	  87-10-2  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                     	¦	        	+-----------+-----------+

	¦	    	¦	    	¦	                     	¦	        	¦	     1     	¦	     2     	¦

	+----+----+---------------------+--------+-----------+-----------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная  	¦	  руб.  	¦	   34,50   	¦	  17,75    	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата                	¦	        	¦	           	¦	           	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда        	¦	чел.-ч  	¦	   46,00   	¦	  23,67    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины               	¦	        	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины        	¦	  руб.  	¦	   96,56   	¦	  58,14    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуата- 	¦	  руб.  	¦	   96,56   	¦	  58,14    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ции машин в базисном 	¦	        	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне               	¦	        	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе заработ- 	¦	  руб.  	¦	   38,08   	¦	  22,78    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ная плата            	¦	        	¦	           	¦	           	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-представи- 	¦	        	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	тели                 	¦	        	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	001 	¦	Кирпич керамический  	¦	тыс. шт.	¦	   5,804   	¦	  2,177    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материалов 	¦	  руб.  	¦	   993,07  	¦	  372,54   	¦

	¦	    	¦	    	¦	в базисном уровне    	¦	        	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затраты 	¦	  руб.  	¦	   1124,13 	¦	  448,43   	¦

	¦	    	¦	    	¦	в базисном уровне    	¦	        	¦	           	¦	           	¦

	L----+----+---------------------+--------+-----------+------------

	ПВР-706001

	Таблица 70-18

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                  Измеритель - шт.

	---------T------T--------------T------T----------------------T--------------------T------T------
	¬

	¦	Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование 	¦	Едини-	¦	 Материальные ресурсы 	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам	¦	мате- 	¦	 материалов,  	¦	ца из-	+------T-------T-------+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	 СНиР-91	¦	риа-  	¦	  изделий,    	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная	¦	 итого 	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	        	¦	лов-  	¦	 конструкций, 	¦	ния   	¦	на    	¦	цена   	¦	       	¦	чество 	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	        	¦	пред- 	¦	   машин и    	¦	      	¦	едини-	¦	единицы	¦	       	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	стави-	¦	  ресурсов    	¦	      	¦	цу из-	¦	измере-	¦	       	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	        	¦	телей 	¦	              	¦	      	¦	мере- 	¦	ния    	¦	       	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	ния   	¦	       	¦	       	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	+--------+------+--------------+------+------+-------+-------+-------+------T-----+------+----
	--+

	¦	    1   	¦	  2   	¦	      3       	¦	  4   	¦	  5   	¦	   6   	¦	   7   	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+--------+------+--------------+------+------+-------+-------+-------+------+-----+------+----
	--+

	¦	84-401-1	¦	      	¦	УСТАНОВКА ЖЕ- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	40,00  	¦	       	¦	      	¦	9,72 	¦	2,99  	¦	52,71 	¦

	¦	        	¦	      	¦	ЛЕЗОБЕТОННОЙ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	2,74 	¦	3,98  	¦	5,73  	¦

	¦	        	¦	      	¦	ОПОРЫ ПРОМЕЖУ-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ТОЧНОЙ П1-2   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ДЛЯ ВЛ 1 кВ   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Машины        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	Прочие машины 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	9,72 	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	В том числе   	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	2,74 	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	заработная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	плата         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Материалы-    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	представители 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	 050  	¦	Стойки опор   	¦	  м3  	¦	0,163 	¦	245,21 	¦	40,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ЛЭП, линий    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	связи и др.   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	40,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	териалов в ба-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Материалы по  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844011 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	1,000 	¦	40,000 	¦	40,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	межуточная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	П1-2          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844012 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	41,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	межуточная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	П1-3          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844013 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	42,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	межуточная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	П1-4          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844014 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	43,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	межуточная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	П1-5          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844021 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	42,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная конце- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая ПК1-2,    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПК2-2         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844022 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	44,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная конце- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая ПК1-3,    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПК2-3         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844023 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	46,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная конце- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая ПК1-4,    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПК2-4         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844024 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	48,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная конце- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая ПК1-5,    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПК2-5         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844101 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	85,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная угло-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	вая промежу-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	точная УП1-2  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844102 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	87,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная угло-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая промежу-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	точная УП1-3  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844103 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	89,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная угло-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая промежу-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	точная УП1-4  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844104 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	90,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная угло-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая промежу-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	точная УП1-5  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844231 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	42,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная кон- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	цевая К1-2    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844232 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	44,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная кон- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	цевая К1-3    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844233 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	47,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная кон- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	цевая К1-4    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844234 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	50,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная кон- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	цевая К1-5    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844091 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	86,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	бетонная угло-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая анкерная  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	УА1-2, ответ- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вительная ан- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	керная ОА1-2, 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ОА3-2         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844092 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	88,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная угло-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая анкерная  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	УА1-3, ответ- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вительная ан- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	керная ОА1-3, 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ОА3-3         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844093 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	89,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная угло-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая анкерная  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	УА1-4, ответ- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вительная ан- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	керная ОА1-4, 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ОА3-4         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844094 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	91,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная угло-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая анкерная  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	УА1-5, ответ- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вительная ан- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	керная ОА1-5, 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ОА3-5         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 844071 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	59,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная проме- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	жуточная ПП1-2	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844072 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	60,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная проме- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	жуточная ПП1-3	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844073 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	62,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная проме- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	жуточная ПП1-4	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844074 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	63,000 	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная проме- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	жуточная ПП1-5	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844261 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	126,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная угло-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая анкерная  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПУА1-2        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844262 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	127,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная угло-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая анкерная  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПУА1-3        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844263 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	133,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная угло-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая анкерная  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПУА1-4        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844264 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	134,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная угло-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая анкерная  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПУА1-5        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844271 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	123,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная ответ- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вительная ан- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	керная ПОА1-2,	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПОА3-2        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844272 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	126,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная ответ- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вительная ан- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	керная ПОА1-3,	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПОА3-3        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844273 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	129,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная ответ- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вительная ан- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	керная ПОА1-4,	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПОА3-4        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 844274 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	132,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная ответ- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вительная ан- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	керная ПОА1-5,	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПОА3-5        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844241 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	123,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная анкер- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ная ПА1-2     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844242 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	126,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная анкер- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ная ПА1-3     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844243 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	129,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная анкер- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ная ПА1-4     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 844244 	¦	 050  	¦	Опора железо- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	132,000	¦	0,00   	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	бетонная пере-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ходная анкер- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ная ПА1-5     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость     	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	40,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	материалов по 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91 в ба- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L--------+------+--------------+------+------+-------+-------+-------+------+-----+------+----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---

	ПВР - 706001
	Установка железобетонной опоры для ВЛ 1 кВ

	Таблица 70-19

	                                                  Измеритель - шт.

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                   Железобетонная опора для ВЛ 1
	кВ                    	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------------------------T--------------------------------
	---+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	           промежуточная           	¦	        переходная концевая        	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+--------T--------T--------T--------+--------T--------T--------T----
	----+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	  П1-2  	¦	  П1-3  	¦	  П1-4  	¦	  П1-5  	¦	 ПК1-2, 	¦	 ПК1-3, 	¦	 ПК1-4, 	¦	 ПК1-5, 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	 ПК2-2  	¦	 ПК2-3  	¦	 ПК2-4  	¦	 ПК2-5  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-401-1	¦	84-401-2	¦	84-401-3	¦	84-401-4	¦	84-402-1	¦	84-402-2	¦	84-402-
	3	¦	84-402-4	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   1    	¦	   2    	¦	   3    	¦	   4    	¦	   5    	¦	   6    	¦	   7    	¦	   8    	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	2,99    	¦	2,99    	¦	2,99    	¦	2,99    	¦	3,03    	¦	3,03    	¦	3,03    	¦	3,03   
	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	3,98    	¦	3,98    	¦	3,98    	¦	3,98    	¦	4,03    	¦	4,03    	¦	4,03    	¦	4,03    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	9,72    	¦	9,72    	¦	9,72    	¦	9,72    	¦	9,84    	¦	9,84    	¦	9,84    	¦	9,84    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплу-  	¦	 руб. 	¦	9,72    	¦	9,72    	¦	9,72    	¦	9,72    	¦	9,84    	¦	9,84    	¦	9,84    	¦	9,84    	¦

	¦	    	¦	    	¦	атации машин в     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	2,74    	¦	2,74    	¦	2,74    	¦	2,74    	¦	2,79    	¦	2,79    	¦	2,79    	¦	2,79    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	050 	¦	Стойки опор ЛЭП,   	¦	  м3  	¦	0,163   	¦	0,167   	¦	0,171   	¦	0,175   	¦	0,171   	¦	0,179   	¦	0,188  
	¦	0,196   	¦

	¦	    	¦	    	¦	линий связи и пр.  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	40,00   	¦	41,00   	¦	42,00   	¦	43,00   	¦	42,00   	¦	44,00   	¦	46,00  
	¦	48,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	52,71   	¦	53,71   	¦	54,71   	¦	55,71   	¦	54,87   	¦	56,87   	¦	58,87  
	¦	60,87   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+---------

	Продолжение табл. 70-19

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                   Железобетонная опора для ВЛ 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	кВ                    	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------------------------T--------------------------------
	---+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	       угловая промежуточная       	¦	             концевая              	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+--------T--------T--------T--------+--------T--------T--------T----
	----+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 УП1-2  	¦	 УП1-3  	¦	 УП1-4  	¦	 УП1-5  	¦	  К1-2  	¦	  К1-3  	¦	  К1-4  	¦	  К1-5  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-410-1	¦	84-410-2	¦	84-410-3	¦	84-410-4	¦	84-423-1	¦	84-423-2	¦	84-423-
	3	¦	84-423-4	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   9    	¦	   10   	¦	   11   	¦	   12   	¦	   13   	¦	   14   	¦	   15   	¦	   16   	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	5,63    	¦	5,63    	¦	5,63    	¦	5,63    	¦	3,02    	¦	3,02    	¦	3,02    	¦	3,02   
	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	7,50    	¦	7,50    	¦	7,50    	¦	7,50    	¦	4,02    	¦	4,02    	¦	4,02    	¦	4,02    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	22,61   	¦	22,61   	¦	22,61   	¦	22,61   	¦	9,81    	¦	9,81    	¦	9,81   
	¦	9,81    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	22,61   	¦	22,61   	¦	22,61   	¦	22,61   	¦	9,81    	¦	9,81    	¦	9,81   
	¦	9,81    	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	6,32    	¦	6,32    	¦	6,32    	¦	6,32    	¦	2,77    	¦	2,77    	¦	2,77    	¦	2,77    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	050 	¦	Стойки опор ЛЭП,   	¦	  м3  	¦	0,347   	¦	0,355   	¦	0,363   	¦	0,367   	¦	0,171   	¦	0,179   	¦	 192   
	¦	0,204   	¦

	¦	    	¦	    	¦	линий связи и пр.  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	85,00   	¦	87,00   	¦	89,00   	¦	90,00   	¦	42,00   	¦	44,00   	¦	47,00  
	¦	50,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	113,24  	¦	115,24  	¦	117,24  	¦	118,24  	¦	54,83   	¦	56,83   	¦	59,83  
	¦	62,83   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+---------

	Продолжение табл. 70-19

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                   Железобетонная опора для ВЛ 1
	кВ                    	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------------------------T--------------------------------
	---+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	         угловая анкерная          	¦	     переходная промежуточная     
	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+--------T--------T--------T--------+--------T--------T--------T----
	----+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 УА1-2  	¦	 УА1-3  	¦	 УА1-4  	¦	 УА1-5  	¦	 ПП1-2  	¦	 ПП1-3  	¦	 ПП1-4  	¦	 ПП1-
	5  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	     с ответвительной анкерной     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------T--------T--------T--------+	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 ОА1-2, 	¦	 ОА1-3, 	¦	 ОА1-4, 	¦	 ОА1-5, 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 ОА3-2  	¦	 ОА3-3  	¦	 ОА3-4  	¦	 ОА3-5  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-409-1	¦	84-409-2	¦	84-409-3	¦	84-409-4	¦	84-407-1	¦	84-407-2	¦	84-407-
	3	¦	84-407-4	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   17   	¦	   18   	¦	   19   	¦	   20   	¦	   21   	¦	   22   	¦	   23   	¦	   24   	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	5,63    	¦	5,63    	¦	5,63    	¦	5,63    	¦	2,93    	¦	2,93    	¦	2,93    	¦	2,93   
	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	7,50    	¦	7,50    	¦	7,50    	¦	7,50    	¦	3,90    	¦	3,90    	¦	3,90    	¦	3,90    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	22,78   	¦	22,78   	¦	22,78   	¦	22,78   	¦	10,37   	¦	10,37   	¦	10,37  
	¦	10,37   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	22,78   	¦	22,78   	¦	22,78   	¦	22,78   	¦	10,37   	¦	10,37   	¦	10,37  
	¦	10,37   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	6,38    	¦	6,38    	¦	6,38    	¦	6,38    	¦	2,91    	¦	2,91    	¦	2,91    	¦	2,91    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	050 	¦	Стойки опор ЛЭП,   	¦	  м3  	¦	0,351   	¦	0,359   	¦	0,363   	¦	0,371   	¦	0,241   	¦	0,245   	¦	0,253  
	¦	0,257   	¦

	¦	    	¦	    	¦	линий связи и пр.  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	86,00   	¦	88,00   	¦	89,00   	¦	91,00   	¦	59,0    	¦	60,00   	¦	62,00  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	63,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	114,41  	¦	116,41  	¦	117,41  	¦	119,41  	¦	72,30   	¦	73,30   	¦	75,30  
	¦	76,30   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+---------

	Продолжение табл. 70-19

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	              Железобетонная опора для ВЛ 1 кВ
	переходная              	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------------------------T--------------------------------
	---+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	         угловая анкерная          	¦	      ответвительная анкерная      	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+--------T--------T--------T--------+--------T--------T--------T----
	----+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 ПУА1-2 	¦	 ПУА1-3 	¦	 ПУА1-4 	¦	 ПУА1-5 	¦	 ПОА1-2,	¦	 ПОА1-3,	¦	 ПОА1-
	4,	¦	 ПОА1-5,	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	 ПОА3-2 	¦	 ПОА3-3 	¦	 ПОА3-4 	¦	 ПОА3-5 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-426-1	¦	84-426-2	¦	84-426-3	¦	84-426-4	¦	84-427-1	¦	84-427-2	¦	84-427-
	3	¦	84-427-4	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   25   	¦	   26   	¦	   27   	¦	   28   	¦	   29   	¦	   30   	¦	   31   	¦	   32   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	5,63    	¦	5,63    	¦	5,63    	¦	5,63    	¦	5,63    	¦	5,63    	¦	5,63    	¦	5,63   
	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	7,50    	¦	7,50    	¦	7,50    	¦	7,50    	¦	7,50    	¦	7,50    	¦	7,50    	¦	7,50    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	23,63   	¦	23,63   	¦	23,63   	¦	23,63   	¦	23,63   	¦	23,63   	¦	23,63  
	¦	23,63   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	23,63   	¦	23,63   	¦	23,63   	¦	23,63   	¦	23,63   	¦	23,63   	¦	23,63  
	¦	23,63   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	6,56    	¦	6,56    	¦	6,56    	¦	6,56    	¦	6,65    	¦	6,65    	¦	6,65    	¦	6,65    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	050 	¦	Стойки опор ЛЭП,   	¦	  м3  	¦	0,514   	¦	0,518   	¦	0,542   	¦	0,546   	¦	0,502   	¦	0,514   	¦	0,526  
	¦	0,538   	¦

	¦	    	¦	    	¦	линий связи и пр.  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	126,00  	¦	127,00  	¦	133,00  	¦	134,00  	¦	123,00  	¦	126,00 
	¦	129,00  	¦	132,00  	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	155,26  	¦	156,26  	¦	162,26  	¦	163,26  	¦	152,26  	¦	155,26  	¦	158,26 
	¦	161,26  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+---------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Продолжение табл. 70-19

	-----T----T-------------------T------T-----------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	 Железобетонная опора для ВЛ 1 кВ  	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	¦	        переходная анкерная        	¦

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	+--------T--------T--------T--------+

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	¦	 ПА1-2  	¦	 ПА1-3  	¦	 ПА1-4  	¦	 ПА1-5  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-424-1	¦	84-424-2	¦	84-424-3	¦	84-424-4	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   33   	¦	   34   	¦	   35   	¦	   36   	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	5,50    	¦	5,50    	¦	5,50    	¦	5,50    	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	7,33    	¦	7,33    	¦	7,33    	¦	7,33    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	23,46   	¦	23,46   	¦	23,46   	¦	23,46   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	23,46   	¦	23,46   	¦	23,46   	¦	23,46   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	6,56    	¦	6,56    	¦	6,56    	¦	6,56    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	050 	¦	Стойки опор ЛЭП,   	¦	  м3  	¦	0,502   	¦	0,514   	¦	0,526   	¦	0,538   	¦

	¦	    	¦	    	¦	линий связи и др.  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	123,00  	¦	126,00  	¦	129,00  	¦	132,00  	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	151,96  	¦	154,96  	¦	157,96  	¦	160,96  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+---------

	ПВР - 706002

	Таблица 70-20

	                                                  Измеритель - шт.

	---------T------T--------------T------T---------------------T--------------------T------T------¬

	¦	Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование 	¦	Едини-	¦	 Материальные ресурсы	¦	 Эксплуатация машин
	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам	¦	мате- 	¦	  материалов, 	¦	ца из-	+------T-------T------+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	СНиР-91 	¦	риа-  	¦	   изделий,   	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная	¦	итого 	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	        	¦	лов-  	¦	 конструкций, 	¦	ния   	¦	на    	¦	цена   	¦	      	¦	чество 	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	        	¦	пред- 	¦	   машин и    	¦	      	¦	едини-	¦	единицы	¦	      	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	стави-	¦	   ресурсов   	¦	      	¦	цу из-	¦	измере-	¦	      	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	        	¦	телей 	¦	              	¦	      	¦	мере- 	¦	ния    	¦	      	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	ния   	¦	       	¦	      	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	+--------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------T-----+------+-----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-+

	¦	   1    	¦	  2   	¦	      3       	¦	  4   	¦	  5   	¦	   6   	¦	   7  	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+--------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----+------+-----
	-+

	¦	84-11094	¦	      	¦	УСТАНОВКА     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	71,00 	¦	       	¦	      	¦	12,46	¦	3,10  	¦	86,56 	¦

	¦	        	¦	      	¦	ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	3,49 	¦	4,39  	¦	6,59  	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	П10-1 ОПОРЫ   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ДЛЯ ВЛ 6 -    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	10 кВ         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Машины        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Прочие машины 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	12,46	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	В том числе   	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	3,49 	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	заработная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	плата         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Материалы-    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	представители 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	 050  	¦	Стойки опор   	¦	  м3  	¦	0,290 	¦	245,21 	¦	71,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ЛЭП, линий    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	связи и др.   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	71,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	териалов в    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	базисном уров-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	не            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	Материалы по  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	8411094 	¦	 050  	¦	Железобетонная	¦	  шт. 	¦	1,000 	¦	71,000 	¦	71,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	промежуточная 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	опора П10-1   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	8411095 	¦	 050  	¦	Железобетонная	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	78,000 	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	промежуточная 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	опора П10-2   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	8411098 	¦	 050  	¦	Железобетонная	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	150,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	угловая проме-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	жуточная опора	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	УП10-1        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	8411100 	¦	 050  	¦	Железобетонная	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	144,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	анкерная (кон-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	цевая) опора  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	А10-1         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	8411102 	¦	 050  	¦	Железобетонная	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	158,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	анкерная от-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ветвительная  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	опора ОА-10   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	8411104 	¦	 050  	¦	Железобетонная	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	209,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	анкерная угло-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	вая опора     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	УА10-1        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	8411106 	¦	 050  	¦	Железобетонная	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	231,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ответвительная	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	анкерная опора	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	УОА10-1       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	71,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	териалов по   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91 в ба- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L--------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----+------+-----
	--

	ПВР - 706002
	Установка железобетонной опоры для ВЛ 6 - 10 кВ

	Таблица 70-21

	                                                  Измеритель - шт.

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	--¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	            Железобетонная опора для ВЛ 6 - 10
	кВ             	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------T--------T--------------------------T--------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	  промежуточная  	¦	угловая 	¦	         анкерная         	¦	угловая 	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+--------T--------+	промежу-	+--------T--------T--------+	ответви-	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 П10-1  	¦	 П10-2  	¦	точная  	¦	концевая	¦	ответви-	¦	угловая 	¦	тельная 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	УП10-1  	¦	 А10-1  	¦	тельная 	¦	 УА10-1 	¦	анкерная	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	  ОА10  	¦	        	¦	УОА10-1 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-11094	¦	84-11095	¦	84-11098	¦	84-11100	¦	84-11102	¦	84-11104	¦	84-11106	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   1    	¦	   2    	¦	   3    	¦	   4    	¦	   5    	¦	   6    	¦	   7    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	3,10    	¦	3,13    	¦	5,90    	¦	5,90    	¦	6,19    	¦	8,66    	¦	9,01    	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	4,39    	¦	4,5     	¦	8,45    	¦	8,45    	¦	8,89    	¦	12,55   	¦	13,00   	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	12,46   	¦	12,44   	¦	27,03   	¦	27,03   	¦	28,39   	¦	42,33   	¦	44,03   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	12,46   	¦	12,44   	¦	27,03   	¦	27,03   	¦	28,39   	¦	42,33   	¦	44,03   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	3,49    	¦	3,50    	¦	7,58    	¦	7,58    	¦	8,02    	¦	11,88   	¦	12,39   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	050 	¦	Стойки опор ЛЭП,   	¦	  м3  	¦	0,290   	¦	0,318   	¦	0,612   	¦	0,587   	¦	0,644   	¦	0,852   	¦	0,942   	¦

	¦	    	¦	    	¦	линий связи и др.  	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	71,00   	¦	78,00   	¦	150,00  	¦	144,00  	¦	158,00  	¦	209,00  	¦	231,00  	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	86,56   	¦	93,57   	¦	182,93  	¦	176,93  	¦	192,58  	¦	259,99  	¦	284,04  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	-------

	ПВР - 706003

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 70-22

	                                                  Измеритель - шт.

	---------T------T--------------T------T--------------------T--------------------T------T------¬

	¦	Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование 	¦	Едини-	¦	Материальные ресурсы	¦	 Эксплуатация машин
	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам	¦	мате- 	¦	  материалов, 	¦	ца из-	+------T-------T-----+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	СНиР-91 	¦	риа-  	¦	   изделий,   	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная	¦	итого	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	        	¦	лов-  	¦	 конструкций, 	¦	ния   	¦	на    	¦	цена   	¦	     	¦	чество 	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	        	¦	пред- 	¦	   машин и    	¦	      	¦	едини-	¦	единицы	¦	     	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	стави-	¦	   ресурсов   	¦	      	¦	цу из-	¦	измере-	¦	     	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	        	¦	телей 	¦	              	¦	      	¦	мере- 	¦	ния    	¦	     	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	ния   	¦	       	¦	     	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	+--------+------+--------------+------+------+-------+-----+-------+------T-----+------+------
	+

	¦	   1    	¦	  2   	¦	      3       	¦	  4   	¦	  5   	¦	   6   	¦	  7  	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+--------+------+--------------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------
	+

	¦	84-12-1 	¦	      	¦	УСТАНОВКА     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	7,31 	¦	       	¦	      	¦	4,01 	¦	0,99  	¦	12,31 	¦

	¦	        	¦	      	¦	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	1,17 	¦	1,32  	¦	2,16  	¦

	¦	        	¦	      	¦	КОНСТРУКЦИЙ   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПОД ОПОРУ     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ПЛИТЫ П-3     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Машины        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	Прочие машины 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	4,01 	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	В том числе   	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	1,17 	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	заработная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	плата         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Материалы-    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	представители 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	 050  	¦	Стойки опор   	¦	  м3  	¦	0,030 	¦	245,21 	¦	7,31 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ЛЭП, линий    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	связи и др.   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	7,31 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	териалов в ба-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Материалы по  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 841201 	¦	 050  	¦	Железобетонная	¦	  шт. 	¦	1,000 	¦	7,310  	¦	7,31 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	плита П-3     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 841202 	¦	 050  	¦	Железобетонная	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	7,110  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	плита П-3И    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 841203 	¦	 050  	¦	Железобетонная	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	4,740  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	плита П-4     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 841204 	¦	 050  	¦	Железобетонный	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	2,130  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ригель РД-1   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 841205 	¦	 050  	¦	Железобетонный	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	3,050  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ригель РД-2   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 841206 	¦	 050  	¦	Железобетонный	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	4,000  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦	ригель РД-3   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 841207 	¦	 050  	¦	Железобетонный	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	2,040  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	ригель Р1-Ж   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	7,31 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	териалов по   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	СНиР-91 в ба- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	        	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L--------+------+--------------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------
	-

	ПВР - 706003
	Установка железобетонных конструкций под опору

	Таблица 70-23

	                                                  Измеритель - шт.

	-----T----T-------------------T------T-------------------------------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	         Железобетонные конструкции под
	опору          	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------------T-------------------------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	         плиты         	¦	            ригеля             	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-------T-------T-------+-------T-------T-------T-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	  П-3  	¦	 П-3и  	¦	  П-4  	¦	 РД-1  	¦	 РД-2  	¦	 РД-3  	¦	 Р1-Ж  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-12-1	¦	84-12-2	¦	84-12-3	¦	84-12-4	¦	84-12-5	¦	84-12-6	¦	84-12-7	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   1   	¦	   2   	¦	   3   	¦	   4   	¦	   5   	¦	   6   	¦	   7   	¦

	+----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	0,99   	¦	0,99   	¦	0,65   	¦	0,51   	¦	0,94   	¦	0,98   	¦	0,55   	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	1,32   	¦	1,32   	¦	0,87   	¦	0,68   	¦	1,25   	¦	1,30   	¦	0,73   	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	4,01   	¦	4,01   	¦	2,01   	¦	0,51   	¦	2,58   	¦	2,89   	¦	0,66   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	4,01   	¦	4,01   	¦	2,01   	¦	0,51   	¦	2,58   	¦	2,89   	¦	0,66   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	1,17   	¦	1,17   	¦	0,56   	¦	0,14   	¦	0,73   	¦	0,83   	¦	0,20   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	050 	¦	Стойки опор ЛЭП,   	¦	  м3  	¦	0,030  	¦	0,094  	¦	0,000  	¦	0,000  	¦	0,000  	¦	0,000  	¦	0,000  	¦

	¦	    	¦	    	¦	линий связи и др.  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	7,31   	¦	23,07  	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,00   	¦	0,0    	¦	0,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	12,31  	¦	28,07  	¦	2,66   	¦	1,02   	¦	3,52   	¦	3,87   	¦	1,21   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

	ПВР - 707001

	Таблица 70-24

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                             Измеритель - 1 провод

	----------T------T--------------T------T---------------------T--------------------T------T------
	¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование 	¦	Едини-	¦	 Материальные ресурсы	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	  материалов, 	¦	ца из-	+------T-------T------+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	   изделий,   	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная	¦	итого 	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций, 	¦	ния   	¦	на    	¦	цена   	¦	      	¦	чество 	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и    	¦	      	¦	едини-	¦	единицы	¦	      	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	   ресурсов   	¦	      	¦	цу из-	¦	измере-	¦	      	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	         	¦	телей 	¦	              	¦	      	¦	мере- 	¦	ния    	¦	      	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	ния   	¦	       	¦	      	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	+---------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------T-----+------+----
	--+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	      3       	¦	  4   	¦	  5   	¦	   6   	¦	  7   	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+---------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----+------+----
	--+

	¦	84-504-2 	¦	      	¦	ПОДВЕСКА      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	108,10	¦	       	¦	      	¦	27,37	¦	14,00 	¦	149,47	¦

	¦	         	¦	      	¦	ПРОВОДОВ      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	7,06 	¦	18,67 	¦	21,06 	¦

	¦	         	¦	      	¦	АПС16/2,7 ДЛЯ 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ВЛ 1 кВ (ПРИ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	КОЛИЧЕСТВЕ    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ОПОР НА 1 км  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ЛИНИИ ДО 30)  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	Машины        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	27,37	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе   	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	7,06 	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	заработная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	плата         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	представители 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	 253  	¦	Провода       	¦	1000 м	¦	0,634 	¦	170,46 	¦	108,10	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	108,10	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов в ба-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591003402	¦	 253  	¦	Провод        	¦	  км  	¦	1,000 	¦	99,000 	¦	99,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АПС16/2,7 из  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	стальных оцин-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	кованных про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	волочек       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 группы и    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволочек    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	марки АТП     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591003403	¦	 253  	¦	Провод        	¦	  км  	¦	0,000 	¦	145,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АПС25/4,2 из  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	стальных оцин-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	кованных про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	волочек       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 группы и    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволочек    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	марки АТП     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591003404	¦	 253  	¦	Провод        	¦	  км  	¦	0,000 	¦	212,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АПС35/6,2 из  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	стальных оцин-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	кованных про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	волочек 1     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	группы и алю- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	миниевых про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	волок марки   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591003405	¦	 253  	¦	Провод        	¦	  км  	¦	0,000 	¦	272,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АПС50/8 из    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	стальных оцин-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	кованных про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	волочек 1     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	группы и алю- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	миниевых про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	волочек марки 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591003205	¦	 253  	¦	Провод        	¦	  км  	¦	0,000 	¦	314,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АПС50/8 из    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	стальных оцин-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	кованных про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	волочек 1     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	группы и алю- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	миниевых про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	волочек марки 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТ            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002401	¦	 253  	¦	Провод АП16 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	81,000 	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002402	¦	 253  	¦	Провод АП25 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	125,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002403	¦	 253  	¦	Провод АП35 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	169,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002404	¦	 253  	¦	Провод АП50 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	240,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002405	¦	 253  	¦	Провод АП70 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	333,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002406	¦	 253  	¦	Провод АП95 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	285,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002407	¦	 253  	¦	Провод АП120  	¦	  км  	¦	0,000 	¦	589,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	из алюминиевых	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002205	¦	 253  	¦	Провод А50 из 	¦	  км  	¦	0,000 	¦	273,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТ            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002207	¦	 253  	¦	Провод А70 из 	¦	  км  	¦	0,000 	¦	379,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТ            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002208	¦	 253  	¦	Провод А95 из 	¦	  км  	¦	0,000 	¦	507,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТ            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591006201	¦	 253  	¦	Провод АН16 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	83,000 	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок не-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	термообрабо-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	танного алюми-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ниевого сплава	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591006202	¦	 253  	¦	Провод АН25 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	127,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок не-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	термообрабо-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	танного алюми-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ниевого сплава	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591006203	¦	 253  	¦	Провод АН35 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	176,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок не-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	термообрабо-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	танного алюми-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ниевого сплава	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591006204	¦	 253  	¦	Провод АН50 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	254,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок не-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	термообрабо-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	танного алюми-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ниевого сплава	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591006205	¦	 253  	¦	Провод АН120  	¦	  км  	¦	0,000 	¦	591,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	из проволок   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	нетермообрабо-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	танного алюми-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ниевого сплава	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	   0-0   	¦	      	¦	Прочие матери-	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	7,91  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алы           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	106,91	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов по   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L---------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----+------+----
	---

	ПВР - 707001

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Подвеска проводов для ВЛ 1 кВ

	Таблица 70-25

	                                             Измеритель - 1 провод

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                          Провода для ВЛ 1
	кВ                          	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------T-----------------T-----------------T-------------
	----+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	    АПС16/2,7    	¦	    АПС25/4,2    	¦	    АПС35/6,2    	¦	    АПС50/8     
	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-----------------+-----------------+-----------------+---------------
	--+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                   при количестве опор на 1 км линии                   	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 до 30  	¦	более 30	¦	 до 30  	¦	более 30	¦	 до 30  	¦	более 30	¦	 до 30  	¦	более 30	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-504-2	¦	84-504-3	¦	84-505-2	¦	84-505-3	¦	84-506-2	¦	84-506-3	¦	84-507-
	2	¦	84-507-3	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   1    	¦	   2    	¦	   3    	¦	   4    	¦	   5    	¦	   6    	¦	   7    	¦	   8    	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00  
	¦	15,50   	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67  
	¦	20,67   	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37  
	¦	30,60   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37  
	¦	30,60   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	0,634   	¦	0,640   	¦	0,853   	¦	0,853   	¦	1,356   	¦	1,345   	¦	1,678  
	¦	1,676   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	108,10  	¦	109,17  	¦	145,33  	¦	145,36  	¦	231,22  	¦	229,25 
	¦	285,97  	¦	285,73  	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	149,47  	¦	155,27  	¦	186,70  	¦	191,46  	¦	272,59  	¦	275,35  	¦	327,34 
	¦	331,83  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+---------

	Продолжение табл. 70-25

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                          Провода для ВЛ 1
	кВ                          	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------T-----------------T-----------------T-------------
	----+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	     АПС50/8     	¦	      АП16       	¦	      АП25       	¦	      АП35       	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-----------------+-----------------+-----------------+---------------
	--+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                   при количестве опор на 1 км линии                   	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 до 30  	¦	более 30	¦	 до 30  	¦	более 30	¦	 до 30  	¦	более 30	¦	 до 30  	¦	более 30	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-507-6	¦	84-507-7	¦	84-508-2	¦	84-508-3	¦	84-509-2	¦	84-509-3	¦	84-510-
	2	¦	84-510-3	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   9    	¦	   10   	¦	   11   	¦	   12   	¦	   13   	¦	   14   	¦	   15   	¦	   16   	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00  
	¦	15,50   	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67  
	¦	20,67   	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37  
	¦	30,60   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37  
	¦	30,60   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	1,926   	¦	1,925   	¦	0,573   	¦	0,573   	¦	0,759   	¦	0,758   	¦	1,071  
	¦	1,069   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	328,39  	¦	328,20  	¦	97,69   	¦	97,70   	¦	129,38  	¦	129,21  	¦	182,48 
	¦	182,29  	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	369,76  	¦	374,30  	¦	139,06  	¦	143,80  	¦	170,75  	¦	175,31  	¦	223,85 
	¦	228,39  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+---------

	Продолжение табл. 70-25

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                        Провода для ВЛ 1
	кВ                            	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------T-----------------T-----------------T-------------
	----+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	      АПС50      	¦	     АП70        	¦	      АП95       	¦	      АП120      	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-----------------+-----------------+-----------------+---------------
	--+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                   при количестве опор на 1 км линии                   	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------
	+
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 до 30  	¦	более 30	¦	 до 30  	¦	более 30	¦	  до 30 	¦	более 30	¦	 до 30  	¦	более 30	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-511-2	¦	84-511-3	¦	84-512-2	¦	84-512-3	¦	84-513-2	¦	84-513-3	¦	84-514-
	2	¦	84-514-3	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   17   	¦	   18   	¦	   19   	¦	   20   	¦	   21   	¦	   22   	¦	   23   	¦	   24   	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00  
	¦	15,50   	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67  
	¦	20,67   	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37  
	¦	30,60   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37  
	¦	30,60   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	1,501   	¦	1,500   	¦	2,150   	¦	2,149   	¦	1,856   	¦	1,855   	¦	3,685  
	¦	3,684   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	255,89  	¦	255,72  	¦	366,48  	¦	366,29  	¦	316,34  	¦	316,16 
	¦	628,15  	¦	627,96  	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	297,26  	¦	301,82  	¦	407,85  	¦	412,39  	¦	357,71  	¦	362,26  	¦	669,52 
	¦	674,06  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+---------

	Продолжение табл. 70-25

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                        Провода для ВЛ 1
	кВ                            	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------T-----------------T-----------------T-------------
	----+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	       А50       	¦	       А70       	¦	       А95       	¦	       АН16      	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-----------------+-----------------+-----------------+---------------
	--+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                   при количестве опор на 1 км линии                   	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 до 30  	¦	более 30	¦	 до 30  	¦	более 30	¦	  до 30 	¦	более 30	¦	 до 30  	¦	более 30	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-511-5	¦	84-511-6	¦	84-512-5	¦	84-512-6	¦	84-513-5	¦	84-513-6	¦	84-515-
	2	¦	84-515-3	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   25   	¦	   26   	¦	   27   	¦	   28   	¦	   29   	¦	   30   	¦	   31   	¦	   32   	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00  
	¦	15,50   	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67  
	¦	20,67   	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37  
	¦	30,60   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37  
	¦	30,60   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	1,697   	¦	1,696   	¦	2,423   	¦	2,422   	¦	3,163   	¦	3,162   	¦	0,560  
	¦	0,559   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	289,33  	¦	289,15  	¦	413,09  	¦	412,90  	¦	539,18  	¦	538,99  	¦	95,39  
	¦	95,21   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	330,70  	¦	335,25  	¦	454,46  	¦	459,00  	¦	580,55  	¦	585,09  	¦	136,76 
	¦	141,31  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+---------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Продолжение табл. 70-25

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                        Провода для ВЛ 1
	кВ                            	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------T-----------------T-----------------T-------------
	----+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	      АН25       	¦	      АН35       	¦	       АН50      	¦	      АН120      	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-----------------+-----------------+-----------------+---------------
	--+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                   при количестве опор на 1 км линии                   	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 до 30  	¦	более 30	¦	 до 30  	¦	более 30	¦	  до 30 	¦	более 30	¦	 до 30  	¦	более 30	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-516-2	¦	84-516-3	¦	84-517-2	¦	84-517-3	¦	84-518-2	¦	84-518-3	¦	84-520-
	2	¦	84-520-3	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   33   	¦	   34   	¦	   35   	¦	   36   	¦	   37   	¦	   38   	¦	   39   	¦	   40   	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00   	¦	15,50   	¦	14,00  
	¦	15,50   	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67   	¦	20,67   	¦	18,67  
	¦	20,67   	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37  
	¦	30,60   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37   	¦	30,60   	¦	27,37  
	¦	30,60   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦	7,06    	¦	7,80    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	0,770   	¦	0,769   	¦	1,086   	¦	1,085   	¦	1,521   	¦	1,520   	¦	3,664  
	¦	3,663   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	131,19  	¦	131,01  	¦	185,10  	¦	184,91  	¦	259,35  	¦	259,18 
	¦	624,58  	¦	624,41  	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	172,56  	¦	177,11  	¦	226,47  	¦	231,01  	¦	300,72  	¦	305,28  	¦	665,95 
	¦	670,51  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--
	------+---------

	ПВР - 707002

	Таблица 70-26

	                                 Измеритель - 1 провод ответвления

	--------T------T--------------T------T--------------------T--------------------T------T------¬

	¦	Коды по	¦	Коды  	¦	 Наименование 	¦	Едини-	¦	Материальные ресурсы	¦	 Эксплуатация машин
	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	табли- 	¦	мате- 	¦	  материалов, 	¦	ца из-	+------T-------T-----+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	цам    	¦	риа-  	¦	   изделий,   	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная	¦	итого	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар-  	¦	затрат	¦

	¦	СНиР-91	¦	лов-  	¦	 конструкций, 	¦	ния   	¦	на    	¦	цена   	¦	     	¦	чество 	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	       	¦	пред- 	¦	   машин и    	¦	      	¦	едини-	¦	единицы	¦	     	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	стави-	¦	   ресурсов   	¦	      	¦	цу из-	¦	измере-	¦	     	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	       	¦	телей 	¦	              	¦	      	¦	мере- 	¦	ния    	¦	     	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	       	¦	      	¦	              	¦	      	¦	ния   	¦	       	¦	     	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	       	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	       	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	+-------+------+--------------+------+------+-------+-----+-------+------T-----+------+------
	+

	¦	    1  	¦	  2   	¦	      3       	¦	  4   	¦	  5   	¦	   6   	¦	  7  	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+-------+------+--------------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------
	+

	¦	84-603 	¦	      	¦	УСТРОЙСТВО    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	1,81 	¦	       	¦	      	¦	0,17 	¦	0,79  	¦	2,77  	¦

	¦	       	¦	      	¦	ОТВЕТВЛЕНИЙ ОТ	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	0,05 	¦	1,05  	¦	0,84  	¦

	¦	       	¦	      	¦	ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	ОПОРЫ ПРОВОДОМ	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	АП16          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	Машины        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	Прочие машины 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	0,17 	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	В том числе   	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	0,05 	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	заработная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	плата         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	Материалы-    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	      	¦	представители 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	 253  	¦	Провода       	¦	1000 м	¦	 0,011	¦	170,46 	¦	1,81 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	1,81 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	териалов в ба-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	Материалы по  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	СНиР-91       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 84603 	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	1,000 	¦	1,810  	¦	1,81 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	проводом АП16 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 84604 	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	2,580  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	проводом АП25 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 84605 	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	3,430  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	проводом АП35 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 846061	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	4,600  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	проводом АП50 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 846062	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	4,540  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	проводом А50  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 846071	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	6,320  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	проводом АП70 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 846072	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	6,250  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	проводом А70  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 84608 	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	3,400  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	проводом АВТ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	сечением      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	2 x 4 мм2     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 84609 	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	4,270  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	      	¦	проводом АВТ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	сечением      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	3 x 4 мм2     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 84610 	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	5,260  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	проводом АВТ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	сечением      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	4 x 4 мм2     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 84611 	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	6,610  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	проводом АВТ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	сечением      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	4 x 6 мм2     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 84612 	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	9,000  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	проводом АВТ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	сечением      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	4 x 10 мм2    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 84613 	¦	 253  	¦	Ответвление   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	14,430 	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	проводом АВТ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	сечением      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	4 x 16 мм2    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	1,81 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	териалов по   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	СНиР-91 в ба- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	       	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L-------+------+--------------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------

	ПВР - 707002
	Устройство ответвлений от железобетонной опоры

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 70-27

	                                 Измеритель - 1 провод ответвления

	-----T----T-------------------T------T--------------------------------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	      Ответвления от железобетонной опоры
	проводом      	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+------T------T------T--------T--------T--------T--------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	 АП16 	¦	 АП25 	¦	 АП35 	¦	  АП50  	¦	   А50  	¦	  АП70  	¦	  А70   	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+------+------+------+--------+--------+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-603	¦	84-604	¦	84-605	¦	84-606-1	¦	84-606-2	¦	84-607-1	¦	84-607-2	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+------+------+------+--------+--------+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   1  	¦	  2   	¦	   3  	¦	   4    	¦	    5   	¦	   6    	¦	   7    	¦

	+----+----+-------------------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------
	+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	0,79  	¦	0,79  	¦	0,79  	¦	0,79    	¦	0,79    	¦	0,79    	¦	0,79    	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	1,05  	¦	1,05  	¦	1,05  	¦	1,05    	¦	1,05    	¦	1,05    	¦	1,05    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	0,17  	¦	0,17  	¦	0,17  	¦	0,17    	¦	0,17    	¦	0,17    	¦	0,17    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	0,17  	¦	0,17  	¦	0,17  	¦	0,17    	¦	0,17    	¦	0,17    	¦	0,17    	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	0,05  	¦	0,05  	¦	0,05  	¦	0,05    	¦	0,05    	¦	0,05    	¦	0,05    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	0,011 	¦	0,015 	¦	0,020 	¦	0,027   	¦	0,027   	¦	0,037   	¦	0,037   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	1,81  	¦	2,58  	¦	3,43  	¦	4,60    	¦	4,54    	¦	6,32    	¦	6,26    	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	2,77  	¦	3,54  	¦	4,39  	¦	5,56    	¦	5,50    	¦	7,28    	¦	7,21    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	L----+----+-------------------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------
	-

	Продолжение табл. 70-27

	-----T----T-------------------T------T-----------------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	  Ответвления от железобетонной опоры    	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	¦	      проводом АВТ сечением, мм2         	¦

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	+------T------T------T------T------T------+

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	¦	2 x 4 	¦	3 x 4 	¦	4 x 4 	¦	4 x 6 	¦	4 x 10	¦	4 x 16	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+------+------+------+------+------+------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-608	¦	84-609	¦	84-610	¦	84-611	¦	84-612	¦	84-613	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+------+------+------+------+------+------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	  8   	¦	  9   	¦	  10  	¦	  11  	¦	  12  	¦	  13  	¦

	+----+----+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	0,79  	¦	0,79  	¦	0,79  	¦	0,79  	¦	0,79  	¦	0,79  	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	1,05  	¦	1,05  	¦	1,05  	¦	1,05  	¦	1,05  	¦	1,05  	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	0,17  	¦	0,17  	¦	0,17  	¦	0,17  	¦	0,17  	¦	0,17  	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	0,17  	¦	0,17  	¦	0,17  	¦	0,17  	¦	0,17  	¦	0,17  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	0,05  	¦	0,05  	¦	0,05  	¦	0,05  	¦	0,05  	¦	0,05  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	0,020 	¦	0,025 	¦	0,031 	¦	0,039 	¦	0,053 	¦	0,085 	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	3,40  	¦	4,27  	¦	5,26  	¦	6,61  	¦	9,00  	¦	14,43 	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	4,36  	¦	5,23  	¦	6,22  	¦	7,57  	¦	9,96  	¦	15,39 	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L----+----+-------------------+------+------+------+------+------+------+-------

	ПВР - 707003

	Таблица 70-28

	                                  Измеритель - 1 км ВЛ (3 провода)

	----------T------T--------------T------T--------------------T--------------------T------T------¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование 	¦	Едини-	¦	Материальные ресурсы	¦	 Эксплуатация машин
	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	  материалов, 	¦	ца из-	+------T-------T-----+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	   изделий,   	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная	¦	итого	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций, 	¦	ния   	¦	на    	¦	цена   	¦	     	¦	чество 	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и    	¦	      	¦	едини-	¦	единицы	¦	     	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	   ресурсов   	¦	      	¦	цу из-	¦	измере-	¦	     	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	         	¦	телей 	¦	              	¦	      	¦	мере- 	¦	ния    	¦	     	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	ния   	¦	       	¦	     	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	+---------+------+--------------+------+------+-------+-----+-------+------T-----+------+-----
	-+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	      3       	¦	  4   	¦	  5   	¦	   6   	¦	  7  	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+---------+------+--------------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+-----
	-+

	¦	84-134-3а	¦	      	¦	ПОДВЕСКА      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	3,45 	¦	       	¦	      	¦	67,32	¦	27,75 	¦	98,52 	¦

	¦	         	¦	      	¦	ПРОВОДА ДЛЯ   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	17,51	¦	37,00 	¦	45,26 	¦

	¦	         	¦	      	¦	ВЛ 6 - 10 кВ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АПС16/2,7 ПРИ 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	КОЛИЧЕСТВЕ    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ОПОР НА 1 км  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ЛИНИИ ДО 20   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ДЛЯ НЕНАСЕЛЕН-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	НОЙ МЕСТНОСТИ 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Машины        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	67,32	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе   	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	17,51	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	заработная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	плата         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	представители 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	 253  	¦	Провода       	¦	1000 м	¦	0,020 	¦	170,46 	¦	3,45 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	3,45 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов в ба-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591003403	¦	 253  	¦	Провод        	¦	  км  	¦	0,000 	¦	145,000	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АПС25/4,2 из  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	стальных оцин-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	кованных про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	волочек       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 группы и    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволочек    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	марки АТП     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591003404	¦	 253  	¦	Провод        	¦	  км  	¦	0,000 	¦	212,000	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АПС35/6,2 из  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	стальных оцин-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	кованных про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	волочек       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 группы и    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволочек    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	марки АТП     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591003405	¦	 253  	¦	Провод        	¦	  км  	¦	0,000 	¦	272,000	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	АПС 50/8 из   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	стальных оцин-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	кованных про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	волочек       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 группы и    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволочек    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	марки АТП     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591003406	¦	 253  	¦	Провод        	¦	  км  	¦	0,000 	¦	379,000	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АПС70/11 из   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	стальных оцин-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	кованных про- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	волок 1 группы	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	и алюминиевых 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591003205	¦	 253  	¦	Провод АС50/8 	¦	  км  	¦	0,000 	¦	314,000	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	из стальных   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	оцинкованных  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволочек    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 группы и    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТ            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591003206	¦	 253  	¦	Провод АС70/11	¦	  км  	¦	0,000 	¦	439,000	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	из стальных   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	оцинкованных  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	проволок      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	1 группы и    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок      	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002205	¦	 253  	¦	Провод А50 из 	¦	  км  	¦	0,000 	¦	273,000	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТ            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002207	¦	 253  	¦	Провод А70 из 	¦	  км  	¦	0,000 	¦	379,000	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТ            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002208	¦	 253  	¦	Провод А95 из 	¦	  км  	¦	0,000 	¦	507,000	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТ            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	  0-0    	¦	      	¦	Прочие мате-  	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	3,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалы         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	3,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов по   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L---------+------+--------------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+-----
	--

	ПВР - 707003
	Подвеска провода для ВЛ 6 - 10 кВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 70-29

	                                  Измеритель - 1 км ВЛ (3 провода)

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                            Провод для ВЛ 6 - 10
	кВ                            	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+---------------------------------------T----------------------------
	-----------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	              АПС16/2,7                	¦	               АПС25/4,2               	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+---------------------------------------+------------------------------
	---------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                       при количестве опор на 1 км линии                       	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------------------T-------------------T-------------------T-------------
	------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	       до 20       	¦	      более 20     	¦	       до 20       	¦	      более 20     	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------------------+-------------------+-------------------+-------------
	------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                                для местности                                  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T-
	--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ненасе-  	¦	населен- 	¦	ненасе-  	¦	населен- 	¦	ненасе-  	¦	населен- 	¦	ненасе- 
	¦	населен- 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ленной   	¦	ной      	¦	ленной   	¦	ной      	¦	ленной   	¦	ной      	¦	ленной  
	¦	ной      	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-
	--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-134-3а	¦	84-134-3б	¦	84-134-4а	¦	84-134-4б	¦	84-135-3а	¦	84-135-3б	¦	84-
	135-4а	¦	84-135-4б	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-
	--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	    1    	¦	    2    	¦	    3    	¦	    4    	¦	    5    	¦	    6    	¦	    7    	¦	    8    	¦

	+----+----+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+-------
	--+---------+---------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	27,75    	¦	38,75    	¦	30,50    	¦	42,50    	¦	27,75    	¦	38,75   
	¦	30,50    	¦	42,50    	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	37,00    	¦	51,67    	¦	40,67    	¦	56,67    	¦	37,00    	¦	51,67    	¦	40,67   
	¦	56,67    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	67,32    	¦	136,00   	¦	75,82    	¦	154,70   	¦	67,32    	¦	136,00  
	¦	75,82    	¦	154,70   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	67,32    	¦	136,00   	¦	75,82    	¦	154,70   	¦	67,32    	¦	136,00  
	¦	75,82    	¦	154,70   	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	17,51    	¦	33,66    	¦	19,55    	¦	38,08    	¦	17,51    	¦	33,66    	¦	19,55   
	¦	38,08    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	0,020    	¦	0,020    	¦	0,020    	¦	0,020    	¦	2,552    	¦	2,552    	¦	2,552   
	¦	2,552    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	3,45     	¦	3,45     	¦	3,45     	¦	3,45     	¦	435,00   	¦	435,00   	¦	435,00  
	¦	435,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	98,52    	¦	178,20   	¦	109,77   	¦	200,65   	¦	530,07   	¦	609,75  
	¦	541,32   	¦	632,20   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	L----+----+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+-------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--+---------+----------

	Продолжение табл. 70-29

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	---------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                            Провод для ВЛ 6 - 10
	кВ                                    	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+---------------------------------------T----------------------------
	-------------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	              АПС35/6,2                	¦	                 АПС50/8                       	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+---------------------------------------+------------------------------
	-----------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                         при количестве опор на 1 км
	линии                             	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------------------T-------------------T-----------------------T---------
	--------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	       до 20       	¦	      более 20     	¦	       до 20           	¦	      более 20         	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------------------+-------------------+-----------------------+---------
	--------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                                 для местности                                         	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------T---------T---------T---------T-----------T-----------T-------
	----T-----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ненасе-  	¦	населен- 	¦	ненасе-  	¦	населен- 	¦	ненаселен- 	¦	населенной
	¦	ненаселен- 	¦	населенной 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ленной   	¦	ной      	¦	ленной   	¦	ной      	¦	ной        	¦	           	¦	ной        	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-------
	----+-----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-136-3а	¦	84-136-3б	¦	84-136-4а	¦	84-136-4б	¦	84-137-3а-1	¦	84-137-3б-
	1	¦	84-137-4а-1	¦	84-137-4б-1	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------+-------
	----+-----------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	    9    	¦	   10    	¦	   11    	¦	   12    	¦	    13     	¦	    14     	¦	    15     	¦	    16     	¦

	+----+----+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----
	------+-----------+-----------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	27,75    	¦	38,75    	¦	30,50    	¦	42,50    	¦	27,75      	¦	38,75     
	¦	30,50      	¦	42,50      	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	37,00    	¦	51,67    	¦	40,67    	¦	56,67    	¦	37,00      	¦	51,67     
	¦	40,67      	¦	56,67      	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	67,32    	¦	136,00   	¦	75,82    	¦	154,70   	¦	67,32      	¦	136,00    
	¦	75,82      	¦	154,70     	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	67,32    	¦	136,00   	¦	75,82    	¦	154,70   	¦	67,32      	¦	136,00    
	¦	75,82      	¦	154,70     	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	17,51    	¦	33,66    	¦	19,55    	¦	38,08    	¦	17,51      	¦	33,66     
	¦	19,55      	¦	38,08      	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	3,731    	¦	3,731    	¦	3,731    	¦	3,731    	¦	4,787      	¦	4,787     
	¦	4,787      	¦	4,787      	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	636,00   	¦	636,00   	¦	636,00   	¦	636,00   	¦	816,00     	¦	816,00    
	¦	816,00     	¦	816,00     	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	731,07   	¦	810,75   	¦	742,32   	¦	833,20   	¦	911,07     	¦	990,75    
	¦	922,32     	¦	1013,20    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	L----+----+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------+-----------+------------

	Продолжение табл. 70-29

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                                    Провод для ВЛ 6 - 10
	кВ                                    	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------------------------------------T--------------------
	---------------------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	                   АПС70/11                    	¦	                     
	АС50                     	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-----------------------------------------------+----------------------
	-------------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                              при количестве опор на 1 км
	линии                                	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------------------T-----------------------T-----------------------T-
	----------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	         до 20         	¦	        более 20       	¦	         до 20         	¦	        более
	20       	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-
	----------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                                         для местности                                         	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------
	T-----------T-----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ненаселен- 	¦	населенной 	¦	ненаселен- 	¦	населенной 	¦	ненаселен-
	¦	населенной 	¦	ненаселен- 	¦	населенной 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ной        	¦	           	¦	ной        	¦	           	¦	ной        	¦	           	¦	ной        	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
	+-----------+-----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-138-3а-1	¦	84-138-3б-1	¦	84-138-4а-1	¦	84-138-4б-1	¦	84-137-3а-2	¦	84-
	137-3б-2	¦	84-137-4а-2	¦	84-137-4б-2	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
	+-----------+-----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	    17     	¦	    18     	¦	    19     	¦	    20     	¦	    21     	¦	    22     	¦	    23     	¦	    24     	¦

	+----+----+-------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------
	--+-----------+-----------+-----------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	27,75      	¦	38,75      	¦	30,50      	¦	42,50      	¦	27,75      	¦	38,75     
	¦	30,50      	¦	42,50      	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	37,00      	¦	51,67      	¦	40,67      	¦	56,67      	¦	37,00      	¦	51,67     
	¦	40,67      	¦	56,67      	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	67,32      	¦	136,00     	¦	75,82      	¦	154,70     	¦	67,32      	¦	136,00    
	¦	75,82      	¦	154,70     	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	67,32      	¦	136,00     	¦	75,82      	¦	154,70     	¦	67,32     
	¦	136,00     	¦	75,82      	¦	154,70     	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	17,51      	¦	33,66      	¦	19,55      	¦	38,08      	¦	17,51      	¦	33,66     
	¦	19,55      	¦	38,08      	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	6,670      	¦	6,670      	¦	6,670      	¦	6,670      	¦	5,526      	¦	5,526     
	¦	5,526      	¦	5,526      	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	1137,00    	¦	1137,00    	¦	1137,00    	¦	1137,00    	¦	942,00    
	¦	942,00     	¦	942,00     	¦	942,00     	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	1232,07    	¦	1311,75    	¦	1243,32    	¦	1334,20    	¦	1037,07   
	¦	1116,75    	¦	1048,32    	¦	1139,20    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	L----+----+-------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------
	--+-----------+-----------+------------

	Продолжение табл. 70-29

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                                    Провод для ВЛ 6 - 10
	кВ                                	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------------------------------------T--------------------
	-----------------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	                      АС70                     	¦	                    АС50                   	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-----------------------------------------------+----------------------
	---------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                              при количестве опор на 1 км
	линии                            	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------------------T-----------------------T---------------------T---
	------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	         до 20         	¦	        более 20       	¦	        до 20        	¦	       более 20      	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------------------+-----------------------+---------------------+---
	------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                                         для местности                                     	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------T-----------T-----------T-----------T----------T----------T-
	---------T----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ненаселен- 	¦	населенной 	¦	ненаселен- 	¦	населенной 	¦	ненаселен-
	¦	населенной	¦	ненаселен-	¦	населенной	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ной        	¦	           	¦	ной        	¦	           	¦	ной       	¦	          	¦	ной       	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-
	---------+----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-138-3а-2	¦	84-138-3б-2	¦	84-138-4а-2	¦	84-138-4б-2	¦	84-1311-3а	¦	84-
	1311-3б	¦	84-1311-4а	¦	84-1311-4б	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-
	---------+----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	    25     	¦	    26     	¦	    27     	¦	    28     	¦	    29    	¦	    30    	¦	    31    	¦	    32    	¦

	+----+----+-------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------
	-+----------+----------+----------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	27,75      	¦	38,75      	¦	30,50      	¦	42,50      	¦	27,75     	¦	38,75    
	¦	30,50     	¦	42,50     	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	37,00      	¦	51,67      	¦	40,67      	¦	56,67      	¦	37,00     	¦	51,67    
	¦	40,67     	¦	56,67     	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	67,32      	¦	136,00     	¦	75,82      	¦	154,70     	¦	67,32     	¦	136,00   
	¦	75,82     	¦	154,70    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	67,32      	¦	136,00     	¦	75,82      	¦	154,70     	¦	67,32     	¦	136,00   
	¦	75,82     	¦	154,70    	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	17,51      	¦	33,66      	¦	19,55      	¦	38,08      	¦	17,51     	¦	33,66    
	¦	19,55     	¦	38,08     	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	7,726      	¦	7,726      	¦	7,726      	¦	7,726      	¦	4,805     	¦	4,805    
	¦	4,805     	¦	4,805     	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	1317,00    	¦	1317,00    	¦	1317,00    	¦	1317,00    	¦	819,00   
	¦	819,00    	¦	819,00    	¦	819,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	1412,07    	¦	1491,75    	¦	1423,32    	¦	1514,20    	¦	914,07   
	¦	993,75    	¦	925,32    	¦	1016,20   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	L----+----+-------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------
	-+----------+----------+-----------

	Продолжение табл. 70-29

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	---------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                                 Провод для ВЛ 6 - 10
	кВ                               	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-------------------------------------------T------------------------
	-------------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	                    А70                    	¦	                    А95                    	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-------------------------------------------+--------------------------
	-----------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                           при количестве опор на 1 км
	линии                           	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------------------T---------------------T---------------------T-------
	--------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	        до 20        	¦	       более 20      	¦	        до 20        	¦	       более 20      	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------------------+---------------------+---------------------+-------
	--------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                                     для местности                                     	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+----------T----------T----------T----------T----------T----------T-----
	-----T----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ненаселен-	¦	населенной	¦	ненаселен-	¦	населенной	¦	ненаселен-
	¦	населенной	¦	ненаселен-	¦	населенной	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ной       	¦	          	¦	ной       	¦	          	¦	ной       	¦	          	¦	ной       	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----
	-----+----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-1312-3а	¦	84-1312-3б	¦	84-1312-4а	¦	84-1312-4б	¦	84-1313-3а	¦	84-1313-
	3б	¦	84-1313-4а	¦	84-1313-4б	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----
	-----+----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	    33    	¦	    34    	¦	    35    	¦	    36    	¦	    37    	¦	    38    	¦	    39    	¦	    40    	¦

	+----+----+-------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+--
	--------+----------+----------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	27,75     	¦	38,75     	¦	30,50     	¦	42,50     	¦	27,75     	¦	38,75    
	¦	30,50     	¦	42,50     	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	37,00     	¦	51,67     	¦	40,67     	¦	56,67     	¦	37,00     	¦	51,67    
	¦	40,67     	¦	56,67     	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	67,32     	¦	136,00    	¦	75,82     	¦	154,70    	¦	67,32     	¦	136,00   
	¦	75,82     	¦	154,70    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	67,32     	¦	136,00    	¦	75,82     	¦	154,70    	¦	67,32     	¦	136,00   
	¦	75,82     	¦	154,70    	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	17,51     	¦	33,66     	¦	19,55     	¦	38,08     	¦	17,51     	¦	33,66    
	¦	19,55     	¦	38,08     	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	6,670     	¦	6,670     	¦	6,670     	¦	6,670     	¦	8,923     	¦	8,923    
	¦	8,923     	¦	8,923     	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	1137,00   	¦	1137,00   	¦	1137,00   	¦	1137,00   	¦	1521,00  
	¦	1521,00   	¦	1521,00   	¦	1521,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	1232,07   	¦	1311,75   	¦	1243,32   	¦	1334,20   	¦	1616,07  
	¦	1695,75   	¦	1627,32   	¦	1718,20   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	L----+----+-------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+--
	--------+----------+-----------

	ПВР - 707004

	Таблица 70-30

	                                  Измеритель - 1 км ВЛ (3 провода)

	----------T------T--------------T------T---------------------T--------------------T------T------
	¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование 	¦	Едини-	¦	Материальные ресурсы 	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	  материалов, 	¦	ца из-	+------T-------T------+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	   изделий,   	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная	¦	итого 	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций, 	¦	ния   	¦	на    	¦	цена   	¦	      	¦	чество 	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и    	¦	      	¦	едини-	¦	единицы	¦	      	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	   ресурсов   	¦	      	¦	цу из-	¦	измере-	¦	      	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	         	¦	телей 	¦	              	¦	      	¦	мере- 	¦	ния    	¦	      	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	ния   	¦	       	¦	      	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	+---------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------T-----+------+----
	--+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	      3       	¦	  4   	¦	  5   	¦	   6   	¦	  7   	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+---------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----+------+----
	--+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	84-139-3а	¦	      	¦	ПОДВЕСКА ПРО- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	391,92	¦	       	¦	      	¦	67,32	¦	27,75 	¦	486,99	¦

	¦	         	¦	      	¦	ВОДА АП25 ДЛЯ 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	17,51	¦	37,00 	¦	45,26 	¦

	¦	         	¦	      	¦	ВЛ 6 - 10 кВ  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ОПОР НА 1 км  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ЛИНИИ до 20   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ДЛЯ НЕНАСЕЛЕН-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	НОЙ МЕСТНОСТИ 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Машины        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	67,32	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе   	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	17,51	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	заработная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	плата         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	представители 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	 253  	¦	Провода       	¦	1000 м	¦	2,299 	¦	170,46 	¦	391,92	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	391,92	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов в    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	базисном уров-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	не            	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002402	¦	 253  	¦	Провод АП25 из	¦	  км  	¦	3,000 	¦	125,000	¦	375,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002403	¦	 253  	¦	Провод АП35 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	169,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002404	¦	 253  	¦	Провод АП50 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	240,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002405	¦	 253  	¦	Провод АП70 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	333,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002406	¦	 253  	¦	Провод АП95 из	¦	  км  	¦	0,000 	¦	285,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алюминиевых   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	591002407	¦	 253  	¦	Провод АП120  	¦	  км  	¦	0,000 	¦	589,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	из алюминиевых	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	проволок марки	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	АТП           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	   0-0   	¦	      	¦	Прочие матери-	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	14,71 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алы           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	389,71	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов по   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L---------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----+------+----
	---

	ПВР - 707004
	Подвеска провода для ВЛ 6 - 10 кВ

	Таблица 70-31

	                                  Измеритель - 1 км ВЛ (3 провода)

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	-----------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                             Провод для ВЛ 6 - 10
	кВ                               	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+---------------------------------------T----------------------------
	---------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	                 АП25                  	¦	                   АП35                    	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+---------------------------------------+------------------------------
	-------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                      при количестве опор на 1 км линии                            	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------------------T-------------------T---------------------T-----------
	----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	       до 20       	¦	      более 20     	¦	        до 20        	¦	       более 20      	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------------------+-------------------+---------------------+-----------
	----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                                 для местности                                     	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------T---------T---------T---------T----------T----------T---------
	-T----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ненасе-  	¦	населен- 	¦	ненасе-  	¦	населен- 	¦	ненаселен-
	¦	населенной	¦	ненаселен-	¦	населенной	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ленной   	¦	ной      	¦	ленной   	¦	ной      	¦	ной       	¦	          	¦	ной       	¦	          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------+---------+---------+---------+----------+----------+---------
	-+----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-139-3а	¦	84-139-3б	¦	84-139-4а	¦	84-139-4б	¦	84-1310-3а	¦	84-1310-
	3б	¦	84-1310-4а	¦	84-1310-4б	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------+---------+---------+---------+----------+----------+---------
	-+----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	    1    	¦	    2    	¦	    3    	¦	    4    	¦	    5     	¦	    6     	¦	    7     	¦	    8     	¦

	+----+----+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+----------+------
	----+----------+----------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	27,75    	¦	38,75    	¦	30,50    	¦	42,50    	¦	27,75     	¦	38,75    
	¦	30,50     	¦	42,50     	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	37,00    	¦	51,67    	¦	40,67    	¦	56,67    	¦	37,00     	¦	51,67     	¦	40,67    
	¦	56,67     	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	67,32    	¦	136,00   	¦	75,82    	¦	154,70   	¦	67,32     	¦	136,00   
	¦	75,82     	¦	154,70    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	67,32    	¦	136,00   	¦	75,82    	¦	154,70   	¦	67,32     	¦	136,00   
	¦	75,82     	¦	154,70    	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	17,51    	¦	33,66    	¦	19,55    	¦	38,08    	¦	17,51     	¦	33,66     	¦	19,55    
	¦	38,08     	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	2,299    	¦	2,318    	¦	2,297    	¦	2,328    	¦	3,233     	¦	3,252     	¦	3,231    
	¦	3,263     	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	391,92   	¦	395,12   	¦	391,56   	¦	396,91   	¦	551,17    	¦	554,38   
	¦	550,82    	¦	556,16    	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	486,99   	¦	569,87   	¦	497,88   	¦	594,11   	¦	646,24    	¦	729,13   
	¦	657,14    	¦	753,36    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	L----+----+-------------------+------+---------+---------+---------+---------+----------+------
	----+----------+-----------

	Продолжение табл. 70-31

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	---------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                                 Провод для ВЛ 6 - 10
	кВ                               	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-------------------------------------------T------------------------
	-------------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	                   АП50                    	¦	                   АП70                    	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-------------------------------------------+--------------------------
	-----------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                           при количестве опор на 1 км
	линии                           	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------------------T---------------------T---------------------T-------
	--------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	        до 20        	¦	       более 20      	¦	        до 20        	¦	       более 20      	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------------------+---------------------+---------------------+-------
	--------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                                     для местности                                     	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+----------T----------T----------T----------T----------T----------T-----
	-----T----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ненаселен-	¦	населенной	¦	ненаселен-	¦	населенной	¦	ненаселен-
	¦	населенной	¦	ненаселен-	¦	населенной	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ной       	¦	          	¦	ной       	¦	          	¦	ной       	¦	          	¦	ной       	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----
	-----+----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-1311-3а	¦	84-1311-3б	¦	84-1311-4а	¦	84-1311-4б	¦	84-1312-3а	¦	84-1312-
	3б	¦	84-1312-4а	¦	84-1312-4б	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----
	-----+----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	    9     	¦	    10    	¦	    11    	¦	    12    	¦	    13    	¦	    14    	¦	    15    	¦	    16    	¦

	+----+----+-------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+--
	--------+----------+----------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	27,75     	¦	38,75     	¦	30,50     	¦	42,50     	¦	27,75     	¦	38,75    
	¦	30,50     	¦	42,50     	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	37,00     	¦	51,67     	¦	40,67     	¦	56,67     	¦	37,00     	¦	51,67    
	¦	40,67     	¦	56,67     	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	67,32     	¦	136,00    	¦	75,82     	¦	154,70    	¦	67,32     	¦	136,00   
	¦	75,82     	¦	154,70    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	67,32     	¦	136,00    	¦	75,82     	¦	154,70    	¦	67,32     	¦	136,00   
	¦	75,82     	¦	154,70    	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	17,51     	¦	33,66     	¦	19,55     	¦	38,08     	¦	17,51     	¦	33,66    
	¦	19,55     	¦	38,08     	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	4,526     	¦	4,544     	¦	4,524     	¦	4,555     	¦	6,451     	¦	6,480    
	¦	6,459     	¦	6,491     	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	771,44    	¦	774,65    	¦	771,08    	¦	776,43    	¦	1099,60  
	¦	1104,59   	¦	1101,03   	¦	1106,38   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	866,51    	¦	949,40    	¦	877,40    	¦	973,63    	¦	1194,67   	¦	1279,34  
	¦	1207,35   	¦	1303,58   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	L----+----+-------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+--
	--------+----------+-----------

	Продолжение табл. 70-31

	-----T----T-------------------T------T------------------------------------------------------------
	---------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                                 Провод для ВЛ 6 - 10
	кВ                               	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-------------------------------------------T------------------------
	-------------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	                   АП95                    	¦	                   АП120                   	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-------------------------------------------+--------------------------
	-----------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                           при количестве опор на 1 км
	линии                           	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------------------T---------------------T---------------------T-------
	--------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	        до 20        	¦	       более 20      	¦	        до 20        	¦	       более 20      	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------------------+---------------------+---------------------+-------
	--------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                                     для местности                                     	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+----------T----------T----------T----------T----------T----------T-----
	-----T----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ненаселен-	¦	населенной	¦	ненаселен-	¦	населенной	¦	ненаселен-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	населенной	¦	ненаселен-	¦	населенной	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ной       	¦	          	¦	ной       	¦	          	¦	ной       	¦	          	¦	ной       	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----
	-----+----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-1313-3а	¦	84-1313-3б	¦	84-1313-4а	¦	84-1313-4б	¦	84-1314-3а	¦	84-1314-
	3б	¦	84-1314-4а	¦	84-1314-4б	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----
	-----+----------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	    17    	¦	    18    	¦	    19    	¦	    20    	¦	    21    	¦	    22    	¦	    23    	¦	    24    	¦

	+----+----+-------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+--
	--------+----------+----------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	27,75     	¦	38,75     	¦	30,50     	¦	42,50     	¦	27,75     	¦	38,75    
	¦	30,50     	¦	42,50     	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	37,00     	¦	51,67     	¦	40,67     	¦	56,67     	¦	37,00     	¦	51,67    
	¦	40,67     	¦	56,67     	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	67,32     	¦	136,00    	¦	75,82     	¦	154,70    	¦	67,32     	¦	136,00   
	¦	75,82     	¦	154,70    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	67,32     	¦	136,00    	¦	75,82     	¦	154,70    	¦	67,32     	¦	136,00   
	¦	75,82     	¦	154,70    	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	17,51     	¦	33,66     	¦	19,55     	¦	38,08     	¦	17,51     	¦	33,66    
	¦	19,55     	¦	38,08     	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	253 	¦	Провода            	¦	1000 м	¦	5,715     	¦	5,734     	¦	5,713     	¦	5,744     	¦	10,951    	¦	10,970   
	¦	10,949    	¦	10,981    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	974,15    	¦	977,35    	¦	973,78    	¦	979,13    	¦	1866,76  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	1869,97   	¦	1866,41   	¦	1871,75   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	1069,22   	¦	1152,10   	¦	1080,10   	¦	1176,33   	¦	1961,83  
	¦	2044,72   	¦	1972,73   	¦	2068,95   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦	          	¦

	L----+----+-------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------+--
	--------+----------+-----------

	ПВР - 707005

	Таблица 70-32

	                                            Измеритель - 1 переход

	----------T------T--------------T------T---------------------T--------------------T------T------
	¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование 	¦	Едини-	¦	Материальные ресурсы 	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	  материалов, 	¦	ца из-	+------T-------T------+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	   изделий,   	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная	¦	итого 	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций, 	¦	ния   	¦	на    	¦	цена   	¦	      	¦	чество 	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и    	¦	      	¦	едини-	¦	единицы	¦	      	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	   ресурсов   	¦	      	¦	цу из-	¦	измере-	¦	      	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	         	¦	телей 	¦	              	¦	      	¦	мере- 	¦	ния    	¦	      	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	ния   	¦	       	¦	      	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	+---------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------T-----+------+----
	--+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	      3       	¦	  4   	¦	  5   	¦	   6   	¦	  7   	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+---------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----+------+----
	--+

	¦	 84-14-1 	¦	      	¦	УСТРОЙСТВО ПЕ-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	95,00 	¦	       	¦	      	¦	39,95	¦	23,13 	¦	158,08	¦

	¦	         	¦	      	¦	РЕХОДОВ ВЛ 0,4	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	10,86	¦	30,83 	¦	33,99 	¦

	¦	         	¦	      	¦	И 6 - 10 кВ   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ЧЕРЕЗ ШОССЕ II	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	И III КЛ. С   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ЛИНИЯМИ СВЯЗИ 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ИЛИ ВЛ 0,4 кВ 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Машины        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	39,95	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе   	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	10,86	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	заработная    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	плата         	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	представители 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	 299  	¦	Прочие матери-	¦	 руб. 	¦	95,000	¦	1,00   	¦	95,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	алы           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	95,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов в ба-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	              	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91       	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 841401  	¦	 299  	¦	Стоимость ма- 	¦	  шт. 	¦	1,000 	¦	95,000 	¦	95,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов для  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	устройства пе-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	реходов через 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	шоссе II и    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	III кл. с ли- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ниями связи   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	или ВЛ 0,4 кВ 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 841402  	¦	 299  	¦	Стоимость ма- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	177,000	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов для  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	устройства пе-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	реходов через 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	шоссе I и II  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	кл. с односто-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ронней линией 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	связи или же- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	лезной дороги 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 841403  	¦	 299  	¦	Стоимость ма- 	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	46,000 	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов для  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	устройства пе-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	реходов через 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	каждые допол- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	нительные пре-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	пятствия при  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	нескольких    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	препятствиях в	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	1-м пролете   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость ма- 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	95,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	териалов по   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L---------+------+--------------+------+------+-------+------+-------+------+-----+------+----
	---

	ПВР - 707005
	Устройство переходов ВЛ 0,4 и 6 - 10 кВ

	Таблица 70-33

	                                            Измеритель - 1 переход

	-----T----T-------------------T------T---------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	Переходы ВЛ 0,4 и 6 - 10 кВ	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------T---------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	  шоссе, класса  	¦	каждое   	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+---------T-------+	препятст-	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	II и III 	¦	I и II 	¦	вие при  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------+-------+	несколь- 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	с лини-  	¦	с одно-	¦	ких пре- 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ями свя- 	¦	сторон-	¦	пятствиях	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	зи или   	¦	ней ли-	¦	в 1-м    	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	ВЛ 0,4 кВ	¦	нией   	¦	пролете  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	         	¦	связи  	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	         	¦	или же-	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	         	¦	лезной 	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	         	¦	дороги 	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------+-------+---------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	 84-14-1 	¦	84-14-2	¦	 84-14-3 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+---------+-------+---------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	    1    	¦	   2   	¦	    3    	¦

	+----+----+-------------------+------+---------+-------+---------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	23,13    	¦	37,75  	¦	10,25    	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	         	¦	       	¦	         	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	30,83    	¦	50,33  	¦	13,67    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	         	¦	       	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	39,95    	¦	62,22  	¦	20,23    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	39,95    	¦	62,22  	¦	20,23    	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	         	¦	       	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	         	¦	       	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	10,86    	¦	19,38  	¦	5,53     	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	         	¦	       	¦	         	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	         	¦	       	¦	         	¦

	¦	    	¦	299 	¦	Прочие материалы   	¦	 руб. 	¦	95,000   	¦	177,000	¦	46,000   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	95,00    	¦	177,00 	¦	46,00    	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	         	¦	       	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	         	¦	       	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	158,08   	¦	276,97 	¦	76,48    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	         	¦	       	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	         	¦	       	¦	         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L----+----+-------------------+------+---------+-------+----------

	ПВР - 708001

	Таблица 70-34

	                                                  Измеритель - шт.

	----------T------T-----------------T------T--------------------T--------------------T------T----
	--¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	  Наименование   	¦	Едини-	¦	Материальные ресурсы	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	   материалов,   	¦	ца из-	+------T-------T-----+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	    изделий,     	¦	мере- 	¦	расход	¦	сметная	¦	итого	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	  конструкций,   	¦	ния   	¦	на    	¦	цена   	¦	     	¦	чество 	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	    машин и      	¦	      	¦	едини-	¦	единицы	¦	     	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	    ресурсов     	¦	      	¦	цу из-	¦	измере-	¦	     	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	         	¦	телей 	¦	                 	¦	      	¦	мере- 	¦	ния    	¦	     	¦	ницу   	¦	в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	         	¦	      	¦	                 	¦	      	¦	ния   	¦	       	¦	     	¦	измере-	¦	  зарплата  	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	         	¦	      	¦	                 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	         	¦	      	¦	                 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	+---------+------+-----------------+------+------+-------+-----+-------+------T-----+------+--
	----+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	       3         	¦	  4   	¦	  5   	¦	   6   	¦	  7  	¦	   8   	¦	  9   	¦	 10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+---------+------+-----------------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+--
	----+

	¦	84-706-6 	¦	      	¦	УСТАНОВКА СВЕ-   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	95,00	¦	       	¦	      	¦	3,52 	¦	1,49  	¦	100,01	¦

	¦	         	¦	      	¦	ТИЛЬНИКОВ НА     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	1,07 	¦	1,98  	¦	2,56  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	ОПОРЕ ЖКУ07-100  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	С ЛАМПОЙ ДНАТ-100	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	И КРОНШТЕЙНОМ ИЗ 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ТРУБ             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	                 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Машины           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины    	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	3,52 	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе зара-	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	1,07 	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ботная плата     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	                 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-пред-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ставители        	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	 263  	¦	Стальные кон-    	¦	  т   	¦	0,048 	¦	502,88 	¦	24,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	струкции, изго-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	тавливаемые по   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	чертежам "КМ"    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	 254  	¦	Светильники с    	¦	  шт. 	¦	2,325 	¦	30,54  	¦	71,01	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	люминесцентными  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	лампами          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость мате-  	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	95,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалов в базисном	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	уровне           	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	                 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	15074004 	¦	 254  	¦	Светильник       	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	33,350 	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ртутный          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	РКУ07-125-001-У1 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	153-240  	¦	 254  	¦	Лампы ртутные    	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	6,100  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ДРЛ-125          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	24051448 	¦	 263  	¦	Кронштейн К-1    	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	11,180 	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	20107601 	¦	 263  	¦	Кронштейн из     	¦	  шт. 	¦	1,000 	¦	24,000 	¦	24,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	труб             	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	15074006 	¦	 254  	¦	Светильник       	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	49,770 	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ртутный          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	РКУ03-250-001-У1 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	153-241  	¦	 254  	¦	Лампы ртутные    	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	7,700  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ДРЛ-250          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	15074010 	¦	 254  	¦	Светильник       	¦	  шт. 	¦	1,000 	¦	48,530 	¦	48,53	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ртутный          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ЖКУ07-100-001    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	15152119 	¦	 254  	¦	Лампа ДНАТ-100   	¦	  шт. 	¦	1,000 	¦	21,440 	¦	21,44	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	15074012 	¦	 254  	¦	Светильник       	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	62,220 	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ртутный          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ЖКУ08-150-001    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	15152120 	¦	 254  	¦	Лампа ДНАТ-150   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	22,740 	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	15074013 	¦	 254  	¦	Светильник       	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	70,930 	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ртутный          	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ЖКУ03-250-001    	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	15154136 	¦	 254  	¦	Лампа ДНАТ-250   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	39,440 	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	15074014 	¦	 254  	¦	Светильник       	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	87,100 	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ртутный ЖКУ02-   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	400-004-УХЛ1     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	15154120 	¦	 254  	¦	Лампа ДНАТ-400   	¦	  шт. 	¦	0,000 	¦	59,870 	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   0-0   	¦	      	¦	Прочие материалы 	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	0,90 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость мате-  	¦	 руб. 	¦	      	¦	       	¦	94,87	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалов по СНиР-91	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	в базисном уровне	¦	      	¦	      	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L---------+------+-----------------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+--
	-----

	ПВР - 708001
	Установка светильников на опоре

	Таблица 70-35

	                                                  Измеритель - шт.

	-----T----T-------------------T------T-----------------------------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                Светильники на опоре                 	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------------------------T-----------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	               РКУ-25              	¦	    ЖКУ07-100    	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-----------------------------------+-----------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                      с лампой                       	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------------T-----------------T-----------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	     ДРЛ-125     	¦	     ДРЛ-250     	¦	     ДНАТ-100    	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------------+-----------------+-----------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                    и кронштейном                    	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------T--------T--------T--------T--------T--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   К1   	¦	из труб 	¦	   К1   	¦	из труб 	¦	   К1   	¦	из труб 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-706-1	¦	84-706-2	¦	84-706-3	¦	84-706-4	¦	84-706-5	¦	84-706-6	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   1    	¦	   2    	¦	   3    	¦	   4    	¦	   5    	¦	   6    	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	1,49    	¦	1,49    	¦	1,49    	¦	1,49    	¦	1,49    	¦	1,49    	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	1,98    	¦	1,98    	¦	1,98    	¦	1,98    	¦	1,98    	¦	1,98    	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	3,52    	¦	3,52    	¦	3,52    	¦	3,52    	¦	3,52    	¦	3,52    	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	3,52    	¦	3,52    	¦	3,52    	¦	3,52    	¦	3,52    	¦	3,52    	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	1,07    	¦	1,07    	¦	1,07    	¦	1,07    	¦	1,07    	¦	1,07    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	263 	¦	Стальные конструк- 	¦	  т   	¦	0,022   	¦	0,048   	¦	0,022   	¦	0,048   	¦	0,022   	¦	0,048   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ции, изготавливае- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	мые по чертежам    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	"КМ"               	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	254 	¦	Светильники с люми-	¦	  шт. 	¦	1,326   	¦	1,326   	¦	1,916   	¦	1,916   	¦	2,325   	¦	2,325   	¦

	¦	    	¦	    	¦	несцентными лампами	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	51,67   	¦	64,48   	¦	69,69   	¦	82,50   	¦	82,19   	¦	95,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	56,68   	¦	69,49   	¦	74,70   	¦	87,51   	¦	87,20   	¦	100,01  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+---------

	Продолжение табл. 70-35

	-----T----T-------------------T------T--------------------------------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	                  Светильники на опоре                  	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-----------------T------------------T-------------------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	    ЖКУ08-150    	¦	    ЖКУ03-250     	¦	     ЖКУ02-400     	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	+-----------------+------------------+-------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                      с лампой                          	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------------T------------------T-------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	    ДНАТ-100     	¦	     ДНАТ-250     	¦	     ДНАТ-400      	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-----------------+------------------+-------------------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	                    и кронштейном                       	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------T--------T--------T---------T---------T---------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   К1   	¦	из труб 	¦	   К1   	¦	 из труб 	¦	   К1    	¦	 из труб 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-706-7	¦	84-706-8	¦	84-706-9	¦	84-706-10	¦	84-706-11	¦	84-706-12	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   7    	¦	   8    	¦	   9    	¦	   10    	¦	   11    	¦	   12    	¦

	+----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+---------+---------+---------
	+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	1,49    	¦	1,49    	¦	1,49    	¦	1,49     	¦	1,49     	¦	1,49     	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	1,98    	¦	1,98    	¦	1,98    	¦	1,98     	¦	1,98     	¦	1,98     	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	3,52    	¦	3,52    	¦	3,52    	¦	3,52     	¦	3,52     	¦	3,52     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	3,52    	¦	3,52    	¦	3,52    	¦	3,52     	¦	3,52     	¦	3,52     	¦

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в      	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	базисном уровне    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	1,07    	¦	1,07    	¦	1,07    	¦	1,07     	¦	1,07     	¦	1,07     	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	263 	¦	Стальные конструк- 	¦	  т   	¦	0,022   	¦	0,048   	¦	0,022   	¦	0,048    	¦	0,022    	¦	0,048    	¦

	¦	    	¦	    	¦	ции, изготавливае- 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	мые по чертежам    	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	"КМ"               	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	254 	¦	Светильники с люми-	¦	  шт. 	¦	2,816   	¦	2,816   	¦	3,648   	¦	3,648    	¦	4,846    	¦	4,846    	¦

	¦	    	¦	    	¦	несцентными лампами	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	97,18   	¦	109,99  	¦	122,59  	¦	135,40   	¦	159,19   	¦	172,00   	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	102,19  	¦	115,00  	¦	127,60  	¦	140,41   	¦	164,20   	¦	177,01   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	L----+----+-------------------+------+--------+--------+--------+---------+---------+----------

	ПВР - 709001

	Таблица 70-36

	                                           Измеритель - 1 комплект

	----------T------T---------------T------T----------------------T---------------------T------T---

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование  	¦	Едини-	¦	 Материальные ресурсы 	¦	 Эксплуатация
	машин  	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	  материалов,  	¦	ца из-	+-------T-------T------+-------T------T------+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	   изделий,    	¦	мере- 	¦	расход 	¦	сметная	¦	итого 	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого 	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций,  	¦	ния   	¦	на еди-	¦	цена   	¦	      	¦	чество 	¦	мость 	¦	      	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и     	¦	      	¦	ницу   	¦	единицы	¦	      	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	   ресурсов    	¦	      	¦	измере-	¦	измере-	¦	      	¦	на еди-	+------+------+------+------+

	¦	         	¦	телей 	¦	               	¦	      	¦	ния    	¦	ния    	¦	      	¦	ницу   	¦	 в том числе 	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	измере-	¦	  зарплата   	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	ния    	¦	             	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	             	¦	      	¦	плата 	¦

	+---------+------+---------------+------+-------+-------+------+-------+------T------+------+-
	-----+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	       3       	¦	  4   	¦	   5   	¦	   6   	¦	  7   	¦	   8   	¦	  9   	¦	  10  	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+---------+------+---------------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-
	-----+

	¦	 84-7-12 	¦	      	¦	УСТАНОВКА ОБО- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	406,41	¦	       	¦	      	¦	163,37	¦	82,38 	¦	652,16	¦

	¦	         	¦	      	¦	РУДОВАНИЯ НА   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	52,19 	¦	109,83	¦	134,57	¦

	¦	         	¦	      	¦	ОПОРЕ (АВТОМА- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ЧАТЕЛЬ АП50)   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Машины         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины  	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	163,37	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе за-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	52,19 	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	работная плата 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-пред-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ставители      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	 299  	¦	Прочие материа-	¦	 руб. 	¦	406,410	¦	1,00   	¦	406,41	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	лы             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость мате-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	406,41	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалов в базис-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ном уровне     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	   0-0   	¦	      	¦	Прочие материа-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	353,40	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	лы             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость мате-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	353,40	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалов по      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба-  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	L---------+------+---------------+------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-
	------

	ПВР - 709001
	Установка оборудования на опоре

	Таблица 70-37

	                                           Измеритель - 1 комплект

	-----T----T-------------------T------T---------------------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 N  	¦	Коды	¦	Наименование затрат	¦	Едини-	¦	           Оборудование на опоре       	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	                   	¦	ца из-	+-------T-----------------------T-------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                   	¦	мере- 	¦	автома-	¦	         пункт         	¦	ком-   	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                   	¦	ния   	¦	тичес- 	+---------------T-------+	плект  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	кий    	¦	  секционный   	¦	разъ-  	¦	разряд-	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	выклю- 	¦	 ВЛ 6 - 10 кВ  	¦	едини- 	¦	ников  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	чатель 	+-------T-------+	тельный	¦	(3 шт.)	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	АП50   	¦	с одно-	¦	с двух-	¦	без    	¦	на же- 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	       	¦	сторон-	¦	сторон-	¦	комп-  	¦	лезобе-	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	       	¦	ним пи-	¦	ним пи-	¦	лекта  	¦	тонной 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	       	¦	танием 	¦	танием 	¦	разряд-	¦	опоре  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	       	¦	со шка-	¦	и пункт	¦	ников  	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	       	¦	фом    	¦	АВР со 	¦	на же- 	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	       	¦	КРН-10-	¦	шкафом 	¦	лезобе-	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	       	¦	VII-1  	¦	КРН-10-	¦	тонной 	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	VIII-1 	¦	опоре  	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	84-7-12	¦	84-15-1	¦	84-15-2	¦	84-15-4	¦	84-15-5	¦

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	    	¦	    	¦	                   	¦	      	¦	   1   	¦	   2   	¦	   3   	¦	   4   	¦	   5   	¦

	+----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная заработная	¦	 руб. 	¦	82,38  	¦	85,00  	¦	9,96   	¦	2,99   	¦	3,16   	¦

	¦	    	¦	    	¦	плата              	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда      	¦	чел.-ч	¦	109,83 	¦	113,33 	¦	13,28  	¦	3,98   	¦	4,22   	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины      	¦	 руб. 	¦	163,37 	¦	171,70 	¦	13,82  	¦	8,13   	¦	0,94   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость эксплуа- 	¦	 руб. 	¦	163,37 	¦	171,70 	¦	13,82  	¦	8,13   	¦	0,94   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	тации машин в ба-  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	зисом уровне       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе зара-  	¦	 руб. 	¦	52,19  	¦	53,72  	¦	4,34   	¦	1,96   	¦	0,27   	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-предста- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	вители             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	299 	¦	Прочие материалы   	¦	 руб. 	¦	406,410	¦	420,670	¦	83,064 	¦	20,424 	¦	12,696 	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость материа- 	¦	 руб. 	¦	406,41 	¦	420,67 	¦	83,06  	¦	20,42  	¦	12,70  	¦

	¦	    	¦	    	¦	лов в базисном     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые затра-	¦	 руб. 	¦	652,16 	¦	677,37 	¦	106,84 	¦	31,54  	¦	16,80  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ты в базисном уров-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	не                 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	L----+----+-------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

	ПВР - 709002

	Таблица 70-38

	                                              Измеритель - 100 шт.

	----------T------T---------------T------T-----------------------T----------------------T------T-
	------¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование  	¦	Едини-	¦	 Материальные ресурсы  	¦	  Эксплуатация
	машин  	¦	Основ-	¦	 Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	  материалов,  	¦	ца из-	+-------T-------T-------+-------T------T-------+	ная  
	¦	прямых 	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	   изделий,    	¦	мере- 	¦	расход 	¦	сметная	¦	 итого 	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	 итого 	¦	зар- 
	¦	затрат 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций,  	¦	ния   	¦	на еди-	¦	цена   	¦	       	¦	чество 	¦	мость 	¦	       	¦	плата 	¦	       	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и     	¦	      	¦	ницу   	¦	единицы	¦	       	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	   ресурсов    	¦	      	¦	измере-	¦	измере-	¦	       	¦	на еди-	+------+-------+------+-------+

	¦	         	¦	телей 	¦	               	¦	      	¦	ния    	¦	ния    	¦	       	¦	ницу   	¦	 в том числе  	¦	затра-	¦	в том  	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	измере-	¦	   зарплата   	¦	ты    	¦	числе  	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	ния    	¦	              	¦	труда 	¦	зар-   	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	              	¦	      	¦	плата  	¦

	+---------+------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+------T-------+------
	+-------+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	       3       	¦	  4   	¦	   5   	¦	   6   	¦	   7   	¦	   8   	¦	  9   	¦	  10   	¦	  11  	¦	  12   	¦

	+---------+------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------
	+-------+

	¦	33-257-1 	¦	      	¦	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	4543,40	¦	       	¦	     
	¦	1006,07	¦	575,00	¦	6124,47	¦

	¦	         	¦	      	¦	ОПОРЫ НАРУЖНОГО	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	192,22 	¦	838,00	¦	767,22 	¦

	¦	         	¦	      	¦	ОСВЕЩЕНИЯ С КА-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	БЕЛЬНЫМ ВВОДОМ 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Машины         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины  	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	1006,07	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе за-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	192,22 	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	работная плата 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-пред-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	ставители      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	 050  	¦	Стойки опор    	¦	  м3  	¦	18,424 	¦	245,21 	¦	4517,73	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	ЛЭП, линий     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	связи и др.    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	 299  	¦	Прочие материа-	¦	 руб. 	¦	25,668 	¦	1,00   	¦	25,67  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	лы             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость мате-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	4543,40	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалов в базис-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	ном уровне     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	440-9071 	¦	 050  	¦	Железобетонная 	¦	  шт. 	¦	101,000	¦	44,730 	¦	4517,73	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	опора наружного	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	освещения      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	   0-0   	¦	      	¦	Прочие материа-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	22,32  	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	лы             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость мате-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	4540,05	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалов по      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба-  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	       	¦

	L---------+------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------
	+--------

	ПВР - 709002
	Железобетонные опоры наружного освещения

	Таблица 70-39

	                                              Измеритель - 100 шт.

	-----T------T--------------------------------T---------T---------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 N  	¦	Коды  	¦	      Наименование затрат       	¦	 Единица 	¦	 Опоры с 	¦

	¦	п.п.	¦	ресур-	¦	                                	¦	измерения	¦	кабельным	¦

	¦	    	¦	сов   	¦	                                	¦	         	¦	 вводом  	¦

	¦	    	¦	      	¦	                                	¦	         	+---------+

	¦	    	¦	      	¦	                                	¦	         	¦	33-257-1 	¦

	¦	    	¦	      	¦	                                	¦	         	+---------+

	¦	    	¦	      	¦	                                	¦	         	¦	    1    	¦

	+----+------+--------------------------------+---------+---------+

	¦	 1  	¦	      	¦	Основная заработная плата       	¦	   руб.  	¦	575,00   	¦

	¦	 2  	¦	      	¦	Затраты труда                   	¦	 чел.-ч  	¦	838,00   	¦

	¦	 3  	¦	      	¦	Машины                          	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	      	¦	Прочие машины                   	¦	   руб.  	¦	1006,07  	¦

	¦	    	¦	      	¦	Стоимость эксплуатации машин в  	¦	   руб.  	¦	1006,07  	¦

	¦	    	¦	      	¦	базисном уровне                 	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	      	¦	В том числе заработная плата    	¦	   руб.  	¦	192,22   	¦

	¦	 4  	¦	      	¦	Материалы-представители         	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	 050  	¦	Стойки опор ЛЭП, линий связи и  	¦	   м3    	¦	18,424   	¦

	¦	    	¦	      	¦	др.                             	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	 299  	¦	Прочие материалы                	¦	   руб.  	¦	25,668   	¦

	¦	    	¦	      	¦	Стоимость материалов в базисном 	¦	   руб.  	¦	4543,40  	¦

	¦	    	¦	      	¦	уровне                          	¦	         	¦	         	¦

	¦	    	¦	      	¦	Итого прямые затраты в базисном 	¦	   руб.  	¦	6124,47  	¦

	¦	    	¦	      	¦	уровне                          	¦	         	¦	         	¦

	L----+------+--------------------------------+---------+----------

	ПВР - 709003

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 70-40

	                                              Измеритель - 100 шт.

	----------T------T---------------T------T-----------------------T---------------------T------T--
	-----¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование  	¦	Едини-	¦	 Материальные ресурсы  	¦	  Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	 Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	  материалов,  	¦	ца из-	+-------T-------T-------+-------T------T------+	ная  
	¦	прямых 	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	   изделий,    	¦	мере- 	¦	расход 	¦	сметная	¦	 итого 	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого 	¦	зар- 
	¦	затрат 	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций,  	¦	ния   	¦	на еди-	¦	цена   	¦	       	¦	чество 	¦	мость 	¦	      	¦	плата 	¦	       	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и     	¦	      	¦	ницу   	¦	единицы	¦	       	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	   ресурсов    	¦	      	¦	измере-	¦	измере-	¦	       	¦	на еди-	+------+------+------+-------+

	¦	         	¦	телей 	¦	               	¦	      	¦	ния    	¦	ния    	¦	       	¦	ницу   	¦	 в том числе 	¦	затра-	¦	в том  	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	измере-	¦	   зарплата  	¦	ты    	¦	числе  	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	ния    	¦	             	¦	труда 	¦	зар-   	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	             	¦	      	¦	плата  	¦

	+---------+------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+------T------+------
	+-------+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	       3       	¦	  4   	¦	   5   	¦	   6   	¦	   7   	¦	   8   	¦	  9   	¦	  10  	¦	  11  	¦	  12   	¦

	+---------+------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------
	+-------+

	¦	 9-43-1  	¦	      	¦	УСТАНОВКА НИЗ- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	4848,07	¦	       	¦	      	¦	214,32	¦	126,00	¦	5188,39	¦

	¦	         	¦	      	¦	КОЙ МЕТАЛЛИЧЕС-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	22,26 	¦	151,80	¦	148,26 	¦

	¦	         	¦	      	¦	КОЙ ОПОРЫ ДЛЯ  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	СВЕТИЛЬНИКА    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	ТИПА "ТОРШЕР"  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	Машины         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины  	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	214,32	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе за-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	22,26 	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	работная плата 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-пред-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	ставители      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	 263  	¦	Стальные конс- 	¦	  т   	¦	9,641  	¦	502,88 	¦	4848,07	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	трукции, изго- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	тавливаемые по 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	чертежам "КМ"  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость мате-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	4848,07	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалов в базис-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	ном уровне     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	101-1515 	¦	 263  	¦	Электроды Э46  	¦	  шт. 	¦	0,096  	¦	647,900	¦	62,20  	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	диаметром 4 мм 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	 2010760 	¦	 263  	¦	Опора металли- 	¦	  шт. 	¦	101,000	¦	47,000 	¦	4747,00	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	ческая         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	   0-0   	¦	      	¦	Прочие материа-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	33,80  	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	лы             	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость мате-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	4843,00	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалов по      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба-  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L---------+------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------
	+--------

	ПВР - 709003
	Установка низкой металлической опоры

	Таблица 70-41

	                                              Измеритель - 100 шт.

	-----T------T--------------------------------T-------T-----------¬

	¦	 N  	¦	Коды  	¦	      Наименование затрат       	¦	Единица	¦	Опора для  	¦

	¦	п.п.	¦	ресур-	¦	                                	¦	измере-	¦	светильника	¦

	¦	    	¦	сов   	¦	                                	¦	ния    	¦	типа "тор- 	¦

	¦	    	¦	      	¦	                                	¦	       	¦	шер"       	¦

	¦	    	¦	      	¦	                                	¦	       	+-----------+

	¦	    	¦	      	¦	                                	¦	       	¦	  9-43-1   	¦

	¦	    	¦	      	¦	                                	¦	       	+-----------+

	¦	    	¦	      	¦	                                	¦	       	¦	     1     	¦

	+----+------+--------------------------------+-------+-----------+

	¦	 1  	¦	      	¦	Основная заработная плата       	¦	  руб. 	¦	126,00     	¦

	¦	 2  	¦	      	¦	Затраты труда                   	¦	чел.-ч 	¦	151,80     	¦

	¦	 3  	¦	      	¦	Машины                          	¦	       	¦	           	¦

	¦	    	¦	      	¦	Прочие машины                   	¦	  руб. 	¦	214,32     	¦

	¦	    	¦	      	¦	Стоимость эксплуатации машин в  	¦	  руб. 	¦	214,32     	¦

	¦	    	¦	      	¦	базисном уровне                 	¦	       	¦	           	¦

	¦	    	¦	      	¦	В том числе заработная плата    	¦	  руб. 	¦	22,26      	¦

	¦	 4  	¦	      	¦	Материалы-представители         	¦	       	¦	           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	 263  	¦	Стальные конструкции, изготавли-	¦	   т   	¦	9,641      	¦

	¦	    	¦	      	¦	ваемые по чертежам "КМ"         	¦	       	¦	           	¦

	¦	    	¦	      	¦	Стоимость материалов в базисном 	¦	  руб. 	¦	4848,07    	¦

	¦	    	¦	      	¦	уровне                          	¦	       	¦	           	¦

	¦	    	¦	      	¦	Итого прямые затраты в базисном 	¦	  руб. 	¦	5188,39    	¦

	¦	    	¦	      	¦	уровне                          	¦	       	¦	           	¦

	L----+------+--------------------------------+-------+------------

	ПВР - 709004

	Таблица 70-42

	                                                  Измеритель - шт.

	----------T------T---------------T------T---------------------T--------------------T------T-----
	-¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование  	¦	Едини-	¦	Материальные ресурсы 	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	  материалов,  	¦	ца из-	+-------T-------T-----+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	   изделий,    	¦	мере- 	¦	расход 	¦	сметная	¦	итого	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций,  	¦	ния   	¦	на еди-	¦	цена   	¦	     	¦	чество 	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и     	¦	      	¦	ницу   	¦	единицы	¦	     	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	   ресурсов    	¦	      	¦	измере-	¦	измере-	¦	     	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	         	¦	телей 	¦	               	¦	      	¦	ния    	¦	ния    	¦	     	¦	ницу   	¦	 в том числе	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	измере-	¦	   зарплата 	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---------+------+---------------+------+-------+-------+-----+-------+------T-----+------+---
	---+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	       3       	¦	  4   	¦	   5   	¦	   6   	¦	  7  	¦	   8   	¦	  9   	¦	  10 	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+---------+------+---------------+------+-------+-------+-----+-------+------+-----+------+---
	---+

	¦	 84-710  	¦	      	¦	МОНТАЖ ЭЛЕКТРО-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	76,00	¦	       	¦	      	¦	3,45 	¦	4,66  	¦	84,11 	¦

	¦	         	¦	      	¦	УСТАНОВОЧНЫХ   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	1,05 	¦	6,22  	¦	5,71  	¦

	¦	         	¦	      	¦	ИЗДЕЛИЙ (ВВОД- 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	НОЙ ЯЩИК       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ВШ-3-100)      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Машины         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины  	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	3,45 	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе за-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	1,05 	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	работная плата 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-пред-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ставители      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	 256  	¦	Электроустано- 	¦	  шт. 	¦	25,249 	¦	3,01   	¦	76,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	вочные изделия 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость мате-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	76,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалов в базис-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ном уровне     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	  84710  	¦	 256  	¦	Вводной ящик   	¦	 шт.  	¦	1,000  	¦	76,000 	¦	76,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ВШ-3-100       	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  84711  	¦	 256  	¦	Вводной ящик   	¦	  шт. 	¦	0,000  	¦	47,000 	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ЯВП-60         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	  84714  	¦	 256  	¦	Предохранитель 	¦	  шт. 	¦	0,000  	¦	2,410  	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	  150401 	¦	 256  	¦	Шкаф управления	¦	  шт. 	¦	0,000  	¦	349,000	¦	0,00 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	уличным освеще-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	нием           	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость мате-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	76,00	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалов по      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба-  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	     	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L---------+------+---------------+------+-------+-------+-----+-------+------+-----+------+---
	----

	ПВР - 709004
	Монтаж электроустановочных изделий

	Таблица 70-43

	                                                  Измеритель - шт.

	-----T----T----------------T------T------------------------------¬

	¦	 N  	¦	Коды	¦	  Наименование  	¦	Едини-	¦	            Монтаж            	¦

	¦	п.п.	¦	ре- 	¦	     затрат     	¦	ца из-	+---------------T------T-------+

	¦	    	¦	сур-	¦	                	¦	мере- 	¦	вводного ящика 	¦	предо-	¦	шкафа  	¦

	¦	    	¦	сов 	¦	                	¦	ния   	+--------T------+	храни-	¦	управ- 	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	ВШ-3-100	¦	ЯВП-60	¦	теля  	¦	ления  	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	уличным	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	освеще-	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	нием   	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	+--------+------+------+-------+

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	 84-710 	¦	84-711	¦	84-714	¦	1504-01	¦

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	+--------+------+------+-------+

	¦	    	¦	    	¦	                	¦	      	¦	   1    	¦	  2   	¦	  3   	¦	   4   	¦

	+----+----+----------------+------+--------+------+------+-------+

	¦	 1  	¦	    	¦	Основная зара-  	¦	 руб. 	¦	4,66    	¦	4,64  	¦	0,74  	¦	20,00  	¦

	¦	    	¦	    	¦	ботная плата    	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	 2  	¦	    	¦	Затраты труда   	¦	чел.-ч	¦	6,22    	¦	6,22  	¦	0,98  	¦	26,67  	¦

	¦	 3  	¦	    	¦	Машины          	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Прочие машины   	¦	 руб. 	¦	3,45    	¦	3,28  	¦	2,47  	¦	1,82   	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость экс-  	¦	 руб. 	¦	3,45    	¦	3,28  	¦	2,47  	¦	1,82   	¦

	¦	    	¦	    	¦	плуатации машин 	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	в базисном уров-	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	не              	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	В том числе за- 	¦	 руб. 	¦	1,05    	¦	1,00  	¦	0,77  	¦	0,68   	¦

	¦	    	¦	    	¦	работная плата  	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	 4  	¦	    	¦	Материалы-пред- 	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	ставители       	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	    	¦	256 	¦	Электроустано-  	¦	  шт. 	¦	25,249  	¦	15,615	¦	0,801 	¦	140,185	¦

	¦	    	¦	    	¦	вочные изделия  	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Стоимость мате- 	¦	 руб. 	¦	76,00   	¦	47,00 	¦	2,41  	¦	421,96 	¦

	¦	    	¦	    	¦	риалов в базис- 	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	ном уровне      	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	Итого прямые за-	¦	 руб. 	¦	84,11   	¦	54,92 	¦	5,62  	¦	443,78 	¦

	¦	    	¦	    	¦	траты в базисном	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	¦	    	¦	    	¦	уровне          	¦	      	¦	        	¦	      	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L----+----+----------------+------+--------+------+------+--------

	ПВР - 709005

	Таблица 70-44

	                                             Измеритель - комплект

	----------T------T---------------T------T----------------------T--------------------T------T----
	--¬

	¦	 Коды по 	¦	Коды  	¦	 Наименование  	¦	Едини-	¦	 Материальные ресурсы 	¦	 Эксплуатация
	машин 	¦	Основ-	¦	Всего 	¦

	¦	таблицам 	¦	мате- 	¦	  материалов,  	¦	ца из-	+-------T-------T------+-------T------T-----+	ная  
	¦	прямых	¦

	¦	 СНиР-91 	¦	риа-  	¦	   изделий,    	¦	мере- 	¦	расход 	¦	сметная	¦	итого 	¦	коли-  	¦	стои- 	¦	итого	¦	зар- 
	¦	затрат	¦

	¦	         	¦	лов-  	¦	 конструкций,  	¦	ния   	¦	на еди-	¦	цена   	¦	      	¦	чество 	¦	мость 	¦	     	¦	плата 	¦	      	¦

	¦	         	¦	пред- 	¦	   машин и     	¦	      	¦	ницу   	¦	единицы	¦	      	¦	маш.-ч 	¦	маш.-ч	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	стави-	¦	   ресурсов    	¦	      	¦	измере-	¦	измере-	¦	      	¦	на еди-	+------+-----+------+------+

	¦	         	¦	телей 	¦	               	¦	      	¦	ния    	¦	ния    	¦	      	¦	ницу   	¦	 в том числе	¦	затра-	¦	в том 	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	измере-	¦	   зарплата 	¦	ты    	¦	числе 	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	ния    	¦	            	¦	труда 	¦	зар-  	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	            	¦	      	¦	плата 	¦

	+---------+------+---------------+------+-------+-------+------+-------+------T-----+------+--
	----+

	¦	    1    	¦	  2   	¦	       3       	¦	  4   	¦	   5   	¦	   6   	¦	   7  	¦	   8   	¦	  9   	¦	  10 	¦	  11  	¦	  12  	¦

	+---------+------+---------------+------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+--
	----+

	¦	84-11139 	¦	      	¦	ОТВЕТВЛЕНИЕ    	¦	      	¦	       	¦	       	¦	10,98 	¦	       	¦	      	¦	0,44 	¦	0,11  	¦	11,53 	¦

	¦	         	¦	      	¦	ВЛ 10 кВ УОП-1 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	0,14 	¦	0,15  	¦	0,25  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Машины         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Прочие машины  	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	0,44 	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	В том числе за-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	0,14 	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	работная плата 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы-пред-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ставители      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	 258  	¦	Электроконс-   	¦	  шт. 	¦	0,663  	¦	16,57  	¦	10,98 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	трукции        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость мате-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	10,98 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалов в базис-	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ном уровне     	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	               	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Материалы по   	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91        	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 8411139 	¦	 258  	¦	Ответвление    	¦	  шт. 	¦	1,000  	¦	10,980 	¦	10,98 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ВЛ 10 кВ УОП-1 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	 8411140 	¦	 258  	¦	Ответвление    	¦	  шт. 	¦	0,000  	¦	9,590  	¦	0,00  	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	ВЛ 10 кВ УОК-1 	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	Стоимость мате-	¦	 руб. 	¦	       	¦	       	¦	10,98 	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	риалов по      	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	СНиР-91 в ба-  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	¦	         	¦	      	¦	зисном уровне  	¦	      	¦	       	¦	       	¦	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦

	L---------+------+---------------+------+-------+-------+------+-------+------+-----+------+--
	-----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПВР - 709005
	Ответвление ВЛ 10 кВ

	Таблица 70-45

	                                             Измеритель - комплект

	----T----T-----------------------------T-------T-----------------¬

	¦	 N 	¦	Коды	¦	     Наименование затрат     	¦	Единица	¦	   Ответвление   	¦

	¦	п.п	¦	ре- 	¦	                             	¦	измере-	¦	    ВЛ 10 кВ     	¦

	¦	   	¦	сур-	¦	                             	¦	ния    	+--------T--------+

	¦	   	¦	сов 	¦	                             	¦	       	¦	 УОП-1  	¦	 УОК-1  	¦

	¦	   	¦	    	¦	                             	¦	       	+--------+--------+

	¦	   	¦	    	¦	                             	¦	       	¦	84-11139	¦	84-11140	¦

	¦	   	¦	    	¦	                             	¦	       	+--------+--------+

	¦	   	¦	    	¦	                             	¦	       	¦	   1    	¦	   2    	¦

	+---+----+-----------------------------+-------+--------+--------+

	¦	 1 	¦	    	¦	Основная заработная плата    	¦	  руб. 	¦	  0,11  	¦	  0,11  	¦

	¦	 2 	¦	    	¦	Затраты труда                	¦	чел.-ч 	¦	  0,15  	¦	  0,15  	¦

	¦	 3 	¦	    	¦	Машины                       	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	    	¦	Прочие машины                	¦	  руб. 	¦	  0,44  	¦	  0,44  	¦

	¦	   	¦	    	¦	Стоимость эксплуатации машин 	¦	  руб. 	¦	  0,44  	¦	  0,44  	¦

	¦	   	¦	    	¦	в базисном уровне            	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	    	¦	В том числе заработная плата 	¦	  руб. 	¦	  0,14  	¦	  0,14  	¦

	¦	 4 	¦	    	¦	Материалы-представители      	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	   	¦	258 	¦	Электроконструкции           	¦	  шт.  	¦	  0,663 	¦	  0,579 	¦

	¦	   	¦	    	¦	Стоимость материалов в базис-	¦	  руб. 	¦	  10,98 	¦	  9,59  	¦

	¦	   	¦	    	¦	ном уровне                   	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	    	¦	Итого прямые затраты в базис-	¦	  руб. 	¦	  11,53 	¦	  10,14 	¦

	¦	   	¦	    	¦	ном уровне                   	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	L---+----+-----------------------------+-------+--------+---------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.