Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22
	ноября 2000 г. N 32-01-05/87
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ 20 ноября 2000 г. N 12-07/755
	ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
	О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ И
	РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
	СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	В связи с введением в действие Правил работы с персоналом в организациях
	электроэнергетики Российской Федерации и особенностей работы с персоналом
	энергетических организаций системы жилищно - коммунального хозяйства Российской
	Федерации, утвержденных Приказом Госстроя России от 21 июня 2000 г. N 141,
	Госэнергонадзор и Управление инженерной инфраструктуры Госстроя России
	разъясняют.

	1. При эксплуатации коммунальных электрических сетей энергоснабжающих
	организаций системы жилищно - коммунального хозяйства должны руководствоваться
	основными нормативно - техническими документами, указанными в Приложении 1 к
	настоящему письму.

	2. При эксплуатации источников тепла и тепловых сетей в системах
	коммунального теплоснабжения энергоснабжающие организации системы жилищно -
	коммунального хозяйства должны руководствоваться основными нормативно -
	техническими документами, указанными в Приложении 2 к настоящему письму.

	3. При проверке знаний персонала коммунальных энергетических предприятий
	должно проверяться знание норм и правил, указанных в Приложениях 1 и 2.

	4. Считать утратившим силу п. 4 информационного письма Главгосэнергонадзора
	России от 17.06.94 N 42-6/12-ЭТ "О совершенствовании государственного
	энергетического надзора за энергоустановками потребителей".

	Департамент государственного

	энергетического надзора

	и энергосбережения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Управление инженерной

	инфраструктуры

	Госстроя России

	Приложение 1

	к письму Госэнергонадзора

	от 22 ноября 2000 г. N 32-01-05/87

	и Госстроя России

	от 20 ноября 2000 г. N 12-07/755

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО
	ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

	N	Наименование          	Кем и когда       
	п/п	утвержден        
	1	2               	3            
	1.	Правила работы с персоналом в  	Минтопэнерго России,      
	организациях электроэнергетики 	Приказ от 19.02.2000 N 49 
	Российской Федерации           
	2.	Особенности работы с персоналом	Госстрой России,          
	энергетических организаций     	Приказ от 21.06.2000 N 141
	системы жилищно - коммунального
	хозяйства                      

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.	Правила технической эксплуатации	Минтопэнерго России,      
	электрических станций и сетей  	23.09.96, письмо Департа- 
	(РД 34.20.501-95) (издание 15) 	мента ЖКХ Минстроя Рос-   
	<*>                            	сии от 21.03.96 N 01-09-50
	4.	Правила устройства             	Главгосэнергонадзор России,
	электроустановок (ПУЭ) (издание	1998                      
	6)                             
	5.	Правила устройства             	Минтопэнерго России,      
	электроустановок (ПУЭ) (издание	06.10.99                  
	7; раздел 6, раздел 7 главы 7.1
	и 7.2)                         
	6.	Правила техники безопасности при	Минэнерго СССР,           
	эксплуатации электроустановок  	10.09.85                  
	(издание 2) <**>               
	7.	Правила охраны электрических   	Совет Министров СССР,     
	сетей напряжением свыше 1000   	Постановление от 26.03.84 
	вольт                          	N 255                     
	8.	Правила охраны электрических   	Совет Министров СССР,     
	сетей напряжением до 1000 вольт	Постановление от 11.09.72 
	N 667                     
	9.	Правила пожарной безопасности в	МВД России, Приказ от     
	Российской Федерации (с        	12.12.93 N 536            
	дополнениями и изменениями)    
	10.	Правила безопасности при работе	Минэнерго СССР,           
	с инструментом и               	30.04.85                  
	приспособлениями               
	11.	Правила применения и испытания 	Минтопэнерго России,      
	средств защиты, используемых в 	19.11.92                  
	электроустановках, технические 
	требования к ним               
	12.	Инструкция по оказанию первой  	Минтопэнерго России,      
	помощи при несчастных случаях на	19.07.99                  
	производстве                   
	(РД 153-34.0-03.702-99)        
	13.	Нормы испытания                	Минэнерго СССР,           
	электрооборудования (издание 5)	06.12.81                  
	14.	Правила устройства и безопасной	Госгортехнадзор России,   
	эксплуатации подъемников (вышек)	Постановление от 24.11.98 
	(ПБ-10-256-98)                 	N 67                      
	15.	Правила устройства и безопасной	Госгортехнадзор России,   
	эксплуатации грузоподъемных    	Постановление от 31.12.99 
	кранов                         
	16.	Противоаварийные циркуляры,    
	инструктивные материалы по     
	эксплуатации и технике         

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	безопасности Минэнерго России, 
	Госстроя России,               
	Госэнергонадзора               

	--------------------------------

	<*> Кроме предприятий электрических сетей, в которых в настоящее время
	применяются Правила эксплуатации электроустановок потребителей (издание 5;
	Главгосэнергонадзор России, 31.03.92).

	<**> Кроме предприятий электрических сетей, в которых в настоящее время
	применяются Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
	потребителей (издание 4; Главгосэнергонадзор, 12.12.84), по указанным Правилам
	также эксплуатируются электроустановки вспомогательных подразделений
	предприятий электрических сетей (гараж; база механизации; производственно -
	ремонтная база).

	Приложение 2

	к письму Госэнергонадзора

	от 22 ноября 2000 г. N 32-01-05/87

	и Госстроя России

	от 20 ноября 2000 г. N 12-07/755

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО
	ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ
	КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	----T--------------------------------T---------------------------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 N 	¦	         Наименование           	¦	   Кем и когда утвержден   	¦

	¦	п/п	¦	                                	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	 1 	¦	               2                	¦	             3             	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	 1.	¦	Правила организации работы с    	¦	Минтопэнерго России,       	¦

	¦	   	¦	персоналом в организациях       	¦	Приказ от 19.02.00 N 49    	¦

	¦	   	¦	электроэнергетики Российской    	¦	                           	¦

	¦	   	¦	Федерации                       	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	 2.	¦	Особенности работы с персоналом 	¦	Госстрой России, Приказ    	¦

	¦	   	¦	энергетических организаций      	¦	от 21.06.00 N 141          	¦

	¦	   	¦	системы жилищно - коммунального 	¦	                           	¦

	¦	   	¦	хозяйства Российской Федерации  	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	 3.	¦	Правила технической эксплуатации	¦	Минтопэнерго России,       	¦

	¦	   	¦	электрических станций и сетей   	¦	23.09.96 (письмо Департа-  	¦

	¦	   	¦	(РД 34.20.501-95) (издание 15)  	¦	мента ЖКХ Минстроя России  	¦

	¦	   	¦	                                	¦	от 21.03.96 N 01-09-50)    	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	 4.	¦	Правила эксплуатации            	¦	Главгосэнергонадзор        	¦

	¦	   	¦	электроустановок потребителей   	¦	России, 31.03.92           	¦

	¦	   	¦	(издание 5)                     	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	 5.	¦	Правила техники безопасности при	¦	Главгосэнергонадзор        	¦

	¦	   	¦	эксплуатации электроустановок   	¦	России, 21.12.84           	¦

	¦	   	¦	потребителей (издание 4)        	¦	                           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	 6.	¦	Правила технической эксплуатации	¦	Минстрой России, Приказ    	¦

	¦	   	¦	коммунальных отопительных       	¦	от 11.11.92 N 251          	¦

	¦	   	¦	котельных                       	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	 7.	¦	Правила устройства и безопасной 	¦	Минстрой России,           	¦

	¦	   	¦	эксплуатации паровых котлов с   	¦	Приказ от 28.08.92 N 205   	¦

	¦	   	¦	давлением пара не более 0,07 МПа	¦	                           	¦

	¦	   	¦	(0,7 кгс/кв. см), водогрейных   	¦	                           	¦

	¦	   	¦	котлов и водоподогревателей с   	¦	                           	¦

	¦	   	¦	температурой нагрева воды не    	¦	                           	¦

	¦	   	¦	выше 388 К (115 град. С) (с     	¦	                           	¦

	¦	   	¦	Изменениями 1, 2 и 3)           	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	 8.	¦	Правила технической эксплуатации	¦	Минжилкомхоз РСФСР,        	¦

	¦	   	¦	коммунальных тепловых сетей и   	¦	Приказ от 25.11.87 N 476   	¦

	¦	   	¦	тепловых пунктов                	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	 9.	¦	Правила устройства и безопасной 	¦	Госгортехнадзор России,    	¦

	¦	   	¦	эксплуатации паровых и          	¦	28.05.93                   	¦

	¦	   	¦	водогрейных котлов (с Изменением	¦	                           	¦

	¦	   	¦	1)                              	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	10.	¦	Правила устройства и безопасной 	¦	Госгортехнадзор России,    	¦

	¦	   	¦	эксплуатации трубопроводов пара 	¦	Постановление от 18.07.94  	¦

	¦	   	¦	и горячей воды (с Изменением 1) 	¦	N 45                       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	11.	¦	Правила безопасности в газовом  	¦	Госгортехнадзор России,    	¦

	¦	   	¦	хозяйстве (ПБ-12-245-98)        	¦	Постановление от 30.11.98  	¦

	¦	   	¦	                                	¦	N 71                       	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	12.	¦	Правила техники безопасности при	¦	Минтопэнерго России,       	¦

	¦	   	¦	эксплуатации тепломеханического 	¦	03.04.97, письмо Департа-  	¦

	¦	   	¦	оборудования электростанций и   	¦	мента ЖКХ Госстроя России  	¦

	¦	   	¦	тепловых сетей                  	¦	от 01.11.97 N 01-09-187/28 	¦

	¦	   	¦	(РД-34-03.201-97) (с Изменениями	¦	                           	¦

	¦	   	¦	1/98, 1/2000)                   	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	13.	¦	Правила эксплуатации            	¦	Главгосэнергонадзор России,	¦

	¦	   	¦	теплопотребляющих установок и   	¦	07.05.92                   	¦

	¦	   	¦	тепловых сетей потребителей <*> 	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	14.	¦	Правила техники безопасности при	¦	Главгосэнергонадзор России,	¦

	¦	   	¦	эксплуатации теплопотребляющих  	¦	07.05.92                   	¦

	¦	   	¦	установок и тепловых сетей      	¦	                           	¦

	¦	   	¦	потребителей <*>                	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	15.	¦	Типовые правила охраны          	¦	Минстрой России, Приказ    	¦

	¦	   	¦	коммунальных тепловых сетей     	¦	от 17.08.92 N 197          	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	16.	¦	Типовая инструкция по           	¦	РПО "Роскоммунэнерго",     	¦

	¦	   	¦	эксплуатации баков аккумуляторов	¦	Приказ от 11.11.86 N 50    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	горячей воды                    	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	17.	¦	Санитарные правила эксплуатации 	¦	Минздрав СССР, 15.11.88    	¦

	¦	   	¦	систем централизованного        	¦	N 4723-88                  	¦

	¦	   	¦	горячего водоснабжения. СанПиН  	¦	                           	¦

	¦	   	¦	N 4725-88                       	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	18.	¦	Правила пожарной безопасности в 	¦	МВД России, Приказ от      	¦

	¦	   	¦	Российской Федерации (с         	¦	12.12.93 N 536             	¦

	¦	   	¦	дополнениями и изменениями)     	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	19.	¦	Правила безопасности при работе 	¦	Минэнерго СССР, 30.04.85   	¦

	¦	   	¦	с инструментом и                	¦	                           	¦

	¦	   	¦	приспособлениями                	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	20.	¦	Инструкция по оказанию первой   	¦	Минтопэнерго России,       	¦

	¦	   	¦	помощи при несчастных случаях на	¦	19.07.99                   	¦

	¦	   	¦	производстве                    	¦	                           	¦

	¦	   	¦	(РД 153-340-03.702-99)          	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	21.	¦	Правила учета тепловой энергии и	¦	Минтопэнерго России,       	¦

	¦	   	¦	теплоносителя                   	¦	25.09.95                   	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	22.	¦	Организационно - методические   	¦	Госстрой России, Приказ    	¦

	¦	   	¦	рекомендации по подготовке к    	¦	от 06.09.00 N 203          	¦

	¦	   	¦	проведению отопительного периода	¦	                           	¦

	¦	   	¦	и повышению надежности систем   	¦	                           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	коммунального теплоснабжения в  	¦	                           	¦

	¦	   	¦	городах и населенных пунктах    	¦	                           	¦

	¦	   	¦	Российской Федерации            	¦	                           	¦

	+---+--------------------------------+---------------------------+

	¦	23.	¦	Противоаварийные циркуляры,     	¦	                           	¦

	¦	   	¦	инструктивные материалы по      	¦	                           	¦

	¦	   	¦	эксплуатации и технике          	¦	                           	¦

	¦	   	¦	безопасности Минэнерго России,  	¦	                           	¦

	¦	   	¦	Госстроя России,                	¦	                           	¦

	¦	   	¦	Госэнергонадзора,               	¦	                           	¦

	¦	   	¦	Госгортехнадзора России         	¦	                           	¦

	L---+--------------------------------+----------------------------

	--------------------------------

	<*> В части, относящейся к эксплуатации теплопотребляющих установок в
	зданиях и сооружениях теплоэнергетических предприятий.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.