Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 27 мая 1992 г. N 514

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 26349-84 "СОЕДИНЕНИЯ
	ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА. ДАВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫЕ
	(УСЛОВНЫЕ). РЯДЫ"

	Группа Г10

	Дата введения

	1 января 1993 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от
	27.05.1992 N 514.

	На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить
	обозначение: СТ СЭВ 253-83.

	Пункт 1. Второй абзац изложить в новой редакции: "Требования пп. 2 и 3
	настоящего стандарта являются обязательными, другие требования - рекомендуемыми".

	Пункт 2. Таблица. Головку после единицы МПа дополнить единицей: (кгс/см2);

	графу "Значение номинального (условного) давления, МПа (кгс/см2)" дополнить
	значениями давления в кгс/см2 в скобках соответственно 0,1; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,0;
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 63,0; 80,0; 100,0; 125,0; 160,0; 200,0; 250,0; 320,0;
	400,0; 500,0; 630,0, 800,0;

	таблицу дополнить обозначениями: PN 1000 и значением: 100,0 (1000,0).

	Пункт 3. Заменить значение: 80 на 100.

	Пункт 4 дополнить словами: "в конструкциях соединений трубопроводов и
	арматуры, разработанных до 01.01.1992".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.