ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
	ПИСЬМО от 27 мая 1993 г. N БЕ-19-8/16
	ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА КОНСЕРВАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ
	ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕРЫВАХ В ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

	В последнее время в Российской Федерации отмечается рост числа прекращенных
	строительством объектов без проведения необходимых мероприятий по их
	консервации и обеспечению сохранности, что приводит к непредусмотренным
	воздействиям климатических факторов на конструкции зданий и сооружений:
	замачиванию, многократному замораживанию и оттаиванию, воздействию влаги на
	металлические изделия. Участились случаи самовольного демонтажа строительных
	конструкций, разборки конструкций из стеновых материалов, в том числе несущих
	стен, диафрагм жесткости, других изделий и конструкций, обеспечивающих прочность
	и пространственную жесткость конструктивной схемы объектов.

	Все это приводит к непроектным условиям работы конструкций и, как следствие,
	к снижению прочности и устойчивости зданий и сооружений, их частей и отдельных
	конструктивных элементов, а в некоторых случаях - к авариям объектов.

	Указанные выше факторы наряду с некачественным выполнением отдельных
	видов строительно - монтажных работ явились основной причиной аварии,
	произошедшей в г. Сельцово Брянской области на недостроенном профилактории
	(строительство было прекращено в 1987.году), в результате которой погибли трое
	детей.

	Как следует из представленных материалов по результатам расследования причин
	аварии, 18 апреля 1993 года произошло внезапное обрушение в средней части южного
	пролета трехэтажного кирпичного здания с частичным разрушением наружной стены
	на всю высоту здания. Длина обвала составила 15 - 16 метров. В здании
	профилактория к моменту аварии практически полностью были разобраны населением
	кирпичные перегородки и отдельные поперечные стены (диафрагмы жесткости), в
	некоторых местах из кладки были демонтированы несущие перемычки, а фактическое
	сечение некоторых простенков не достигало 50% от расчетного значения.
	Выполненная над трехэтажной частью здания кровля не обеспечивала надежный сток
	атмосферных осадков, в результате чего была замочена часть наружных стен,
	кирпичная кладка подверглась многократным циклам замораживания и оттаивания,
	превышающим нормативное значение для проектной марки кирпича. На объекте были
	допущены также отдельные нарушения нормативных требований при выполнении
	строительно - монтажных работ.

	На основании изложенного Госстрой России предлагает территориальным
	органам исполнительной власти, министерствам и ведомствам Российской Федерации,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	концернам, ассоциациям, корпорациям усилить контроль за обеспечением участниками
	строительства технических мероприятий при консервации объектов, предусмотренных
	совместным письмом бывших Госстроя СССР, Стройбанка СССР и Госбанка СССР от
	18.07.86 N 61-Д "О порядке проведения работ по консервации строительства объектов".

	Территориальным органам Госархстройнадзора России провести учет объектов
	незавершенного строительства на соответствующих территориях с выдачей в
	необходимых случаях предписаний о выполнении участниками строительства
	мероприятий по консервации объектов. При неисполнении предписаний привлекать
	участников строительства к административной ответственности в соответствии с
	Законом Российской Федерации от 17.12.93 N 4121-1 "Об административной
	ответственности предприятий, учреждений, организаций и объединений за
	правонарушения в области строительства".

	Возможность возобновления строительства объектов после длительного перерыва
	должна устанавливаться специализированными проектными и научно -
	исследовательскими организациями путем тщательного освидетельствования
	конструкций, определения их фактической прочности, уровня коррозионного
	поражения конструктивных элементов и оформления (продления) разрешения на
	выполнение строительно - монтажных работ в органах Госархстройнадзора России.

	Председатель Госстроя России

	Е.В.БАСИН

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.