ПОПРАВКА К ГОСТ 28042-89 "ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ
	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	-------------T----------------------------T-------------------------

	В каком месте	¦	         Напечатано         	¦	       Должно быть

	-------------+----------------------------+-------------------------

	Пункт 1.1    	¦	серий 1.465.1-7/84,         	¦	серий 1.465.1-7/84,

	             	¦	1.465.1-3/80, 1.465.1-13,   	¦	1.465.1-13, 1.465.1-14,

	             	¦	1.465.1-14, ПК-01-88,       	¦	1.465.1-15, 1.465.1-16,

	             	¦	1.865.1-4/84, 1.865.1-8 и   	¦	1.465.1-17, ПК-01-88,

	             	¦	ГОСТ 22701.0 - ГОСТ 22701.7.	¦	1.865.1-4/89 и 1.865.1-8.

	Пункт 1.2.1  	¦	размерами 1,5 х 6, 3 х 6,   	¦	размерами 1,5 х 6,

	             	¦	3 х 12 и 3 х 18 м           	¦	1,5 х 12, 3 х 6, 3 х 12

	             	¦	                            	¦	и 3 х 18 м

	-------------T-------------------------------------------------------

	В каком месте	¦	                      Должно быть

	-------------+-----------T----------------------T-------T------------

	Приложение   	¦	Обозначение	¦	   Основные размеры   	¦	 Номер 	¦	Обозначение

	Таблица 2.   	¦	типоразмера	¦	       плиты, мм      	¦	чертежа	¦	   серии

	Для плит     	¦	   плиты   	+-----T------T---------+	 плиты 	¦	  рабочих

	типов ПГ,    	¦	           	¦	длина	¦	ширина	¦	высота на	¦	       	¦	  чертежей

	ПВ, ПФ, ПС,  	¦	           	¦	     	¦	      	¦	  опоре  	¦	       	¦

	ПЛ           	+-----------+-----+------+---------+-------+------------

	             	¦	   1ПГ6    	¦	 5970	¦	 2980 	¦	   250   	¦	   2   	¦	1.865.1-4/89

	             	¦	   1ПВ6    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	   3   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	+-----------+	     	+------+	         	+-------+

	             	¦	   2ПГ6    	¦	     	¦	 1480 	¦	         	¦	   4   	¦

	             	¦	   2ПВ6    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	   5   	¦

	             	+-----------+	     	+------+---------+-------+------------

	             	¦	   3ПГ6    	¦	     	¦	 2980 	¦	   300   	¦	   6   	¦	1.465.1-17

	             	¦	   3ПВ6    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	   7   	¦

	             	¦	   3ПФ6    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	   8   	¦

	             	¦	   3ПЛ6    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	   9   	¦

	             	+-----------+	     	+------+	         	+-------+------------

	             	¦	   4ПГ6    	¦	     	¦	 1480 	¦	         	¦	  10   	¦	1.465.1-7/84

	             	¦	   4ПВ6    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	  11   	¦

	             	¦	   4ПФ6    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	  12   	¦

	             	¦	   4ПЛ6    	¦	     	¦	      	¦	         	¦	  13   	¦

	             	+-----------+-----+------+---------+-------+------------

	             	¦	   1ПГ12   	¦	11960	¦	 2980 	¦	   450   	¦	  14   	¦	1.465.1-15

	             	¦	   1ПВ12   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	  15   	¦

	             	¦	   1ПФ12   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	  16   	¦

	             	¦	   1ПЛ12   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	  17   	¦

	             	+-----------+	     	¦	      	¦	         	+-------+

	             	¦	   2ПГ12   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	18 <*> 	¦

	             	¦	   2ПВ12   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	19 <*> 	¦

	             	¦	   2ПФ12   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	  20   	¦

	             	¦	   2ПЛ12   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	  21   	¦

	             	+-----------+	     	+------+	         	+-------+------------

	             	¦	   3ПГ12   	¦	     	¦	 1480 	¦	         	¦	  40   	¦	1.465.1-16

	             	¦	   3ПВ12   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	  41   	¦

	             	¦	   3ПЛ12   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	  42   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	+-----------+-----+------+---------+-------+------------

	             	¦	   1ПГ18   	¦	17940	¦	 2960 	¦	   600   	¦	22 <*> 	¦	1.465.1-13

	             	¦	   1ПВ18   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	23 <*>,	¦

	             	¦	           	¦	     	¦	      	¦	         	¦	24 <*> 	¦

	             	¦	   1ПФ18   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	25, 26 	¦

	             	¦	   1ПС18   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	27 <*> 	¦

	             	¦	   1ПЛ18   	¦	     	¦	      	¦	         	¦	  28   	¦

	-------------T------------------------------------------------------

	В каком месте	¦	                         Должно быть

	-------------+------------------------------------------------------

	С. 38                           Плита типоразмера 3ПГ12

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                     Черт. 40

	                                Плита типоразмера 3ПВ12

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                     Черт. 41

	                                Плита типоразмера 3ПЛ12

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                     Черт. 42

	-------------T----------------------------T-------------------------

	В каком месте	¦	         Напечатано         	¦	        Должно быть

	-------------+----------------------------+-------------------------

	Информацион- 	¦	М.Г. Коревицкая, канд. техн.	¦	М.Г. Коревицкая, канд.

	ные данные.  	¦	наук; В.А. Козлов           	¦	техн. наук; Л.С. Спаннут,

	Исполнители  	¦	                            	¦	канд. техн. наук; В.А.

	             	¦	                            	¦	Козлов;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.