МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПРИКАЗ от 30 августа 1996 г. N 17-115
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
	ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
	СИСТЕМ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"

	Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 2 ноября
	1995 г. N 1073 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по
	эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов" в целях обеспечения
	единого подхода органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к
	осуществлению лицензирования деятельности по эксплуатации инженерных систем
	городов и населенных пунктов приказываю:

	1. Утвердить прилагаемые "Нормативно-методические документы по организации
	лицензирования деятельности по эксплуатации инженерных систем городов и
	населенных пунктов".

	2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства организовать издание
	указанных Нормативно-методических документов и довести их до предприятий и
	организаций жилищно-коммунального хозяйства.

	3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на начальника
	Департамента жилищно-коммунального хозяйства Авдеева В.В.

	Заместитель Министра

	строительства России

	В.А.БАЛАКИН

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

	Утверждено

	Приказом Минстроя

	Российской Федерации

	от 30 августа 1996 г. N 17-115

	Согласовано

	Заместитель Председателя

	Госкомсанэпиднадзора России

	А.А.МОНИСОВ

	25 июля 1996 г. N 01-6/542-11

	Член Коллегии

	Госгортехнадзора России

	Б.А.КРАСНЫХ

	18 июля 1996 г. N 06-22/218

	Заместитель Начальника

	Департамента охраны труда

	Минтруда России

	В.Н.КУПОРОВ

	18 июля 1996 г. N 591-11

	Первый заместитель Министра

	топлива и энергетики

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Российской Федерации

	В.Н.КОСТЮНИН

	29 июля 1996 г. N ВК-4494

	Первый заместитель Министра

	природы России

	А.Ф.ПОРЯДИН

	12 августа 1996 г. N 02-22/23-3319

	Начальник Главного управления

	Государственной противопожарной

	службы МВД России

	Е.А.СЕРЕБРЕННИКОВ

	9 августа 1996 г. N 21/21/1884

	НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
	ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
	СИСТЕМ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

	Настоящие Нормативно-методические документы разработаны в соответствии с
	п. 8 "Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации инженерных систем
	городов и населенных пунктов", утвержденного Постановлением Правительства
	Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. N 1073, и устанавливают порядок
	осуществления лицензирования указанной эксплуатационной деятельности, с учетом ее
	специфики, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
	обязательный для исполнения организациями всех форм собственности и
	индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по
	эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА
	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ГОРОДОВ И
	НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

	1. Общие положения

	1.1. Цели и порядок применения

	Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения единого подхода
	органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к осуществлению
	лицензирования деятельности по эксплуатации инженерных систем городов и
	населенных пунктов.

	На основе положений настоящего документа органы, осуществляющие
	лицензирование, могут разрабатывать и утверждать региональные нормативные
	документы с учетом территориальных и отраслевых особенностей эксплуатации
	инженерных систем городов и населенных пунктов.

	Вопросы, связанные с повторным лицензированием деятельности по
	эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов, решаются органами
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а при невозможности
	решения вопроса - лицензионным центром Минстроя Российской Федерации по
	согласованию с соответствующими Государственными органами.

	Наличие лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации инженерных
	систем не освобождает от обязанности иметь необходимые свидетельства,
	сертификаты и другие документы, предусмотренные действующими правилами
	технической эксплуатации (ПТЭ), правилами техники безопасности (ПТБ) и
	противопожарной безопасности (ППБ), правилами Госгортехнадзора России и
	Главгосэнергонадзора России, правилами по эксплуатации зданий, сооружений,
	оборудования, технических устройств и других объектов.

	1.2. Основные понятия

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В целях лицензирования деятельности по эксплуатации инженерных систем
	городов и населенных пунктов и настоящих Методических рекомендаций применяются
	следующие основные понятия:

	Лицензирование -

	комплекс мероприятий, связанных с выдачей лицензий на деятельность по
	эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов, контролем за
	выполнением лицензионных требований и условий.

	Деятельность -

	сочетание действий, приводящих к оказанию определенных услуг, что достигается
	путем объединения ресурсов (оборудование, рабочая сила, технология, сырье и
	материалы) и производственного процесса для оказания конкретных услуг.

	Инженерные системы -

	предназначенные для жизнеобеспечения городов и населенных пунктов
	постоянно действующие здания и капитальные сооружения, рассчитанные на
	длительный срок действия и использования, включающие в себя определенные
	объекты эксплуатации.

	Объекты эксплуатации -

	комплекс конструкций, устройств, оборудования, установок, приборов и сетей, а
	также технических и санитарных мероприятий, предназначенных для обеспечения
	необходимых гигиенических норм.

	Эксплуатация инженерных систем -

	использование инженерных систем по назначению, выполнение отдельных видов
	работ по поддержанию их в работоспособном состоянии, а также восстановлению
	исправности и работоспособности.

	Наружные инженерные системы -

	инженерные системы, расположенные на территории городов, рабочих, сельских
	и дачных поселков, курортов, промышленных предприятий, комбинатов и
	промышленных районов до границ раздела балансовой принадлежности с
	потребителями или эксплуатационной ответственности.

	Внутренние инженерные системы -

	инженерные системы, расположенные внутри жилых зданий, а также зданий
	общественного, производственного, служебного и специального назначения.

	Виды инженерных систем -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	определенные постановлением Правительства Российской Федерации наружные
	(внешние) и внутренние инженерные системы:

	- электроснабжения,

	- теплоснабжения,

	- водоснабжения и водоотведения,

	- наружного освещения,

	- инженерной защиты территорий,

	- вентиляции и кондиционирования воздуха,

	- охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления,

	- жилищного фонда и нежилых помещений.

	Вид деятельности -

	подлежащая лицензированию в соответствии с постановлением Правительства
	Российской Федерации деятельность по эксплуатации каждого вида инженерных
	систем.

	Виды работ -

	работы, выполняемые в процессе эксплуатации инженерных систем: техническое
	обслуживание, профилактические работы, текущий и капитальный ремонт объектов
	эксплуатации.

	Лицензиат -

	юридическое лицо любой формы собственности или индивидуальный
	предприниматель, имеющее(ий) лицензию на осуществление деятельности по
	эксплуатации инженерных систем.

	Заявитель -

	юридическое лицо любой формы собственности или индивидуальный
	предприниматель, имеющее(ий) намерение осуществлять деятельность, для
	выполнения которой требуется получение лицензии и заявившее(ий) об этом в орган
	лицензирования.

	Орган лицензирования -

	орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации или другой
	уполномоченный им орган, осуществляющий лицензирование деятельности по
	эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.3. Принятые сокращения

	Постановление Правительства РФ -

	Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. N 1073
	"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации
	инженерных систем городов и населенных пунктов"

	ГК РФ -

	Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть II, принятая Государственной
	Думой РФ 22 декабря 1995 г. и введенная в действие с 1 марта 1996 г.

	Закон о жилищной политике -

	Закон Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. "Об основах федеральной
	жилищной политики".

	Закон о приватизации жилищного фонда -

	Закон Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда" в редакции
	Закона Российской Федерации от 23.12.92 N 4199-1, Федерального закона от 11.08.94
	N 26-ФЗ.

	Указ о развитии конкуренции -

	Указ Президента Российской Федерации от 29.03.96 N 432 "О развитии
	конкуренции при предоставлении услуг по эксплуатации и ремонту государственного и
	муниципального жилищных фондов".

	Положение о порядке конкурсного отбора ремонтных предприятий -

	Постановление Государственного комитета Российской Федерации по вопросам
	архитектуры и строительства от 01.04.94 N 18-24 "Об утверждении примерного
	положения о порядке конкурсного отбора жилищных ремонтно-эксплуатационных
	предприятий для содержания и ремонта государственного и муниципального
	жилищных фондов".

	1.4. Основные принципы лицензирования

	1.4.1. Основными принципами лицензирования деятельности по эксплуатации
	инженерных систем являются:

	- защита конституционных прав, свобод и законных интересов потребителей,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- упорядочение соответствующей хозяйственной и предпринимательской
	деятельности,

	- обеспечение безопасности государства, соблюдение экологических и
	санитарных норм и правил рационального использования природных и энергетических
	ресурсов,

	- соблюдение законности при осуществлении лицензирования,

	- равенство условий и возможностей для юридических лиц или индивидуальных
	предпринимателей при получении лицензии,

	- сочетание интересов органов лицензирования и лицензиатов.

	1.4.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
	лицензированию подлежит предпринимательская деятельность (осуществляемая на
	договорных началах), а также осуществляемая хозяйственным способом деятельность
	по эксплуатации инженерных систем, находящихся в одном производственно -
	технологическом комплексе с инженерными системами города или населенного
	пункта, связанная с обслуживанием потребителей.

	Любая другая деятельность по эксплуатации инженерных систем, осуществляемая
	для собственных нужд и не преследующая цели получения доходов, в оформлении
	лицензии не нуждается.

	Деятельность по эксплуатации инженерных систем подлежит лицензированию с
	учетом особенностей эксплуатации отдельных видов инженерных систем,
	приведенных в настоящих Методических рекомендациях.

	1.4.3. Лицензиатами, в соответствии с настоящим лицензированием, могут быть
	юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы:
	государственные и муниципальные предприятия, эксплуатационные организации и др.
	коммерческие предприятия, учреждения, фирмы, компании, товарищества; а также
	физические лица - индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
	по эксплуатации инженерных систем или имеющие намерение начать ее
	осуществление с соблюдением действующего законодательства и лицензионных
	условий.

	1.4.4. При лицензировании видов деятельности по эксплуатации инженерных
	систем необходимо руководствоваться перечнем соответствующих каждому виду
	инженерных систем объектов эксплуатации, а также видами работ, приведенными в
	Приложениях 1 и 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

	1.4.5. Финансирование данной лицензионной деятельности рекомендуется
	производить в пределах средств бюджетов органов исполнительной власти субъектов
	Российской Федерации или других уполномоченных ими органов, выделяемых в
	соответствии с утверждаемыми сметами на содержание и обеспечение деятельности
	лицензионных органов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Особенности лицензирования деятельности по эксплуатации отдельных видов
	инженерных систем

	2.1. Особенности лицензирования деятельности по эксплуатации наружных
	систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
	наружного освещения

	2.1.1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.94 N 1418 "О
	лицензировании отдельных видов деятельности" и действующих в его исполнение
	Постановления Правительства РФ от 26.09.95 N 965 "Об утверждении положения о
	лицензировании в энергетике" и Постановления РФ от 02.11.95 N 1073 "Об
	утверждении положения о лицензировании деятельности по эксплуатации
	инженерных систем городов и населенных пунктов" на ведение лицензионной
	деятельности по эксплуатации электро- и теплоэнергетических объектов
	уполномочены Минтопэнерго России и органы исполнительной власти субъектов РФ.
	В целях исключения параллелизма в работе органов лицензирования и необходимости
	получения заявителями лицензий на один вид деятельности в нескольких органах
	лицензирования для органов исполнительной власти субъектов РФ устанавливается
	следующий порядок лицензирования деятельности по эксплуатации инженерных
	систем: соответствующие органы лицензирования выдают лицензии на деятельность
	по эксплуатации электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования
	отопительных котельных, тепловых сетей от отопительных котельных, тепловых сетей
	от магистральных тепловых сетей, сооружений на тепловых сетях и внутренних сетей
	теплоснабжения, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
	распределительных электрических сетей внутренних систем электроснабжения,
	установок наружного освещения городских территорий и внутриквартального
	освещения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и других энергообъектов,
	находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной
	собственности, а также энергообъектов других форм собственности, предназначенных
	для оказания коммунальных услуг.

	При этом органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не
	вправе требовать с заявителей получения лицензий на эксплуатацию инженерных
	систем городов и населенных пунктов в случаях, когда у юридического или
	физического лица, осуществляющего деятельность по эксплуатации инженерных
	систем, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или
	муниципальной собственности, уже имеется лицензия, выданная органом
	лицензирования Минтопэнерго России на право передачи и распределения энергии, а
	также монтаж, наладку и ремонт энергообъектов, электро-, теплоэнергетического
	оборудования и энергоустановок потребителей, срок действия которой не истек.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1.2. Лицензированию в соответствии с настоящими Методическими
	рекомендациями не подлежит деятельность, связанная с повышенной опасностью
	промышленных производств (объектов) и работ, а также с обеспечением безопасности
	при пользовании недрами, на проведение которой выдается специальное разрешение
	(лицензия) органами Федерального горного и промышленного надзора России.

	2.1.3. При лицензировании деятельности, связанной с выполнением работ по
	капитальному ремонту инженерных систем, необходимо руководствоваться следующим
	порядком: лицензирование работ по капитальному ремонту зданий и сооружений I и II
	уровней ответственности осуществляются органами, лицензирующими строительную
	деятельность. Перечень таких работ определен классификатором лицензируемых видов
	строительной деятельности. На право выполнения работ, не вошедших в указанный
	классификатор, лицензии выдаются в соответствии с настоящими Методическими
	рекомендациями.

	2.1.4. Эксплуатация наружных инженерных систем осуществляется, как правило,
	специализированными энерго-, водоснабжающими организациями: предприятиями
	электрических сетей, тепловых сетей, наружного освещения, водопроводно-
	канализационного хозяйства.

	Основой деятельности этих предприятий является договор энерго-,
	водоснабжения (обслуживания) потребителей, который, как публичный договор,
	заключается со всеми потребителями энергии, воды (в дальнейшем - услуг), только при
	наличии определенных предпосылок. Они обусловлены, прежде всего, особенностями
	и физическими свойствами услуг, процесс производства которых жестко связан с
	потреблением.

	Особенностью оказания данных услуг является разновидность потребителей:
	население, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство,
	производства всех отраслей народного хозяйства.

	С учетом этой специфики и интересов снабжающей организации и потребителей
	лицензирование деятельности по эксплуатации наружных инженерных систем должно
	проводиться с учетом выполнения заявителем следующих условий, обеспечивающих
	его деятельность:

	- обязательность соблюдения установленных в договорах с потребителями
	режимов потребления услуг;

	- обязательность обеспечения согласованных показателей качества услуг;

	- определение границы балансовой принадлежности присоединенной сети;

	- обеспечение безопасности эксплуатации и исправности находящихся в ведении
	как снабжающей организации, так и потребителя сетей, оборудования, приборов учета.

	Кроме того, необходимо учитывать, что обеспечение потребителя услугами
	возможно, если им выполнены технические условия:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- по присоединению энергопринимающих устройств к действующим
	энергетическим сетям, что должно быть удостоверено органами Госэнергонадзора;

	- по присоединению водопроводно-канализационных устройств к действующим
	водопроводящим и водоотводящим сетям.

	Дополнительно должно быть обеспечено условие учета потребляемых энергии,
	воды.

	Кроме исполнения норм, установленных договорами с потребителями услуг,
	заявитель указывает в документах, представляемых в орган лицензирования, сведения
	об использовании в своей деятельности общих положений, устанавливающих
	требования к техническому состоянию эксплуатируемых сетей, приборов и
	оборудования, определенных Гражданским кодексом РФ, законами, указами
	Президента, постановлениями Правительства, а также ГОСТами, СНиПами и
	действующими правилами пользования, устройства и техники безопасности при
	эксплуатации инженерных систем.

	2.1.5. Учитывая, что предприятия электрических, тепловых сетей, наружного
	освещения и водопроводно-канализационного хозяйства осуществляют свою
	деятельность на определенной населенной территории (город, сельское поселение,
	несколько поселений, иные населенные территории) и предоставляемая ими услуга
	должна обеспечивать ее стабильность, то в случаях неудовлетворительного
	технического состояния инженерных систем, находящихся в ведении этих организаций,
	вопрос невыдачи лицензии органом лицензирования не должен рассматриваться как
	приостановление деятельности предприятия. В таком случае орган лицензирования
	выдает предписание о ликвидации недостатков, являющихся причиной отказа в выдаче
	лицензии, и определяются сроки их устранения. Одновременно орган лицензирования
	ставит в известность органы местного самоуправления данной территории о причинах
	отказа предприятию в выдаче лицензии на право осуществления деятельности по
	эксплуатации данных инженерных систем и необходимых мероприятиях по оказанию
	помощи предприятию в устранении имеющихся недостатков.

	При повторном отказе органов лицензирования в выдаче лицензии, она может
	быть выдана предприятию только после принятия соответствующего решения
	органами местного самоуправления по согласованию с органами Государственного
	надзора или контроля. При этом основанием может являться вопрос о смене
	руководителя предприятия (в том числе на конкурсной основе).

	В случаях невыдачи лицензии предприятию необходимо руководствоваться
	допускаемыми случаями перерывов в подаче, прекращения или ограничения подачи
	энергии и воды, предусмотренными статьей 546 ГК РФ.

	2.2. Особенности лицензирования деятельности по эксплуатации жилищного
	фонда и его внутренних инженерных систем электро-, теплоснабжения, водоснабжения
	и водоотведения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.2.1. В соответствии с положениями статьи 1 Закона о жилищной политике к
	жилищному фонду относится совокупность всех жилых помещений независимо от
	форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития,
	гостиницы - приюты, дома маневрового фонда, специальные дома для одиноких
	престарелых, дома - интернаты для инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, служебные
	жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для
	проживания.

	Системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
	расположенные внутри жилых домов и других строений, пригодных для постоянного и
	временного проживания, относятся к сооружениям и элементам инженерной
	инфраструктуры жилищной сферы, являются ее недвижимостью и предназначены для
	оказания коммунальных услуг населению.

	2.2.2. При лицензировании деятельности по эксплуатации жилищного фонда и
	внутренних инженерных систем необходимо руководствоваться положениями
	Гражданского кодекса РФ, часть II.

	В соответствии со ст. 676 ГК РФ обязанность осуществлять надлежащую
	эксплуатацию жилого дома, предоставлять или обеспечивать предоставление
	коммунальных услуг, обеспечивать проведение ремонта общего имущества
	многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг, находящихся в
	жилом помещении, возложена на наймодателя - собственника жилого помещения или
	уполномоченное им лицо.

	Права собственности определяются в соответствии с видами жилищного фонда:

	- в частном фонде собственниками являются граждане и юридические лица;

	- в государственном жилищном фонде - ведомства и субъекты Российской
	Федерации;

	- в муниципальном жилищном фонде - органы местного самоуправления или
	муниципальных ведомств;

	- в общественном жилищном фонде - общественные объединения;

	- в жилищном фонде коллективной собственности - различные субъекты
	частного, государственного, муниципального фонда или общественные объединения.

	Виды жилищного фонда определены статьей 7 Закона о жилищной политике.

	2.2.3. При эксплуатации государственного или муниципального жилищного фонда
	обязанности по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту
	жилых помещений возложены на государственные или муниципальные унитарные
	предприятия или учреждения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Эти предприятия могут осуществлять выполнение соответствующих работ,
	связанных с техническим обслуживанием жилых помещений при наличии лицензии на
	деятельность по эксплуатации жилищного фонда и внутренних инженерных систем
	электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

	Оказание услуг по содержанию и ремонту государственного и муниципального
	жилищных фондов другими предприятиями и организациями любых форм
	собственности может осуществляться только при обязательном наличии договора на
	оказание таких услуг и соответствующей лицензии.

	2.2.4. В соответствии с Указом "О развитии конкуренции" рекомендовано органам
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
	самоуправления завершить в 1996 году переход на договорные отношения между
	организациями, выполняющими функции заказчика и подрядчика при эксплуатации и
	ремонте государственного и муниципального жилищных фондов. При этом
	необходимость наличия соответствующих лицензий устанавливается для организаций -
	подрядчиков. Организация, выполняющая функции заказчика, обязана иметь лицензию
	только в случае непосредственного выполнения (самой организацией) работ,
	связанных с техническим обслуживанием жилищного фонда. Для выполнения функций
	заключения договоров с подрядчиками не требуется оформления лицензии.

	2.2.5. Согласно Указу "О развитии конкуренции" отбор организаций -
	подрядчиков любой организационно-правовой формы для выполнения работ по
	эксплуатации и ремонту государственного и муниципального жилищных фондов
	должен осуществляться на конкурсной основе. При этом участники конкурса обязаны
	представить лицензию на соответствующий вид деятельности, что предусмотрено
	Положением о порядке конкурсного отбора ремонтных предприятий.

	Этим же Указом рекомендовано собственникам (владельцам) других видов
	жилищного фонда, включая товарищества домовладельцев, жилищно-строительные и
	жилищные кооперативы и иные объединения собственников недвижимости в
	жилищной сфере, осуществлять конкурсный отбор предприятий для содержания и
	ремонта жилищного фонда.

	В случаях отсутствия такого договора между владельцем жилищного фонда и
	организацией - подрядчиком, имеющей лицензию на работы по содержанию и ремонту
	жилищного фонда, соответствующую лицензию должен получить владелец жилищного
	фонда (за исключением приведенных ниже случаев). При этом контроль за
	техническим состоянием и своевременным ремонтом этого жилищного фонда
	осуществляют органы местного самоуправления или уполномоченные ими органы.

	2.2.6. При лицензировании деятельности по эксплуатации жилищного фонда и
	внутренних инженерных систем, предназначенных для предоставления коммунальных
	услуг, необходимо руководствоваться также статьей 681 ГК РФ, устанавливающей
	нормы распределения между сторонами: наймодателем и нанимателем жилищного
	фонда обязанностей по ремонту жилых помещений. По общему правилу, которое,
	однако, может быть изменено договором найма жилого помещения, текущий ремонт

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	помещения - обязанность нанимателя, а капитальный ремонт - наймодателя. Кроме
	того, в соответствии со статьей 678 ГК РФ поддержание жилого помещения в
	надлежащем состоянии является обязанностью нанимателя.

	Указанные нормы регулируют следующий, связанный с этим порядок
	лицензирования:

	Работы, выполняемые нанимателем по поддержанию жилого помещения в
	надлежащем состоянии и проведению текущего ремонта, относятся к деятельности,
	осуществляемой для собственных нужд, не преследующей целей получения дохода, и
	следовательно, не подлежат лицензированию. При этом статьей 678 ГК РФ
	установлено правило, не допускающее самовольной перепланировки и
	переоборудования жилого помещения (оборудования). Нанимателю разрешено
	производить переоборудование жилого помещения, существенно изменяющее условия
	пользования им, а именно, его переустройство и реконструкцию, только с согласия
	наймодателя. Бесхозяйственное содержание жилья ведет к расторжению договора
	найма жилого помещения, что установлено статьей 687 ГК РФ.

	Данное правило распространяется на пользование жилыми помещениями,
	находящимися в частном, общественном и другом жилищном фонде. При этом ввиду
	того, что собственники жилых помещений в жилых домах любого вида жилищного
	фонда являются совладельцами либо пользователями внеквартирного инженерного
	оборудования и мест общего пользования дома, осуществление права собственности
	ими на жилое помещение не должно нарушать прав и охраняемых действующим
	законодательством интересов других лиц. Это правило установлено Законом о
	приватизации жилищного фонда.

	2.2.7. Деятельность по эксплуатации внутренних инженерных систем
	осуществляется в порядке, устанавливаемом в соответствии с параграфом 6 главы 30
	ГК РФ, разделом 2.1 настоящих Методических рекомендаций, иными правовыми
	актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами.

	При лицензировании деятельности по эксплуатации внутренних инженерных
	систем электро-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, предназначенных
	для оказания коммунальных услуг населению, необходимо руководствоваться статьей
	543 ГК РФ, в соответствии с которой обязанности по обеспечению надлежащего
	технического состояния и безопасности инженерного оборудования, а также приборов
	учета потребления энергии и воды, установленных вне квартиры в местах общего
	пользования (межэтажные лестничные клетки, лестницы, чердачные помещения,
	технические подвалы, коридоры), определяются балансовой принадлежностью и
	договорами подряда. При этом к инженерному оборудованию зданий,
	предназначенному для обслуживания более одной квартиры относятся: водоотводящие
	устройства, системы водоснабжения (включая горячее), теплоснабжения,
	электроснабжения, канализации, вентиляции, а также оборудование общего
	пользования - сантехническое, светильники, инженерные соединения, выключатели.

	Что касается внутриквартирного инженерного оборудования и приборов учета,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	находящихся внутри квартиры, то обязанности по обеспечению их надлежащего
	технического состояния и безопасности определяются в соответствии с договорами
	найма.

	2.2.8. В целях повышения качества и культуры обслуживания населения,
	достижения высокого уровня благоустроенности жилых помещений, лицензии могут
	выдаваться специализированным ремонтным, эксплуатационным организациям и
	индивидуальным предпринимателям на осуществление отдельных видов работ,
	выполняемых по договорам с нанимателями или наймодателями жилищного фонда. К
	таким работам могут относиться:

	- окраска потолков и стен жилых и подсобных помещений квартир, лоджий
	этажерок, балконов;

	- оклейка стен и потолков обоями;

	- окраска оконных переплетов и балконных полотен, внешней и внутренней
	сторон, окраска полов в жилых и подсобных помещениях, циклевка паркетных полов;

	- окраска радиаторов, труб центрального отопления, газопровода, водопровода и
	канализации;

	- замена оконной, дверной и печной фурнитуры, вставка стекол;

	- замена или установка дополнительных кранов, смесителей и другого
	оборудования, замена дверных полотен, встроенных шкафов и отделки помещений с
	целью повышения уровня благоустройства квартиры;

	- ремонт или смена электропроводки от ввода в квартиру, смена
	электроприборов;

	- ремонт штукатурки стен, потолков, перегородок отдельными листами в
	помещениях жилых квартир и др.

	2.3. Особенности лицензирования деятельности по эксплуатации нежилых
	помещений и их внутренних инженерных систем электро-, теплоснабжения,
	водоснабжения и водоотведения

	2.3.1. К нежилым помещениям относятся здания служебного, производственного,
	общественного назначения, а также помещения в жилых домах, предназначенные для
	торговых, бытовых и иных нужд непромышленного характера.

	Системы электро-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
	расположенные внутри зданий и нежилых помещений, относятся к сооружениям и
	элементам инженерной инфраструктуры зданий и могут предназначаться как для
	оказания коммунальных услуг, так и для производственных целей.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.3.2. Лицензированию по данным видам инженерных систем подлежит
	деятельность, связанная с обслуживанием и ремонтом этих систем, осуществляемая
	предприятиями и организациями любых форм собственности и индивидуальными
	предпринимателями по договорам с владельцами этих систем.

	В случаях, когда эксплуатация нежилых помещений осуществляется их
	владельцем, то работы, выполняемые им по поддержанию помещений в надлежащем
	состоянии и текущему ремонту, относятся к его хозяйственной деятельности,
	осуществление которой не требует лицензии. Проведение работ по капитальному
	ремонту должно осуществляться только при наличии соответствующей лицензии.

	Порядок эксплуатации внутренних инженерных систем электро-,
	теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения определен ГК РФ и разделом 2.1
	настоящих Методических рекомендаций. В соответствии со статьей 543 потребитель
	услуг, в ведении которого находятся инженерные системы, обязан обеспечивать
	надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых сетей, приборов и
	оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии и воды, а также
	немедленно сообщать специализированной снабжающей организации об авариях,
	пожарах, неисправностях приборов учета и об иных нарушениях, возникающих при
	пользовании энергией и водой. Выполнение данной обязанности потребителем
	относится к его хозяйственной деятельности и не требует наличия лицензии.

	2.3.3. Необходимость наличия лицензии на деятельность по эксплуатации
	внутренних инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения,
	предназначенных для целей осуществления производственной деятельности
	владельцев инженерных систем, определяется в соответствии с требованиями
	лицензирования видов деятельности, установленных Постановлением Правительства
	Российской Федерации от 24.12.94 N 1418 "О лицензировании отдельных видов
	деятельности", а также видов деятельности, особый порядок лицензирования которых
	установлен законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами
	Президента Российской Федерации.

	Если вид основной деятельности, осуществляемой владельцем инженерных
	систем или потребителем услуг, лицензируется в соответствии с действующими
	Положениями о лицензировании этих видов деятельности, то эксплуатация
	инженерных систем, предназначенных для обеспечения производственно-
	технологического цикла, не подлежит дополнительному лицензированию органами
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Имеющиеся лицензии у
	владельцев инженерных систем или потребителей услуг в данном случае
	регистрируются органами лицензирования в установленном порядке.

	Если предприятие, организация или индивидуальный предприниматель,
	осуществляющие выполнение лицензируемых работ в нежилых помещениях, имеют
	лицензию на соответствующие работы по капитальному ремонту, выданную органами
	лицензирования Минстроя РФ, срок действия которой не истек, данная лицензия
	регистрируется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.4. Особенности лицензирования деятельности по эксплуатации инженерных
	систем охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления

	2.4.1. К системам охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления относится
	комплекс технических средств противодымной защиты зданий и сооружений, в
	которых пожарная сигнализация выполняет функцию автоматического управления.

	2.4.2. В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности",
	Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.93 N 849 и
	Соглашением о взаимодействии и разграничении компетенции по вопросам
	лицензирования строительной деятельности в области пожарной безопасности между
	Минстроем России и МВД России от 23.06.94 N 5-378- 1/2845 лицензии на
	эксплуатацию наружных и внутренних систем противопожарного водоснабжения, а
	также систем охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления выдаются
	Государственной противопожарной службой МВД России субъектам
	предпринимательской деятельности в случаях, если они намерены осуществлять
	работы по эксплуатации каждого отдельного вида инженерных систем охранно-
	пожарной сигнализации и дымоудаления либо по эксплуатации входящих в состав этих
	систем оборудования, установок, сооружений.

	2.4.3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут
	выдавать лицензии на деятельность по эксплуатации инженерных систем охранно-
	пожарной сигнализации и дымоудаления юридическим лицам и индивидуальным
	предпринимателям, осуществляющим эту деятельность только в комплексе с
	выполнением других работ по эксплуатации инженерных систем городов и населенных
	пунктов, подлежащих лицензированию в соответствии с постановлением
	Правительства РФ и настоящими Методическими рекомендациями.

	При этом заявитель, оформляющий документы на лицензирование деятельности
	по эксплуатации наружных и внутренних систем водоснабжения, а также охранно-
	пожарной сигнализации и дымоудаления, обязан дополнительно в орган
	лицензирования представить заключение органов Государственной противопожарной
	службы (ГПС) о способности лицензиата выполнять работы по эксплуатации данных
	систем. В этих целях заявители представляют в органы ГПС необходимую
	информацию, подтверждающую готовность заявителя к выполнению данной
	деятельности, а именно:

	- технические характеристики инженерных систем водоснабжения, охранно-
	пожарной сигнализации и дымоудаления по соответствующим формам: 1.3, 1.8, 1.10
	Приложения 6;

	- технические характеристики готовности к выполнению работ в аварийных
	ситуациях по форме 3 Приложения 6;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- квалификационный состав руководителей, специалистов и рабочих по ф. 1 и 2
	Приложения 7;

	- заявление (письмо) на получение заключения.

	2.4.4. К руководителям, специалистам и рабочим, осуществляющим
	непосредственно работы по эксплуатации систем противодымной защиты, должны
	предъявляться особые требования: наличие допуска на производство работ,
	установленного в соответствии с организационно-методическими документами,
	подлежащими согласованию с ГУГПС МВД России.

	2.4.5. Кроме указанных особенностей лицензирования данного вида деятельности
	органы лицензирования в соответствии с настоящими Методическими
	рекомендациями выдают лицензии на деятельность по эксплуатации инженерных
	систем других видов только при наличии положительного заключения
	территориальных органов ГПС о соответствии условий выполнения заявителем работ
	требованиям пожарной безопасности.

	2.4.6. Дополнительному лицензированию органами исполнительной власти
	субъектов Российской Федерации не подлежит деятельность по эксплуатации систем
	охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления, осуществляемая юридическим
	лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на
	осуществление этого вида деятельности, выданную органами лицензирования ГПС
	МВД России.

	2.5. Особенности лицензирования деятельности по эксплуатации систем
	вентиляции и кондиционирования воздуха

	2.5.1. Лицензирование деятельности по эксплуатации систем вентиляции и
	кондиционирования воздуха осуществляется в целях обеспечения оптимальных
	метеорологических условий для проживания граждан и деятельности юридических
	лиц, что вызывает необходимость учета назначения использования этих систем: в
	жилищном фонде или нежилых помещениях.

	2.5.2. Сведения, подаваемые заявителями в документах, представляемых в орган
	лицензирования, должны содержать информацию о техническом состоянии систем и
	показатели, характеризующие состояние воздуха в обслуживаемых помещениях.

	При этом системы вентиляции предназначены для обмена воздуха в помещениях
	в целях удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ: системы
	кондиционирования воздуха предназначены для автоматического поддержания в
	закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры,
	относительной влажности, чистоты, скорости движения).

	При необходимости органы лицензирования могут запросить заявителя

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	дополнительно представить по отдельным техническим средствам акты
	индивидуального испытания оборудования.

	2.5.3. Лицензированию по данному виду инженерных систем подлежат:
	ремонтные, монтажные, наладочные и регулировочные работы, заключающиеся в
	определении соответствия фактических параметров работы проектным, выявлении и
	устранении причин их не обеспечивающих. Лицензии на эксплуатацию систем
	вентиляции или кондиционирования воздуха должны выдаваться, как правило,
	монтажным, наладочным, ремонтным и другим специализированным организациям
	или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим указанные выше работы.
	Порядок проведения этих работ регламентируется соответствующими ГОСТами или
	СНиПами.

	2.6. Особенности лицензирования деятельности по эксплуатации систем
	инженерной защиты территорий городов и населенных пунктов

	2.6.1. Лицензированию по данному виду инженерных систем подлежит
	деятельность, связанная с обслуживанием и ремонтом сооружений инженерной
	защиты и содержанием опасных зон территорий городов и населенных пунктов,
	осуществляемая организациями инженерной защиты, а также предприятиями и
	организациями любых форм собственности и индивидуальными предпринимателями,
	осуществляющими эту деятельность по договорам с органами местного самоуправления
	или с организациями инженерной защиты, на которые органами местного
	самоуправления возложены функции по организации и осуществлению данного вида
	деятельности.

	Под опасной зоной понимается - часть территории, на которой действуют или
	могут действовать геологические процессы и гидрометеорологические явления,
	которые оказывают отрицательное воздействие на территории, народнохозяйственные
	объекты и жизнедеятельность людей.

	2.6.2. Содержание опасных зон территорий населенных пунктов включает:

	- надзор за использованием земель в опасной зоне;

	- режимные наблюдения за состоянием территорий и объектов;

	- выполнение профилактических мероприятий по предупреждению активизации
	опасных природно-техногенных процессов.

	2.6.3. При лицензировании деятельности по данному виду инженерных систем
	следует учитывать особенности, связанные с назначением защиты по видам
	геологических процессов, а именно:

	- защита от подтопления и затопления;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- защита берегов морей, водохранилищ, озер и рек;

	- противооползневая защита;

	- противообвальная защита;

	- противоселевая защита;

	- противолавинная защита;

	- противокарстовая защита.

	2.7. Особенности лицензирования деятельности по эксплуатации инженерных
	систем, по которым требуется обязательное согласование с органами
	Госкомсанэпиднадзора

	2.7.1. При лицензировании деятельности по эксплуатации наружных и
	внутренних систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения заявители,
	являющиеся абонентами - водопользователями, в числе представляемых в орган
	лицензирования документов должны представить заключения органов
	Госкомсанэпиднадзора о соответствии условий осуществления их деятельности
	санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и нормативам.

	В этих целях заявитель производит подготовку документов, представляемых в
	орган лицензирования с обязательным отражением в них сведений, необходимых и
	достаточных для одновременного их рассмотрения органами Госкомсанэпиднадзора.

	2.7.2. Органы Госкомсанэпиднадзора выдают свои заключения на основании
	следующих представляемых заявителями сведений:

	а) Данные о соответствии водопроводно-канализационных систем действующему
	санитарному Законодательству СНиП и Сан ПиН "Зоны санитарной охраны
	источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения "Сан
	ПиН" 2.1.4.027-95.

	б) Данные за предшествующие 3 года о качестве подаваемой холодной и горячей
	питьевой воды населению (в соответствии с ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая").

	в) Данные за предшествующие 3 года о качестве воды водоемов в
	контролируемых створах выше и ниже выпусков сточных вод. (В соответствии с Сан
	ПиН N 4 0-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнения").

	г) Данные за предшествующие 3 года о количестве аварий на системах
	водоснабжения и водоотведения с указанием причин и сроков устранения.

	д) Данные за предшествующие 3 года о соответствии в обслуживаемых

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	помещениях температурно-влажностного режима допускаемым нормам (СНиП 2.04.05-
	91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование").

	е) Наличие специальных подразделений, техники и оборудования для
	качественного и своевременного устранения аварий (информация от водоканалов и
	других владельцев таких систем).

	ж) Данные, характеризующие готовность к работе в чрезвычайных ситуациях.

	2.7.3. Органы Госкомсанэпиднадзора выдают одно из заключений:

	- положительное;

	- о невозможности выдачи лицензии с указанием причин;

	- о возможности выдачи лицензии с указанием срока, в течение которого
	лицензиат должен будет провести мероприятия (с изложением конкретных) и порядка
	контроля за их выполнением.

	Заключения органов Госкомсанэпиднадзора являются основанием для принятия
	решения органами лицензирования о выдаче лицензии заявителю.

	3. Количество выдаваемых лицензий и порядок оплаты за рассмотрение
	заявлений и выдачу лицензий

	3.1. На деятельность по эксплуатации инженерных систем выдается одна
	лицензия с указанием в ней видов инженерных систем и видов выполняемых работ.

	3.2. Заявители имеют право получить необходимое количество лицензий на один,
	несколько видов работ или отдельные работы по эксплуатации каждого вида
	инженерных систем или входящих в состав систем объектов эксплуатации. Количество
	необходимых лицензий устанавливается заявителем в отдельно оформляемом им
	заявлении.

	3.3. Под рассмотрением заявления о выдаче лицензии понимается проверка
	ответственным исполнителем органа лицензирования соответствия представленных
	заявителем документов, прилагаемых к заявлению, необходимому количеству и
	наименованиям. За рассмотрение каждого заявления взимается плата в размере одной
	десятой установленной законом минимальной оплаты труда.

	3.4. Под выдачей лицензии понимается процедура рассмотрения органом
	лицензирования содержания прилагаемых к каждому заявлению документов на
	соответствие требованиям, необходимым для получения лицензии, оформление и
	выдача лицензии. За выдачу лицензии взимается плата в 3-кратном размере
	установленной законом минимальной оплаты труда.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Требования к составу и содержанию документов, представляемых заявителями
	для получения лицензии

	4.1. Для получения лицензии в орган лицензирования заявителями
	представляются следующие документы.

	4.1.1. Юридическими лицами:

	а) Заявление на получение лицензии с указанием вида деятельности и
	лицензируемых работ по форме согласно Приложению 3 к настоящим Методическим
	рекомендациям.

	б) Копии учредительных документов (если они не заверены нотариусом - с
	предъявлением оригиналов).

	в) Копию свидетельства о государственной регистрации предприятия
	(организации).

	г) Документ, подтверждающий оплату за рассмотрение заявления.

	д) Справку налогового органа о постановке на учет.

	е) Справки государственных органов: энергетического, технического,
	противопожарного, санитарно-эпидемиологического надзора, экологического
	контроля, жилищной инспекции и др. о соответствии технических условий
	выполнения работ установленным этими органами нормам, правилам и требованиям
	безопасности труда.

	Виды деятельности, по которым необходимо согласование с органами
	государственного надзора и контроля, перечень этих органов, а также виды
	представляемых справок приведены в Приложении 5 к настоящим Методическим
	рекомендациям.

	ж) Сведения о технической готовности лицензиата к осуществлению
	деятельности по эксплуатации инженерных систем. Рекомендуемый объем
	представляемых сведений по видам инженерных систем, необходимый для
	рассмотрения вопроса о выдаче лицензии приведен в формах Приложения 6 к
	настоящим Методическим рекомендациям и должен содержать следующую
	информацию:

	- технические характеристики эксплуатируемых систем (количественные и
	качественные показатели) согласно формам 1.1 - 1.11;

	- характеристика производственной базы согласно форме 2;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- техническая характеристика готовности к выполнению работ в аварийных
	ситуациях согласно форме 3;

	- сведения об обеспечении работы по охране труда и системе технического
	контроля качества работ согласно форме 4.

	з) Сведения о профессиональной пригодности персонала к выполнению работ,
	подлежащих лицензированию по формам согласно Приложению 7 к настоящим
	Методическим рекомендациям:

	- квалификационный состав руководителей и специалистов в соответствии с
	формой 1;

	- профессиональный состав рабочих в соответствии с формой 2.

	В указанных формах представляются сведения только по следующим работникам
	предприятия:

	- осуществляющим организацию лицензируемой деятельности;

	- являющимся ответственными исполнителями за участки (объекты, виды) работ
	по эксплуатации инженерных систем;

	- непосредственно занятым на работах по эксплуатации инженерных систем.

	При включении в представляемые сведения необходимой категории работников
	следует использовать "Требования к профессиональной пригодности персонала для
	осуществления деятельности по эксплуатации инженерных систем городов и
	населенных пунктов".

	4.1.2. Физическими лицами:

	а) Заявление о выдаче лицензии с указанием видов лицензируемых работ по
	форме согласно Приложению 4.

	б) Документ, подтверждающий оплату за рассмотрение заявления.

	в) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
	предпринимателя со штампом налогового органа.

	г) Протоколы аттестации государственных органов контроля на допуск к
	выполнению отдельных видов работ (при необходимости).

	д) Сведения о технической готовности и профессиональной пригодности
	заявителя к выполнению работ, подлежащих лицензированию по форме согласно
	Приложению 8 к настоящим Методическим рекомендациям.

	4.2. Представляемые заявителями документы и формы должны прилагаться к
	заявлению на получение лицензии, что предусмотрено бланком заявления.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.3. Представляемые документы и сведения по прилагаемым к заявлению формам
	должны содержать информацию, соответствующую показателям отчетного года,
	предшествующего подаче заявления или дате подачи заявления, если иное не
	предусмотрено формами. Дополнительно должна представляться информация,
	необходимость наличия которой обусловливается особенностями лицензирования
	деятельности по эксплуатации каждого вида инженерных систем, изложенными в
	разделе 2 настоящих Методических рекомендаций.

	4.4. Указанное количество документов и объем представляемых в них заявителями
	сведений должны быть исчерпывающими и достаточными для рассмотрения заявления
	на выдачу лицензии органом лицензирования.

	4.5. Дополнительные сведения, характеризующие техническую готовность
	заявителей к выполнению лицензируемых работ могут представляться ими только по
	запросу экспертной комиссии в случае необходимости проведения дополнительной, в
	том числе независимой экспертизы.

	4.6. Заявители несут ответственность за достоверность представляемых сведений.

	4.7. Все документы, представляемые для получения лицензии, регистрируются
	органом лицензирования в день их подачи, с указанием регистрационного номера и
	даты регистрации на бланке заявления.

	5. Требования к процедуре выдачи лицензии

	5.1. Выдача лицензий на эксплуатацию инженерных систем должна
	осуществляться в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
	Федерации, настоящими Методическими рекомендациями, а также правилами и
	нормами устройства и безопасной эксплуатации инженерных систем.

	5.2. Документация, прилагаемая к заявлениям, должна подтверждать, что
	заявитель обладает необходимыми организационно - техническими возможностями и
	материальными средствами для обеспечения безопасной эксплуатации систем и
	содержания их в исправном состоянии.

	5.3. Перечень документов и их содержание должно соответствовать п. 4.1
	настоящих Методических рекомендаций.

	5.4. Решение о необходимости проверки документов заявителя принимается
	органами лицензирования в каждом конкретном случае.

	5.5. Основаниями для выдачи лицензии являются:

	- полнота представленных документов и сведений;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- наличие необходимых согласований деятельности, предусмотренных
	настоящими Методическими рекомендациями;

	- обеспечение заявителя необходимыми нормативными, руководящими,
	инструктивными, методическими и др. документами;

	- соответствие организационных и производственно-технических условий
	осуществлению заявленной на лицензирование деятельности.

	5.6. При рассмотрении возможности выдачи лицензии необходимо исходить из
	технического состояния заявителя, степени опасности рассматриваемой деятельности
	по эксплуатации отдельных видов инженерных систем для обслуживающего
	персонала, населения, других потребителей и окружающей среды.

	5.7. Необходимыми условиями для выдачи лицензии органами лицензирования
	являются:

	- правовая обоснованность требований к представляемым документам для
	получения лицензии и условиям действия лицензии;

	- единство процедурных требований ко всем субъектам деятельности,
	подлежащей лицензированию;

	- объективная оценка возможностей заявителей по выполнению лицензионных
	условий.

	5.8. Переоформление лицензии в порядке, предусмотренном для ее получения,
	производится при:

	- реорганизации юридического лица;

	- изменении наименования юридического лица;

	- изменении паспортных данных физического лица;

	- утраты лицензии;

	- истечении срока действия лицензии.

	5.9. В случае, если лицензируемый вид деятельности осуществляется лицензиатом
	на нескольких территориально - обособленных объектах, лицензиату по его заявлению
	одновременно с лицензией выдаются ее заверенные копии с указанием
	местоположения каждого объекта.

	Под территориально-обособленными объектами в данном случае следует
	понимать:

	Для наружных инженерных систем - объекты эксплуатации, расположенные на
	территориях различных муниципальных образований. При этом муниципальное
	образование - это городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых
	осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность,
	местный бюджет и выборные органы местного самоуправления.

	Для внутренних инженерных систем - объекты эксплуатации различных
	владельцев инженерных систем.

	6. Рекомендации по условиям и срокам действия лицензий

	6.1. Лицензионные условия (условия действия лицензий), содержат перечни
	требований, которые определяют рамки действия лицензий и являются обязательными
	для выполнения. Лицензионные условия могут указываться на бланке лицензии или в
	специальном приложении к ней, если размер бланка лицензии не позволяет полностью
	указать их.

	6.2. Лицензионные условия состоят из общих требований и требований,
	содержание которых определяется видом лицензируемой деятельности, параметрами
	подконтрольных объектов и другими данными, конкретизирующими область действия
	лицензии.

	6.3. Общие требования устанавливают:

	порядок, сроки и полноту представления информации о разрешенной
	деятельности, в том числе об организационно - технических и технологических
	изменениях, аварийных и несчастных случаях;

	ответственность за нарушение условий действия лицензий и достоверность
	представляемой информации для получения лицензии.

	6.4. Требования в зависимости от вида разрешенной деятельности по
	эксплуатации разных видов инженерных систем могут определяться:

	требованиями (правилами и нормами), в соответствии с которыми
	осуществляется деятельность;

	требованиями по организации и проведению профилактических мероприятий по
	обеспечению безопасности объектов и работ;

	другими требованиями, отражающими специфические особенности
	лицензируемой деятельности.

	6.5. Заявителям, у которых организация лицензируемой деятельности отвечает
	всем необходимым условиям эксплуатации и требованиям, установленным
	настоящими Методическими рекомендациями, выдается лицензия на срок не менее 3
	лет.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.6. Заявителям, имеющим на эксплуатируемых объектах инженерных систем
	нарушения предусмотренных требований по организации деятельности, срок действия
	лицензии устанавливается 3 года с условиями устранения выявленных нарушений и
	сроков их устранения. Заявитель дает пояснения о причине неустранения имеющихся
	нарушений к моменту подачи заявления и представляет план организационно-
	технических мероприятий по доведению производства и объектов до нормативных
	требований условий работ с указанием сроков выполнения и ответственных
	исполнителей.

	6.7. Заявителям, не имеющим возможности выполнить отдельные требования
	норм и правил, срок действия лицензии устанавливается 3 года с условиями
	выполнения отдельных мероприятий по устранению выявленных нарушений.

	В каждом конкретном случае заявитель должен представлять органам
	лицензирования соответствующее обоснование (при необходимости - заключение
	независимой экспертизы) и план соответствующих мероприятий с указанием сроков
	выполнения и ответственных исполнителей.

	6.8. Лицензия может быть выдана на срок до 3 лет по заявлению лицензиата.

	7. Порядок контроля за соблюдением лицензиатами установленных требований,
	приостановления действий или аннулирования лицензий в случае несоблюдения
	лицензионных условий

	7.1. Контроль за соблюдением требований, предъявленных к лицензиатам,
	осуществляется работниками органа лицензирования или комиссиями, в состав
	которых могут входить представители органов государственного контроля, органов
	надзора, контрольных органов администрации города (территорий) и органов
	лицензирования. Состав комиссии утверждается органом лицензирования.

	7.2. Решение о проверке деятельности лицензиатов принимается органом
	лицензирования:

	- по собственной инициативе;

	- по представлению органов государственного надзора или контроля; органов
	управления (администрации территорий);

	- по заявлениям (жалобам) потребителей или организаций, находящихся в
	договорных отношениях с лицензиатом.

	7.3. Контроль за соблюдением необходимых требований к лицензиатам
	проводится по соответствию условий выполнения работ, действующих на момент
	проверки лицензиата, установленным лицензионным условиям.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Особо контролируются соблюдение требований действующего законодательства
	Российской Федерации, правил и норм технической эксплуатации инженерных систем,
	правил техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-
	экологических, гигиенических норм и других нормативных требований, направленных
	на защиту прав и интересов потребителей услуг.

	7.4. Лицензиаты при проведении проверки их деятельности обязаны
	предоставлять проверяющим необходимую документацию, а также давать объяснения
	по вопросам своей деятельности.

	7.5. При несоблюдении лицензионных условий, органы лицензирования вправе
	принять решение о приостановлении действия или аннулировании лицензии в целом
	или на отдельные виды работ. Образцы оформляемых при этом предписаний или
	решений органов лицензирования приведены в Приложениях 9 и 10 к настоящим
	Методическим рекомендациям.

	7.6. Приостановление действия или аннулирование лицензии на отдельные или
	все виды указанных в лицензии работ при нарушении лицензиатом условий действия
	лицензий производится в случаях:

	- неоднократных аварий на объектах, эксплуатируемых лицензиатом, когда
	доказана вина обслуживающего персонала;

	- неоднократного нарушения (более одного раза) условий и требований,
	предъявляемых к осуществлению данного вида деятельности;

	- наличия неоднократных жалоб, достоверность и обоснованность которых
	подтверждена экспертным советом, на уровень и качество представляемых услуг и
	производимых работ;

	- предписаний государственных надзорных или контрольных органов;

	- установления факта недостоверности представленных лицензиатом материалов
	и документов;

	- реорганизации лицензиата.

	7.7. Для проверки приведенных в обращениях фактов орган лицензирования, при
	необходимости, может привлекать на платной основе специалистов - экспертов.

	7.8. Заявления и экспертные заключения рассматриваются в присутствии
	лицензиатов (их представителей) и экспертов, проводивших проверку.

	Представитель лицензиата приглашается в официальном порядке, и его
	отсутствие не является основанием для переноса срока рассмотрения вопроса.

	7.9. Органы Государственного надзора и контроля и органы лицензирования,
	осуществляющие контроль за соблюдением организационно-технических условий
	эксплуатации и безопасности лицензируемых объектов, в обязательном порядке

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	должны информировать друг друга о случаях отказа в выдаче, приостановления
	действия или аннулирования лицензий и специальных разрешений с целью
	взаимосогласованного рассмотрения вопросов о возможности осуществления
	деятельности на таких объектах.

	7.10. В случае аннулирования лицензии на один, несколько или все виды работ
	или инженерных систем лицензия может быть снова выдана только после
	представления необходимых обоснований и материалов, свидетельствующих об
	устранении причин, по которым принималось это решение.

	В случаях приостановления действия или аннулирования лицензий необходимо
	руководствоваться особенностями эксплуатации отдельных видов инженерных систем,
	изложенными в разделе 2 настоящих Методических рекомендаций и не допускающими
	в отдельных случаях приостанавливать при этом деятельность предприятий.

	7.11. Разногласия в вопросах приостановления действия и аннулирования
	лицензий рассматриваются в установленном порядке в судебных органах.

	Приложение 1

	к Методическим рекомендациям

	ВИДЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ОБЪЕКТЫ
	ЭКСПЛУАТАЦИИ

	------T----------------T-----T-----------------------------------¬

	¦	Шифр 	¦	Виды инженерных 	¦	Шифр 	¦	   Объекты эксплуатации по видам   	¦

	¦	деят.	¦	     систем     	¦	объ- 	¦	         инженерных систем         	¦

	¦	     	¦	                	¦	ектов	¦	                                   	¦

	+-----+----------------+-----+-----------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  1  	¦	        2       	¦	  3  	¦	                 4                 	¦

	+-----+----------------+-----+-----------------------------------+

	¦	  1. 	¦	Наружные        	¦	1.1. 	¦	Трансформаторные подстанции        	¦

	¦	     	¦	системы         	¦	     	¦	                                   	¦

	¦	     	¦	электроснабжения	¦	     	¦	                                   	¦

	¦	     	¦	                	¦	1.2. 	¦	Распределительные пункты           	¦

	¦	     	¦	                	¦	1.3. 	¦	Воздушные и кабельные линии        	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	электропередачи                    	¦

	¦	     	¦	                	¦	1.4. 	¦	Системы диспетчерского             	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	управления                         	¦

	¦	     	¦	                	¦	1.5. 	¦	Устройства, оборудование, приборы  	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	и арматура на сооружениях систем   	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	электроснабжения, включая дизельные	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	электростанции                     	¦

	+-----+----------------+-----+-----------------------------------+

	¦	  2. 	¦	Наружные системы	¦	2.1. 	¦	Отопительные котельные на          	¦

	¦	     	¦	теплоснабжения  	¦	     	¦	органическом топливе и             	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	комбинированные с использованием   	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	нетрадиционных источников энергии  	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	в системах централизованного       	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	теплоснабжения, включая источники  	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	теплоснабжения                     	¦

	¦	     	¦	                	¦	2.2. 	¦	Тепловые сети (наружные            	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	трубопроводы различного назначения)	¦

	¦	     	¦	                	¦	2.3. 	¦	Насосные станции на тепловых сетях 	¦

	¦	     	¦	                	¦	2.4. 	¦	Тепловые пункты                    	¦

	¦	     	¦	                	¦	2.5. 	¦	Системы диспетчерского управления  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                	¦	2.6. 	¦	Устройства, оборудование, приборы  	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	и арматура на сооружениях систем   	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	теплоснабжения, включая источники  	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	теплоснабжения                     	¦

	+-----+----------------+-----+-----------------------------------+

	¦	  3. 	¦	Наружные системы	¦	3.1. 	¦	Водопроводные сети                 	¦

	¦	     	¦	водоснабжения и 	¦	3.2. 	¦	Насосные станции                   	¦

	¦	     	¦	водоотведения   	¦	3.3. 	¦	Смотровые колодцы и резервуары     	¦

	¦	     	¦	                	¦	3.4. 	¦	Очистные сооружения водопровода    	¦

	¦	     	¦	                	¦	3.5. 	¦	Водозаборные сооружения (скважины, 	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	водозаборные сооружения из открытых	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	источников)                        	¦

	¦	     	¦	                	¦	3.6. 	¦	Сооружения водоподготовки и подачи 	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	потребителям                       	¦

	¦	     	¦	                	¦	3.7. 	¦	Пожарные гидранты                  	¦

	¦	     	¦	                	¦	3.8. 	¦	Пожарные водоемы и резервуары      	¦

	¦	     	¦	                	¦	3.9. 	¦	Устройства, оборудование, приборы  	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	и арматура на сооружениях          	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	водоснабжения                      	¦

	¦	     	¦	                	¦	3.10.	¦	Канализационные сети               	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	(трубопроводы)                     	¦

	¦	     	¦	                	¦	3.11.	¦	Канализационные коллекторы,        	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	насосные станции, колодцы          	¦

	¦	     	¦	                	¦	3.12.	¦	Очистные сооружения канализации    	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	(приемные камеры, песколовки,      	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	аэротенки, первичные и вторичные   	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	отстойники, воздуходувные станции, 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	иловые площадки, метантенки и т.д.)	¦

	¦	     	¦	                	¦	3.13.	¦	Устройства, оборудование, приборы  	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	и арматура на сооружениях систем   	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	водоотведения                      	¦

	+-----+----------------+-----+-----------------------------------+

	¦	  4. 	¦	Системы         	¦	4.1. 	¦	Установки наружного освещения в    	¦

	¦	     	¦	наружного       	¦	     	¦	составе источников питания         	¦

	¦	     	¦	освещения       	¦	     	¦	электрических сетей                	¦

	¦	     	¦	                	¦	4.2. 	¦	Опоры освещения                    	¦

	¦	     	¦	                	¦	4.3. 	¦	Светильники                        	¦

	¦	     	¦	                	¦	4.4. 	¦	Устройства контроля и управления   	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	установками наружного освещения    	¦

	¦	     	¦	                	¦	4.5. 	¦	Прочие устройства, приборы и       	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	арматура в системе установок       	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	наружного освещения                	¦

	+-----+----------------+-----+-----------------------------------+

	¦	  5. 	¦	Системы         	¦	5.1. 	¦	Сооружения и устройства систем     	¦

	¦	     	¦	инженерной      	¦	     	¦	инженерной защиты:                 	¦

	¦	     	¦	защиты          	¦	     	¦	- от подтопления и затопления      	¦

	¦	     	¦	территорий      	¦	     	¦	- берегов морей, водохранилищ, озер	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	и рек                              	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	- противооползневой                	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	- противообвальной                 	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	- противоселевой                   	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	- противолавинной                  	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	- противокарстовой                 	¦

	¦	     	¦	                	¦	5.2. 	¦	Опасные в геологическом и          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	гидрометеорологическом отношении   	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	зоны                               	¦

	¦	     	¦	                	¦	5.3. 	¦	Сеть контрольно-измерительных      	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	точек                              	¦

	¦	     	¦	                	¦	5.4. 	¦	Контрольно-измерительная аппаратура	¦

	+-----+----------------+-----+-----------------------------------+

	¦	  6. 	¦	Внутренние      	¦	6.1. 	¦	Внутридомовые электрические сети   	¦

	¦	     	¦	системы         	¦	     	¦	(электропроводка силовых,          	¦

	¦	     	¦	электроснабжения	¦	     	¦	осветительных и вторичных цепей)   	¦

	¦	     	¦	                	¦	6.2. 	¦	Распределительные устройства       	¦

	¦	     	¦	                	¦	6.3. 	¦	Пульты, шкафы управления           	¦

	¦	     	¦	                	¦	6.4. 	¦	Устройства, средства, оборудование,	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	арматура, приборы и аппараты в     	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	системе внутридомовых электрических	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	систем                             	¦

	¦	     	¦	                	¦	6.5. 	¦	Бытовые электрические плиты        	¦

	¦	     	¦	                	¦	6.6. 	¦	Приборы учета электроэнергии       	¦

	+-----+----------------+-----+-----------------------------------+

	¦	  7. 	¦	Внутренние      	¦	7.1. 	¦	Внутридомовые тепловые сети        	¦

	¦	     	¦	системы         	¦	     	¦	(трубопроводы отопления и горячего 	¦

	¦	     	¦	теплоснабжения  	¦	     	¦	водоснабжения)                     	¦

	¦	     	¦	                	¦	7.2. 	¦	Приборы учета теплоэнергии         	¦

	¦	     	¦	                	¦	7.3. 	¦	Устройства, оборудование, арматура,	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	приборы и аппараты в системе       	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	внутридомовых систем теплоснабжения	¦

	+-----+----------------+-----+-----------------------------------+

	¦	  8. 	¦	Внутренние      	¦	8.1. 	¦	Трубопроводы                       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	системы         	¦	8.2. 	¦	Насосные установки                 	¦

	¦	     	¦	водоснабжения   	¦	8.3. 	¦	Водоразборная, смесительная,       	¦

	¦	     	¦	и водоотведения 	¦	     	¦	запорная и регулирующая арматура   	¦

	¦	     	¦	                	¦	8.4. 	¦	Санитарно-технические приборы      	¦

	¦	     	¦	                	¦	8.5. 	¦	Приборы учета расхода воды         	¦

	¦	     	¦	                	¦	8.6. 	¦	Трубопроводы внутреннего           	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	противопожарного водопровода       	¦

	¦	     	¦	                	¦	8.7. 	¦	Пожарные насосы - повысители       	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	давления в сети                    	¦

	¦	     	¦	                	¦	8.8. 	¦	Пожарные краны, стволы, рукава     	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	пожарные                           	¦

	¦	     	¦	                	¦	8.9. 	¦	Другие приборы, арматура,          	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	устройства, оборудование и         	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	сооружения в системах водоснабжения	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	и водоотведения                    	¦

	+-----+----------------+-----+-----------------------------------+

	¦	  9. 	¦	Системы         	¦	9.1. 	¦	Вентиляторы, калориферы,           	¦

	¦	     	¦	вентиляции и    	¦	     	¦	кондиционеры, воздухоохладители,   	¦

	¦	     	¦	кондициониро-   	¦	     	¦	теплоутилизационное оборудование,  	¦

	¦	     	¦	вания воздуха   	¦	     	¦	пылегазоулавливающие, дымоприемные 	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	и другие устройства и установки    	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	систем вентиляции и                	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	кондиционирования воздуха          	¦

	¦	     	¦	                	¦	9.2. 	¦	Средства автоматики на системах    	¦

	+-----+----------------+-----+-----------------------------------+

	¦	 10. 	¦	Системы охран-  	¦	10.1.	¦	Установки охранно-пожарной         	¦

	¦	     	¦	но-пожарной     	¦	     	¦	(пожарной) сигнализации,           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	сигнализации и  	¦	     	¦	обеспечивающие автоматическое      	¦

	¦	     	¦	дымоудаления    	¦	     	¦	управление исполнительными         	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	механизмами и устройствами систем  	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	противодымной защиты               	¦

	¦	     	¦	                	¦	10.2.	¦	Вентиляторы приточно-вытяжной      	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	противодымной вентиляции           	¦

	¦	     	¦	                	¦	10.3.	¦	Противопожарные (огнезадерживающие 	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	и дымовые) клапаны                 	¦

	¦	     	¦	                	¦	10.4.	¦	Огнезащитные покрытия воздуховодов 	¦

	¦	     	¦	                	¦	10.5.	¦	Противодымные конструкции          	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	(противопожарные                   	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	дымогазонепроницаемые двери,       	¦

	¦	     	¦	                	¦	     	¦	диафрагмы, перегородки, уплотнения)	¦

	+-----+----------------+-----+-----------------------------------+

	¦	 11. 	¦	Системы         	¦	11.1.	¦	Узлы и конструкции зданий: крыши,  	¦

	¦	     	¦	инженерных      	¦	     	¦	кровли, фасады, лестничные клетки, 	¦

	¦	     	¦	сооружений и    	¦	     	¦	подвалы, мусоропроводы и т.п.)     	¦

	¦	     	¦	конструкций     	¦	11.2.	¦	Системы аварийно-диспетчерского    	¦

	¦	     	¦	зданий          	¦	     	¦	обслуживания                       	¦

	¦	     	¦	(жилищного фонда	¦	     	¦	                                   	¦

	¦	     	¦	и нежилых       	¦	     	¦	                                   	¦

	¦	     	¦	помещений)      	¦	     	¦	                                   	¦

	L-----+----------------+-----+------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 2

	к Методическим рекомендациям

	ВИДЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРОЦЕССЕ
	ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

	N	Виды работ  	Перечень основных работ          
	п/п
	1.	Техническое    	- Наблюдение за состоянием конструкций    
	обслуживание   	устройств, оборудования и установок.      
	- Устранение мелких неисправностей.       
	- Своевременное выполнение мероприятий    
	для поддержания заданных режимов работы   
	2.	Профилактические	- Периодические осмотры и профилактические
	работы         	испытания конструкций устройств,          
	оборудования установок                    
	3.	Текущий ремонт 	- Все работы по ремонту конструкций       
	устройств, оборудования и установок с     
	целью обеспечения их нормальной           
	эксплуатации (с номинальной мощностью)    
	4.	Капитальный    	- Ремонт или замена изношенных элементов, 
	ремонт         	узлов или деталей.                        
	- Испытание и наладка устройств,          
	оборудования и установок.                 
	- Монтажные, наладочные работы            

	Приложение 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	к Методическим рекомендациям

	Руководителю органа

	лицензирования

	___________________

	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ (для предприятия - юридического
	лица)

	    Заявитель ___________________________________________________,

	                      (наименование юридического лица)

	    расположенный ________________________________________________

	                         (юридический адрес заявителя)

	    Министерство (ведомство) _____________________________________

	    Форма собственности __________________________________________

	    Организационно-правовая форма ________________________________

	    телефон ___________, телефакс ___________, телекс ___________,

	    зарегистрированный в _________________________________________

	    расчетный счет N _________ в _________________ отделении

	    КОД ОКПО _____________________________________________________

	    в лице _______________________________________________________

	                       (Ф.И.О., должность руководителя)

	    просит выдать лицензию на осуществление ______________________

	    ______________________________________________________________

	    ______________________________________________________________

	                 (наименование вида деятельности)

	    по видам работ _______________________________________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    на территории ________________________________________________

	    на срок ______________________________________________________

	    Гарантируем соблюдение условий и требований лицензирования,  а

	также законов,  правил  и  положений,  регулирующих  осуществление

	данного вида деятельности.

	    Перечень прилагаемых к заявлению документов и материалов:

	    1. ___________________________________________________________

	    2. ___________________________________________________________

	    3. ___________________________________________________________

	    4. ___________________________________________________________

	    5. ___________________________________________________________

	    6. ___________________________________________________________

	    Итого материалов на __________ листах.

	    Материалы сданы "_____" _________ 19__ г. ____________________

	                                              (подпись заявителя)

	    Материалы приняты "_____" _________ 19__ г. __________________

	                                               (подпись принявшего

	                                                        заявление)

	    Регистрационный N ___________________

	Приложение 4

	к Методическим рекомендациям

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Руководителю органа

	лицензирования

	___________________

	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ (для физического лица)

	    Заявитель ___________________________________________________,

	                             (Ф.И.О. гражданина)

	    проживающий __________________________________________________

	                               (домашний адрес)

	    телефон ______________

	    паспорт: серия ____ N _______ выданный "____" ________ 19__ г.

	    _____________________________________________________________,

	                           (кем выдан)

	    зарегистрированный в качестве предпринимателя, регистрационное

	свидетельство N _________ от "_____" _________ 19__ г.

	    выдано _______________________________________________________

	          (наименование органа, выдавшего свидетельство)

	    просит выдать  лицензию  на  осуществление   деятельности   по

	эксплуатации _____________________________________________________

	    ______________________________________________________________

	    по следующим видам работ: ____________________________________

	    ______________________________________________________________

	    на территории ________________________________________________

	    на срок ______________________________________________________

	    Гарантирую соблюдение   условий  и  требований  лицензирования
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	указанных видов работ,  а  также:  законов,  правил  и  положений,

	регулирующих осуществление данного вида деятельности.

	    Перечень прилагаемых к заявлению документов и материалов:

	    1. ___________________________________________________________

	    2. ___________________________________________________________

	    3. ___________________________________________________________

	    4. ___________________________________________________________

	    5. ___________________________________________________________

	    6. ___________________________________________________________

	    Итого материалов на __________ листах.

	    Материалы сданы "_____" _________ 19__ г. ___________________

	                                              (подпись заявителя)

	    Материалы приняты "_____" _________ 19__ г. __________________

	                                               (подпись принявшего

	                                                        заявление)

	    Регистрационный N ___________________

	Приложение 5

	к Методическим рекомендациям

	ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ПО
	КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАНИЕ С ОРГАНАМИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

	Орган     	Подконтрольные 	Вид справки	Основание 
	государственного	органу виды   	(документа) о	для выдачи 
	контроля   	деятельности  	согласовании	справки  
	или объекты   	деятельности
	эксплуатации  
	1       	2        	3      	4     
	Органы         	Деятельность по  	Заключение о 	Постановление
	государственной	эксплуатации всех	соответствии 	Правительства
	экспертизы     	видов инженерных 	условий      	РФ от       
	условий труда  	систем независимо	осуществления	02.11.95    
	от видов         	деятельности 	N 1073 п. 16
	выполняемых работ	лицензиата   	Постановление
	условиям     	Правительства
	безопасности 	РФ от       
	24.12.94    
	N 1418 п. 4 
	"Порядка    
	ведения     
	лицензионной
	деятельности"
	Госпожнадзор   	Деятельность по  	Заключение о 	Федеральный 
	эксплуатации всех	противопожар-	закон РФ "О 
	видов инженерных 	ном состоянии	пожарной    
	систем независимо	объектов     	безопасности"
	от видов         	от 23.08.93 
	выполняемых работ	N 849       
	Деятельность по  	Заключение о 
	эксплуатации на- 	способности  
	ружных и внутрен-	заявителя    
	них инженерных   	осуществлять 
	систем водоснабже-	деятельность 
	ния и водоотведе-	по эксплуата-
	ния и инженерных 	ции данных   
	систем охранно - 	систем       
	пожарной сигнали-
	зации и дымоуда- 
	ления            
	Минприроды     	Деятельность по  	Копии докумен-	Закон РСФСР 
	России         	эксплуатации     	тов об уста- 	"Об охране  
	инженерных систем,	новлении     	окружающей  
	связанная с приро-	лимитов на   	природной   

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	допользованием   	природопользо-	среды" от   
	вание        	19.12.91    
	N 2060-1 (в 
	ред. Законов
	РФ от       
	21.02.92    
	N 2397-1, от
	02.06.93    
	N 5076-1)   
	статья 19   
	Госкомсанэпид- 	Абоненты водополь-	Заключение о 	Закон РФ "О 
	надзор         	зователи, осущест-	соответствии 	санитарно - 
	вляющие деятель- 	условий      	эпидемиологи-
	ность по эксплуа-	осуществления	ческом благо-
	тации наружных и 	деятельности 	получии     
	внутренних систем	заявителя    	населения" от
	водоснабжения и  	санитарно -  	19.04.91,   
	водоотведения,   	эпидемиологи-	утвержденный
	наружных и       	ческим прави-	Постановле- 
	внутренних систем	лам, нормам и	нием Верхов-
	теплоснабжения   	нормативам   	ного Совета 
	РСФСР.      
	Положение о 
	санитарно - 
	эпидемиологи-
	ческой служ-
	бе РФ, утвер-
	жденное     
	Постановле- 
	нием Прави- 
	тельства РФ 
	от 05.06.94 
	N 625       
	Госгортехнадзор	Деятельность по  	Копии лицензий	Положение о 
	эксплуатации     	или копии    	порядке выда-
	объектов, подконт-	регистраций  	чи специаль-
	рольных органам  	объектов     	ных разреше-
	Госгортехнадзора:	ний (лицен- 
	эксплуатация:    	зий) на виды
	- паровых котлов,	деятельности,
	трубопроводов для	связанные с 
	пара и сосудов,  	повышенной  
	работающих под   	опасностью  
	давлением более  	промышленных
	0,07 МПа (0,7    	производств 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	кгс/кв. см),     	(объектов) и
	водогрейных котлов	работ, а так-
	и трубопроводов  	же с обеспе-
	горячей воды с   	чением безо-
	температурой  на-	пасности при
	грева более 115  	пользовании 
	градусов по Цель-	недрами,    
	сию, грузоподъем-	утвержденное
	ных кранов, подъ-	Постановле- 
	емников (вышек), 	нием Госгор-
	лифтов.          	технадзора  
	- газопроводов и 	России от   
	газового оборудо-	03.07.93    
	вания предприятий,	N 20.       
	использующих при-	Зарегистри- 
	родные газы (газо-	ровано      
	вых и газонефтяных	Минюстом    
	месторождений) с 	России      
	избыточным давле-	07.07.93    
	нием не          	N 296       
	более 1,2 МПа    
	(12 кгс/кв. см) и
	сжиженные углево-
	дородные газы    
	(СУГ) с избыточным
	давлением не     
	более 1,6 МПа    
	(16 кгс/кв. см) в
	качестве топлива,
	газонаполнительных
	станций и пунктов,
	стационарных авто-
	мобильных газоза-
	правочных станций,
	резервуаров и гру-
	пповых балонных  
	установок сжижен-
	ного газа, вклю- 
	чая газовое обо- 
	рудование общест-
	венных зданий и  
	жилых домов      
	Госэнергонадзор	Все потребители  	Заключение о 	Положение о 
	электрической и  	соответствии 	Госэнерго-  
	тепловой энергии,	технических  	надзоре в РФ,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	осуществляющие   	условий      	утвержденное
	эксплуатацию     	осуществления	Постановлени-
	инженерных систем	деятельности 	ем Правитель-
	установленным	ства РФ от  
	требованиям  	12.05.93    
	норм, правил 	N 447       
	и действующего
	законодатель-
	ства         
	Государственная	Деятельность по  	Заключение о 	Постановление
	жилищная       	эксплуатации     	соответствии 	Правительства
	инспекция      	жилищного фонда, 	условий      	РФ от       
	внутренних инже- 	осуществления	26.09.94    
	нерных систем:   	деятельности 	N 1086 "О   
	электро-, тепло-,	требованиям и	государствен-
	водоснабжения и  	нормам содер-	ной жилищной
	водоотведения    	жания жилищ- 	инспекции в 
	ного фонда   	Российской  
	Федерации"  

	Приложение 6

	к Методическим рекомендациям

	СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ,
	ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

	1. Технические характеристики инженерных систем

	Форма 1.1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	к Приложению 6

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ (ВНЕШНИХ) СИСТЕМ
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ _______________________________________
	(наименование предприятия)

	------T------------------T-------T-------------------------------¬

	¦	  N  	¦	   Наименование   	¦	 Един. 	¦	                               	¦

	¦	 п/п 	¦	    показателя    	¦	 изме- 	¦	        Характеристики         	¦

	¦	     	¦	                  	¦	 рения 	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	  1  	¦	         2        	¦	   3   	¦	              4                	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	  1. 	¦	Реализовано       	¦	 тыс.  	¦	          за 199   г.  -       	¦

	¦	     	¦	электрич. энергии 	¦	кВт. ч.	¦	          за 199   г.  -       	¦

	¦	     	¦	(за предыдущ. год 	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	и ожидаемое в     	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	текущем)          	¦	       	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	  2. 	¦	Количество        	¦	  ед.  	¦	                               	¦

	¦	     	¦	источников        	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	питания           	¦	       	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+--------T----------------------+

	¦	  3. 	¦	Линии электро-    	¦	   км  	¦	 Всего  	¦	  в т.ч. подлежащих   	¦

	¦	     	¦	передачи          	¦	       	¦	        	¦	  кап. ремонту        	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	+----------T-----------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	  план    	¦	   факт    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------+----------+-----------+

	¦	3.1. 	¦	0,4               	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	6,0               	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	10,0              	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	3.2. 	¦	Кабельные по      	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	напряжениям кВ    	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	0,4               	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	6,0               	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	10,0              	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	+-----+------------------+-------+--------+----------+-----------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	 Всего  	¦	  в т.ч. подлежит     	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	  кап. ремонту        	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	+----------T-----------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	  план    	¦	   факт    	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------+----------+-----------+

	¦	  4. 	¦	Трансформаторные  	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	подстанции        	¦	  шт.  	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	4.1. 	¦	Общая мощность ТП 	¦	  тыс. 	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	                  	¦	  КВА  	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	4.2. 	¦	Количество        	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	трансформаторов   	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	всего - в т.ч.    	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	мощностью КВА:    	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	до 100 (вкл.)     	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	160 - 250         	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	400 - 630         	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	1000              	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	св. 1000          	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	в т.ч.            	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	напряжением 6/0,4 	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	10/0,4            	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	+-----+------------------+-------+--------+----------+-----------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	 Всего  	¦	  в т.ч. подлежит     	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	  кап. ремонту        	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	+----------T-----------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	  план    	¦	   факт    	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------+----------+-----------+

	¦	  5. 	¦	Распределительные 	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	пункты            	¦	  шт.  	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	Общее кол-во      	¦	шт./кВ 	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	в т.ч. - с        	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	трансформаторами  	¦	шт./кВ 	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	напряжением       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	- без             	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	трансформаторов   	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	+-----+------------------+-------+--------+----------+-----------+

	¦	  6. 	¦	Потребители       	¦	  ед.  	¦	 Всего  	¦	      в т.ч.          	¦

	¦	     	¦	электрической     	¦	       	¦	        	+------T-------T-------+

	¦	     	¦	энергии           	¦	       	¦	        	¦	про-  	¦	сельск.	¦	бытовые	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	мышл. 	¦	хоз-во 	¦	       	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------+------+-------+-------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	L-----+------------------+-------+--------+------+-------+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Подпись ответственного лица _______________________

	Форма 1.2

	к Приложению 6

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ (ВНЕШНИХ) СИСТЕМ
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ _______________________________________ (наименование
	предприятия)

	------T------------------T-------T-------------------------------¬

	¦	  N  	¦	   Наименование   	¦	 Един. 	¦	        Характеристики         	¦

	¦	 п/п 	¦	    показателя    	¦	измер. 	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	  1  	¦	         2        	¦	   3   	¦	              4                	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	  1. 	¦	Котельные         	¦	  шт.  	¦	                               	¦

	¦	     	¦	Всего             	¦	       	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+--------T----------------------+

	¦	1.1. 	¦	Количество        	¦	  шт.  	¦	 Всего  	¦	      в т.ч.          	¦

	¦	     	¦	котельных по      	¦	       	¦	        	+------T-------T-------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	до 3  	¦	св. 3  	¦	св. 20 	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	      	¦	до 20  	¦	       	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------+------+-------+-------+

	¦	     	¦	мощности Гкал/час 	¦	       	¦	        	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------+------+-------+-------+

	¦	1.2. 	¦	по видам топлива  	¦	  шт.  	¦	        	¦	твер- 	¦	жидкое 	¦	газо-  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	дое   	¦	       	¦	обр.   	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------+------+-------+-------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------+------+-------+-------+

	¦	1.3. 	¦	по оснащенности   	¦	  шт.  	¦	        	¦	ХВО   	¦	деаэра-	¦	телеме-	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	      	¦	торами 	¦	ханикой	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------+------+-------+-------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	      	¦	       	¦	       	¦

	+-----+------------------+-------+--------+------+-------+-------+

	¦	  2. 	¦	Котлы всего       	¦	  шт.  	¦	 Всего  	¦	  в т.ч. подлежит     	¦

	¦	2.1. 	¦	в т.ч. паровые    	¦	       	¦	        	¦	  кап. ремонту        	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	+----------T-----------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	  план    	¦	   факт    	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------+----------+-----------+

	¦	     	¦	- до 0,7          	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	кгс/кв. см        	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	- свыше 0,7       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	кгс/кв. см        	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	2.2. 	¦	водогрейные       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	- до 115 град. C  	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	- свыше           	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	115 град. C       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	+-----+------------------+-------+--------+----------+-----------+

	¦	  3. 	¦	Тепловые сети     	¦	  км   	¦	 Всего  	¦	  в т.ч. подлежащих   	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	  кап. ремонту        	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	+----------T-----------+

	¦	     	¦	протяженностью по 	¦	       	¦	        	¦	  план    	¦	   факт    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	диаметрам, в мм   	¦	       	+--------+----------+-----------+

	¦	     	¦	до 200            	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	до 400            	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	св. 400           	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	+-----+------------------+-------+--------+----------+-----------+

	¦	  4. 	¦	Количество ЦТП    	¦	  шт.  	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	  5. 	¦	Количество        	¦	  шт.  	¦	                               	¦

	¦	     	¦	насосных станций  	¦	       	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	  6. 	¦	Реализовано       	¦	 тыс.  	¦	 за 199   г. -                 	¦

	¦	     	¦	тепловой энергии в	¦	 кал.  	¦	 за 199   г. -                 	¦

	¦	     	¦	т.ч. выработанной 	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	собственными      	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	источниками (за   	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	предыдущий год и  	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	ожидаемое в       	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	текущем)          	¦	       	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	  7. 	¦	Присоединенная    	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	тепловая нагрузка 	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	и количество      	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	потребителей      	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	тепловой энергии  	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	(по видам тепло-  	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	носителей)        	¦	       	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  8. 	¦	Удельный вес      	¦	  %    	¦	                               	¦

	¦	     	¦	потребителей, при-	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	соединенных к     	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	резервируемым     	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	тепловым сетям    	¦	       	¦	                               	¦

	L-----+------------------+-------+--------------------------------

	Подпись ответственного лица _______________________

	Форма 1.3

	к Приложению 6

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ (ВНЕШНИХ) СИСТЕМ
	ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
	_______________________________________ (наименование предприятия)

	------T------------------T-------T-------------------------------¬

	¦	  N  	¦	   Наименование   	¦	Единица	¦	        Характеристика         	¦

	¦	 п/п 	¦	    показателей   	¦	измере-	¦	                               	¦

	¦	     	¦	                  	¦	  ния  	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	  1  	¦	         2        	¦	   3   	¦	              4                	¦

	+-----+------------------+-------+--------T----------------------+

	¦	  1. 	¦	Водозаборные      	¦	       	¦	 Всего  	¦	       в т.ч.         	¦

	¦	     	¦	сооружения        	¦	       	¦	        	+----------T-----------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	  скважин 	¦	из открытых	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	          	¦	водоисточн.	¦

	¦	     	+------------------+-------+--------+----------+-----------+

	¦	     	¦	Количество        	¦	  шт.  	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	Производительность	¦	 тыс.  	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	                  	¦	 куб.  	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	                  	¦	м/сутки	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	+-----+------------------+-------+--------+----------+-----------+

	¦	  2. 	¦	Очистные          	¦	       	¦	 Всего  	¦	       в т.ч.         	¦

	¦	     	¦	сооружения        	¦	       	¦	        	+----------T-----------+

	¦	     	¦	по типам:         	¦	       	¦	        	¦	производи-	¦	степень    	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	тельность 	¦	износа     	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	+----------+-----------+

	¦	     	¦	_________________ 	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	_________________ 	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	+-----+------------------+-------+--------+----------+-----------+

	¦	  3. 	¦	Насосные станции  	¦	       	¦	 Всего  	¦	  в т.ч. подъемов     	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	+-----T----T-----T-----+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	 II  	¦	III 	¦	 IY  	¦	 Y   	¦

	¦	     	+------------------+-------+--------+-----+----+-----+-----+

	¦	     	¦	Количество        	¦	  шт.  	¦	        	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦

	¦	     	¦	Производительность	¦	 куб.  	¦	        	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦

	¦	     	¦	                  	¦	м/сутки	¦	        	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	     	¦	    	¦	     	¦	     	¦

	+-----+------------------+-------+--------+-----+----+-----+-----+

	¦	  4. 	¦	Резервуары чистой 	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	воды              	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	Количество        	¦	   шт. 	¦	                               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	Емкость           	¦	  тыс. 	¦	                               	¦

	¦	     	¦	                  	¦	куб. м 	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+--------T----------------------+

	¦	  5. 	¦	Водопроводные сети	¦	       	¦	 Всего  	¦	  в т.ч. с износом    	¦

	¦	     	+------------------+-------+--------+----------------------+

	¦	     	¦	Протяженность     	¦	       	¦	        	¦	  в т.ч. подлежащих   	¦

	¦	     	¦	(одиночное        	¦	       	¦	        	¦	  замене              	¦

	¦	     	¦	измерение)        	¦	  км   	¦	        	+----------------------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	                      	¦

	+-----+------------------+-------+--------+----------------------+

	¦	  6. 	¦	Отпущено воды всем	¦	 тыс.  	¦	        	¦	                      	¦

	¦	     	¦	потребителям      	¦	куб. м 	¦	        	¦	                      	¦

	+-----+------------------+-------+--------+----------------------+

	¦	  7. 	¦	Канализационные   	¦	       	¦	 Всего  	¦	  в т.ч. подлежащих   	¦

	¦	     	¦	очистные          	¦	       	¦	        	¦	  замене              	¦

	¦	     	¦	сооружения        	¦	       	¦	        	+----------------------+

	¦	     	¦	Количество        	¦	  шт.  	¦	        	¦	                      	¦

	¦	     	¦	Производительность	¦	 тыс.  	¦	        	¦	                      	¦

	¦	     	¦	                  	¦	 куб.  	¦	        	¦	                      	¦

	¦	     	¦	                  	¦	м/сутки	¦	        	¦	                      	¦

	+-----+------------------+-------+--------+----------------------+

	¦	  8. 	¦	Пропущено сточных 	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	вод               	¦	       	¦	                               	¦

	¦	8.1. 	¦	Всего             	¦	  тыс. 	¦	                               	¦

	¦	     	¦	                  	¦	куб. м 	¦	                               	¦

	¦	8.2. 	¦	в т.ч. через      	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	очистные          	¦	       	¦	                               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	сооружения        	¦	       	¦	                               	¦

	¦	8.3. 	¦	из них            	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	на полную биологи-	¦	   тыс.	¦	                               	¦

	¦	     	¦	ческую очистку    	¦	 куб. м	¦	                               	¦

	¦	     	¦	качество очистки  	¦	   тыс.	¦	                               	¦

	¦	     	¦	                  	¦	 куб. м	¦	                               	¦

	¦	8.4. 	¦	сточных вод:      	¦	   тыс.	¦	                               	¦

	¦	     	¦	                  	¦	 куб. м	¦	                               	¦

	¦	     	¦	- нормативное по  	¦	   тыс.	¦	                               	¦

	¦	     	¦	ГОСТу             	¦	 куб. м	¦	                               	¦

	¦	     	¦	- достаточное     	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	- недостаточное   	¦	       	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+--------T----------------------+

	¦	  9. 	¦	Канализационные   	¦	       	¦	 Всего  	¦	  в т.ч. подлежащих   	¦

	¦	     	¦	сети              	¦	       	¦	        	¦	  замене              	¦

	¦	     	¦	Протяженность в   	¦	       	+--------+----------------------+

	¦	     	¦	однотрубном       	¦	       	¦	        	¦	                      	¦

	¦	     	¦	исчислении        	¦	  км   	¦	        	¦	                      	¦

	+-----+------------------+-------+--------+----------------------+

	¦	 10. 	¦	Пожарные гидранты 	¦	  шт.  	¦	 Всего  	¦	     В том числе      	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------+-----------T----------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	подлежат   	¦	подлежат  	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	замене     	¦	ремонту   	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	+-----------+----------+

	+-----+------------------+-------+	        	¦	                      	¦

	¦	 11. 	¦	Пожарные водоемы, 	¦	       	¦	        	¦	                      	¦

	¦	     	¦	резервуары        	¦	  шт.  	¦	        	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L-----+------------------+-------+--------+-----------------------

	Подпись ответственного лица _______________________

	Форма 1.4

	к Приложению 6

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
	_______________________________________ (наименование предприятия)

	N 	Наименование  	Единица	Характеристика        
	п/п	показателей  	измере-	всего 	в т.ч. подлежит  
	ния 	замене       
	1.	Установка наружно-	ед. 
	го освещения в со-
	ставе источников 
	питания электри- 
	ческих сетей, опор
	освещения        
	2.	Светильники      	шт. 
	3.	Протяженность    	км  
	сетей наружного  
	освещения        
	4.	% освещенных улиц
	5.	Устройства контро-
	ля и управления  
	установками на-  
	ружного освещения
	6.	Степень освещенно-
	сти улиц         
	нормативная      
	недостаточная    

	Подпись ответственного лица _______________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Форма 1.5

	к Приложению 6

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ
	ТЕРРИТОРИИ _______________________________________ (наименование
	предприятия)

	N 	Наименование	Назнач.	Разновидности 	Коли-	Краткая
	п/п	объекта   	защиты	объектов    	чест-	технич.
	эксплуатации	по видам	эксплуатации 	венные	хар-ка 
	геолог.	хар-ки	или номер
	процес-	паспорта
	сов <*>
	1 	2      	3  	4       	5  	6   
	1.	Дренаж        	1, 2, 3,	- вертикальный 
	5, 7   	- горизонтальный
	- пластовый    
	- пристенный   
	- кольцевой    
	- траншейный   
	- беструбчатый 
	- трубчатый    
	- галерейный   
	- штольный     
	2.	Насосная      	1, 2, 3,	- с автоматичес-
	станция       	5,     	ким управлением
	7      	- с ручным     
	управлением    
	3.	Дождевая      	1, 2, 3,	- закрытая     
	канализация   	7      	- открытая     
	- смешанного   
	типа           
	4.	Дамба         	1, 2, 5,	- обвалования  
	6      	- направляющая 
	- останавливаю-
	щая            
	- ограждающая  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.	Водовыпуск    	1, 2, 3,	- дренажный    
	5,     	- водосточный  
	7      
	6.	Стена         	2, 3, 4,	- подпорная    
	5, 6   	- поддерживающая
	- оградительная
	- облицовочная 
	- барражная    
	- улавливающая 
	- удерживающая 
	- направляющая 
	- останавливаю-
	щая            
	7.	Шпунтовая     	2   
	стенка        
	8.	Ступенчатое   	2   
	крепление     
	9.	Волнолом      	2   
	10.	Откосное      	2, 3, 4	- монолитное из
	покрытие      	бетона, асфальта
	и т.д.         
	- покрытие из  
	сборных плит   
	- покрытие из  
	гибких тюфяков 
	и сетчатых бло-
	ков, заполнен- 
	ных камнем     
	- покрытие из  
	синтетических  
	материалов и   
	вторичного     
	сырья          
	- наброска из  
	камня          
	- наброска или 
	укладка из     
	блоков         
	- искусственный
	свободный пляж 
	- другие       
	11.	Проницаемое   	2   
	береговое со- 
	оружение с вол-
	ногасящими    

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	камерами      
	12.	Банкет        	2, 3	- подводный    
	- насыпной     
	13.	Мол           	2   	- гравитационный
	- свайный      
	- из фасонных  
	блоков         
	14.	Бун           	2   	- гравитационный
	- свайный      
	- из фасонных  
	блоков         
	15.	Шпора         	2, 5	- пляжеудержи- 
	вающая         
	- направляющая 
	16.	Искусственный 	3, 5, 6	- измененная   
	рельеф        	крутизна, тер- 
	расы, бермы и  
	т.д.           
	17.	Свайные конст-	3   
	рукции и столбы
	18.	Анкерные      	3, 4
	крепления     
	19.	Стабилизирующее	1, 2, 3,	- газоны, лесо-
	озеленение    	посадки,       
	4, 5, 6	кустарники     
	20.	Контрфорс     	4   
	21.	Опояска       	4   
	22.	Противообваль-	4   	- улавливающая 
	ная сетка     	- заградительная
	23.	Пломба        	4   
	24.	Улавливающая  	4   
	полка         
	25.	Улавливающая  	4   
	траншея       
	26.	Улавливающий  	4   
	вал           
	27.	Надолб        	4, 6
	28.	Галерея       	4, 6
	29.	Плотина       	5   	водосбросная,  
	сквозная, глу- 
	хая, для регули-
	рования паводков
	30.	Канал         	5   
	31.	Селеспуск     	5   

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	32.	Мост          	5, 6 	- селепропускной
	- снегоудержи- 
	вающий         
	33.	Каскад запруд 	5   
	34.	Водосброс     	5   	- траншейный   
	- сифонный     
	- туннельный   
	35.	Забор, щит    	6   	- снегоудержи- 
	вающий         
	- снегозадержи-
	вающий         
	- снеговыду-   
	вающий         
	36.	Решетка       	6   
	37.	Снеговыдувающая	6   
	панель (дюза) 
	38.	Кольктафель   	6   
	39.	Искусственное 	6   
	русло         
	40.	Лавинорез     	6   
	41.	Клин          	6   
	42.	Холм          	6   
	43.	Траншея       	6   
	44.	Пазуха        	6   
	45.	Навес         	6   
	46.	Эстакада      	6   
	47.	Сеть контроль-	1, 2, 3,	Скважины, колод-
	но-измеритель-	4,     	цы, посты, мар-
	ных точек     	5, 6, 7	ки, репера, пи-
	кеты и т.д.    
	48.	Контрольно -  	1, 2, 3,
	измерительная 	4, 5, 6,
	аппаратура    	7      
	49.	Опасные зоны  	1, 2, 3,
	4, 5, 6,
	7      

	--------------------------------

	<*> 1 - защита от подтопления и затопления; 2 - защита берегов морей,
	водохранилищ, озер и рек; 3 - противооползневая защита; 4 - противообвальная защита;
	5 - противоселевая защита; 6 - противолавинная защита; 7 - противокарстовая защита.

	Подпись ответственного лица _______________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Форма 1.6

	к Приложению 6

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ _______________________________________
	(наименование предприятия)

	N 	Наименование  	Единица	Количество	В т.ч.     
	п/п	показателей  	измере-	подлежит    
	ния 	кап. ремонту  
	1.	Абоненты         	ед. 
	(потребители)    
	электрической    
	энергии          
	2.	Количество       	шт. 
	приборов учета   
	электроэнергии   
	(электросчетчиков)
	3.	Реализовано      	тыс.
	населению в т.ч. 	кВт 
	электроэнергии   
	4.	Посты управления 	шт. 
	5.	Количество       	шт. 
	обслуживаемых    
	напольных        
	электроплит      
	6.	Наличие устройств
	защитного        
	отключения       

	Подпись ответственного лица _______________________

	Форма 1.7
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	к Приложению 6

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ _______________________________________ (наименование
	предприятия)

	N 	Наименование  	Единица	Характеристика        
	п/п	показателей  	измере-	всего 	в т.ч. подлежит  
	ния 	кап. ремонту    
	1.	Трубопроводы     	км  
	отопления и      
	горячего         
	водоснабжения.   
	Протяженность в  
	т.ч. в жилищном  
	фонде в нежилых  
	помещениях       
	2.	Площадь помещений,	кв. м
	оборудованная    
	центральным      
	отоплением в т.ч.
	в нежилых        
	помещениях       
	3.	Количество       
	установленных    
	приборов         
	тепловой энергии 
	4.	Обеспечение      	градусы	за предшеств. годовой период  
	нормативной      
	температуры      	по нормативу	фактически   
	- в жилых        
	помещениях       
	- в нежилых      
	помещениях       

	Подпись ответственного лица _______________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Форма 1.8

	к Приложению 6

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ
	ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
	_______________________________________ (наименование предприятия)

	------T------------------T-------T-------------------------------¬

	¦	  N  	¦	   Наименование   	¦	Единица	¦	                               	¦

	¦	 п/п 	¦	    показателей   	¦	измере-	¦	        Характеристика         	¦

	¦	     	¦	                  	¦	  ния  	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+--------T----------T-----------+

	¦	  1. 	¦	Площадь помещений,	¦	 кв. м 	¦	 Всего  	¦	  В т.ч.  	¦	  горячим  	¦

	¦	     	¦	оборудованных     	¦	       	¦	        	¦	 водопро- 	¦	 водоснаб- 	¦

	¦	     	¦	водопроводом и    	¦	       	¦	        	¦	  водам   	¦	  жением   	¦

	¦	     	¦	горячим           	¦	       	+--------+----------+-----------+

	¦	     	¦	водоснабжением    	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	+------------------+-------+--------+----------+-----------+

	¦	     	¦	т.ч. в жилищном   	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	фонде в нежилых   	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	¦	     	¦	помещениях        	¦	       	¦	        	¦	          	¦	           	¦

	+-----+------------------+-------+--------+----------+-----------+

	¦	  2. 	¦	Протяженность     	¦	       	¦	 Всего  	¦	В т.ч. подлежит       	¦

	¦	     	¦	водопроводных     	¦	       	¦	        	¦	кап. ремонту          	¦

	¦	     	¦	сетей             	¦	       	+--------+----------------------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  3. 	¦	Насосные установки	¦	  шт.  	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	  4. 	¦	Вводы в здания    	¦	  шт.  	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	  5. 	¦	Площадь помещений,	¦	 кв. м 	¦	                               	¦

	¦	     	¦	оборудованных     	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	канализацией      	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	- в жилищном фонде	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	- в нежилых       	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	помещениях        	¦	       	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+--------T----------------------+

	¦	  6. 	¦	Протяженность     	¦	  км   	¦	 Всего  	¦	В т.ч. подлежит       	¦

	¦	     	¦	канализационных   	¦	       	¦	        	¦	кап. ремонту          	¦

	¦	     	¦	сетей             	¦	       	+--------+----------------------+

	¦	     	¦	- в жилищном фонде	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	- в нежилых       	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	помещениях        	¦	       	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	  7. 	¦	Количество        	¦	  ед.  	¦	                               	¦

	¦	     	¦	санитарно-        	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	технических       	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	приборов          	¦	       	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+--------T----------------------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	 Всего  	¦	В том числе           	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	подлежит ремонту      	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------+----------------------+

	¦	  8. 	¦	Пожарные насосы - 	¦	       	¦	                               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	повысители        	¦	  шт.  	¦	                               	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+-------------------------------+

	¦	  9. 	¦	Трубопроводы      	¦	пог. м.	¦	                               	¦

	¦	     	¦	внутреннего       	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	противопожарного  	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	водоснабжения     	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+-------------------------------+

	¦	 10. 	¦	Пожарные краны    	¦	  шт.  	¦	                               	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+-------------------------------+

	¦	 11. 	¦	Стволы и рукава   	¦	  шт.  	¦	                               	¦

	¦	     	¦	пожарные          	¦	       	¦	                               	¦

	L-----+------------------+-------+--------------------------------

	Подпись ответственного лица _______________________

	Форма 1.9

	к Приложению 6

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И
	КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА _______________________________________
	(наименование предприятия)

	------T------------------T-------T-------------------T-----------¬

	¦	  N  	¦	   Наименование   	¦	 кв. м 	¦	  Расход воздуха,  	¦	% отклоне- 	¦

	¦	 п/п 	¦	   показателей    	¦	       	¦	     кв. м/ч       	¦	ния показа-	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+---------T---------+	   телей   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	 факти-  	¦	   по    	¦	           	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	 чески   	¦	 нормам  	¦	           	¦

	+-----+------------------+-------+---------+---------+-----------+

	¦	1.   	¦	Всего обслуживае- 	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	     	¦	мая площадь с     	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	     	¦	установленными    	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	     	¦	системами         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	     	¦	В т.ч.            	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	     	¦	в жилищном фонде  	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	1.1. 	¦	В нежилых         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	     	¦	помещениях:       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	1.2. 	¦	- административных	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	     	¦	- производственных	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	     	¦	- общественных    	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	     	¦	- бытовых         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	     	¦	- городская       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	¦	     	¦	территория        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦

	+-----+------------------+-------+---------+---------+-----------+

	¦	2.   	¦	Эксплуатируемые   	¦	Тип,   	¦	Основные технические           	¦

	¦	     	¦	устройства        	¦	модель,	¦	характеристики                 	¦

	¦	     	¦	                  	¦	наиме- 	¦	                               	¦

	¦	     	¦	                  	¦	нование	¦	                               	¦

	+-----+------------------+-------+--------------T----------------+

	¦	2.1  	¦	Вентиляторы       	¦	       	¦	Подача,       	¦	Полное          	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	куб. м/ч      	¦	давление, Па    	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------------+----------------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	              	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	+------------------+-------+--------------+----------------+

	¦	     	¦	всего, шт.        	¦	       	¦	              Х                	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	в т.ч. подлежащие 	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	- капитальному    	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	ремонту           	¦	       	¦	              Х                	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	- замене          	¦	       	¦	              Х                	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	2.2. 	¦	Электродвигатели  	¦	       	¦	         Мощность, кВт         	¦

	¦	     	¦	                  	+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	всего, шт.        	¦	       	¦	              Х                	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	в т.ч. подлежащие 	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	- капитальному    	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	ремонту           	¦	       	¦	              Х                	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	- замене          	¦	       	¦	              Х                	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	2.3. 	¦	Воздухонагревате- 	¦	       	¦	       Опробирование <*>       	¦

	¦	     	¦	ли, воздухоохла-  	¦	       	¦	теплообменников на рабочее     	¦

	¦	     	¦	дители            	¦	       	¦	давление (выполнено, не        	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	выполнено)                     	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+-------------------------------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	                               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	всего, шт.        	¦	       	¦	              Х                	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	в т.ч. подлежащие 	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	- капитальному    	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	ремонту           	¦	       	¦	              Х                	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	- замене          	¦	       	¦	              Х                	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	2.4. 	¦	Пылегазоулавливаю-	¦	       	¦	Расход воздуха, куб. м/ч       	¦

	¦	     	¦	щие устройства    	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+-------------------------------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	всего, шт.        	¦	       	¦	              Х                	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	в т. ч. подлежащие	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	- капитальному    	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	ремонту           	¦	       	¦	              Х                	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	- замене          	¦	       	¦	              Х                	¦

	+-----+------------------+-------+--------------T----------------+

	¦	2.5. 	¦	Увлажнитель       	¦	       	¦	Насос         	¦	Электродвигатель	¦

	¦	     	¦	воздуха           	¦	       	+--------------+----------------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	Подача,       	¦	Мощность,       	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	куб. м/ч      	¦	кВт             	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------------+----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	              	¦	                	¦

	¦	     	+------------------+-------+--------------+----------------+

	¦	     	¦	всего, шт.        	¦	       	¦	              Х                	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	в т.ч. подлежащие 	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	- капитальному    	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	ремонту           	¦	       	¦	              Х                	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	- замене          	¦	       	¦	              Х                	¦

	+-----+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	2.6. 	¦	Прочее            	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	оборудование,     	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	устройства        	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	всего, шт.        	¦	       	¦	              Х                	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	в т.ч. подлежащие 	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	- капитальному    	¦	       	¦	                               	¦

	¦	     	¦	ремонту           	¦	       	¦	              Х                	¦

	¦	     	+------------------+-------+-------------------------------+

	¦	     	¦	- замене          	¦	       	¦	              Х                	¦

	L-----+------------------+-------+--------------------------------

	--------------------------------

	<*> Выполняется монтажной организацией с участием заказчика (наладочной
	организации).

	Подпись ответственного лица _______________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Форма 1.10

	к Приложению 6

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
	СИГНАЛИЗАЦИИ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ
	_______________________________________ (наименование предприятия)

	------T------------------T-------T-----------------T-------------¬

	¦	  N  	¦	   Наименование   	¦	Единица	¦	  Характеристики 	¦	  Состояние  	¦

	¦	 п/п 	¦	    показателей   	¦	измере-	¦	   и параметры   	¦	работоспособ-	¦

	¦	     	¦	                  	¦	  ния  	¦	                 	¦	    ности    	¦

	+-----+------------------+-------+-----------------+-------------+

	¦	  1. 	¦	Здания и сооруже- 	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	     	¦	ния, защищенные   	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	     	¦	автоматическими   	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	     	¦	системами противо-	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	     	¦	дымной защиты,    	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	     	¦	в том числе       	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	1.1. 	¦	жилые             	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	1.2. 	¦	общественные      	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	1.3. 	¦	производственные  	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	  2. 	¦	Эксплуатируемые   	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	     	¦	устройства        	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	2.1. 	¦	станции пожарной  	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	     	¦	сигнализации      	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	2.2. 	¦	пожарные          	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	     	¦	извещатели        	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	2.3. 	¦	вентиляторы       	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	¦	2.4. 	¦	клапаны           	¦	       	¦	                 	¦	             	¦

	L-----+------------------+-------+-----------------+--------------

	Подпись ответственного лица _______________________

	Форма 1.11

	к Приложению 6

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И НЕЖИЛЫХ
	ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
	_______________________________________ (наименование предприятия)

	------T------------------T-------T---------------------------------------¬

	¦	  N  	¦	   Наименование   	¦	Единица	¦	                                       	¦

	¦	 п/п 	¦	    показателей   	¦	измере-	¦	             Характеристика            	¦

	¦	     	¦	                  	¦	  ния  	¦	                                       	¦

	+-----+------------------+-------+----------------T----------------------+

	¦	  1. 	¦	Жилищный фонд     	¦	       	¦	     Всего      	¦	в т.ч. площадь квартир	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+----------------+----------------------+

	¦	     	¦	Общая площадь     	¦	 кв. м 	¦	                	¦	                      	¦

	¦	     	¦	жилых помещений   	¦	       	¦	                	¦	                      	¦

	¦	     	+------------------+-------+----------------+----------------------+

	¦	     	¦	- в жилых домах и 	¦	       	¦	                	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	в т. ч. в         	¦	       	¦	                	¦	                      	¦

	¦	     	¦	приватизированных 	¦	       	¦	                	¦	                      	¦

	¦	     	¦	(собственных)     	¦	       	¦	                	¦	                      	¦

	¦	     	¦	квартирах         	¦	       	¦	                	¦	                      	¦

	¦	     	+------------------+-------+----------------+----------------------+

	¦	     	¦	в общежитиях      	¦	       	¦	                	¦	                      	¦

	+-----+------------------+-------+----------------+----------------------+

	¦	  2. 	¦	Нежилые помещения 	¦	 кв. м 	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	- административные	¦	       	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	- производственные	¦	       	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	- общественные    	¦	       	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	- бытовые         	¦	       	¦	                                       	¦

	+-----+------------------+-------+-----------------T---------------------+

	¦	  3. 	¦	Капитальный ремонт	¦	       	¦	  За предшеств.  	¦	   В текущем году    	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	       год       	¦	                     	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+--------T--------+----------T----------+

	¦	     	¦	жилищного фонда   	¦	       	¦	план.   	¦	факт.   	¦	план.     	¦	факт.     	¦

	¦	     	¦	общая площадь,    	¦	 кв. м 	+--------+--------+----------+----------+

	¦	     	¦	подлежащая        	¦	       	¦	        	¦	        	¦	          	¦	          	¦

	¦	     	¦	капитальному      	¦	       	¦	        	¦	        	¦	          	¦	          	¦

	¦	     	¦	ремонту           	¦	       	¦	        	¦	        	¦	          	¦	          	¦

	¦	     	+------------------+-------+--------+--------+----------+----------+

	¦	     	¦	в т.ч. общая      	¦	 кв. м 	¦	        	¦	        	¦	          	¦	          	¦

	¦	     	¦	(полезная) пло-   	¦	       	¦	        	¦	        	¦	          	¦	          	¦

	¦	     	¦	щадь в квартирах  	¦	       	¦	        	¦	        	¦	          	¦	          	¦

	+-----+------------------+-------+--------+--------+----------+----------+

	¦	  4. 	¦	Ветхие и аварийные	¦	       	¦	Всего   	¦	 в т.ч. подлежащие            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	дома              	¦	       	+--------+--------T---------------------+

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	сносу   	¦	поддерживающим (про- 	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	        	¦	филактическим)       	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	        	¦	        	¦	работам              	¦

	¦	     	¦	Общая площадь     	¦	 кв. м 	¦	        	¦	        	¦	                     	¦

	¦	     	+------------------+-------+--------+--------+---------------------+

	¦	     	¦	Уровень благоуст- 	¦	   %   	¦	             обеспечено                	¦

	¦	     	¦	ройства жилищного 	¦	       	+------------------------T----T----T----+

	¦	     	¦	фонда             	¦	       	¦	    централизованным    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	+----T---T----T----T-----+	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	во- 	¦	во-	¦	теп-	¦	га- 	¦	элек-	¦	лиф-	¦	му- 	¦	ван-	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	дос-	¦	до-	¦	лос-	¦	зос-	¦	тро- 	¦	тами	¦	со- 	¦	нами	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	наб-	¦	от-	¦	наб-	¦	наб-	¦	снаб-	¦	    	¦	ро- 	¦	(ду-	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	же- 	¦	ве-	¦	же- 	¦	же- 	¦	жени-	¦	    	¦	про-	¦	ша- 	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	ни- 	¦	де-	¦	ни- 	¦	ни- 	¦	ем   	¦	    	¦	во- 	¦	ми) 	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	ем  	¦	ни-	¦	ем  	¦	ем  	¦	     	¦	    	¦	да- 	¦	    	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	    	¦	ем 	¦	    	¦	    	¦	     	¦	    	¦	ми  	¦	    	¦

	¦	     	¦	                  	¦	       	¦	    	¦	   	¦	    	¦	    	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	L-----+------------------+-------+----+---+----+----+-----+----+----+-----

	Подпись ответственного лица _______________________

	Форма 2

	к Приложению 6

	2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	_______________________________________ (наименование предприятия)

	N 	Наименование  	Ед.	Кол-	Год	Технич.	Примечание <*>
	п/п	изм.	во	ввода	состоян.	Дата техничес-
	в 	(износ 	кого или  
	экс-	%)   	метрологичес-
	пл.	кого освиде-
	тельствования
	1.	Помещения        	кв. м
	- административные
	здания           
	- склады         
	- мастерские     
	- гаражи         
	- подсобные      
	помещения        
	2.	Машины, механизмы	шт.
	3.	Технологические  	шт.
	линии, оборудова-
	ния, технические 
	средства         
	4.	Наличие материаль-
	ных ресурсов:    

	--------------------------------

	<*> В примечании указываются условия аренды или договора с владельцами
	помещений или техники.

	Подпись ответственного лица _______________________

	Форма 3

	к Приложению 6

	3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
	РАБОТ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ _______________________________________
	(наименование предприятия)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------T------------------T---------------------------------------¬

	¦	  N  	¦	   Наименование   	¦	             Характеристика            	¦

	¦	 п/п 	¦	                  	¦	                                       	¦

	+-----+------------------+-----------T--------------T------------+

	¦	  1  	¦	        2         	¦	     3     	¦	       4      	¦	      5     	¦

	+-----+------------------+-----------+--------------+------------+

	¦	     	¦	                  	¦	 Кол-во    	¦	Численность   	¦	Режим работы	¦

	+-----+------------------+-----------+--------------+------------+

	¦	  1. 	¦	Наличие аварийно -	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	диспетчерских     	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	служб             	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	+-----+------------------+-----------+--------------+------------+

	¦	  2. 	¦	Наличие аварийно -	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	ремонтных бригад  	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	+-----+------------------+-----------+--------------+------------+

	¦	  3. 	¦	Количество аварий 	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	на эксплуатируемых	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	системах по видам 	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	систем:           	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	а) Всего:         	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	б) по наружной    	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	системе электро-  	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	снабжения, в т.ч. 	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	- по вине потреби-	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	телей услуг       	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	- по вине эксплу- 	¦	                                       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	атирующей органи- 	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	зации             	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	- из-за ветхости  	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	(высокого износа) 	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	систем            	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	в) по наружн. си- 	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	стеме теплоснаб-  	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	жения и т.д.      	¦	                                       	¦

	+-----+------------------+-----------T--------------T------------+

	¦	  4. 	¦	Наличие докумен-  	¦	Вид        	¦	Дата          	¦	Срок        	¦

	¦	     	¦	тов, регламентиру-	¦	док-та     	¦	принятия      	¦	действия    	¦

	¦	     	¦	взаимоотношения с 	+-----------+--------------+------------+

	¦	     	¦	ющих энерго-, топ-	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	ливо-, водогазос- 	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	набжающими органи-	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	зациями, потреби- 	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	телями (абонента- 	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	ми) в режимах нор-	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	мального функцио- 	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	нирования и ава-  	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	рийных ситуациях: 	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	- наименование    	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	организации       	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	(потребителей)    	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	+-----+------------------+-----------+--------------+------------+

	¦	  5. 	¦	Техническая       	¦	Год ввода в	¦	Дата технического          	¦

	¦	     	¦	оснащенность      	¦	эксплуата- 	¦	освидетельствования        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	аварийно -        	¦	цию        	¦	                           	¦

	¦	     	¦	диспетчерской     	+-----------+---------------------------+

	¦	     	¦	службы:           	¦	           	¦	                           	¦

	+-----+------------------+-----------+--------------T------------+

	¦	  6. 	¦	Наличие аварийного	¦	   Измер.  	¦	Необходимое   	¦	Фактическое 	¦

	¦	     	¦	запаса:           	¦	           	¦	кол-во по     	¦	наличие     	¦

	¦	     	¦	                  	¦	           	¦	нормативу     	¦	            	¦

	¦	     	¦	                  	+-----------+--------------+------------+

	¦	     	¦	материалов        	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	запасных частей   	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	сменного          	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	¦	     	¦	оборудования и др.	¦	           	¦	              	¦	            	¦

	+-----+------------------+-----------+--------------+------------+

	¦	  7. 	¦	Мероприятия по    	¦	                                       	¦

	¦	     	¦	повышению качества	¦	                                       	¦

	L-----+------------------+----------------------------------------

	Подпись ответственного лица _______________________

	Форма 4

	к Приложению 6

	4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И СИСТЕМЕ
	ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
	_______________________________________ (наименование предприятия)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------T----------------------------------T-----------------------¬

	¦	  N  	¦	           Показатели             	¦	      Количество       	¦

	¦	 п/п 	¦	                                  	¦	                       	¦

	+-----+----------------------------------+-----------------------+

	¦	     	¦	       1. Охрана труда            	¦	                       	¦

	+-----+----------------------------------+-----------------------+

	¦	1.1. 	¦	Данные о травматизме              	¦	                       	¦

	+-----+----------------------------------+-----------------------+

	¦	1.2. 	¦	Проведение противоаварийных       	¦	                       	¦

	¦	     	¦	тренировок:                       	¦	                       	¦

	+-----+----------------------------------+-------------T---------+

	¦	     	¦	                                  	¦	  план       	¦	    факт 	¦

	¦	     	¦	                                  	+-------------+---------+

	¦	1.3. 	¦	Аттестация рабочих мест по        	¦	             	¦	         	¦

	¦	     	¦	условиям труда:                   	¦	             	¦	         	¦

	¦	     	¦	- подлежит аттестации             	¦	             	¦	         	¦

	¦	     	¦	- аттестовано                     	¦	             	¦	         	¦

	+-----+----------------------------------+-------------+---------+

	¦	1.4. 	¦	Обеспеченность технологической и  	¦	                       	¦

	¦	     	¦	нормативно-методической           	¦	                       	¦

	¦	     	¦	документацией: (нормы, правила,   	¦	                       	¦

	¦	     	¦	технологические карты производства	¦	                       	¦

	¦	     	¦	работ и всех стадий технического  	¦	                       	¦

	¦	     	¦	контроля; методик выполнения      	¦	                       	¦

	¦	     	¦	работ, методик выполнения         	¦	                       	¦

	¦	     	¦	измерений; технические условия и  	¦	                       	¦

	¦	     	¦	др. - перечислить:                	¦	                       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----+----------------------------------+-------------T---------+

	¦	     	¦	                                  	¦	  план       	¦	    факт 	¦

	¦	     	¦	                                  	+-------------+---------+

	¦	1.5. 	¦	Расходы на охрану труда и технику 	¦	             	¦	         	¦

	¦	     	¦	безопасности (в т.ч. на проведе-  	¦	             	¦	         	¦

	¦	     	¦	ние обучения рабочих), тыс. руб.  	¦	             	¦	         	¦

	+-----+----------------------------------+-------------+---------+

	¦	     	¦	2. Система технического контроля  	¦	Ответствен-  	¦	Документ,	¦

	¦	     	¦	качества работ                    	¦	ные за       	¦	дата     	¦

	¦	     	¦	                                  	¦	контроль     	¦	утвержде-	¦

	¦	     	¦	                                  	¦	качества     	¦	ния      	¦

	¦	     	¦	                                  	+-----T-------+---------+

	¦	     	¦	                                  	¦	долж-	¦	Ф.И.О. 	¦	         	¦

	¦	     	¦	                                  	¦	ность	¦	       	¦	         	¦

	¦	     	¦	                                  	¦	     	¦	       	¦	         	¦

	+-----+----------------------------------+-----+-------+---------+

	¦	     	¦	Виды контроля:                    	¦	     	¦	       	¦	         	¦

	¦	2.1. 	¦	- контроль проектной документации 	¦	     	¦	       	¦	         	¦

	¦	2.2. 	¦	- контроль применяемых материалов 	¦	     	¦	       	¦	         	¦

	¦	2.3. 	¦	- операционный контроль качества  	¦	     	¦	       	¦	         	¦

	¦	     	¦	работ                             	¦	     	¦	       	¦	         	¦

	¦	2.4. 	¦	- контроль исполнительной докумен-	¦	     	¦	       	¦	         	¦

	¦	     	¦	тации на объектах - инспекционный 	¦	     	¦	       	¦	         	¦

	¦	     	¦	контроль                          	¦	     	¦	       	¦	         	¦

	¦	2.5. 	¦	- приемо-сдаточный контроль       	¦	     	¦	       	¦	         	¦

	¦	     	¦	качества работ                    	¦	     	¦	       	¦	         	¦

	+-----+----------------------------------+-----+-------+---------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	3. Количество учебно-тренировочных	¦	                       	¦

	¦	     	¦	полигонов (электросетевых, тепло- 	¦	                       	¦

	¦	     	¦	сетевых) и количество кабинетов ТБ	¦	                       	¦

	L-----+----------------------------------+------------------------

	Подпись ответственного лица _______________________

	Приложение 7

	к Методическим рекомендациям

	СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ПЕРСОНАЛА К
	ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
	_______________________________________ (наименование предприятия)

	Форма 1

	к Приложению 7

	КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N 	Выполняемые	Долж-	Ф.И.О.	Образов.	Стаж работы  	Наличие
	п/п	функции 	ность	и  	По	Из последних	и срок
	специа-	про	5 лет   	действия
	льность	фи-	допуска
	по 	по 	<*>  	лю	на пр-во
	спец.	должн.

	работ 

	--------------------------------

	<*> Кроме специальности по диплому указывается наличие подтверждающего
	профессиональную пригодность квалификационного сертификата (аттестата),
	выданного Центрами предлицензионной подготовки, аккредитованными Минстроем
	России и Министерством общего и профессионального образования Российской
	Федерации.

	Руководитель организации ____________________

	Начальник отдела кадров _____________________

	Форма 2

	к Приложению 7

	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОЧИХ ПО ВИДАМ ОСНОВНЫХ РАБОТ,
	ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
	_______________________________________ (наименование предприятия)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	N 	Виды	Профессия	Кол-во по разрядам     	Кол-во
	п/п	работ	рабочих 	аттесто-
	II 	III 	IY 	Y 	YI 	ванных
	на до-
	пуск к
	работе

	Руководитель организации ____________________

	Начальник отдела кадров _____________________

	Приложение 8

	к Методическим рекомендациям

	СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
	ПРИГОДНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ
	ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)
	_______________________________________ (Ф.И.О. полностью)

	------T----------------------------------------T-----------------¬

	¦	  N  	¦	                                        	¦	                 	¦

	¦	 п/п 	¦	                                        	¦	                 	¦

	+-----+----------------------------------------+-----------------+

	¦	  1. 	¦	Наименование объектов, на которых       	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	осуществляется эксплуатация систем      	¦	                 	¦

	+-----+----------------------------------------+-----------------+

	¦	  2. 	¦	Виды эксплуатируемых объектов           	¦	                 	¦

	+-----+----------------------------------------+-----------------+

	¦	  3. 	¦	Виды работ на эксплуатируемых           	¦	                 	¦

	¦	     	¦	инженерных объектах                     	¦	                 	¦

	+-----+----------------------------------------+-----------------+

	¦	  4. 	¦	Характеристика необходимой производ-    	¦	                 	¦

	¦	     	¦	ственной базы                           	¦	                 	¦

	¦	4.1. 	¦	(в случае аренды указать):              	¦	                 	¦

	¦	     	¦	Помещения (склады, мастерская, гараж,   	¦	                 	¦

	¦	4.2. 	¦	подсобное помещение и др.)              	¦	                 	¦

	¦	4.3. 	¦	Машины, механизмы, оборудование,        	¦	                 	¦

	¦	     	¦	технические средства                    	¦	                 	¦

	+-----+----------------------------------------+-----------------+

	¦	  5. 	¦	Порядок организации работы, режим (по   	¦	                 	¦

	¦	     	¦	вызову, по индивидуальным заказам, по   	¦	                 	¦

	¦	     	¦	привлечению организации, эксплуатирующей	¦	                 	¦

	¦	     	¦	системы и т.д.)                         	¦	                 	¦

	+-----+----------------------------------------+-----------------+

	¦	  6. 	¦	Наличие документов о согласовании выпол-	¦	                 	¦

	¦	     	¦	нения работ с организациями, эксплуати- 	¦	                 	¦

	¦	     	¦	рующими инженерные системы              	¦	                 	¦

	+-----+----------------------------------------+-----------------+

	¦	  7. 	¦	Квалификационные характеристики         	¦	                 	¦

	¦	7.1. 	¦	Должность, образование, специальность   	¦	                 	¦

	¦	     	¦	для специалистов,                       	¦	                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	профессия, разряд - для рабочих         	¦	                 	¦

	¦	7.2. 	¦	Сведения о повышении квалификации       	¦	                 	¦

	¦	     	¦	(документ об окончании соответствующих  	¦	                 	¦

	¦	     	¦	курсов)                                 	¦	                 	¦

	¦	7.3. 	¦	Стаж работы по специальности (профессии)	¦	                 	¦

	¦	7.4. 	¦	Протокол аттестации (наличие допуска) на	¦	                 	¦

	¦	     	¦	выполнение работ                        	¦	                 	¦

	L-----+----------------------------------------+------------------

	Подпись заявителя ________________________

	Приложение 9

	к Методическим рекомендациям

	                       ПРЕДПИСАНИЕ N _____

	               О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

	                         (образец бланка)

	На основании решения органа лицензирования _______________________

	__________________________________________________________________

	                      (наименование органа)

	от "____" _____________ 19___ г. N ____________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	приостанавливается действие лицензии N _________________, выданной

	__________________________________________________________________

	                    (наименование лицензиата)

	на осуществление _________________________________________________

	                        (виды деятельности и работ)

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	Действие лицензии приостановлено на осуществление

	__________________________________________________________________

	                   (виды деятельности и работ)

	по причинам ______________________________________________________

	              (мотивированное обоснование принятого решения)

	__________________________________________________________________

	Предлагается _____________________________________________________

	              (наименование юридического, физического лица)

	устранить ________________________________________________________

	            (требования по устранению причин приостановления

	__________________________________________________________________

	                      деятельности лицензии)

	Действие лицензии приостанавливается до "___" ________ 19__ г.

	Руководитель органа лицензирования ____________   ___________

	                                     (подпись)      (Ф.И.О.)

	Предписание получил

	    ___________________                ____________   ___________

	       (должность)                       (подпись)      (Ф.И.О.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    "_____" _____________ 199_ г.

	Приложение 10

	к Методическим рекомендациям

	                             РЕШЕНИЕ

	                ОБ АННУЛИРОВАНИИ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

	                         (образец бланка)

	На основании решения органа лицензирования _______________________

	                                             (наименование

	__________________________________________________________________

	                             органа)

	от "_____" _____________ 19___ г. N ______________________________

	аннулируется лицензия N _________ , выданная "____"_______ 19__ г.

	__________________________________________________________________

	__________________________________________________________________

	                    (наименование лицензиата)

	на осуществление _________________________________________________

	__________________________________________________________________

	                   (виды деятельности и работ)

	Лицензия аннулируется на осуществление ___________________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	__________________________________________________________________

	                   (виды деятельности и работ)

	по причинам ______________________________________________________

	              (мотивированное обоснование принятого решения)

	__________________________________________________________________

	    Руководитель органа лицензирования ____________   ___________

	                                         (подпись)      (Ф.И.О.)

	    Решение получил

	    ___________________                ____________   ___________

	       (должность)                       (подпись)      (Ф.И.О.)

	    " ____ " _____________ 199_ г.

	РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ И
	ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
	ЛИЦЕНЗИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
	СИСТЕМ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

	1. Общие положения и понятия

	1.1. Настоящие Рекомендации содержат условия, порядок и сроки проведения
	экспертизы материалов и документов, представляемых заявителями для получения
	лицензий на деятельность по эксплуатации инженерных систем городов и населенных
	пунктов (в дальнейшем - инженерных систем), и предназначены для применения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	органами, уполномоченными на ведение лицензионной деятельности и
	привлекаемыми для рассмотрения соответствующих материалов экспертными
	организациями и экспертами, а также заявителями - лицензиатами по данному виду
	деятельности.

	1.2. Под "экспертными организациями" и "экспертами" в настоящих
	Рекомендациях понимаются: отраслевые или специализированные организации,
	институты, информационно - консультационные центры, другие организации и
	отдельные специалисты, имеющие необходимые лицензии или разрешения на
	проведение экспертных работ и осуществляющие принцип независимой третьей
	стороны.

	1.3. Под "экспертными работами" ("экспертизой") понимается проведение
	обследования для проверки наличия у заявителя условий выполнения лицензируемого
	вида деятельности.

	Экспертиза материалов и документов, представляемых заявителями для
	получения лицензий, проводится только в случаях, предусмотренных настоящими
	Рекомендациями.

	1.4. По результатам экспертных работ оформляются заключения экспертизы -
	отзывы экспертных организаций и экспертов, с учетом которых органами
	лицензирования принимаются решения о выдаче лицензий на деятельность по
	эксплуатации инженерных систем.

	Заключения экспертизы являются обязательными документами для исполнения
	как заявителями - лицензиатами, так и другими заинтересованными или находящимися
	в организационных технико - экономических и финансовых связях с заявителем
	организациями.

	1.5. Экспертиза проводится в целях предотвращения использования и
	эксплуатации объектов инженерных систем, не отвечающих требованиям
	государственных норм и правил или наносящим ущерб охраняемым законом правам и
	интересам граждан, юридических лиц и государства, а также в целях контроля за
	соблюдением социально-экономической и природоохранной политики.

	1.6. Оплата услуг экспертных организаций и экспертов не включается в плату за
	рассмотрение и выдачу лицензий и возмещается лицензиатами отдельно.

	Стоимость работ по экспертизе и составлению экспертного заключения
	определяются договором между экспертной организацией (экспертом) и заявителем.

	2. Порядок организации проведения экспертизы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Решение о проведении экспертизы материалов и документов, представляемых
	заявителями для получения лицензии принимается органами, уполномоченными на
	ведение лицензионной деятельности (в дальнейшем органами лицензирования) в
	каждом конкретном случае.

	2.2. Не требуется проведение экспертизы в случаях, объединяющих следующие
	условия:

	- наличие положительных заключений государственных органов контроля о
	соответствии условий выполнения работ установленным требованиям, нормам и
	правилам;

	- наличие положительных отзывов о деятельности заявителя от
	административных территориальных органов, заказчиков, потребителей услуг;

	- нормативно-методическая оснащенность заявителя для осуществления
	лицензируемой деятельности;

	- соответствие уровня квалификации специалистов и рабочих требованиям к
	профессиональной пригодности персонала к выполнению лицензируемых работ;

	- низкий уровень (или отсутствие) аварийности и производственного
	травматизма на лицензируемых объектах.

	Наличие в представленных заявителем документах несоответствия одному из этих
	условий, а также возникновение у органов лицензирования сомнений (на объективной
	основе) по достоверности представленных в материалах показателей и данных,
	органами лицензирования может быть назначена экспертиза документации заявителя
	как по отдельным вопросам деятельности, так и в целом.

	2.3. Обязательное проведение экспертизы определяется следующими отдельными
	условиями:

	- отсутствие в материалах и документах заявителя необходимой информации;

	- наличие в заключениях государственных органов контроля особых предписаний
	по осуществлению лицензируемой деятельности или отрицательных заключений этих
	органов;

	- низкое качество эксплуатации инженерных систем (высокая интенсивность
	аварий, отказов и повреждений);

	- отсутствие мероприятий по повышению уровня качества эксплуатации;

	- несоответствие представленных в материалах и документах заявителя
	информации требованиям, установленным для получения лицензии;

	- наличие неоднократных жалоб и претензий к заявителю на качество
	оказываемых им услуг потребителей, заказчиков;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- наличие претензий к заявителю со стороны административных
	территориальных органов о несоблюдении их требований и распоряжений в
	отношении деятельности заявителя;

	- низкий уровень организации заявителем деятельности по эксплуатации
	инженерных систем (отсутствие необходимых квалификационных требований к
	специалистам и рабочим, ответственных исполнителей за организацию деятельности,
	наличие показателей производственного травматизма);

	- представление материалов и документов для получения лицензий заявителями,
	вновь организуемыми для осуществления деятельности по эксплуатации инженерных
	систем юридическими или физическими лицами.

	2.4. Для проведения экспертизы на соответствие деятельности лицензиата
	условиям, необходимым для осуществления соответствующей деятельности и условиям
	безопасности, органы лицензирования по решению органов исполнительной власти,
	их образовавших, производят аккредитацию Экспертного базового центра.

	2.5. Для проведения независимой экспертизы могут привлекаться на договорной
	основе экспертные организации и эксперты:

	- отраслевые, специализированные и экспертные организации (проектные,
	проектно-технологические, научно-исследовательские, изыскательские, заводы -
	изготовители соответствующих видов устройств, оборудования и установок);

	- территориальные (региональные) подразделения органов государственной
	вневедомственной экспертизы и аккредитованные ими экспертные центры;

	- отдельные специалисты, представляющие экспертные и специализированные
	организации, комитеты (объединения, организации) жилищно-коммунального
	хозяйства, имеющие соответствующую квалификацию и необходимые разрешения и
	допуски на проведение отдельных работ.

	К экспертизе не могут привлекаться коммерческие организации, а также
	отдельные эксперты, состоящие с заявителем в хозяйственных или финансовых
	отношениях.

	2.6. Экспертный базовый центр (ЭБЦ):

	- организует по поручению органа лицензирования комплексную экспертизу или
	экспертизу отдельных вопросов по материалам и документам заявителя - лицензиата;

	- определяет необходимость проведения дополнительной, в том числе
	независимой экспертизы;

	- подготавливает и представляет в орган лицензирования сводное экспертное
	заключение на получение заявителем лицензии;

	- согласовывает с органами государственного контроля возможности заявителя по

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	выполнению отдельных требований норм и правил, установленных этими органами,
	сроки и мероприятия по устранению имеющихся на лицензируемых объектах
	нарушений действующих требований;

	- рассматривает разногласия по вопросам экспертизы материалов и документов
	заявителей, проведенной экспертными организациями и экспертами;

	- осуществляет выборочный контроль за качеством работ по эксплуатации
	инженерных систем по поручению органов лицензирования;

	- организует по договорам с лицензиатами выполнение актов - предписаний
	государственных органов контроля и организационно - технических мероприятий по
	повышению уровня осуществления лицензируемой деятельности.

	2.7. Специализированные экспертные организации и эксперты:

	- проводят по поручению органа лицензирования или ЭБЦ экспертизу отдельных
	вопросов по материалам и документам заявителя - лицензиата, относящимся к их
	компетенции;

	- выносят предложения о проведении дополнительной, в том числе, независимой
	экспертизы;

	- подготавливают и представляют в орган лицензирования и ЭБЦ экспертное
	заключение на получение заявителем лицензии;

	- подготавливают предложения о возможности заявителя по выполнению
	отдельных требований норм и правил, установленных органами государственного
	контроля; о сроках и мероприятиях по устранению имеющихся на лицензируемых
	объектах нарушений действующих требований;

	- участвуют по договорам с лицензиатами и ЭБЦ в выполнении актов -
	предписаний государственных органов контроля и организационно-технических
	мероприятий по повышению уровня осуществления лицензируемой деятельности.

	2.8. При рассмотрении материалов и документов, представленных для получения
	лицензии, и возникновении условий необходимости проведения экспертизы, органы
	лицензирования оформляют направления материалов на экспертизу в зависимости от
	количества подлежащих рассмотрению вопросов:

	- при необходимости проведения экспертизы по отдельным вопросам
	деятельности заявителя - в специализированные экспертные организации, в чьей
	компетенции рассмотрение соответствующих вопросов или ЭБЦ;

	- при необходимости проведения комплексной экспертизы по нескольким
	вопросам деятельности заявителя или в целом - в ЭБЦ.

	2.9. По соглашению между ЭБЦ и экспертными организациями (экспертами), а
	также, когда требуется проведение экспертизы у заявителя двумя и более экспертными

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	организациями, генподрядный договор с заявителем заключается ЭБЦ либо, по его
	поручению, одной из экспертных организаций.

	2.10. Решение о проведении дополнительной, в том числе независимой
	экспертизы принимается органом лицензирования или ЭБЦ при следующих условиях:

	- возникновение спорных вопросов при выдаче лицензий;

	- наличие в экспертных заключениях рекомендаций по проведению экспертизы
	отдельных направлений деятельности другими специалистами;

	- выявление фактов несоответствия требований, предъявляемых органами,
	уполномоченными на ведение лицензионной деятельности, к содержанию экспертных
	заключений;

	- необходимость проведения лицензиатами дополнительных мероприятий по
	устранению выявленных экспертными заключениями фактов, не соответствующих
	требуемым нормам и правилам.

	2.11. Экспертиза материалов и документов, представляемых заявителями для
	получения лицензии, может осуществляться не только по решению органа
	лицензирования, но и по решению заявителя на добровольной основе: как перед
	подачей заявления на получение лицензии, так и в период его рассмотрения. При этом,
	по просьбе заявителя, рассмотрение документации может проводиться как в полном
	объеме, так и отдельных вопросов, что определяется договором на проведение
	экспертизы.

	3. Порядок представления заявителем документации на экспертизу

	3.1. Заявителями представляется в ЭБЦ (или специализированные экспертные
	организации) направление органа лицензирования (или ЭБЦ) и весь объем
	документации, представляемый для получения лицензии.

	3.2. Объем документации, подлежащий рассмотрению в порядке проведения
	экспертизы, определяется экспертной организацией.

	При необходимости экспертная организация по вопросам, относящимся к ее
	компетенции, имеет право запросить у лицензиата дополнительную информацию по
	рассматриваемой деятельности.

	3.3. Комплектность представленных материалов, их соответствие требованиям
	действующих нормативных документов по составу и содержанию проверяется
	экспертной организацией в 5-дневный срок с даты их получения.

	3.4. При установлении некомплектности документации или неполного ее

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	содержания экспертная организация уведомляет заявителя о необходимости
	представления недостающих материалов, документов или данных. В этом случае
	экспертной организацией может быть принято решение об отклонении рассмотрения
	документации до ее укомплектования.

	3.5. Если в период проведения экспертизы документации заявителя
	обнаруживается недостоверность сведений, представленных в документах на
	лицензирование, экспертиза прекращается, и документы возвращаются заявителю.
	Новый срок рассмотрения документов исчисляется с момента повторной их подачи.

	3.6. При повторной экспертизе представляются:

	- пояснительная записка к доработанным по замечаниям экспертной организации
	документам с уточненными данными и сведениями;

	- документация, в которую внесены изменения и дополнения по результатам
	предыдущего рассмотрения.

	4. Основные требования к экспертным заключениям

	4.1. Экспертные организации, осуществляющие экспертизу документации
	заявителя, подготавливают экспертное заключение по рассматриваемым ими вопросам
	лицензируемой деятельности.

	4.2. ЭБЦ, осуществляющие комплексную экспертизу, подготавливают сводное
	экспертное заключение по рассматриваемой документации заявителя в целом с учетом
	заключений экспертных организаций, принимавших участие в рассмотрении
	материалов и документов заявителя.

	4.3. Экспертное заключение должно содержать:

	- краткую характеристику заявителя, выполняемой им лицензируемой
	деятельности, а также условий ее осуществления;

	- оценку состава и комплектность представленных материалов, полноты и
	качества изложенной информации;

	- конкретные замечания и предложения по рассматриваемым материалам и
	документам, изменения и дополнения, внесенные в процессе экспертизы;

	- оценка возможности осуществления заявителем лицензируемой деятельности с
	учетом технической, экологической, санитарно - эпидемиологической,
	противопожарной безопасности, эксплуатационной надежности,
	конкурентоспособности выполняемых работ и оказываемых заявителем услуг,
	социальной значимости объектов, на которых осуществляется лицензируемая

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	деятельность и т.п.;

	- предложения по повышению экономической эффективности, эксплуатационной
	надежности инженерных систем, безопасности работ, более рациональному
	использованию ресурсов;

	- рекомендации по дополнительной проработке отдельных вопросов по
	осуществляемой деятельности при последующем лицензировании;

	- рекомендации о разрешении или отказе в выдаче лицензии на рассматриваемую
	деятельность;

	- рекомендации по срокам действия лицензий, исходя из объективной оценки
	возможностей конкретных лицензиатов.

	4.4. При проведении комплексной экспертизы экспертное заключение должно
	содержать информацию, предусмотренную п. 4.3 по каждому представленному
	заявителем документу и материалу согласно п. 4.1 "Методических рекомендаций по
	выдаче лицензий на деятельность по эксплуатации инженерных систем городов и
	населенных пунктов".

	По результатам проведения выборочной экспертизы экспертное заключение,
	согласно п. 4.3, составляется по всем представленным заявителем документам и
	материалам, относящимся к рассматриваемому вопросу.

	4.5. По документации заявителя, рассматриваемой в порядке выборочной
	экспертизы, подготавливаются рекомендации о разрешении или невозможности
	осуществления заявителем лицензируемой деятельности в целом.

	При этом указывается необходимость доработки соответствующей документации.

	По объектам, находящимся в эксплуатации, указываются отдельные виды работ,
	которые могут выполняться заявителями до доработки ими необходимых материалов и
	документов.

	4.6. При выявлении в результате экспертизы грубых нарушений нормативных
	требований, которые могут повлечь за собой снижение эксплуатационных технических
	характеристик объектов или создать иные аварийные ситуации, экспертным органом
	вносится предложение об отказе в выдаче лицензии, приостановлении или
	аннулировании ее действия, а также готовятся необходимые предписания в
	государственные органы контроля и управления.

	4.7. Заключение утверждается руководителем экспертной организации и
	направляется заявителю и органу лицензирования (или ЭБЦ), оформившему
	направление на экспертизу.

	При проведении комплексной экспертизы документации заявителя сводное
	экспертное заключение утверждается руководителями всех экспертных организаций,
	участвующих в рассмотрении отдельных вопросов деятельности заявителя, по одному

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	пакету документов.

	4.8. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации может
	быть принят другой порядок оформления экспертного заключения. Однако в любом
	случае подпись руководителя экспертной организации, утверждающей выводы
	экспертизы, является обязательной.

	4.9. Экспертные заключения рассматриваются органом лицензирования в
	присутствии экспертов, подготовивших заключение, и представителя лицензиата,
	которому направляется официальное приглашение. Отсутствие на заседании
	представителя лицензиата не является основанием для переноса рассмотрения
	заявления. Заключение экспертизы является определяющим для принятия
	соответствующего решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии.

	5. Сроки проведения экспертизы

	5.1. Сроки проведения экспертизы материалов и документов, представляемых
	заявителями для получения лицензий, определяются в зависимости от сложности и
	объема подлежащих экспертизе материалов, и устанавливаются договором между
	заявителем и экспертной организацией.

	5.2. Сроки проведения экспертизы не должны превышать сроки, установленные
	для представления экспертных заключений.

	5.3. Для принятия решения органами лицензирования о выдаче или отказе в
	выдаче лицензии, экспертные заключения (включая сводные - по результатам
	комплексной экспертизы) должны представляться в эти органы не позднее следующих
	сроков со дня подачи лицензиатом заявления с необходимыми документами:

	- 25 дней - в случае необходимости проведения экспертизы;

	- 45 дней - в случае необходимости проведения дополнительной, в том числе,
	независимой экспертизы;

	- 75 дней - в отдельных случаях в зависимости от сложности и объема
	подлежащих экспертизе материалов.

	5.4. Сроком начала экспертизы является дата утверждения руководителем
	экспертной организации плана ее проведения или подписания договора на экспертизу,
	а окончания - дата отправки заключения лицензиату и в орган лицензирования.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ПЕРСОНАЛА,
	ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
	ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

	1. Общие положения

	1.1. Настоящие рекомендации предназначены для использования органами
	лицензирования при рассмотрении документов, представленных заявителями для
	получения лицензии, с точки зрения оценки возможности осуществления ими
	лицензируемой деятельности.

	1.2. В настоящем документе содержатся требования, предъявляемые к
	профессиональной пригодности персонала предприятий и индивидуальных
	предпринимателей, осуществляющих выполнение работ, связанных с деятельностью по
	эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов.

	1.3. Указанные требования предусматривают:

	- состав должностей руководителей и специалистов и квалификационные
	требования к ним;

	- состав профессий рабочих и квалификационные требования к ним.

	1.4. Наименования должностей руководителей и специалистов, а также
	наименования профессий рабочих и диапазон тарифных разрядов указаны в
	соответствии с "Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей
	служащих и тарифных разрядов", введенным в действие Постановлением Госстандарта
	России от 26 декабря 1994 г. N 367 с 1 января 1996 г.

	1.5. Наименования квалификаций и специальностей руководителей и
	специалистов указаны в соответствии с "Государственным образовательным
	стандартом высшего профессионального образования", утвержденным Постановлением
	Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 940.

	1.6. Требования к образованию и стажу работы руководителей и специалистов
	указаны в соответствии с Квалификационными справочниками должностей
	руководителей, специалистов и служащих.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Порядок пользования

	2.1. Требования к профессиональной пригодности персонала приведены по
	разделам, соответствующим видам инженерных систем.

	Каждый раздел (кроме раздела "Требования к профессиональной пригодности
	персонала, осуществляющего деятельность по эксплуатации систем охранно-пожарной
	сигнализации и дымоудаления") содержит состав должностей и профессий работников,
	необходимый для организации и выполнения полного набора функций (за
	исключением функции "Эксплуатация средств механизации и транспорта"), связанных
	с деятельностью по эксплуатации данного вида инженерных систем на
	специализированных предприятиях (электросетей, тепловых сетей, водопроводно-
	канализационного хозяйства и др.).

	При этом не следует понимать, что предприятия обязаны представлять
	информацию о наличии персонала по выполнению всех указанных функций. Для
	выполнения отдельных работ ими могут привлекаться другие специализированные
	организации. В таком случае в представляемых заявителем документах должна быть
	информация о заключенных договорах с такими организациями.

	2.2. Для предприятий или индивидуальных предпринимателей, выполняющих
	отдельные виды работ по обслуживанию или ремонту инженерных систем, требования
	к профессиональной пригодности индивидуального предпринимателя или персонала
	предприятия устанавливаются аналогично требованиям по соответствующим
	функциям, видам работ, объектам ремонта и обслуживания данных инженерных
	систем.

	2.3. В составе должностей руководителей и специалистов приведены должности
	работников, являющихся ответственными за выполнение установленных функций, и к
	которым предъявляются специальные квалификационные требования.

	В случае наличия на предприятии по ряду установленных функций должностей
	руководителей: главных специалистов, начальников отделов (служб, бюро), ведущих
	(старших) специалистов - к ним предъявляются дополнительно следующие требования:

	- для начальников отделов (служб, бюро), ведущих (старших) специалистов - стаж
	работы по специальности на инженерно - технических должностях не менее 5 лет;

	- для главных специалистов - стаж работы на руководящих должностях в
	соответствующей профилю предприятия сфере деятельности не менее 5 лет.

	2.4. В составе профессий рабочих профессии, требующие среднего специального
	образования, выделены полужирным шрифтом.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.5. Особые требования установлены по наличию на предприятии отделов (бюро)
	охраны труда и техники безопасности. В соответствии с Постановлением Минтруда РФ
	от 10.03.95 N 13 "Об утверждении Межотраслевых нормативов численности
	работников службы охраны труда на предприятии" при численности работников на
	предприятии более 700 человек создается бюро или отдел охраны труда и техники
	безопасности.

	2.6. При рассмотрении вопросов профессиональной пригодности персонала,
	осуществляющего на предприятии:

	- деятельность по эксплуатации систем охранно-пожарной сигнализации и
	дымоудаления;

	- функцию "Эксплуатация средств механизации и транспорта", независимо от
	вида инженерных систем, следует руководствоваться требованиями, изложенными в
	разделах 3.6 и 3.7 настоящего документа.

	2.7. По предприятиям, осуществляющим эксплуатацию инженерных систем
	нескольких видов, к административно-управленческому персоналу применяются
	требования к профессиональной пригодности персонала по какой-либо одной из
	объединяемых в деятельности предприятия инженерных систем.

	2.8. В случае, если на предприятии имеет место совмещение должностей,
	профессий, квалификационные требования устанавливаются в соответствии с
	требованиями по одной из совмещаемых должностей, профессий.

	2.9. В целях обеспечения профессионального выполнения руководителями и
	специалистами своих функций в деятельности по эксплуатации инженерных систем по
	персоналу, не соответствующему настоящим квалификационным требованиям, а также
	имеющим стаж работы менее 3 лет из последних пяти по профилю и сфере
	выполняемой деятельности, профессиональная пригодность должна быть
	подтверждена квалификационным сертификатом (аттестатом), выданным Центрами
	предлицензионной подготовки, аккредитованными Минстроем России и
	Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации.

	3. Требования к профессиональной пригодности персонала, осуществляющего
	деятельность по эксплуатации инженерных систем городов и населенных
	пунктов, по видам инженерных систем

	3.1. Требования к профессиональной пригодности персонала, осуществляющего
	деятельность по эксплуатации наружных систем электроснабжения, включая
	системы наружного освещения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1.1. Классификационные требования по должностям руководителей и
	специалистов

	N	Наименование	Наимено-	Квалификационные требования    
	п/п	функции  	вание 	Наимено-	Наименование  	Требования
	управления,	долж- 	вание 	специальности 	к образова-
	вида работ	ности 	квалифи-	нию и стажу
	кации 	работы  
	1	2     	3   	4   	5       	6    
	1.	Общее  руко-	Директор	Инженер	Электроэнергети-	Высшее об-
	водство    	предпри-	ческие системы  и	разование и
	ятия,  	сети            	стаж работы
	зам. ди-	Электроснабжение	на руково-
	ректора	(по отраслям)   	дящих долж-
	Электромеханика 	ностях в  
	Инже-  	Экономика и   уп-	соответст-
	нер -  	равление       на	вующей про-
	эконо- 	предприятии   (по	филю пред-
	мист   	отраслям)       	приятия   
	Экономика и соци-	сфере дея-
	ология труда    	тельности 
	не менее  
	Менеджер	Менеджмент      	5 лет     

	2.	Техническое	Главный	Инженер	Электроэнергети-	Высшее об-
	руководство	инженер	ческие системы  и	разование и
	сети            	стаж работы
	Электроснабжение	на руково-
	(по отраслям)   	дящих долж-
	Электромеханика 	ностях в  
	соответст-
	вующей про-
	филю пред-
	приятия   
	сфере дея-
	тельности 
	не менее  
	5 лет     
	3.	Технико-эко-	Эконо- 	Инже-  	Экономика и   уп-	Высшее об-
	номическое 	мист   	нер -  	равление       на	разование 
	планирование	эконо- 	предприятии   (по	без предъ-
	и анализ хо-	мист,  	отраслям)       	явления   
	зяйственной	эконо- 	Экономика и соци-	требований
	деятельности	мист   	ология труда    	к стажу ра-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	боты либо 
	среднее   
	специальное
	образование
	и стаж ра-
	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	4.	Бухгалтерс-	Главный	Эконо- 	Бухгалтерский   	Высшее  об-
	кий учет   и	бухгал-	мист   	учет и аудит    	разование и
	финансовая 	тер,   	Финансы и кредит	стаж финан-
	деятельность	бухгал-	сово-бух- 
	тер    	галтерской
	работы   на
	руководящих
	должностях
	не менее  5
	лет       
	5.	Материаль- 	Инженер	Инженер	Электроснабжение	Высшее об-
	но-техничес-	(по отраслям)   	разование 
	кое  снабже-	Электроэнергети-	без предъ-
	ние        	ческие системы  и	явления   
	сети            	требований
	к стажу ра-
	боты либо 
	среднее   
	специальное
	образование
	и стаж ра-
	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	Эконо- 	Инже-  	Экономика и уп- 	Высшее об-
	мист   	нер -  	равление (по от-	разование 
	эконо- 	раслям)         	без предъ-
	мист   	явления   
	требований
	к стажу ра-
	боты либо 
	среднее   
	специальное
	образование
	и стаж ра-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	6.	Организация	Инженер	Инженер	Электроэнергети-	Высшее об-
	охраны труда	по охра-	ческие системы  и	разование 
	и    техники	не труда	сети            	без предъ-
	безопасности	и техни-	Электроснабжение	явления   
	ке безо-	(по отраслям)   	требований
	пасности	Светотехника    и	к стажу ра-
	источники   света	боты либо 
	Безопасность тех-	среднее   
	нологических про-	специальное
	цессов (по отрас-	образование
	лям)            	и стаж ра-
	Электромеханика 	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	7.	Организация	Инженер	Инженер	Электроэнергети-	Высшее об-
	технической	по орга-	ческие системы  и	разование 
	эксплуатации	низации,	сети            	без предъ-
	наружных   	эксплуа-	Электроснабжение	явления   
	систем     	тации  и	(по отраслям)   	требований
	электроснаб-	ремонту	Электромеханика 	к стажу ра-
	жения      	Электроизоляцион-	боты либо 
	ная,  кабельная и	среднее   
	конденсаторная  	специальное
	техника         	образование
	и стаж ра-
	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Электроэнергети-	Высшее об-
	по   на-	ческие системы  и	разование 
	ладке, 	сети            	без предъ-
	совер- 	Электроснабжение	явления   
	шенство-	(по отраслям)   	требований
	ванию  	Электромеханика 	к стажу ра-
	техноло-	боты либо 
	гии    и	среднее   
	эксплуа-	специальное
	тации  	образование
	электри-	и стаж ра-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ческих 	боты по   
	станций	специаль- 
	и сетей	ности не  
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Электроэнергети-	Высшее об-
	по рас-	ческие системы  и	разование 
	четам и	сети            	без предъ-
	режимам	Электроснабжение	явления   
	(по отраслям)   	требований
	к стажу ра-
	боты либо 
	среднее   
	специальное
	образование
	и стаж ра-
	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Электроэнергети-	Высшее об-
	ческие системы  и	разование 
	сети            	без предъ-
	Электромеханика 	явления   
	Электроснабжение	требований
	(по отраслям)   	к стажу ра-
	боты либо 
	среднее   
	специальное
	образование
	и стаж ра-
	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Электроснабжение	Высшее об-
	по конт-	(по отраслям)   	разование 
	роль-  	Электроэнергети-	без предъ-
	но-изме-	ческие системы  и	явления   
	ритель-	сети            	требований
	ным при-	Автоматическое  	к стажу ра-
	борам  и	управление элект-	боты либо 
	автома-	роэнергетическими	среднее   
	тике   	системами       	специальное
	Электронные при-	образование
	боры и устройства	и стаж ра-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Электрические и 	боты по   
	электронные аппа-	специаль- 
	раты            	ности не  
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Электроснабжение	Высшее об-
	по меха-	(по отраслям)   	разование 
	низации	Электроэнергети-	без предъ-
	и  авто-	ческие системы  и	явления   
	матиза-	сети            	требований
	ции про-	Автоматическое  	к стажу ра-
	изводс-	управление элект-	боты либо 
	твенных	роэнергетическими	среднее   
	процес-	системами       	специальное
	сов    	Автоматизация   	образование
	технологических 	и стаж ра-
	процессов и про-	боты по   
	изводств        	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	8.	Организация	Эконо- 	Инже-  	Экономика и уп- 	Высшее об-
	сбыта, конт-	мист по	нер -  	равление (по от-	разование 
	роль за  ра-	сбыту  	эконо- 	раслям)         	без предъ-
	циональным 	мист   	явления   
	использова-	требований
	нием  элект-	к стажу ра-
	роэнергии, 	боты либо 
	метрологи- 	среднее   
	ческое обес-	специальное
	печение    	образование
	и стаж ра-
	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Электроснабжение	Высшее об-
	(по отраслям)   	разование 
	Электроэнергети-	без предъ-
	ческие системы  и	явления   
	сети            	требований
	к стажу ра-
	боты либо 
	среднее   
	специальное
	образование
	и стаж ра-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Метрология и мет-	Высшее об-
	по мет-	рологическое    	разование 
	рологии	обеспечение     	без предъ-
	явления   
	требований
	к стажу ра-
	боты либо 
	среднее   
	специальное
	образование
	и стаж ра-
	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	Инже-  	Инженер	Электроэнергети-	Высшее об-
	нер -  	ческие системы  и	разование 
	контро-	сети            	без предъ-
	лер    	Электроснабжение	явления   
	(по отраслям)   	требований
	к стажу ра-
	боты либо 
	среднее   
	специальное
	образование
	и стаж ра-
	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	9.	Организация	Инженер	Инженер	Электроснабжение	Высшее об-
	технической	по орга-	(по отраслям)   	разование 
	эксплуатации	низации,	Электроэнергети-	без предъ-
	установок  	эксплуа-	ческие системы  и	явления   
	наружного  	тации  и	сети            	требований
	освещения  	ремонту	Светотехника и  	к стажу ра-
	источники света 	боты либо 
	среднее   
	специальное
	образование
	и стаж ра-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Электроснабжение	Высшее об-
	по   на-	(по отраслям)   	разование 
	ладке  и	Электроэнергети-	без предъ-
	испыта-	ческие системы  и	явления   
	ниям   	сети            	требований
	Светотехника и  	к стажу ра-
	источники света 	боты либо 
	среднее   
	специальное
	образование
	и стаж ра-
	боты по   
	специаль- 
	ности не  
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Электроснабжение	Высшее об-
	по меха-	(по отраслям)   	разование 
	низации	Электроэнергети-	без предъ-
	и  авто-	ческие системы  и	явления   
	матиза-	сети            	требований
	ции про-	Светотехника и  	к стажу ра-
	изводс-	источники света 	боты либо 
	твенных	Автоматизация   	среднее   
	процес-	технологических 	специальное
	сов    	процессов и про-	образование
	изводств        	и стаж ра-
	Автоматическое  	боты по   
	управление элект-	специаль- 
	роэнергетическими	ности не  
	системами       	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Светотехника и  	Высшее об-
	по конт-	источники света 	разование 
	роль-  	Электроснабжение	без предъ-
	но-изме-	(по отраслям)   	явления   
	ритель-	Электроэнергети-	требований
	ным при-	ческие системы  и	к стажу ра-
	борам  и	сети            	боты либо 
	автома-	Автоматизация   	среднее   
	тике   	технологических 	специальное
	процессов и про-	образование
	изводств        	и стаж ра-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Автоматическое  	боты по   
	управление элект-	специаль- 
	роэнергетическими	ности не  
	системами       	менее 3 лет
	Электронные при-
	боры и устройства
	10.	Оператив-  	Диспет-	Инженер	Электроэнергети-	Высшее  об-
	но-диспет- 	чер    	ческие системы  и	разование и
	черское обс-	предпри-	сети            	стаж работы
	луживание  	ятия   	Электроснабжение	по   специ-
	(района)	(по отраслям)   	альности на
	сетей  	Светотехника и  	инженер-  
	источники света 	но-техни- 
	Автоматическое  	ческих    
	управление элект-	должностях
	роэнергетическими	на предпри-
	системами       	ятии  сетей
	не менее  3
	лет    (для
	района се-
	тей   -  не
	менее     2
	лет)    или
	среднее   
	специальное
	(техничес-
	кое)  обра-
	зование   и
	стаж работы
	на предпри-
	ятии  сетей
	не менее  5
	лет    (для
	района  се-
	тей   -  не
	менее 3 лет
	11.	Оперативное	Началь-	Инженер	Электроэнергети-	Высшее  об-
	руководство	ник се-	ческие системы  и	разование и
	ремонтно - 	тевого 	сети            	стаж работы
	эксплуатаци-	района 	Электроэнергети-	на инженер-
	онным обслу-	ческие станции  	но-техни- 
	живанием   	Электроснабжение	ческих    
	оборудова- 	(по отраслям)   	должностях
	ния,  элект-	в сетях  не
	роэнергети-	менее 5 лет

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ческих  уст-	Мастер 	Инженер,	Электроэнергети-	Высшее  об-
	ройств и со-	участка	техник 	ческие системы  и	разование и
	оружений   	сети            	стаж работы
	Электроэнергети-	на   произ-
	ческие станции  	водстве  не
	Электроснабжение	менее 1 го-
	(по отраслям)   	да      или
	Светотехника и  	среднее   
	источники света 	специальное
	Автоматическое  	образование
	управление элект-	и стаж  ра-
	роэнергетическими	боты не ме-
	системами       	нее 3  лет.
	Двигатели внут- 	При отсутс-
	реннего сгорания	твии специ-
	ального об-
	разования 
	стаж работы
	на   произ-
	водстве  не
	менее 5 лет

	3.1.2. Квалификационные требования по профессиям рабочих

	----T----------------T-----------------------------------T-------¬

	¦	 N 	¦	Объект ремонта и	¦	      Наименование профессий       	¦	Разряд,	¦

	¦	п/п	¦	  обслуживания  	¦	                                   	¦	группа 	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 1 	¦	        2       	¦	                 3                 	¦	   4   	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	                      1. Ремонт                                 	¦

	+---T----------------T-----------------------------------T-------+

	¦	 1.	¦	Электрооборудо- 	¦	Электромонтер по ремонту и обслужи-	¦	 2, 3  	¦

	¦	   	¦	вание подстанций	¦	ванию электрооборудования          	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по обслуживанию под- 	¦	III, IY	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	                	¦	станций                            	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по испытаниям и изме-	¦	II, III	¦

	¦	   	¦	                	¦	рениям                             	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электрослесарь по  ремонту оборудо-	¦	 2 - 4 	¦

	¦	   	¦	                	¦	вания распределительных устройств  	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по эксплуатации расп-	¦	II, III	¦

	¦	   	¦	                	¦	ределительных сетей                	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Лаборант химического анализа       	¦	   3   	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по  ремонту аппарату-	¦	 2 - 5 	¦

	¦	   	¦	                	¦	ры, релейной защиты и автоматики   	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Слесарь по КИПиА                   	¦	  4, 5 	¦

	¦	 2.	¦	Воздушные  линии	¦	Электромонтер по ремонту  воздушных	¦	  2, 3 	¦

	¦	   	¦	электропередачи 	¦	линий электропередачи              	¦	       	¦

	¦	 3.	¦	Кабельные  линии	¦	Электромонтер по  ремонту и монтажу	¦	  2, 3 	¦

	¦	   	¦	электропередачи 	¦	кабельных линий                    	¦	       	¦

	¦	 4.	¦	Релейная  защита	¦	Электромонтер по ремонту  аппарату-	¦	 2 - 5 	¦

	¦	   	¦	автоматики      	¦	ры, релейной защиты и автоматики   	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по ремонту и обслужи-	¦	   5   	¦

	¦	   	¦	                	¦	ванию электрооборудования          	¦	       	¦

	¦	 5.	¦	Электрическое   	¦	Электрослесарь по ремонту  электри-	¦	 2 - 4 	¦

	¦	   	¦	оборудование ди-	¦	ческих машин                       	¦	       	¦

	¦	   	¦	зельных   элект-	¦	Электромонтер по испытаниям и изме-	¦	  IY   	¦

	¦	   	¦	ростанций       	¦	рениям                             	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по ремонту и обслужи-	¦	 2 - 4 	¦

	¦	   	¦	                	¦	ванию электрооборудования          	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по  ремонту аппарату-	¦	  4, 5 	¦

	¦	   	¦	                	¦	ры, релейной защиты и автоматики   	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 6.	¦	Установки наруж-	¦	Электромонтер по       обслуживанию	¦	   4   	¦

	¦	   	¦	ного   освещения	¦	электроустановок                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	(светильники,   	¦	Электромонтер по ремонту  аппарату-	¦	   5   	¦

	¦	   	¦	устройства теле-	¦	ры, релейной защиты и автоматики   	¦	       	¦

	¦	   	¦	механического и 	¦	Электромонтер  станционного  радио-	¦	   5   	¦

	¦	   	¦	автоматического 	¦	оборудования                       	¦	       	¦

	¦	   	¦	управления   на-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	ружным освещени-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	ем,    установки	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	радиосвязи   на-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	ружного  освеще-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	ния)            	¦	                                   	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	               2. Эксплуатационное обслуживание                 	¦

	+---T----------------T-----------------------------------T-------+

	¦	 1.	¦	Счетчики        	¦	Электромонтер по       эксплуатации	¦	  III  	¦

	¦	   	¦	                	¦	электросчетчиков                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Контролер энергонадзора            	¦	   I   	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по эксплуатации расп-	¦	  II   	¦

	¦	   	¦	                	¦	ределительных сетей                	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по испытаниям и изме-	¦	  III  	¦

	¦	   	¦	                	¦	рениям                             	¦	       	¦

	¦	 2.	¦	Измерительные   	¦	Электромонтер по эксплуатации расп-	¦	  II   	¦

	¦	   	¦	трансформаторы  	¦	ределительных сетей                	¦	       	¦

	¦	   	¦	напряжения      	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	 3.	¦	Разъединители   	¦	Электромонтер по эксплуатации расп-	¦	  II   	¦

	¦	   	¦	внутренней и на-	¦	ределительных сетей                	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	ружной установки	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	 4.	¦	Масляные  выклю-	¦	Электромонтер по эксплуатации расп-	¦	  II   	¦

	¦	   	¦	чатели          	¦	ределительных сетей                	¦	       	¦

	¦	 5.	¦	Приводы         	¦	Электромонтер по ремонту и обслужи-	¦	   2   	¦

	¦	   	¦	                	¦	ванию электрооборудования          	¦	       	¦

	¦	 6.	¦	Аккумуляторные  	¦	Аккумуляторщик                     	¦	 2 - 3 	¦

	¦	   	¦	батареи         	¦	Лаборант химического анализа       	¦	   3   	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по ремонту и обслужи-	¦	   3   	¦

	¦	   	¦	                	¦	ванию электрооборудования          	¦	       	¦

	¦	 7.	¦	Автоматы    типа	¦	Электромонтер по ремонту  аппарату-	¦	   2   	¦

	¦	   	¦	А-3100, АП-50   	¦	ры, релейной защиты и автоматики   	¦	       	¦

	¦	 8.	¦	Станции управле-	¦	Электромонтер по ремонту  аппарату-	¦	   3   	¦

	¦	   	¦	ния             	¦	ры, релейной защиты и автоматики   	¦	       	¦

	¦	 9.	¦	Релейная  защита	¦	Электромонтер по ремонту  аппарату-	¦	 3 - 5 	¦

	¦	   	¦	и автоматика    	¦	ры, релейной защиты и автоматики   	¦	       	¦

	¦	10.	¦	Приборы  щитовые	¦	Электромонтер по испытаниям и изме-	¦	  III  	¦

	¦	   	¦	типа       Э-30,	¦	рениям                             	¦	       	¦

	¦	   	¦	Э-421,    Э-377,	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	Э-378, Э-340    	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	11.	¦	Сложные приборы 	¦	Электромонтер по испытаниям и изме-	¦	III, IY	¦

	¦	   	¦	                	¦	рениям                             	¦	       	¦

	¦	12.	¦	Кабельные  линии	¦	Электромонтер по ремонту и  монтажу	¦	   3   	¦

	¦	   	¦	                	¦	кабельных линий                    	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по надзору за трасса-	¦	  III  	¦

	¦	   	¦	                	¦	ми кабельных сетей                 	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по эксплуатации расп-	¦	II, III	¦

	¦	   	¦	                	¦	ределительных сетей                	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по      эскизированию	¦	  III  	¦

	¦	   	¦	                	¦	трасс линий электропередачи        	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер   оперативно-выездной	¦	   II  	¦

	¦	   	¦	                	¦	бригады                            	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по испытаниям и изме-	¦	  III  	¦

	¦	   	¦	                	¦	рениям                             	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Лаборант химического анализа       	¦	   3   	¦

	¦	13.	¦	Распределитель- 	¦	Электромонтер по эксплуатации расп-	¦	  II,  	¦

	¦	   	¦	ные устройства  	¦	ределительных сетей                	¦	III, IY	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по испытаниям и изме-	¦	  III  	¦

	¦	   	¦	                	¦	рениям                             	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по ремонту и обслужи-	¦	   3   	¦

	¦	   	¦	                	¦	ванию, и эксплуатации электрообору-	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	дования                            	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электрослесарь по  ремонту оборудо-	¦	   3   	¦

	¦	   	¦	                	¦	вания распределительных устройств  	¦	       	¦

	¦	14.	¦	Грозозащитные   	¦	Электромонтер по  ремонту воздушных	¦	   3   	¦

	¦	   	¦	устройства      	¦	линий электропередачи              	¦	       	¦

	¦	15.	¦	Воздушные  линии	¦	Электромонтер по  ремонту воздушных	¦	 2 - 4 	¦

	¦	   	¦	электропередачи 	¦	линий электропередачи              	¦	       	¦

	¦	16.	¦	Защитные  средс-	¦	Электромонтер по испытаниям и изме-	¦	  III  	¦

	¦	   	¦	тва             	¦	рениям                             	¦	       	¦

	¦	17.	¦	Дизельные элект-	¦	Электрослесарь по  ремонту электри-	¦	 3 - 5 	¦

	¦	   	¦	ростанции       	¦	ческих машин                       	¦	       	¦

	¦	18.	¦	Установки наруж-	¦	Электромонтер по       обслуживанию	¦	 3, 4  	¦

	¦	   	¦	ного   освещения	¦	электроустановок                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	(светильники,   	¦	Электромонтер по  ремонту аппарату-	¦	   5   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	устройства теле-	¦	ры, релейной защиты и автоматики   	¦	       	¦

	¦	   	¦	механического и 	¦	Электромонтер  станционного  радио-	¦	   4   	¦

	¦	   	¦	автоматического 	¦	оборудования                       	¦	       	¦

	¦	   	¦	управления   на-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	ружным освещени-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	ем,    установка	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	радиосвязи)     	¦	                                   	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	                3. Монтажные и наладочные работы                	¦

	+---T----------------T-----------------------------------T-------+

	¦	 1.	¦	Электрооборудо- 	¦	Электромонтажник по силовым сетям и	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	вание           	¦	электрооборудованию                	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтажник - наладчик        	¦	 4 - 6 	¦

	¦	 2.	¦	Воздушные  линии	¦	Электромонтер - линейщик по монтажу	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	электропередач  	¦	воздушных линий высокого напряжения	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	и контактной сети                  	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по ремонту и  монтажу	¦	 4 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	кабельных линий                    	¦	       	¦

	¦	 3.	¦	Кабельные  линии	¦	Электромонтажник по кабельным сетям	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	электропередач  	¦	Электромонтажник - наладчик        	¦	 4 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по ремонту и  монтажу	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	кабельных линий                    	¦	       	¦

	¦	 4.	¦	Релейная  защита	¦	Монтажник приборов и аппаратуры ав-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	и автоматика    	¦	томатического контроля, регулирова-	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	ния и управления                   	¦	       	¦

	¦	 5.	¦	Аккумуляторные  	¦	Электромонтажник по  аккумуляторным	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	батареи         	¦	батареям                           	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтажник - наладчик        	¦	 4 - 6 	¦

	¦	 6.	¦	Распределитель- 	¦	Электромонтажник по  распредели-   	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	ные устройства  	¦	тельным устройствам                	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтажник - наладчик        	¦	 4 - 6 	¦

	¦	 7.	¦	Дизельные элект-	¦	Электромонтажник по  электрическим 	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	ростанции       	¦	машинам                            	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтажник - наладчик        	¦	 4 - 6 	¦

	¦	 8.	¦	Установки наруж-	¦	Электромонтажник по освещению и ос-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	ного   освещения	¦	ветительным сетям                  	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтажник-наладчик          	¦	 4 - 6 	¦

	L---+----------------+-----------------------------------+--------

	3.2. Требования к профессиональной пригодности персонала, осуществляющего
	деятельность по эксплуатации наружных систем теплоснабжения

	3.2.1. Квалификационные требования по должностям руководителей и
	специалистов

	N	Наименова-	Наимено-	Квалификационные требования     
	п/п	ние функции	вание 	Наимено-	Наименование  	Требования
	управления,	долж- 	вание 	специальности 	к образова-
	вида работ	ности 	квалифи-	нию и стажу
	кации 	работы  
	1	2    	3   	4   	5       	6     
	1.	Общее руко-	Директор	Инженер	Тепловые электри-	Высшее обра-
	водство   	предпри-	ческие станции  	зование    и
	ятия,  	Промышленная теп-	стаж  работы
	зам. ди-	лоэнергетика    	на руководя-
	ректора	Автоматизация   	щих должнос-
	технологических 	тях в  соот-
	процессов и  про-	ветствующей
	изводств        	профилю    

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Инже-  	Экономика и   уп-	предприятия
	нер -  	равление       на	сфере   дея-
	эконо- 	предприятии   (по	тельности не
	мист   	отраслям)       	менее 5 лет
	Экономика и соци-
	ология труда    
	Менеджер	Менеджмент      
	2.	Техническое	Главный	Инженер	Тепловые электри-	Высшее обра-
	руководство	инженер	ческие станции  	зование    и
	Промышленная теп-	стаж  работы
	лоэнергетика    	на руководя-
	Автоматизация   	щих должнос-
	технологических 	тях в  соот-
	процессов и  про-	ветствующей
	изводств        	профилю    
	предприятия
	сфере   дея-
	тельности не
	менее 5 лет
	3.	Технико - 	Эконо- 	Инже-  	Экономика и   уп-	Высшее обра-
	экономичес-	мист   	нер -  	равление       на	зование  без
	кое  плани-	эконо- 	предприятии   (по	предъявления
	рование   и	мист,  	отраслям)       	требований к
	анализ  хо-	эконо- 	Экономика и соци-	стажу работы
	зяйственной	мист   	ология труда    	либо среднее
	деятельнос-	специальное
	ти        	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	4.	Бухгалтерс-	Главный	Эконо- 	Бухгалтерский   	Высшее обра-
	кий учет  и	бухгал-	мист   	учет и аудит    	зование    и
	финансовая	тер,   	Финансы и кредит	стаж  финан-
	деятель-  	бухгал-	сово-бухгал-
	ность     	тер    	терской  ра-
	боты  на ру-
	ководящих  
	должностях 
	не  менее  5
	лет        
	5.	Материаль-	Эконо- 	Инже-  	Экономика и   уп-	Высшее обра-
	но-техни- 	мист   	нер -  	равление       на	зование  без
	ческое    	эконо- 	предприятии   (по	предъявления
	снабжение 	мист   	отраслям)       	требований к

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стажу работы
	либо среднее
	Инженер	Инженер	Промышленная теп-	специальное
	лоэнергетика    	образование
	Тепловые электри-	и стаж рабо-
	ческие станции  	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	6.	Организация	Инженер	Инженер	Тепловые электри-	Высшее обра-
	охраны тру-	по охра-	ческие станции  	зование  без
	да и техни-	не труда	Промышленная теп-	предъявления
	ки безопас-	и техни-	лоэнергетика    	требований к
	ности     	ке безо-	Безопасность тех-	стажу работы
	пасности	нологических про-	либо среднее
	цессов и   произ-	специальное
	водств (по отрас-	образование
	лям)            	и стаж рабо-
	Автоматизация   	ты по специ-
	производственных	альности  не
	процессов       	менее 3 лет
	7.	Организация	Инженер	Инженер	Тепловые электри-	Высшее обра-
	технической	по тех-	ческие станции  	зование  без
	эксплуата-	нической	Промышленная теп-	предъявления
	ции       	эксплуа-	лоэнергетика    	требований к
	тации  	Автоматизация   	стажу работы
	тепло- 	технологических 	либо среднее
	техни- 	процессов и про-	специальное
	ческого	изводств        	образование
	оборудо-	и стаж рабо-
	вания  	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Электронные  при-	Высшее обра-
	по конт-	боры и устройства	зование  без
	роль-  	Электрические   и	предъявления
	но-изме-	электронные аппа-	требований к
	ритель-	раты            	стажу работы
	ным при-	Промышленная    	либо среднее
	борам  и	электроника     	специальное
	автома-	образование
	тике   	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Промышленная теп-	Высшее обра-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	лоэнергетика    	зование  без
	предъявления
	требований к
	стажу работы
	либо среднее
	специальное
	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Автоматизация   	Высшее обра-
	по меха-	технологических 	зование  без
	низации	процессов       	предъявления
	и  авто-	требований к
	матиза-	стажу работы
	ции про-	либо среднее
	изводс-	специальное
	твенных	образование
	процес-	и стаж рабо-
	сов    	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Тепловые электри-	Высшее обра-
	по   на-	ческие станции  	зование  без
	ладке и	Промышленная теп-	предъявления
	испыта-	лоэнергетика    	требований к
	ниям   	Автоматизация   	стажу работы
	технологических 	либо среднее
	процессов и про-	специальное
	изводств        	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Тепловые электри-	Высшее обра-
	по рас-	ческие станции  	зование  без
	четам и	Промышленная теп-	предъявления
	режимам	лоэнергетика    	требований к
	Автоматизация   	стажу работы
	технологических 	либо среднее
	процессов и про-	специальное
	изводств        	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	альности  не
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Тепловые электри-	Высшее обра-
	по орга-	ческие станции  	зование  без
	низации,	Промышленная теп-	предъявления
	эксплуа-	лоэнергетика    	требований к
	тации  и	Автоматизация   	стажу работы
	ремонту	технологических 	либо среднее
	процессов и про-	специальное
	изводств        	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	8.	Организация	Эконо- 	Инже-  	Экономика и уп- 	Высшее обра-
	сбыта энер-	мист по	нер -  	равление на пред-	зование  без
	гии       	сбыту  	эконо- 	приятии (по     	предъявления
	мист   	отраслям)       	требований к
	стажу работы
	либо среднее
	специальное
	Инженер	Инженер	Промышленная теп-	образование
	лоэнергетика    	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	9.	Энергонад-	Инженер	Инженер	Тепловые электри-	Высшее обра-
	зор       	ческие станции  	зование  без
	Промышленная теп-	предъявления
	лоэнергетика    	требований к
	Автоматизация   	стажу работы
	технологических 	либо среднее
	процессов и про-	специальное
	изводств        	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	Инже-  	Инженер	Промышленная теп-	Высшее обра-
	нер -  	лоэнергетика    	зование  без
	химик  	Тепловые электри-	предъявления
	ческие станции  	требований к
	стажу работы
	либо среднее
	специальное

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	Химик  	Химия           	Высшее обра-
	Физико-химические	зование  без
	методы исследова-	предъявления
	ния процессов и 	требований к
	материалов      	стажу работы
	Машины и аппараты	либо среднее
	химических произ-	специальное
	водств          	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	10.	Оператив- 	Диспет-	Инженер	Тепловые электри-	Высшее обра-
	но-диспет-	чер    	ческие станции  	зование    и
	черское   	предпри-	Промышленная теп-	стаж  работы
	обслужива-	ятия   	лоэнергетика    	по специаль-
	ние       	(района)	Безопасность тех-	ности на ин-
	сетей  	нологических про-	женерно-тех-
	цессов и   произ-	нических   
	водств (по отрас-	должностях 
	лям)            	для предпри-
	Автоматизация   	ятия не  ме-
	производственных	нее   3  лет
	процессов       	(для  района
	- не менее 2
	лет)     или
	среднее спе-
	циальное   
	(техничес- 
	кое) образо-
	вание и стаж
	работы    на
	предприятии
	не  менее  5
	лет (для   
	района -  не
	менее 3 лет)
	11.	Оперативное	Началь-	Инженер	Промышленная теп-	Высшее обра-
	руководство	ник рай-	лоэнергетика    	зование    и
	производст-	она    	Тепловые электри-	стаж  работы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	венными   	(участ-	ческие станции  	по специаль-
	участками 	ка)    	Автоматизация   	ности на ин-
	(районами)	технологических 	женерно-тех-
	процессов и про-	нических   
	изводств        	должностях 
	не  менее  5
	лет        
	Мастер 	Инженер,	Промышленная теп-	Высшее обра-
	участка	техник 	лоэнергетика    	зование    и
	Тепловые электри-	стаж  работы
	ческие станции  	на    произ-
	Автоматизация   	водстве   не
	технологических 	менее 1 года
	процессов и про-	или  среднее
	изводств        	специальное
	образование
	и стаж рабо-
	ты  не менее
	3  лет.  При
	отсутствии 
	среднего об-
	разования  
	стаж  работы
	на    произ-
	водстве   не
	менее 5 лет

	3.2.2. Квалификационные требования по профессиям рабочих

	----T-----------T---------------------------------------T--------¬

	¦	 N 	¦	Виды работ 	¦	         Наименования профессий        	¦	Разряды,	¦

	¦	п/п	¦	           	¦	                                       	¦	группы  	¦

	+---+-----------+---------------------------------------+--------+

	¦	 1 	¦	      2    	¦	                   3                   	¦	   4    	¦

	+---+-----------+---------------------------------------+--------+

	¦	 1.	¦	Ремонт     	¦	Слесарь по ремонту оборудования  тепло-	¦	 2 - 6  	¦

	¦	   	¦	           	¦	вых сетей                              	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	           	¦	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 	¦	IY - Y  	¦

	¦	   	¦	           	¦	Электрогазосварщик                     	¦	 1 - 6  	¦

	¦	   	¦	           	¦	Изолировщик на термоизоляции           	¦	 1 - 6  	¦

	¦	   	¦	           	¦	Слесарь по ремонту оборудования котель-	¦	 2 - 6  	¦

	¦	   	¦	           	¦	ных и пылеприготовительных цехов       	¦	        	¦

	¦	   	¦	           	¦	Слесарь по КИПиА                       	¦	 2 - 6  	¦

	¦	   	¦	           	¦	Огнеупорщик                            	¦	 1 - 6  	¦

	¦	   	¦	           	¦	Котлочист                              	¦	 1 - 6  	¦

	¦	 2.	¦	Эксплуата- 	¦	Оператор котельной                     	¦	 2 - 6  	¦

	¦	   	¦	ционное об-	¦	Машинист (кочегар) котельной           	¦	 2 - 6  	¦

	¦	   	¦	служивание 	¦	Сливщик - разливщик                    	¦	2, 3, 4 	¦

	¦	   	¦	           	¦	Машинист насосных установок            	¦	 2 - 5  	¦

	¦	   	¦	           	¦	Аппаратчик химводоочистки              	¦	II - IY 	¦

	¦	   	¦	           	¦	Лаборант химического анализа           	¦	 2 - 5  	¦

	¦	   	¦	           	¦	Оператор теплового пункта              	¦	 2 - 4  	¦

	¦	   	¦	           	¦	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 	¦	IY - Y  	¦

	¦	   	¦	           	¦	Электромонтер  по обслуживанию электро-	¦	 2 - 6  	¦

	¦	   	¦	           	¦	оборудования                           	¦	        	¦

	¦	   	¦	           	¦	Слесарь по КИПиА                       	¦	 2 - 6  	¦

	¦	 3.	¦	Монтажные и	¦	Монтажник компрессоров,  насосов и вен-	¦	 2 - 6  	¦

	¦	   	¦	наладочные 	¦	тиляторов                              	¦	        	¦

	¦	   	¦	работы     	¦	Монтажник наружных трубопроводов       	¦	 2 - 6  	¦

	¦	   	¦	           	¦	Монтажник оборудования котельных  уста-	¦	 2 - 6  	¦

	¦	   	¦	           	¦	новок                                  	¦	        	¦

	¦	   	¦	           	¦	Монтажник приборов и аппаратуры автома-	¦	 2 - 6  	¦

	¦	   	¦	           	¦	тического контроля, регулирования и уп-	¦	        	¦

	¦	   	¦	           	¦	равления                               	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	           	¦	Монтажник технологических трубопроводов	¦	 2 - 6  	¦

	¦	   	¦	           	¦	Наладчик КИПиА                         	¦	 4 - 8  	¦

	L---+-----------+---------------------------------------+---------

	3.3. Требования к профессиональной пригодности персонала, осуществляющего
	деятельность по эксплуатации наружных систем водоснабжения и водоотведения

	3.3.1. Квалификационные требования по должностям руководителей и
	специалистов

	N	Наименова-	Наимено-	Квалификационные требования     
	п/п	ние функции	вание 	Наимено-	Наименование  	Требования
	управления,	долж- 	вание 	специальности 	к образова-
	вида работ	ности 	квалифи-	нию и стажу
	кации 	работы  
	1	2    	3   	4   	5       	6     
	1.	Общее руко-	Директор	Инженер	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	водство   	предпри-	водоотведение   	зование    и
	ятия,  	стаж  работы
	зам. ди-	на руководя-
	ректора	Инже-  	Экономика и   уп-	щих должнос-
	нер -  	равление       на	тях в  соот-
	эконо- 	предприятии   (по	ветствующей
	мист   	отраслям)       	профилю    
	Экономика и соци-	предприятия
	ология труда    	сфере   дея-
	Менеджер	Менеджмент      	тельности не
	менее 5 лет
	2.	Техническое	Главный	Инженер	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	руководство	инженер	водоотведение   	зование    и
	стаж  работы
	на руководя-
	щих должнос-
	тях в  соот-
	ветствующей
	профилю    
	предприятия
	сфере   дея-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	тельности не
	менее 5 лет
	3.	Технико - 	Эконо- 	Инже-  	Экономика и   уп-	Высшее обра-
	экономичес-	мист   	нер -  	равление       на	зование  без
	кое  плани-	эконо- 	предприятии   (по	предъявления
	рование   и	мист,  	отраслям)       	требований к
	анализ  хо-	эконо- 	Экономика и соци-	стажу работы
	зяйственной	мист   	ология труда    	либо среднее
	деятельнос-	специальное
	ти        	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	4.	Бухгалтерс-	Главный	Эконо- 	Бухгалтерский   	Высшее обра-
	кий учет  и	бухгал-	мист   	учет и аудит    	зование    и
	финансовая	тер,   	Финансы и кредит	стаж  финан-
	деятель-  	бухгал-	сово-бухгал-
	ность     	тер    	терской  ра-
	боты  на ру-
	ководящих  
	должностях 
	не  менее  5
	лет        
	5.	Материаль-	Эконо- 	Инже-  	Экономика и   уп-	Высшее обра-
	но-техни- 	мист   	нер -  	равление       на	зование  без
	ческое    	эконо- 	предприятии   (по	предъявления
	снабжение 	мист   	отраслям)       	требований к
	стажу работы
	Инженер	Инже-  	Экономика и   уп-

	либо среднее
	нер -  	равление       на	специальное
	эконо- 	предприятии   (по	образование
	мист   	отраслям)       	и стаж рабо-

	Инженер	Водоснабжение   и	ты по специ-
	водоотведение   	альности  не
	менее 3 лет
	6.	Организация	Инженер	Инженер	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	охраны тру-	по охра-	водоотведение   	зование  без
	да и техни-	не труда	Безопасность тех-	предъявления
	ки безопас-	и техни-	нологических про-	требований к
	ности     	ке безо-	цессов и   произ-	стажу работы
	пасности	водств (по отрас-	либо среднее
	лям)            	специальное
	Автоматизация   	образование
	производственных	и стаж рабо-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	процессов       	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	7.	Организация	Инженер	Инженер	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	технической	по экс-	водоотведение   	зование  без
	эксплуата-	плуата-	предъявления
	ции водо- 	ции соо-	требований к
	проводно -	ружений	стажу работы
	канализаци-	и обору-	либо среднее
	онных соо-	дования	специальное
	ружений и 	водопро-	образование
	сетей     	водно -	и стаж рабо-
	канали-	ты по специ-
	зацион-	альности  не
	ного хо-	менее 3 лет
	зяйства
	Инженер	Инженер	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	по   на-	водоотведение   	зование  без
	ладке и	предъявления
	испыта-	требований к
	ниям   	стажу работы
	либо среднее
	специальное
	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	по орга-	водоотведение   	зование  без
	низации,	предъявления
	эксплуа-	требований к
	тации  и	стажу работы
	ремонту	либо среднее
	специальное
	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	Энерге-	Инженер	Промышленная теп-	Высшее обра-
	тик <*>	лоэнергетика    	зование  без
	Электроэнергетика	предъявления
	Водоснабжение   и	требований к
	водоотведение   	стажу работы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	либо среднее
	специальное
	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	Гидро- 	Инженер	Гидротехническое	Высшее обра-
	лог <*>	строительство   	зование  без
	Гидротехника    	предъявления
	Гидрология и ин-	требований к
	женерная геология	стажу работы
	Гидрология      	либо среднее
	специальное
	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	8.	Контроль  	Инже-  	Инженер	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	качества  	нер -  	водоотведение   	зование  без
	подачи воды	лаборант	Физико-химические	предъявления
	и пропуска	методы исследова-	требований к
	сточных вод	ния процессов и 	стажу работы
	материалов      	либо среднее
	Машины и аппараты	специальное
	химических произ-	образование
	водств          	и стаж рабо-
	Комплексное ис- 	ты по специ-
	пользование и ох-	альности  не
	рана водных ре- 	менее 3 лет
	сурсов          
	Защита окружающей
	среды           
	Биохимик	Биохимия        
	9.	Организация	Инженер	Инженер	Электронные при-	Высшее обра-
	ремонтно -	по конт-	боры и устройства	зование  без
	эксплуата-	рольно -	Электрические и 	предъявления
	ционного  	измери-	электронные аппа-	требований к
	обслужива-	тельным	раты            	стажу работы
	ния средств	приборам	либо среднее
	релейной  	и авто-	специальное
	защиты, ав-	матике 	образование
	томатики, 	и стаж рабо-
	измерений,	ты по специ-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	телемехани-	альности  не
	ки,  элект-	менее 3 лет
	ронно-ин- 	Инженер	Инженер	Радиоэлектронные	Высшее обра-
	формацион-	и  электромехани-	зование  без
	ных    уст-	ческие  приборные	предъявления
	ройств, ис-	устройства      	требований к
	пытания за-	Сети связи и сис-	стажу работы
	щитных    	темы коммутации 	либо среднее
	средств,  	Радиоэлектронные	специальное
	эксплуата-	и  электромехани-	образование
	ции средств	ческие  приборные	и стаж рабо-
	связи     	устройства      	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Автоматизация   	Высшее обра-
	по меха-	технологических 	зование  без
	низации	процессов и  про-	предъявления
	и  авто-	изводств        	требований к
	матиза-	Электропривод   и	стажу работы
	ции про-	автоматика   про-	либо среднее
	изводс-	мышленных устано-	специальное
	твенных	вок и  технологи-	образование
	процес-	ческих комплексов	и стаж рабо-
	сов    	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	10.	Оператив- 	Диспет-	Инженер	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	но-диспет-	чер    	водоотведение   	зование    и
	черское об-	предпри-	Автоматизация   	стаж  работы
	служивание	ятия   	производственных	по специаль-
	(района)	процессов и про-	ности на ин-
	сетей  	изводств        	женерно-тех-
	нических   
	должностях 
	для предпри-
	ятия не  ме-
	нее   3  лет
	(для  района
	- не менее 2
	лет)     или
	среднее спе-
	циальное   
	(техничес- 
	кое) образо-
	вание и стаж

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	работы    на
	предприятии
	не  менее  5
	лет (для   
	района -  не
	менее 3 лет)
	11.	Оперативное	Началь-	Инженер	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	руководство	ник рай-	водоотведение   	зование    и
	она    	Автоматизация   	стаж  работы
	(участ-	технологических 	по специаль-
	ка)    	процессов и про-	ности на ин-
	изводств        	женерно-тех-
	нических   
	должностях 
	не  менее  5
	лет        
	Мастер 	Инженер,	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	участка	техник 	водоотведение   	зование    и
	Автоматизация   	стаж  работы
	технологических 	на    произ-
	процессов и про-	водстве   не
	изводств        	менее 1 года
	или  среднее
	специальное
	образование
	и стаж рабо-
	ты  не менее
	3  лет.  При
	отсутствии 
	среднего об-
	разования  
	стаж  работы
	на    произ-
	водстве   не
	менее 5 лет

	--------------------------------

	<*> При отсутствии в штате гидролога и энергетика выполняемые ими функции
	возлагаются на главного инженера.

	3.3.2. Квалификационные требования по профессиям рабочих

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----T----------------T-----------------------------------T-------¬

	¦	 N 	¦	Наименование ви-	¦	       Наименование профессий      	¦	Разряд 	¦

	¦	п/п	¦	дов работ, объ- 	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	ектов ремонта и 	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	  обслуживания  	¦	                                   	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 1 	¦	       2        	¦	                 3                 	¦	   4   	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	                             Ремонт                             	¦

	+---T----------------T-----------------------------------T-------+

	¦	 1.	¦	Оборудование   и	¦	Слесарь - ремонтник                	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	сооружения   во-	¦	Электрогазосварщик                 	¦	 1 - 6 	¦

	¦	   	¦	допроводно-кана-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	лизационного хо-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	зяйства         	¦	                                   	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 2.	¦	Электрооборудо- 	¦	Электромонтер по ремонту и обслужи-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	вание           	¦	ванию электрооборудования          	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 3.	¦	Контрольно-изме-	¦	Слесарь по КИПиА                   	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	рительная  аппа-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	ратура и автома-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	тика            	¦	                                   	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	                 Эксплуатационное обслуживание                  	¦

	+---T----------------T-----------------------------------T-------+

	¦	 1.	¦	Насосные   стан-	¦	Машинист насосных установок        	¦	 2 - 5 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	ции, водоразборы	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	подземных   вод,	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	агрегаты подкач-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	ки,   сооружения	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	канализации    и	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	водопровода     	¦	                                   	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 2.	¦	Водопроводная   	¦	Обходчик водопроводно-канализацион-	¦	 2 - 4 	¦

	¦	   	¦	сеть,  канализа-	¦	ной сети                           	¦	       	¦

	¦	   	¦	ционная сеть    	¦	Слесарь  аварийно-восстановительных	¦	 2 - 5 	¦

	¦	   	¦	                	¦	работ                              	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 3.	¦	Озонаторная     	¦	Озонаторщик                        	¦	   5   	¦

	¦	   	¦	станция         	¦	                                   	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 4.	¦	Контроль и  учет	¦	Контролер водопроводного хозяйства 	¦	   3   	¦

	¦	   	¦	расхода воды    	¦	                                   	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 5.	¦	Сооружения   для	¦	Водораздатчик                      	¦	 1 - 2 	¦

	¦	   	¦	хранения и запа-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	са воды         	¦	                                   	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 6.	¦	Водозапорные со-	¦	Оператор водозапорных сооружений   	¦	 1 - 3 	¦

	¦	   	¦	оружения        	¦	                                   	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 7.	¦	Пульт  дистанци-	¦	Оператор дистанционного  пульта уп-	¦	 2 - 5 	¦

	¦	   	¦	онно-автомати-  	¦	равления в водопроводно-канализаци-	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	ческого управле-	¦	онном хозяйстве                    	¦	       	¦

	¦	   	¦	ния             	¦	                                   	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 8.	¦	Очистные  соору-	¦	Оператор на решетке                	¦	 1 - 3 	¦

	¦	   	¦	жения  канализа-	¦	Оператор на  песколовках и жиролов-	¦	 2 - 3 	¦

	¦	   	¦	ции и водопрово-	¦	ках                                	¦	       	¦

	¦	   	¦	да              	¦	Оператор на эмшерах                	¦	   2   	¦

	¦	   	¦	                	¦	Оператор на отстойниках            	¦	 2 - 5 	¦

	¦	   	¦	                	¦	Оператор на метантенках            	¦	 2 - 5 	¦

	¦	   	¦	                	¦	Оператор на биофильтрах            	¦	   2   	¦

	¦	   	¦	                	¦	Оператор на фильтрах               	¦	 2 - 4 	¦

	¦	   	¦	                	¦	Коагулянщик                        	¦	 2 - 3 	¦

	¦	   	¦	                	¦	Оператор на аэротенках             	¦	 2 - 4 	¦

	¦	   	¦	                	¦	Оператор на иловых площадках       	¦	 1 - 3 	¦

	¦	   	¦	                	¦	Оператор установок по обезвоживанию	¦	 2 - 4 	¦

	¦	   	¦	                	¦	осадка                             	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Оператор установки по сушке осадка 	¦	 2 - 5 	¦

	¦	   	¦	                	¦	Оператор сооружений   по   удалению	¦	 1 - 2 	¦

	¦	   	¦	                	¦	осадка                             	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Оператор хлораторной установки     	¦	 2 - 4 	¦

	¦	   	¦	                	¦	Оператор очистных сооружений       	¦	 2 - 3 	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 9.	¦	Поля фильтрации 	¦	Оператор полей орошения и  фильтра-	¦	 1 - 2 	¦

	¦	   	¦	                	¦	ции                                	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	10.	¦	Химико-бактерио-	¦	Лаборант химико-бактериологического	¦	 2 - 3 	¦

	¦	   	¦	логический ана- 	¦	анализа                            	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	лиз             	¦	Пробоотборщик                      	¦	 1 - 3 	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	                 Монтажные и наладочные работы                  	¦

	+---T----------------T-----------------------------------T-------+

	¦	   	¦	                	¦	Монтажник компрессоров,  насосов  и	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	вентиляторов                       	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Монтажник механического  оборудова-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	ния и гидротехнических сооружений  	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Монтажник наружных трубопроводов   	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	Монтажник приборов и аппаратуры ав-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	томатического контроля, регулирова-	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	ния и управления                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Монтажник слесарно-технических сис-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	тем и оборудования                 	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Наладчик приборов,   аппаратуры   и	¦	 4 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	систем автоматического    контроля,	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	регулирования и управления         	¦	       	¦

	L---+----------------+-----------------------------------+--------

	3.4. Требования к профессиональной пригодности персонала, осуществляющего
	деятельность по эксплуатации жилищного фонда и нежилых зданий

	3.4.1. Квалификационные требования по должностям руководителей и
	специалистов

	N	Наименова-	Наимено-	Квалификационные требования   
	п/п	ние функции	вание 
	управления,	долж- 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	п/п	ние функции	вание 	Наимено-	Наименование  	Требования
	управления,	долж- 	вание 	специальности 	к образова-
	вида работ	ности 	квалифи-	нию и стажу
	кации 	работы  
	1	2    	3   	4   	5       	6    
	1.	Общее руко-	Директор	Инже-  	Экономика и   уп-	Высшее обра-
	водство   	предпри-	нер -  	равление       на	зование    и
	ятия,  	эконо- 	предприятии   (по	стаж  работы
	зам. ди-	мист   	отраслям)       	на руководя-
	ректора	Экономика и соци-	щих должнос-
	ология труда    	тях в  соот-
	Менеджер	Менеджмент      	ветствующей
	Инженер	Водоснабжение   и	профилю    
	водоотведение   	предприятия
	Теплогазоснабже-	сфере   дея-
	ние и вентиляция	тельности не
	Электроснабжение	менее 5 лет
	(по отраслям)   
	Электроэнергети-
	ческие системы  и
	сети            
	Промышленная теп-
	лоэнергетика    
	Промышленное    и
	гражданское стро-
	ительство       
	Городское  строи-
	тельство и    хо-
	зяйство         
	2.	Техническое	Главный	Инженер	Теплогазоснабже-	Высшее обра-
	руководство	инженер	ние и вентиляция	зование    и
	Водоснабжение   и	стаж  работы
	водоотведение   	на руководя-
	Электроснабжение	щих должнос-
	(по отраслям)   	тях в  соот-
	Электроэнергети-	ветствующей
	ческие системы  и	профилю    
	сети            	предприятия
	Промышленная теп-	сфере   дея-
	лоэнергетика    	тельности не
	Городское хозяйс-	менее 5 лет
	тво и строитель-
	ство            
	Промышленное    и
	гражданское стро-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ительство       
	3.	Технико - 	Эконо- 	Инже-  	Экономика и   уп-	Высшее обра-
	экономичес-	мист   	нер -  	равление       на	зование  без
	кое  плани-	эконо- 	предприятии   (по	предъявления
	рование   и	мист,  	отраслям)       	требований к
	анализ  хо-	эконо- 	Экономика и соци-	стажу работы
	зяйственной	мист   	ология труда    	либо среднее
	деятельнос-	специальное
	ти        	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	4.	Бухгалтерс-	Главный	Эконо- 	Бухгалтерский   	Высшее обра-
	кий учет  и	бухгал-	мист   	учет и аудит    	зование    и
	финансовая	тер,   	Финансы и кредит	стаж  финан-
	деятель-  	бухгал-	сово-бухгал-
	ность     	тер    	терской (фи-
	нансово-эко-
	номической 
	работы  на 
	руководящих
	должностях 
	не  менее  5
	лет        
	5.	Материаль-	Эконо- 	Инже-  	Экономика и   уп-	Высшее обра-
	но-техни- 	мист   	нер -  	равление       на	зование  без
	ческое    	эконо- 	предприятии   (по	предъявления
	снабжение 	мист   	отраслям)       	требований к
	Инженер	Инженер	Теплогазоснабже-	стажу работы
	ние и вентиляция	либо среднее
	Водоснабжение   и	специальное
	водоотведение   	образование
	Электроснабжение	и стаж рабо-
	(по отраслям)   	ты по специ-
	Электроэнергети-	альности  не
	ческие системы  и	менее 3 лет
	сети            
	Промышленная теп-
	лоэнергетика    
	Городское хозяйс-
	тво и строитель-
	ство            
	Промышленное    и
	гражданское стро-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ительство       
	6.	Организация	Инженер	Инженер	Безопасность тех-	Высшее обра-
	охраны тру-	по охра-	нологических про-	зование  без
	да и техни-	не труда	цессов и   произ-	предъявления
	ки безопас-	и техни-	водств          	требований к
	ности     	ке безо-	Теплогазоснабже-	стажу работы
	пасности	ние и вентиляция	либо среднее
	Водоснабжение   и	специальное
	водоотведение   	образование
	Электроснабжение	и стаж рабо-
	(по отраслям)   	ты по специ-
	Электроэнергети-	альности  не
	ческие системы  и	менее 3 лет
	сети            
	Промышленная теп-
	лоэнергетика    
	Автоматизация   
	производственных
	процессов       
	Промышленное    и
	гражданское стро-
	ительство       
	7.	Аварийно -	Началь-	Инженер	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	ремонтное 	ник    	водоотведение   	зование    и
	обслужива-	службы 	Теплогазоснабже-	стаж  работы
	ние       	ние и вентиляция	по специаль-
	Электроснабжение	ности на ин-
	(по отраслям)   	женерно-тех-
	Электроэнергети-	нических   
	ческие системы  и	должностях 
	сети            	не  менее  5
	Промышленная теп-	лет        
	лоэнергетика    
	Автоматизация   
	технологических 
	процессов и про-
	изводств        
	Мастер 	Инженер,	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	службы 	техник 	водоотведение   	зование    и
	Теплогазоснабже-	стаж  работы
	ние и вентиляция	на    произ-
	Электроснабжение	водстве   не
	(по отраслям)   	менее 1 года
	Электроэнергети-	или  среднее
	ческие системы  и	специальное

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сети            	образование
	Промышленная теп-	и стаж рабо-
	лоэнергетика    	ты  не менее
	Автоматизация   	3  лет.  При
	технологических 	отсутствии 
	процессов и про-	специального
	изводств        	образования
	стаж  работы
	на    произ-
	водстве   не
	менее 5 лет
	Диспет-	Техник 	Водоснабжение   и	Среднее про-
	чер    	водоотведение   	фессиональ-
	Теплогазоснабже-	ное  образо-
	ние и вентиляция	вание    без
	Электроснабжение	предъявления
	(по отраслям)   	требований к
	Электроэнергети-	стажу работы
	ческие системы  и	или  началь-
	сети            	ное  профес-
	Промышленная теп-	сиональное 
	лоэнергетика    	образование
	и стаж рабо-
	ты по опера-
	тивному  ре-
	гулированию
	процесса уп-
	равления   
	(производс-
	тва) не  ме-
	нее 3 лет, в
	т.ч. на дан-
	ном предпри-
	ятии не  ме-
	нее 1 года 
	8.	Организация	Инженер	Инженер	Промышленная теп-	Высшее обра-
	технической	по тех-	лоэнергетика    	зование  без
	эксплуата-	нической	Тепловые электри-	предъявления
	ции жилищ-	эксплуа-	ческие станции  	требований к
	ного фонда	тации  	Автоматизация   	стажу работы
	а) Системы	тепло- 	технологических 	либо среднее
	центрально-	техни- 	процессов и про-	специальное
	го отопле-	ческого	изводств        	образование
	ния       	оборудо-	и стаж рабо-
	вания  	ты по специ-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	альности  не
	менее 3 лет.
	Мастер 	Инженер,	Водоснабжение   и	При  отсутс-
	участка	техник 	водоотведение   	твии  специ-
	Автоматизация   	ального  об-
	технологических 	разования  
	процессов и про-	стаж  работы
	изводств        	на    произ-
	водстве   не
	менее 5 лет
	б) Водопро-	Инженер	Инженер	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	вод и кана-	по эксп-	водоотведение   	зование  без
	лизация   	луатации	Автоматизация   	предъявления
	сооруже-	технологических 	требований к
	ний и  	процессов и про-	стажу работы
	оборудо-	изводств        	либо среднее
	вания  	специальное
	водопро-	образование
	водно -	и стаж рабо-
	канали-	ты по специ-
	зацион-	альности  не
	ного хо-	менее 3 лет
	зяйства
	Мастер 	Инженер,	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	участка	техник 	водоотведение   	зование    и
	Автоматизация   	стаж  работы
	технологических 	на    произ-
	процессов и про-	водстве   не
	изводств        	менее 1 года
	или  ср.   
	спец. обр. 
	и стаж рабо-
	ты  не менее
	3  лет.  При
	отсутствии 
	спец. обр. 
	стаж  работы
	на    произ-
	водстве   не
	менее 5 лет
	в) Системы	Инженер	Инженер	Электроэнергети-	Высшее обра-
	электро-  	по орга-	ческие системы  и	зование  без
	снабжения 	низации,	сети            	предъявления
	эксплуа-	Автоматическое  	требований к
	тации и	управление элект-	стажу работы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ремонту	роэнергетическими	либо среднее
	системами       	специальное
	Электроснабжение	образование
	по отраслям     	и стаж рабо-
	Электромеханика 	ты по специ-
	Светотехника    и	альности  не
	источники света 	менее 3 лет
	Мастер 	Инженер	Электроэнергети-	Высшее обра-
	участка	(техник)	ческие системы  и	зование    и
	сети            	стаж  работы
	Автоматическое  	на    произ-
	управление элект-	водстве   не
	роэнергетическими	менее 1 года
	системами       	или      ср.
	Электроснабжение	спец. обр. и
	по отраслям     	стаж  работы
	Электромеханика 	не  менее  3
	Светотехника    и	лет. При от-
	источники света 	сутствии   
	спец.   обр.
	стаж  работы
	на    произ-
	водстве   не
	менее 5 лет
	г) Системы	Инженер	Инженер	Теплогазоснабже-	Высшее обра-
	кондициони-	по вен-	ние и вентиляция	зование  без
	рования и 	тиляции	предъявления
	вентиляции	требований к
	стажу работы
	либо среднее
	специальное
	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	Инженер	Инженер	Теплогазоснабже-	Высшее обра-
	по тех-	ние и вентиляция	зование  без
	нической	предъявления
	эксплуа-	требований к
	тации  	стажу работы
	вентиля-	либо среднее
	ционных	специальное
	систем и	образование
	санитар-	и стаж рабо-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	но-тех-	ты по специ-
	ническо-	альности  не
	го обо-	менее 3 лет
	рудова-
	ния    
	Мастер 	Инженер,	Теплогазоснабже-	Высшее обра-
	участка	техник 	ние и вентиляция	зование    и
	стаж  работы
	на    произ-
	водстве   не
	менее 1 года
	или  среднее
	специальное
	образование
	и стаж рабо-
	ты  не менее
	3  лет.  При
	отсутствии 
	спец.   обр.
	стаж  работы
	на    произ-
	водстве   не
	менее 5 лет
	Инженер	Инженер	Экология        	Высшее обра-
	по охра-	Защита окружающей	зование  без
	не окру-	среды           	предъявления
	жающей 	Физико-химические	требований к
	среды  	методы исследова-	стажу работы
	ния процессов и 	либо среднее
	материалов      	специальное
	образование
	и стаж рабо-
	Биохимик	Биохимия        	ты по специ-
	альности  не
	менее 3 лет
	д) Конст- 	Инженер	Инженер	Промышленное и  	Высшее обра-
	руктивные 	по орга-	гражданское стро-	зование  без
	элементы  	низации,	ительство       	предъявления
	здания    	эксплуа-	требований к
	тации  и	стажу работы
	ремонту	либо среднее
	жилищно-	специальное
	го фонда	образование
	и стаж рабо-
	ты по специ-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	альности  не
	менее 3 лет
	Мастер 	Инженер,	Промышленное и  	Высшее обра-
	техник 	гражданское стро-	зование    и
	ительство       	стаж  работы
	на    произ-
	водстве   не
	менее 1 года
	или      ср.
	спец.  обра-
	зование    и
	стаж  работы
	не  менее  3
	лет. При от-
	сутствии   
	спец.  обра-
	зования стаж
	работы    на
	производстве
	не  менее  5
	лет        
	9.	Организация	Инженер	Инженер	Электронные при-	Высшее обра-
	ремонтно -	по конт-	боры и устройства	зование  без
	эксплуата-	рольно -	Автоматизация   	предъявления
	ционного  	измери-	технологических 	требований к
	обслужива-	тельным	процессов и  про-	стажу работы
	ния средств	приборам	изводств        	либо среднее
	релейной  	и авто-	специальное
	защиты, ав-	матике 	образование
	томатики  	Инженер	Инженер	Радиоэлектронные	и стаж рабо-
	измерений,	и  электромехани-	ты по специ-
	телемехани-	ческие  приборные	альности  не
	ки,  элект-	устройства      	менее 3 лет
	ронно-ин- 	Инженер	Инженер	Сети связи и сис-
	формацион-	по меха-	темы коммутации 
	ных    уст-	низации
	ройств, ис-	и авто-
	пытание за-	матиза-
	щитных    	ции про-
	средств,  	изводст-
	эксплуата-	венных 
	ция средств	процес-
	связи     	сов    

	Мастер 	Инженер,	Водоснабжение   и	Высшее обра-
	по ре- 	техник 	водоотведение   	зование    и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	монту  	Автоматизация   	стаж  работы
	приборов	технологических 	на    произ-
	и аппа-	процессов и  про-	водстве   не
	ратуры 	изводств        	менее 1 года
	или  среднее
	специальное
	образование
	и стаж рабо-
	ты  не менее
	3 лет      

	3.4.2. Квалификационные требования по профессиям рабочих

	----T----------------T-----------------------------------T-------¬

	¦	 N 	¦	Наименование ви-	¦	     Наименование профессии        	¦	Разряд,	¦

	¦	п/п	¦	дов работ и кон-	¦	                                   	¦	группа 	¦

	¦	   	¦	структивных эле-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	    ментов      	¦	                                   	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	 1 	¦	       2        	¦	               3                   	¦	   4   	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	                             Ремонт                             	¦

	+---T----------------T-----------------------------------T-------+

	¦	 1.	¦	Кровельные рабо-	¦	Кровельщик по стальным кровлям     	¦	 2 - 4 	¦

	¦	   	¦	ты              	¦	Кровельщик по рулонным кровлям и по	¦	 2 - 3 	¦

	¦	   	¦	                	¦	кровлям из штучных материалов      	¦	       	¦

	¦	 2.	¦	Отделочные рабо-	¦	Штукатур                           	¦	 2 - 4 	¦

	¦	   	¦	ты              	¦	Облицовщик - плиточник             	¦	   4   	¦

	¦	   	¦	                	¦	Маляр                              	¦	 2 - 4 	¦

	¦	 3.	¦	Каменные работы 	¦	Каменщик                           	¦	 2 - 4 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	                	¦	Бетонщик                           	¦	   3   	¦

	¦	 4.	¦	Санитарно-техни-	¦	Монтажник внутренних санитарно-тех-	¦	 2 - 5 	¦

	¦	   	¦	ческие работы   	¦	нических систем и оборудования     	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Газорезчик                         	¦	   3   	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электрогазосварщик                 	¦	   4   	¦

	¦	 5.	¦	Плотничные, сто-	¦	Плотник                            	¦	  2, 4 	¦

	¦	   	¦	лярные и    сте-	¦	Паркетчик                          	¦	  2, 4 	¦

	¦	   	¦	кольные работы  	¦	Облицовщик синтетическими  материа-	¦	  5, 2 	¦

	¦	   	¦	                	¦	лами                               	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Столяр строительный                	¦	  3, 4 	¦

	¦	   	¦	                	¦	Стекольщик                         	¦	   3   	¦

	¦	 6.	¦	Электрические   	¦	Электромонтер по ремонту и обслужи-	¦	  2, 3 	¦

	¦	   	¦	сети и  электро-	¦	ванию электрооборудования          	¦	       	¦

	¦	   	¦	оборудование    	¦	Электромонтер ОВБ                  	¦	II - YI	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по ремонту аппаратуры	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	релейной защиты и автоматики       	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по эксплуатации расп-	¦	II - Y 	¦

	¦	   	¦	                	¦	ределительных сетей                	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтер по       эксплуатации	¦	III-IY 	¦

	¦	   	¦	                	¦	электросчетчиков                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электрослесарь по ремонту  оборудо-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	вания распределительных устройств  	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электрослесарь дежурный и по ремон-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	ту оборудования                    	¦	       	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	                 Эксплуатационное обслуживание                  	¦

	+---T----------------T-----------------------------------T-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 1.	¦	Кровля          	¦	Кровельщик по стальным кровлям     	¦	   4   	¦

	¦	 2.	¦	Деревянные конс-	¦	Плотник                            	¦	   4   	¦

	¦	   	¦	трукции         	¦	Столяр строительный                	¦	   4   	¦

	¦	 3.	¦	Штукатурка и об-	¦	Штукатур                           	¦	   4   	¦

	¦	   	¦	лицовка стен    	¦	Облицовщик - плиточник             	¦	   4   	¦

	¦	 4.	¦	Окраска         	¦	Маляр                              	¦	   4   	¦

	¦	 5.	¦	Каменные   конс-	¦	Каменщик                           	¦	   3   	¦

	¦	   	¦	трукции         	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	 6.	¦	Водопровод,  ка-	¦	Монтажник внутренних санитарно-тех-	¦	   4   	¦

	¦	   	¦	нализация и  го-	¦	нических систем и оборудования     	¦	       	¦

	¦	   	¦	рячее  водоснаб-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	жение, централь-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	ное отопление   	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	 7.	¦	Линии   электри-	¦	Электромонтер по ремонту и обслужи-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	ческих    сетей,	¦	ванию электрооборудования          	¦	       	¦

	¦	   	¦	арматуры       и	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	электрооборудо- 	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	дования         	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	 8.	¦	Вентиляция      	¦	Чистильщик вентиляционных установок	¦	   2   	¦

	+---+----------------+-----------------------------------+-------+

	¦	                        Монтажные работы                        	¦

	+---T----------------T-----------------------------------T-------+

	¦	 1.	¦	Сантехнические  	¦	Монтажник на ремонте ванн          	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	системы и обору-	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	дование         	¦	                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	-    центральное	¦	Монтажник наружных трубопроводов   	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	отопление       	¦	Монтажник     санитарно-технических	¦	 2 - 6 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	- водопровод   и	¦	систем и оборудования              	¦	       	¦

	¦	   	¦	канализация     	¦	Монтажник приборов и аппаратуры ав-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	- горячее водос-	¦	томатического контроля, регулирова-	¦	       	¦

	¦	   	¦	набжение        	¦	ния и управления                   	¦	       	¦

	¦	 2.	¦	Конструктивные  	¦	Монтажник по монтажу стальных и же-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	элементы зданий 	¦	лезобетонных конструкций           	¦	       	¦

	¦	 3.	¦	Вентиляция      	¦	Монтажник систем вентиляции, конди-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	ционирования воздуха,  пневмотранс-	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	порта и аспирации                  	¦	       	¦

	¦	 4.	¦	Электроосвещение	¦	Электромонтажник по силовым сетям и	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	и силовые  уста-	¦	электрооборудованию                	¦	       	¦

	¦	   	¦	новки           	¦	Электромонтажник по освещению и ос-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	ветительным сетям                  	¦	       	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтажник - наладчик        	¦	 4 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	Электромонтажник по распределитель-	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	                	¦	ным устройствам                    	¦	       	¦

	L---+----------------+-----------------------------------+--------

	3.5. Требования к профессиональной пригодности персонала, осуществляющего
	деятельность по эксплуатации систем инженерной защиты территорий

	3.5.1. Квалификационные требования по должностям руководителей и
	специалистов

	----T--------T-------T-----------------------------------T-------¬

	¦	 N 	¦	Наимено-	¦	 Наиме-	¦	     Квалификационные требования   	¦	Назна- 	¦

	¦	п/п	¦	 вание  	¦	нование	+------T----------------T-----------+	чение  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	функции 	¦	 долж- 	¦	Наиме-	¦	  Наименование  	¦	Требования 	¦	защиты 	¦

	¦	   	¦	управле-	¦	 ности 	¦	нова- 	¦	  специальности 	¦	к образова-	¦	по ви- 	¦

	¦	   	¦	ния, ви-	¦	       	¦	 ние  	¦	                	¦	нию и стажу	¦	  дам  	¦

	¦	   	¦	да работ	¦	       	¦	квали-	¦	                	¦	  работы   	¦	геолог.	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	фика- 	¦	                	¦	           	¦	процес.	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	 ции  	¦	                	¦	           	¦	  <*>  	¦

	+---+--------+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	 1 	¦	   2    	¦	   3   	¦	   4  	¦	        5       	¦	     6     	¦	   7   	¦

	+---+--------+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	 1.	¦	Общее   	¦	Дирек- 	¦	Инже- 	¦	Городское строи-	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	руко-   	¦	тор    	¦	нер   	¦	тельство  и  хо-	¦	разование и	¦	 3, 4, 	¦

	¦	   	¦	водство 	¦	предп- 	¦	      	¦	зяйство         	¦	стаж работы	¦	 5, 6, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	риятия,	¦	      	¦	Гидротехническое	¦	на  руково-	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	        	¦	началь-	¦	      	¦	строительство   	¦	дящих долж-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	ник    	¦	      	¦	Промышленное   и	¦	ностях    в	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	специа-	¦	      	¦	гражданское     	¦	соответс-  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	лизиро-	¦	      	¦	строительство   	¦	твующей    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	ванного	¦	      	¦	Водоснабжение  и	¦	профилю    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	управ- 	¦	      	¦	водоотведение   	¦	предприятия	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	ления, 	¦	      	¦	Инженерные  сис-	¦	сфере  дея-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	замес- 	¦	      	¦	темы  сельскохо-	¦	тельности  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	титель 	¦	      	¦	зяйственного во-	¦	не  менее 5	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	дирек- 	¦	      	¦	доснабжения, об-	¦	лет        	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	тора,  	¦	      	¦	воднения и водо-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	замес- 	¦	      	¦	отведения       	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	титель 	¦	      	¦	Гидрогеология  и	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	началь-	¦	      	¦	инженерная  гео-	¦	           	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	        	¦	ника   	¦	      	¦	логия           	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Поиски и развед-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	ка подземных вод	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	и инженерно-гео-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	логические изыс-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	кания           	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Геоэкология     	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	Инже- 	¦	Экономика и  уп-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	нер - 	¦	равление      на	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	эконо-	¦	предприятии  (по	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	мист  	¦	отраслям)       	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	Менед-	¦	Менеджмент      	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	жер   	¦	                	¦	           	¦	       	¦

	+---+--------+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	 2.	¦	Техни-  	¦	Главный	¦	Инже- 	¦	Городское строи-	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	ческое  	¦	инженер	¦	нер   	¦	тельство  и  хо-	¦	разование и	¦	 3, 4, 	¦

	¦	   	¦	руко-   	¦	       	¦	      	¦	зяйство         	¦	стаж работы	¦	 5, 6, 	¦

	¦	   	¦	водство 	¦	       	¦	      	¦	Гидротехническое	¦	на  руково-	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	дящих долж-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Промышленное   и	¦	ностях    в	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	гражданское     	¦	соответс-  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	твующей    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Водоснабжение  и	¦	профилю    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	водоотведение   	¦	предприятия	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Инженерные  сис-	¦	сфере  дея-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	темы  сельскохо-	¦	тельности  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	зяйственного во-	¦	не  менее 5	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	доснабжения, об-	¦	лет        	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	воднения и водо-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	отведения       	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Гидрогеология  и	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	инженерная  гео-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	логия           	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Поиски и развед-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	ка подземных вод	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	и инженерно-гео-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	логические изыс-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	кания           	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Подъемно-транс- 	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	портные,  строи-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	тельные,  дорож-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	ные машины     и	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	оборудование    	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Машины и  обору-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	дование природо-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	обустройства   и	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	защиты  окружаю-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	щей среды       	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Механизация    и	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	автоматизация   	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительства   	¦	           	¦	       	¦

	+---+--------+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	 3.	¦	Техни-  	¦	Эконо- 	¦	Инже- 	¦	Экономика и  уп-	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	ко-эко- 	¦	мист   	¦	нер - 	¦	равление      на	¦	разование и	¦	 3, 4, 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	номичес-	¦	       	¦	эконо-	¦	предприятии  (по	¦	стаж работы	¦	 5, 6, 	¦

	¦	   	¦	кое пла-	¦	       	¦	мист, 	¦	отраслям)       	¦	по специ-  	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	нирова- 	¦	       	¦	эконо-	¦	Экономика и  со-	¦	альности   	¦	       	¦

	¦	   	¦	ние    и	¦	       	¦	мист  	¦	циология труда  	¦	на инженер-	¦	       	¦

	¦	   	¦	анализ  	¦	       	¦	      	¦	                	¦	но-экономи-	¦	       	¦

	¦	   	¦	хозяйс- 	¦	       	¦	      	¦	                	¦	ческих     	¦	       	¦

	¦	   	¦	твенной 	¦	       	¦	      	¦	                	¦	должностях 	¦	       	¦

	¦	   	¦	деятель-	¦	       	¦	      	¦	                	¦	не  менее 3	¦	       	¦

	¦	   	¦	ности   	¦	       	¦	      	¦	                	¦	лет        	¦	       	¦

	+---+--------+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	 4.	¦	Бухгал- 	¦	Главный	¦	Эконо-	¦	Бухгалтерский   	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	терский 	¦	бухгал-	¦	мист  	¦	учет и аудит    	¦	разование и	¦	 3, 4, 	¦

	¦	   	¦	учет   и	¦	тер,   	¦	      	¦	Финансы и кредит	¦	стаж финан-	¦	 5, 6, 	¦

	¦	   	¦	финансо-	¦	бухгал-	¦	      	¦	                	¦	сово-бух-  	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	вая дея-	¦	тер    	¦	      	¦	                	¦	галтерской 	¦	       	¦

	¦	   	¦	тель-   	¦	       	¦	      	¦	                	¦	работы   на	¦	       	¦

	¦	   	¦	ность   	¦	       	¦	      	¦	                	¦	руководящих	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	должностях 	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	не  менее 5	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	лет        	¦	       	¦

	+---+--------+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	 5.	¦	Матери- 	¦	Инженер	¦	Инже- 	¦	Экономика и  уп-	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	аль-    	¦	       	¦	нер - 	¦	равление      на	¦	разование  	¦	 3, 4, 	¦

	¦	   	¦	но-тех- 	¦	       	¦	эконо-	¦	предприятии  (по	¦	без  предъ-	¦	 5, 6, 	¦

	¦	   	¦	ническое	¦	       	¦	мист, 	¦	отраслям)       	¦	явления    	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	снабже- 	¦	       	¦	инже- 	¦	Городское строи-	¦	требований 	¦	       	¦

	¦	   	¦	ние     	¦	       	¦	нер   	¦	тельство  и  хо-	¦	к стажу ра-	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	зяйство         	¦	боты   либо	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Гидротехническое	¦	среднее    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Промышленное   и	¦	образование	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	гражданское     	¦	и стаж  ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	боты     по	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	специаль-  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	ности    не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	менее 3 лет	¦	       	¦

	+---+--------+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	 6.	¦	Органи- 	¦	Инженер	¦	Инже- 	¦	Городское строи-	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	зация   	¦	по  ох-	¦	нер   	¦	тельство  и  хо-	¦	разование  	¦	 3, 4, 	¦

	¦	   	¦	охраны  	¦	ране   	¦	      	¦	зяйство         	¦	без  предъ-	¦	 5, 6, 	¦

	¦	   	¦	труда  и	¦	труда и	¦	      	¦	Гидротехническое	¦	явления    	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	техники 	¦	технике	¦	      	¦	строительство   	¦	требований 	¦	       	¦

	¦	   	¦	безопас-	¦	безо-  	¦	      	¦	Промышленное   и	¦	к стажу ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	ности   	¦	паснос-	¦	      	¦	гражданское     	¦	боты   либо	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	ти     	¦	      	¦	строительство   	¦	среднее    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Подъемно-транс- 	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	портные,  строи-	¦	образование	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	тельные,  дорож-	¦	и стаж  ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	ные машины     и	¦	боты     по	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	оборудование    	¦	специаль-  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Машины и  обору-	¦	ности    не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	дование природо-	¦	менее 3 лет	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	обустройства   и	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	защиты  окружаю-	¦	           	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	щей среды       	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Безопасность    	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	технологических 	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	процессов и про-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	изводств (по от-	¦	           	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	раслям)         	¦	           	¦	       	¦

	+---+--------+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	 7.	¦	Техни-  	¦	Гидро- 	¦	Инже- 	¦	Гидротехническое	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	ческая  	¦	техник 	¦	нер   	¦	строительство   	¦	разование  	¦	 3, 5, 	¦

	¦	   	¦	эксплуа-	¦	       	¦	      	¦	Водоснабжение  и	¦	без  предъ-	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	тация   	¦	       	¦	      	¦	водоотведение   	¦	явления    	¦	       	¦

	¦	   	¦	сооруже-	¦	       	¦	      	¦	Инженерные  сис-	¦	требований 	¦	       	¦

	¦	   	¦	ний  ин-	¦	       	¦	      	¦	темы  сельскохо-	¦	к стажу ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	женерной	¦	       	¦	      	¦	зяйственного во-	¦	боты   либо	¦	       	¦

	¦	   	¦	защиты  	¦	       	¦	      	¦	доснабжения, об-	¦	среднее    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	воднения и водо-	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	отведения       	¦	образование	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	и стаж  ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	боты     по	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	специаль-  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	ности    не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	менее 3 лет	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	   	¦	        	¦	Инже-  	¦	Инже- 	¦	Подъемно-транс- 	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	нер -  	¦	нер   	¦	портные,  строи-	¦	разование  	¦	 3, 5, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	механик	¦	      	¦	тельные,  дорож-	¦	без  предъ-	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	ные машины     и	¦	явления    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	оборудование    	¦	требований 	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Машины и  обору-	¦	к стажу ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	дование природо-	¦	боты   либо	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	обустройства   и	¦	среднее    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	защиты  окружаю-	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	щей среды       	¦	образование	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Механизация    и	¦	и стаж  ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	автоматизация   	¦	боты     по	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительства   	¦	специаль-  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	ности    не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	менее 3 лет	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	   	¦	        	¦	Инже-  	¦	Инже- 	¦	Электроэнергети-	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	нер -  	¦	нер   	¦	ческие системы и	¦	разование  	¦	 3, 4, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	энерге-	¦	      	¦	сети            	¦	без  предъ-	¦	 5, 6, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	тик    	¦	      	¦	Электроснабжение	¦	явления    	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	(по отраслям)   	¦	требований 	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Промышленная    	¦	к стажу ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	теплоэнергетика 	¦	боты   либо	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Энергомашино-   	¦	среднее    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строение        	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	образование	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	и стаж  ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	боты     по	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	специаль-  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	ности    не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	менее 3 лет	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	        	+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	   	¦	        	¦	Инженер	¦	Инже- 	¦	Городское строи-	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	нер   	¦	тельство  и  хо-	¦	разование  	¦	 3, 5, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	зяйство         	¦	без  предъ-	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Гидротехническое	¦	явления    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	требований 	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Промышленное   и	¦	к стажу ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	гражданское     	¦	боты   либо	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	среднее    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Водоснабжение  и	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	водоотведение   	¦	образование	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	и стаж  ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	боты     по	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	специаль-  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	ности    не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	менее 3 лет	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	   	¦	        	¦	Инженер	¦	Инже- 	¦	Метрология,     	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	по мет-	¦	нер   	¦	стандартизация и	¦	разование  	¦	 3, 4, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	рологии	¦	      	¦	сертификация    	¦	без  предъ-	¦	 5, 6, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	явления    	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	требований 	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	к стажу ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	боты   либо	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	среднее    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	образование	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	и стаж  ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	боты     по	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	специаль-  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	ности    не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	менее 3 лет	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	   	¦	        	¦	Началь-	¦	Инже- 	¦	Городское строи-	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	ник    	¦	нер   	¦	тельство  и  хо-	¦	разование и	¦	 3, 4, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	участка	¦	      	¦	зяйство         	¦	стаж работы	¦	 5, 6, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Гидротехническое	¦	по   специ-	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	альности на	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Промышленное   и	¦	инженерно -	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	гражданское     	¦	технических	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	должностях 	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Водоснабжение  и	¦	не менее  5	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	водоотведение   	¦	лет        	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	   	¦	        	¦	Прораб 	¦	Инже- 	¦	Городское строи-	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	нер   	¦	тельство  и  хо-	¦	разование и	¦	 3, 4, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	зяйство         	¦	стаж работы	¦	 5, 6, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Гидротехническое	¦	по   специ-	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	альности не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Промышленное   и	¦	менее 3 лет	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	гражданское     	¦	или среднее	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Водоснабжение  и	¦	образование	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	водоотведение   	¦	и стаж  ра-	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	боты     по	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	специаль-  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	ности    не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	менее 5 лет	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	   	¦	        	¦	Мастер 	¦	Инже- 	¦	Городское строи-	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	нер,  	¦	тельство  и  хо-	¦	разование и	¦	 3, 4, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	техник	¦	зяйство         	¦	стаж работы	¦	 5, 6, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Гидротехническое	¦	на   произ-	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	водстве  не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Промышленное   и	¦	менее 1 го-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	гражданское     	¦	да      или	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	среднее    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Водоснабжение  и	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	водоотведение   	¦	образование	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	и  стаж ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	боты не ме-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	нее  3 лет.	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	При отсутс-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	твии  спец.	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	образования	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	стаж работы	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	на   произ-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	водстве  не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	менее 5 лет	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	   	¦	        	¦	Агроле-	¦	Инже- 	¦	Природообуст-   	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	        	¦	сомели-	¦	нер   	¦	ройство         	¦	разование и	¦	 3, 4, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	ора-   	¦	      	¦	Агроинженерия   	¦	стаж работы	¦	 5, 6  	¦

	¦	   	¦	        	¦	тор    	¦	      	¦	Лесное дело     	¦	по   специ-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	<**>   	¦	      	¦	Лесоинженерное  	¦	альности не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	дело            	¦	менее 3 лет	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Лесное и   лесо-	¦	или среднее	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	парковое хозяйс-	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	тво             	¦	образование	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Садово-парковое 	¦	и стаж  ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	и    ландшафтное	¦	боты     по	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	строительство   	¦	специаль-  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	ности    не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	менее 5 лет	¦	       	¦

	+---+--------+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	 8 	¦	Органи- 	¦	Гидро- 	¦	Инже- 	¦	Гидрология      	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	зация  и	¦	лог    	¦	нер   	¦	Гидрография     	¦	разование  	¦	 3, 5, 	¦

	¦	   	¦	осущест-	¦	       	¦	      	¦	Водоснабжение  и	¦	без  предъ-	¦	 6, 7  	¦

	¦	   	¦	вление  	¦	       	¦	      	¦	водоотведение   	¦	явления    	¦	       	¦

	¦	   	¦	режимных	¦	       	¦	      	¦	Гидрогеология  и	¦	требований 	¦	       	¦

	¦	   	¦	наблюде-	¦	       	¦	      	¦	инженерная  гео-	¦	к стажу ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	ний   за	¦	       	¦	      	¦	логия           	¦	боты   либо	¦	       	¦

	¦	   	¦	состоя- 	¦	       	¦	      	¦	                	¦	среднее    	¦	       	¦

	¦	   	¦	нием за-	¦	       	¦	      	¦	                	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	щищаемой	¦	       	¦	      	¦	                	¦	образование	¦	       	¦

	¦	   	¦	террито-	¦	       	¦	      	¦	                	¦	и стаж  ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	рии     	¦	       	¦	      	¦	                	¦	боты     по	¦	       	¦

	¦	   	¦	<***>   	¦	       	¦	      	¦	                	¦	специаль-  	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	ности    не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	менее 3 лет	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	   	¦	        	¦	Геоде- 	¦	Инже- 	¦	Геодезия        	¦	Высшее  об-	¦	 1, 2, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	зист   	¦	нер   	¦	Прикладная  гео-	¦	разование  	¦	 3, 4, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	дезия           	¦	без  предъ-	¦	 5, 6, 	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Картография     	¦	явления    	¦	 7     	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	Гидрогеология  и	¦	требований 	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	инженерная  гео-	¦	к стажу ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	логия           	¦	боты   либо	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	среднее    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	образование	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	и стаж  ра-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	боты     по	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	специаль-  	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	ности    не	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	менее 3 лет	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	+-------+------+----------------+-----------+-------+

	¦	   	¦	        	¦	Топог- 	¦	Инже- 	¦	Картография     	¦	Высшее или 	¦	   2   	¦

	¦	   	¦	        	¦	раф    	¦	нер,  	¦	Прикладная  гео-	¦	среднее    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	техник	¦	дезия           	¦	специальное	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	образование	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	без  предъ-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	явления    	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	требований 	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	к стажу ра-	¦	       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	боты    или	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	общее сред-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	нее образо-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	вание     и	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	специальные	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	курсы     и	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	стаж на то-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	пографичес-	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	ких работах	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	не менее  2	¦	       	¦

	¦	   	¦	        	¦	       	¦	      	¦	                	¦	лет        	¦	       	¦

	L---+--------+-------+------+----------------+-----------+--------

	--------------------------------

	<*> 1 - защита от потопления и затопления; 2 - защита берегов морей,
	водохранилищ, озер и рек; 3 - противооползневая защита; 4 - противообвальная защита;
	5 - противоселевая защита; 6 - противолавинная защита; 7 - противокарстовая защита.

	<**> Для выполнения работ по озеленению и лесному хозяйству допускается
	привлекать специализированные организации.

	<***> Кроме самостоятельных наблюдений должно быть обеспечено получение
	от подразделений Росгидромета краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды4;
	сроков вскрытия и замерзания рек, озер и водохранилищ; максимальных уровней и
	расходов паводков и весенних половодий, сроков наступления максимальных и
	минимальных уровней, а также штормовых и паводковых предупреждений.

	3.5.2. Квалификационные требования по профессиям рабочих

	----T------------T------------------------------T--------T-------¬

	¦	 N 	¦	Наименование	¦	    Наименование профессий    	¦	Диапазон	¦	Назна- 	¦

	¦	п/п	¦	   работ    	¦	           рабочего           	¦	тарифных	¦	чение  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	разрядов	¦	защиты 	¦

	+---+------------+------------------------------+--------+-------+

	¦	 1 	¦	     2      	¦	               3              	¦	    4   	¦	   5   	¦

	+---+------------+------------------------------+--------+-------+

	¦	 1.	¦	Техническая 	¦	Старший машинист насосных  ус-	¦	 5 - 6  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	эксплуатация	¦	тановок                       	¦	        	¦	3, 5, 7	¦

	¦	   	¦	сооружений  	¦	Машинист насосных установок   	¦	 2 - 6  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	инженерной  	¦	                              	¦	        	¦	3, 5, 7	¦

	¦	   	¦	защиты      	¦	Оператор дистанционного пульта	¦	 2 - 5  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	управления в  водопроводно-ка-	¦	        	¦	3, 5, 7	¦

	¦	   	¦	            	¦	нализационном хозяйстве   (при	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	            	¦	дистанционно-автоматическом   	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	            	¦	управлении группой    насосных	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	            	¦	станций)                      	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	            	¦	Электромонтер по   ремонту   и	¦	 2 - 6  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	обслуживанию электрооборудова-	¦	        	¦	3, 5, 7	¦

	¦	   	¦	            	¦	ния                           	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	            	¦	Электромонтер связи           	¦	 1 - 6  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	5, 6, 7	¦

	¦	   	¦	            	¦	Бетонщик                      	¦	 1 - 5  	¦	2, 3,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	4, 7   	¦

	¦	   	¦	            	¦	Землекоп                      	¦	 1 - 5  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	3, 5,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	6, 7   	¦

	¦	   	¦	            	¦	Подсобный рабочий             	¦	 1 - 2  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	5, 6, 7	¦

	¦	   	¦	            	¦	Водолаз                       	¦	 4 - 8  	¦	   2   	¦

	¦	   	¦	            	¦	Осмотрщик гидротехнических со-	¦	 3 - 8  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	оружений                      	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	5, 6, 7	¦

	¦	   	¦	            	¦	Бурильщик                     	¦	 3 - 6  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	5, 6, 7	¦

	¦	   	¦	            	¦	Слесарь по КИПиА              	¦	 2 - 6  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	3, 5, 7	¦

	¦	   	¦	            	¦	Рабочий противолавинной защиты	¦	 2 - 3  	¦	   6   	¦

	¦	   	¦	            	¦	Моторист (машинист)           	¦	 3 - 5  	¦	   2   	¦

	¦	   	¦	            	¦	Машинист электростанции перед-	¦	 4 - 6  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	вижной                        	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	5, 6   	¦

	¦	   	¦	            	¦	Ремонтник искусственных соору-	¦	 2 - 6  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	жений                         	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	5, 6   	¦

	¦	   	¦	            	¦	Озеленитель                   	¦	 1 - 5  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	5, 6   	¦

	¦	   	¦	            	¦	Слесарь   аварийно-восстанови-	¦	 2 - 6  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	тельных работ                 	¦	        	¦	3, 4, 6	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	       	¦

	¦	   	¦	            	¦	Слесарь - ремонтник           	¦	 2 - 8  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	5, 6, 7	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	            	¦	Цементатор                    	¦	 2 - 6  	¦	   3   	¦

	¦	   	¦	            	¦	Электрогазосварщик            	¦	 1 - 6  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	5, 6, 7	¦

	¦	   	¦	            	¦	Оператор на решетке           	¦	 1 - 3  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	3, 5, 7	¦

	¦	   	¦	            	¦	Столяр                        	¦	 2 - 6  	¦	   6   	¦

	¦	   	¦	            	¦	Маляр                         	¦	 1 - 6  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	5, 6   	¦

	¦	   	¦	            	¦	Дренажник                     	¦	   2    	¦	1, 3, 5	¦

	¦	   	¦	            	¦	Матрос                        	¦	 4 - 6  	¦	   2   	¦

	¦	   	¦	            	¦	Уборщик производственных     и	¦	 1 - 2  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	служебных помещений           	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	5, 6, 7	¦

	¦	 2.	¦	Осуществле- 	¦	Замерщик на топографо-геодези-	¦	 2 - 5  	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	ние режимных	¦	ческих и маркшейдерских  рабо-	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	¦	   	¦	наблюдений  	¦	тах                           	¦	        	¦	5, 6, 7	¦

	¦	   	¦	            	¦	Реперщик                      	¦	   3    	¦	1, 2,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	3, 4,  	¦

	¦	   	¦	            	¦	                              	¦	        	¦	5, 6, 7	¦

	L---+------------+------------------------------+--------+--------

	3.6. Требования к профессиональной пригодности персонала, осуществляющего
	деятельность по эксплуатации систем охранно-пожарной сигнализации и
	дымоудаления

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.6.1. Классификационные требования к руководителям и специалистам

	Применяется одно из следующих квалификационных требований:

	- высшее или среднее специальное образование пожарно - технического профиля
	независимо от стажа работы;

	- высшее или среднее специальное образование со стажем работы в пожарных
	подразделениях министерств и ведомств на должностях начальствующего состава не
	менее одного года;

	- высшее или среднее специальное образование и пожарно - техническая
	подготовка в учебном центре ГПС или других министерств и ведомств.

	3.6.2. Квалификационные требования к рабочим

	Необходимо иметь практический стаж работы в данной области деятельности не
	менее 3 лет.

	3.7. Требования к профессиональной пригодности персонала, осуществляющего
	функцию "Эксплуатация средств механизации и транспорта"

	3.7.1. Квалификационные требования по должностям руководителей и
	специалистов

	N	Наименова-	Квалификационные требования         
	п/п	ние    	Наимено-	Наименование    	Требования к  
	должности	вание 	специальности    	образованию и 
	квалифи-	стажу работы  
	кации 
	1	2     	3   	4         	5       
	1.	Начальник 	Инженер	Автомобили и  автомо-	Высшее  образова-
	службы (га-	бильное хозяйство   	ние и стаж работы
	ража)     	Организация дорожного	на инженерно-тех-
	движения            	нических должнос-
	Автомобили и  тракто-	тях  не  менее  5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ростроение          	лет             
	Двигатели внутреннего
	сгорания            
	Подъемно-транспорт- 
	ные,    строительные,
	дорожные машины     и
	оборудование        
	Электрооборудование 
	автомобилей и тракто-
	ров                 
	2.	Механик га-	Инженер,	Автомобили и  автомо-	Высшее  образова-
	ража      	техник 	бильное хозяйство   	ние и стаж работы
	Автомобили и  тракто-	по  специальности
	ростроение          	на инженерно-тех-
	Организация дорожного	нических должнос-
	движения            	тях  не  менее  3
	Двигатели внутреннего	лет или   среднее
	сгорания            	специальное обра-
	Подъемно-транспорт- 	зование и    стаж
	ные,    строительные,	работы по  специ-
	дорожные машины     и	альности на инже-
	оборудование        	нерно-технических
	Электрооборудование 	должностях не ме-
	автомобилей и тракто-	нее 5 лет       
	ров                 
	3.	Мастер    	Инженер,	Автомобили и  автомо-	Высшее  образова-
	техник 	бильное хозяйство   	ние и стаж работы
	Автомобили и  тракто-	на   производстве
	ростроение          	не менее  1  года
	Организация дорожного	или  среднее спе-
	движения            	циальное  образо-
	Двигатели внутреннего	вание  и стаж ра-
	сгорания            	боты не  менее  3
	Подъемно-транспорт- 	лет.  При отсутс-
	ные,    строительные,	твии спец.  обра-
	дорожные машины     и	зования  стаж ра-
	оборудование        	боты  на   произ-
	Электрооборудование 	водстве  не менее
	автомобилей и тракто-	5 лет           
	ров                 

	3.7.2. Квалификационные требования по профессиям рабочих

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----T------------T---------------------------------------T-------¬

	¦	 N 	¦	Наименование	¦	         Наименование профессии        	¦	Разряд 	¦

	¦	п/п	¦	   работ    	¦	                                       	¦	       	¦

	+---+------------+---------------------------------------+-------+

	¦	 1 	¦	     2      	¦	                   3                   	¦	   4   	¦

	+---+------------+---------------------------------------+-------+

	¦	 1.	¦	Эксплуатаци-	¦	- водитель автомобиля                  	¦	 4 - 8 	¦

	¦	   	¦	онное обслу-	¦	- водитель погрузчика                  	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	живание     	¦	- водитель мототранспортных средств    	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- машинист крана автомобильного        	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- машинист трубоукладчика              	¦	 5 - 6 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- машинист экскаватора                 	¦	 4 - 6 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- тракторист                           	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- машинист бульдозера                  	¦	 4 - 6 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- машинист автовышки и автогидроподъем-	¦	 4 - 6 	¦

	¦	   	¦	            	¦	ника                                   	¦	       	¦

	¦	   	¦	            	¦	- машинист автоямобура                 	¦	   5   	¦

	¦	   	¦	            	¦	- машинист бурильно-крановой самоходной	¦	   5   	¦

	¦	   	¦	            	¦	машины                                 	¦	       	¦

	¦	 2.	¦	Ремонтное   	¦	- слесарь по ремонту автомобилей       	¦	 1 - 6 	¦

	¦	   	¦	обслуживание	¦	- смазчик                              	¦	 1 - 3 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- аккумуляторщик                       	¦	 1 - 5 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- слесарь по топливной аппаратуре      	¦	 2 - 5 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- монтировщик шин                      	¦	 2 - 4 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- ремонтировщик резиновых изделий      	¦	 1 - 5 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- электросварщик ручной сварки         	¦	 1 - 6 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- газосварщик                          	¦	 1 - 6 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	            	¦	- медник                               	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- жестянщик                            	¦	 2 - 5 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- кузнец ручной ковки                  	¦	 2 - 5 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- слесарь механо-сборочных работ       	¦	 2 - 6 	¦

	¦	   	¦	            	¦	- слесарь по ремонту дорожно-строитель-	¦	 1 - 6 	¦

	¦	   	¦	            	¦	ных работ и тракторов                  	¦	       	¦

	L---+------------+---------------------------------------+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.