Утвержден

	Минсвязи РФ

	19 июня 2000 года

	СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА
	ЗАКОНЧЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ
	СООРУЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИЗОНОВЫХ ВОЛН
	РД 45.156-2000

	Предисловие

	1. Разработан АОЗТ "Межгорсвязьстрой" совместно с ОАО "Ростелеком" и ЩУ
	ОАО "Ростелеком".

	Внесен Департаментом электросвязи Министерства Российской Федерации по
	связи и информатизации.

	2. Утвержден Министерством Российской Федерации по связи и информатизации
	19.06.2000.

	3. Введен в действие Письмом Министерства Российской Федерации по связи и
	информатизации от 22.06.2000 N 3636.

	4. Введен впервые.

	ПАСПОРТ ТРАССЫ

	             (индекс)

	    ВОЛП _________________

	                     Паспорт трассы. Опись документов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---T------------------------------T------T------T-------------------------¬

	¦	  	¦	    Наименование документа    	¦	Кол-во	¦	Номера	¦	       Примечания        	¦

	¦	  	¦	                              	¦	листов	¦	границ	¦	                         	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	2 	¦	Титульный лист паспорта       	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	¦	  	¦	трассы.                       	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	3 	¦	Скелетная схема ВОЛП и        	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	¦	  	¦	основные данные цепей кабеля. 	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	4 	¦	Схема размещения строительных 	¦	      	¦	      	¦	С указанием нарастающей  	¦

	¦	  	¦	длин и смонтированных муфт    	¦	      	¦	      	¦	физической и оптической  	¦

	¦	  	¦	на участке между оконечными   	¦	      	¦	      	¦	длины ВОК с обоих концов 	¦

	¦	  	¦	пунктами ВОЛП.                	¦	      	¦	      	¦	участка.                 	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	5 	¦	Скелетная схема размещения    	¦	      	¦	      	¦	С отметками              	¦

	¦	  	¦	строительных длин кабеля      	¦	      	¦	      	¦	по нарастающей физической	¦

	¦	  	¦	и смонтированных муфт         	¦	      	¦	      	¦	длины кабеля.            	¦

	¦	  	¦	на участках.                  	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	6 	¦	Схемы распределения ОВ на     	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	¦	  	¦	кассетах разветвительных муфт.	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	7 	¦	Схемы расшивки кабеля на      	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	¦	  	¦	оптических стойках в пунктах. 	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	8 	¦	Схемы расшивки кабеля на      	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	¦	  	¦	оптических стойках на участке.	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	9 	¦	Планы ввода кабелей в ОП.     	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	10	¦	Схема заземления бронепокровов	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	¦	  	¦	ВОК в шахтах ОП.              	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	11	¦	Планы ввода кабелей в НРП с   	¦	      	¦	      	¦	Включая кабели           	¦

	¦	  	¦	привязкой контуров заземлений.	¦	      	¦	      	¦	энергоснабжения.         	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	12	¦	Планы размещения оборудования 	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	¦	  	¦	и стоек аппаратуры в пунктах. 	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	13	¦	Монтажные схемы участков      	¦	      	¦	      	¦	С указанием оптической   	¦

	¦	  	¦	регенерации.                  	¦	      	¦	      	¦	и физической длины ВОК   	¦

	¦	  	¦	                              	¦	      	¦	      	¦	между смежными муфтами.  	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	14	¦	Ведомость проложенных         	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	¦	  	¦	строительных длин ВОК.        	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	15	¦	Откорректированные после      	¦	      	¦	      	¦	(чертежи кабельных       	¦

	¦	  	¦	прокладки и монтажа кабеля    	¦	      	¦	      	¦	переходов через          	¦

	¦	  	¦	рабочие чертежи проектной     	¦	      	¦	      	¦	автомобильные и железные 	¦

	¦	  	¦	документации, уличные чертежи 	¦	      	¦	      	¦	дороги подшиваются сразу 	¦

	¦	  	¦	и планшеты.                   	¦	      	¦	      	¦	за соответствующим       	¦

	¦	  	¦	                              	¦	      	¦	      	¦	планшетом).              	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+--+------------------------------+------+------+-------------------------+

	¦	16	¦	Картограммы глубины залегания 	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	¦	  	¦	кабеля и сигнально-предупреди-	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	¦	  	¦	тельной ленты по участкам.    	¦	      	¦	      	¦	                         	¦

	L--+------------------------------+------+------+--------------------------

	--------------T--------------T----------------T--------------T------------¬

	¦	  Составил:  	¦	 (должность)  	¦	(Фамилия, И.О.) 	¦	  (подпись)   	¦	   (дата)   	¦

	L-------------+--------------+----------------+--------------+-------------

	            (индекс)

	    ВОЛП ________________

	    Строительно-монтажная организация-генподрядчик: _______________________

	                                  ПАСПОРТ ТРАССЫ

	                  магистральной (внутризоновой) кабельной линии связи

	                             на участке ОП "А" - ОП "Б"

	                                           ------------

	                                             (индекс)

	                                магистрали ------------

	    Марка кабеля - ______________________________________.

	    Длина трассы - ______________________________________ км.

	    Длина кабеля (всего) _________________________________ км; в том числе:

	    в грунте ____________________________________________ км;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    в канализации _______________________________________ км;

	    под водой ___________________________________________ км.

	    Год прокладки кабеля - _____________

	    Паспорт составлен - _______ (дата) _________

	    Ответственный представитель генподрядчика:

	    (должность)                 (подпись)                (Ф.И.О.)

	    --------------------- ------------------- -----------------------------

	    Ответственный исполнитель:

	    (должность)                  (подпись)               (Ф.И.О.)

	    --------------------- ------------------- -----------------------------

	                 (номер заказа)

	    Объект: --------------------

	                       (наименование организации)

	    Подрядчик: ---------------------------------------

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	            Скелетная схема ВОЛП и основные данные цепей кабеля

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     

	    Конструктивные и технические данные оптического кабеля

	    1. A-Дв2Y 1x20 E9/125 0,36P 3,5 0,22 H18(R-1,7)

	    ВОК  второго  типа;  центрально-модульной  конструкции  содержит 20 ОВ.

	Изготовитель "Siemens"

	    ОВ  одномодовое;  коэффициент  преломления  -  1,4675;  километрическое

	затухание   при  измерении  на  длине  волны  =  1,55  не  более  0,24  dB.

	Изготовитель "Siecor".

	          1. Оптические волокна (ОВ); 2. Гидрофобный заполнитель;

	         3. Двухслойная полиамидная оболочка центрального модуля;

	                   4. 12 стальных проволок бронепокрова;

	                        5. Гидрофобный заполнитель;

	                    6. Внешняя полиэтиленовая оболочка

	    2. A-Дf(ZN)(SR)2Y 3x6 E9/125 0,36 F3,5 + 0,22H18 1x2 E9/125 0,36 F3,5 +

	0,22 H18

	    ВОК   четвертого  типа  многомодульной  конструкции,  содержит  20  ОВ.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Изготовитель "Siemens"

	    ОВ  одномодовое;  коэффициент  преломления  -  1,4675;  километрическое

	затухание   при  измерении  на  длине  волны  =  1,55  не  более  0,24  dB.

	Изготовитель "Siecor".

	              1. Диэлектрический центральный силовой элемент;

	                 2. Трубка модуля с ОВ; 3. Кордель без ОВ;

	           4. Гидрофобный заполнитель; 5. Слой армирующих нитей;

	                     6. Стальная гофрированная лента;

	                    7. Внешняя полиэтиленовая оболочка

	-----------------------------------T---------T-------------T-------T------¬

	¦	             Составили            	¦	Должность	¦	Фамилия, И.О.	¦	Подпись	¦	 Дата 	¦

	+----------------------------------+---------+-------------+-------+------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Представители Московской зоны     	¦	         	¦	             	¦	       	¦	      	¦

	¦	                                  	+---------+-------------+-------+------+

	¦	                                  	¦	         	¦	             	¦	       	¦	      	¦

	+----------------------------------+---------+-------------+-------+------+

	¦	Представители Отделения N 7       	¦	         	¦	             	¦	       	¦	      	¦

	¦	                                  	+---------+-------------+-------+------+

	¦	                                  	¦	         	¦	             	¦	       	¦	      	¦

	L----------------------------------+---------+-------------+-------+-------

	           (индекс)

	    ВОЛП ______________

	         Схема размещения строительных длин и смонтированных муфт

	          на участках регенерации между оконечными пунктами ВОЛП

	    Участок _________

	    ВОК производства "Siemens" марка A-DB2Y 1X14 E9/125 0,36F 3,5 0,22 h 18

	(R 1,7)

	    Общая длина кабеля на участке ОП "А" - НРП1/1 - ОП "Б" = 183507,0 м

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                            Форма ВОЛС-ПТ-5

	           (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок регенерации НРП ... - НРП ...

	                          Скелетная схема

	     размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт

	                     на участке регенерации

	                  Образец на телефонную канализацию

	    Примечание:  На  каждый колодец с муфтой к типовому накиду прибавляется

	длина колец.

	    Пункт......

	    ЛАЦ........

	    Ряд........

	    Место......

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                             Образец на грунт

	    Примечание.  На  каждой  муфте  с  обеих сторон выделяется плюсом длина

	кабеля в кольцах.

	    Пункт......

	    ЛАЦ........

	    Ряд........

	    Место......

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Внимание!  На этих схемах наносится только физическая нарастающая длина

	по БОК:

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	                                                            Форма ВОЛС-ПТ-6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок ___________

	       Схема распределения ОВ на кассете разветвительной муфты N...

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	                                                            Форма ВОЛС-ПТ-7

	           (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок ___________

	           Схема расшивки кабеля на оптических стойках в пунктах

	Объект ТРП1       Шнур                                                                    Шнур     Объект НРП1/1

	Стойка 1          соед. Кассета             Оптический кабель (ОК)                Кассета соед.   
	Стойка А

	--------------T--¬	                 	---T-------T------¬	     	-------T-------T--¬	                 	---T---------
	----¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Наименование 	¦	N 	¦	                 	¦	N 	¦	Цвет ОВ	¦	 Цвет 	¦	     	¦	 Цвет 	¦	Цвет ОВ	¦	N 	¦	                 	¦	N
	¦	Наименование 	¦

	¦	цепей, адреса	¦	  	¦	     	------¬	     	¦	ОВ	¦	       	¦	модуля	¦	     	¦	модуля	¦	       	¦	ОВ	¦	     	------¬	     	¦	  	¦	цепей,
	адреса	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+------+	     	+------+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+--------
	-----+

	¦	             	¦	1 	+-----+--	о	--+-----+	1 	¦	красный	¦	      	¦	     	¦	      	¦	красный	¦	1 	+-----+--	о	--+-----+	1
	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+	      	¦	     	¦	      	+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------------+

	¦	             	¦	2 	+-----+--	о	--+-----+	2 	¦	зеленый	¦	синий 	¦	     	¦	синий 	¦	зеленый	¦	2 	+-----+--	о	--+-----
	+	2 	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+	      	¦	     	¦	      	+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------------+

	¦	             	¦	3 	+-----+--	о	--+-----+	3 	¦	голубой	¦	      	¦	     	¦	      	¦	голубой	¦	3 	+-----+--	о	--+-----+	3
	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+	      	¦	     	¦	      	+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------------+

	¦	             	¦	4 	+-----+--	о	--+-----+	4 	¦	желтый 	¦	      	¦	     	¦	      	¦	желтый 	¦	4 	+-----+--	о	--+-----+	4
	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+------+	     	+------+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+--------
	-----+

	¦	             	¦	5 	+-----+--	о	--+-----+	5 	¦	красный	¦	      	¦	     	¦	      	¦	красный	¦	5 	+-----+--	о	--+-----+	5
	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+	      	¦	     	¦	      	+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------------+

	¦	             	¦	6 	+-----+--	о	--+-----+	6 	¦	зеленый	¦	желтый	¦	     	¦	желтый	¦	зеленый	¦	6 	+-----+--	о	--+-----
	+	6 	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+	      	¦	     	¦	      	+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------------+

	¦	             	¦	7 	+-----+--	о	--+-----+	7 	¦	голубой	¦	      	¦	     	¦	      	¦	голубой	¦	7 	+-----+--	о	--+-----+	7
	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+	      	¦	     	¦	      	+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------------+

	¦	             	¦	8 	+-----+--	о	--+-----+	8 	¦	желтый 	¦	      	¦	     	¦	      	¦	желтый 	¦	8 	+-----+--	о	--+-----+	8
	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+------+-----+------+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+------
	-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             	¦	9 	+-----+--	о	--+-----+	9 	¦	красный	¦	      	¦	     	¦	      	¦	красный	¦	9 	+-----+--	о	--+-----+	9
	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+	      	¦	     	¦	      	+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------------+

	¦	             	¦	10	+-----+--	о	--+-----+	10	¦	зеленый	¦	белый 	¦	     	¦	белый 	¦	зеленый	¦	10	+-----+--	о	--+-----
	+	10	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+	      	¦	     	¦	      	+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------------+

	¦	             	¦	11	+-----+--	о	--+-----+	11	¦	голубой	¦	      	¦	     	¦	      	¦	голубой	¦	11	+-----+--	о	--+-----
	+	11	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+	      	¦	     	¦	      	+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------------+

	¦	             	¦	12	+-----+--	о	--+-----+	12	¦	желтый 	¦	      	¦	     	¦	      	¦	желтый 	¦	12	+-----+--	о	--+-----
	+	12	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+------+	     	+------+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+--------
	-----+

	¦	             	¦	13	+-----+--	о	--+-----+	13	¦	красный	¦	      	¦	     	¦	      	¦	красный	¦	13	+-----+--	о	--+-----
	+	13	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+	      	¦	     	¦	      	+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------------+

	¦	             	¦	14	+-----+--	о	--+-----+	14	¦	зеленый	¦	белый 	¦	     	¦	белый 	¦	зеленый	¦	14	+-----+--	о	--+-----
	+	14	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+	      	¦	     	¦	      	+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------------+

	¦	             	¦	15	+-----+--	о	--+-----+	15	¦	голубой	¦	      	¦	     	¦	      	¦	голубой	¦	15	+-----+--	о	--+-----
	+	15	¦	             	¦

	+-------------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------+	      	¦	     	¦	      	+-------+--+	     	¦	     	¦	     	+--+-------------+

	¦	             	¦	16	+-----+--	о	--+-----+	16	¦	желтый 	¦	      	¦	     	¦	      	¦	желтый 	¦	16	+-----+--	о	--+-----
	+	16	¦	             	¦

	L-------------+---	     	¦	     	¦	     	L--+-------+-------	     	L------+-------+---	     	¦	     	¦	     	L--+----------
	----

	                       	L------	                                                     	L------

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                            Форма ВОЛС-ПТ-8

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок ___________

	          Схема расшивки кабеля на оптических стойках на участке

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	                                                            Форма ВОЛС-ПТ-9

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Объект: _________

	                      План ввода кабелей в ОП - .....

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                           Форма ВОЛС-ПТ-10

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Объект: ___________

	             Схема заземления бронепокровов ВОК в шахте ОП...

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	                                                           Форма ВОЛС-ПТ-11

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Объект: ___________

	            План ввода кабелей в НРП -... с привязкой контуров

	                                заземлений

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	                                                           Форма ВОЛС-ПТ-12

	        (индекс)

	ВОЛП ______________

	Объект: ___________

	               План размещения оборудования и стоек в НРП...

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	                                                           Форма ВОЛС-ПТ-13

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок НРП1 - ТРП1

	                    Монтажная схема участка регенерации

	    На схеме указывается:

	    а) цифры сверху - оптические длины, измеренные рефлектометром по ОВ;

	    б) цифры снизу - ближайшие к муфтам метки на концах строительных длин и

	расчетное расстояние между муфтами в метрах.

	    Измерительное оборудование ............ (наименование, тип, зав. номер)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	...........................................................................

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    От п. 1 до муфты номер 13 проложен кабель типа 4 (20 волокон).

	    От муфты номер 13 до ТРП1 проложен кабель типа 2 (20 волокон).

	    Муфты номер 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 смонтированы с выводом КИП.

	----------------------------T---------T-------------T-------T----¬

	¦	         Подписали         	¦	Должность	¦	Фамилия, И.О.	¦	Подпись	¦	Дата	¦

	+---------------------------+---------+-------------+-------+----+

	¦	Представители строительно- 	¦	         	¦	             	¦	       	¦	    	¦

	¦	монтажной организации      	+---------+-------------+-------+----+

	¦	                           	¦	         	¦	             	¦	       	¦	    	¦

	+---------------------------+---------+-------------+-------+----+

	¦	Представители технадзора   	¦	         	¦	             	¦	       	¦	    	¦

	¦	Отделения N 7              	+---------+-------------+-------+----+

	¦	                           	¦	         	¦	             	¦	       	¦	    	¦

	L---------------------------+---------+-------------+-------+-----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                           Форма ВОЛС-ПТ-14

	           (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок .... - ....

	                Ведомость проложенных строительных длин ВОК

	    Строительно-монтажная организация .....................................

	    Завод-изготовитель кабеля .............................................

	    Марка проложенного кабеля:

	    1) от НРП1 до М13 (тип - 4) ................ (марка)...................

	    2)от М13 до ТРП1 (тип - 2) .................. (марка)..................

	---------T-------T----------T---------T----------T----------T---------T---¬

	¦	 Номер  	¦	Номер  	¦	  Номера  	¦	Длина ка-	¦	Длина ка- 	¦	Остаток   	¦	  Дата   	¦	Тип	¦

	¦	барабана	¦	строи- 	¦	  смежных 	¦	беля по- 	¦	беля про- 	¦	кабеля    	¦	прокладки	¦	ВОК	¦

	¦	        	¦	тельной	¦	   муфт   	¦	лученная 	¦	ложенная  	¦	после про-	¦	         	¦	   	¦

	¦	        	¦	длины  	¦	          	¦	(м)      	¦	(м)       	¦	кладки (м)	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	        	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	+--------+-------+----------+---------+----------+----------+---------+---+

	¦	                	¦	          	¦	         	¦	          	¦	          	¦	         	¦	   	¦

	L----------------+----------+---------+----------+----------+---------+----

	-------------------------------T-----------T--------------T---------T-----¬

	¦	          Подписали           	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	 Подпись 	¦	Дата 	¦

	+------------------------------+-----------+--------------+---------+-----+

	¦	Представители строительно-    	¦	           	¦	              	¦	         	¦	     	¦

	¦	монтажной организации         	+-----------+--------------+---------+-----+

	¦	                              	¦	           	¦	              	¦	         	¦	     	¦

	+------------------------------+-----------+--------------+---------+-----+

	¦	Представители технадзора      	¦	           	¦	              	¦	         	¦	     	¦

	¦	                              	+-----------+--------------+---------+-----+

	¦	                              	¦	           	¦	              	¦	         	¦	     	¦

	L------------------------------+-----------+--------------+---------+------

	           (индекс)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    ВОЛП ______________

	    Участок НРП1 - ТРП1

	                             Рабочие чертежи

	                                                           Форма ВОЛС-ПТ-16

	           (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок ___________

	                   Картограмма глубины залегания кабеля

	                    и сигнально-предупредительной ленты

	-------------------------------T-----------T--------------T---------T-----¬

	¦	          Подписали           	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	 Подпись 	¦	Дата 	¦

	+------------------------------+-----------+--------------+---------+-----+

	¦	Представители строительно-    	¦	           	¦	              	¦	         	¦	     	¦

	¦	монтажной организации         	+-----------+--------------+---------+-----+

	¦	                              	¦	           	¦	              	¦	         	¦	     	¦

	+------------------------------+-----------+--------------+---------+-----+

	¦	Представители технадзора      	¦	           	¦	              	¦	         	¦	     	¦

	¦	                              	+-----------+--------------+---------+-----+

	¦	                              	¦	           	¦	              	¦	         	¦	     	¦

	L------------------------------+-----------+--------------+---------+------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПАСПОРТ ТРАССЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	              Паспорт трассы электрический. Опись документов

	---T--------------------------------T------T-------T----------------------¬

	¦	  	¦	     Наименование документа     	¦	Кол-во	¦	Номера 	¦	      Примечания      	¦

	¦	  	¦	                                	¦	листов	¦	страниц	¦	                      	¦

	+--+--------------------------------+------+-------+----------------------+

	¦	2 	¦	Титульный лист электрического   	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	¦	  	¦	паспорта трассы.                	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	+--+--------------------------------+------+-------+----------------------+

	¦	3 	¦	Технические данные и особенности	¦	      	¦	       	¦	С эскизом поперечного 	¦

	¦	  	¦	конструкции проложенного ВОК.   	¦	      	¦	       	¦	сечения.              	¦

	+--+--------------------------------+------+-------+----------------------+

	¦	4 	¦	Схема размещения на магистрали  	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	¦	  	¦	строительных длин кабеля        	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	¦	  	¦	и смонтированных муфт.          	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	+--+--------------------------------+------+-------+----------------------+

	¦	5 	¦	Протоколы монтажа муфт.         	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	+--+--------------------------------+------+-------+----------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	6 	¦	Протоколы монтажа оптических    	¦	      	¦	       	¦	Затухание             	¦

	¦	  	¦	кроссов.                        	¦	      	¦	       	¦	на сростках ОВ        	¦

	¦	  	¦	                                	¦	      	¦	       	¦	оценивается только    	¦

	¦	  	¦	                                	¦	      	¦	       	¦	по сварочному         	¦

	¦	  	¦	                                	¦	      	¦	       	¦	устройству.           	¦

	+--+--------------------------------+------+-------+----------------------+

	¦	7 	¦	Рефлектограммы двусторонних     	¦	      	¦	       	¦	Представляются        	¦

	¦	  	¦	измерений затухания ОВ          	¦	      	¦	       	¦	в ксерокопиях         	¦

	¦	  	¦	на смонтированных участках      	¦	      	¦	       	¦	на отдельных листах.  	¦

	¦	  	¦	регенерации.                    	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	+--+--------------------------------+------+-------+----------------------+

	¦	8 	¦	Протоколы измерений затухания ОВ	¦	      	¦	       	¦	Измерения производятся	¦

	¦	  	¦	смонтированного кабеля на       	¦	      	¦	       	¦	оптическим генератором	¦

	¦	  	¦	участках регенерации.           	¦	      	¦	       	¦	и приемником          	¦

	¦	  	¦	                                	¦	      	¦	       	¦	или рефлектометром.   	¦

	+--+--------------------------------+------+-------+----------------------+

	¦	9 	¦	Протоколы измерения             	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	¦	  	¦	сопротивления изоляции внешней  	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	¦	  	¦	полиэтиленовой оболочки ВОК     	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	¦	  	¦	(бронепокровы - "земля")        	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	¦	  	¦	на смонтированных участках      	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	¦	  	¦	регенерации.                    	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	+--+--------------------------------+------+-------+----------------------+

	¦	10	¦	Протоколы измерения переходного 	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	¦	  	¦	сопротивления грозозащитных     	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	¦	  	¦	тросов по отношению к "земле".  	¦	      	¦	       	¦	                      	¦

	L--+--------------------------------+------+-------+-----------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------T--------------------T---------------T----------T------------¬

	¦	 Составил:  	¦	    (должность)     	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	(подпись) 	¦	   (дата)   	¦

	L------------+--------------------+---------------+----------+-------------

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Строительно-монтажная организация-генподрядчик: _______________________

	                       ПАСПОРТ ТРАССЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

	            магистральной (внутризоновой) кабельной линии связи

	                        на участке ОП "А" - ОП "Б"

	                                      -------------

	                                       (индекс)

	                          магистрали ------------

	    Марка кабеля - __________________________________________

	    Длина трассы - __________________________________________ км.

	    Длина кабеля (всего) __________________________________ км; в том числе

	    в грунте ________________________________________________ км;

	    в канализации ___________________________________________ км;

	    под водой _______________________________________________ км.

	    Год прокладки кабеля - __________________________________

	                          (дата)

	    Паспорт составлен - ----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Ответственный представитель генподрядчика:

	           (должность)              (подпись)              (Ф.И.О.)

	    -------------------------   ------------------   ----------------------

	    Ответственный исполнитель:

	            (должность)              (подпись)             (Ф.И.О.)

	    -------------------------   ------------------   ----------------------

	            (номер заказа)

	    Объект: ______________

	               (наименование организации)

	    Подрядчик: ____________________________

	                                                           Форма ВОЛС-ПТЭ-3

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	               Технические данные и особенности конструкции

	                             проложенного ВОК

	               Волоконно-оптический кабель ДПС производства

	                           ЗАО "Севкабель-Оптик"

	                     Эскиз поперечного сечения кабеля

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                      Рекомендуемые условия прокладки

	    В грунтах всех групп при прокладке в открытую траншею

	    В  кабельной канализации, трубах, коллекторах при наличии особо высоких

	требований по механической устойчивости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               Основные параметры и особенности конструкции

	    Оптическая  скрутка  6-элементная с центральным силовым элементом (ЦОЭ)

	диаметром 2 мм

	    Коэффициент затихания, менее:

	    - 0,25 дБ/км на длине волны 1,55 мкм

	    - 0,4 дБ/км на длине волны 1,3 мкм (для одномодовых волокон)

	    - 0,7 дБ/км на длине волны 1,3 мкм (для многомодовых волокон)

	    Растягивающее усилие - 7 кН

	    Температурный диапазон - -40 °C - 50 °C

	    Вес, не более - 650 кг/км

	    Внешний диаметр - 16 мм

	    Соотношение  оптических  модулей  и корделей в скрутке в зависимости от

	количества оптических волокон

	    Максимальное количество оптических волокон - 36

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	                                                           Форма ВОЛС-ПТЭ-4

	         (индекс)

	    ВОЛП --------

	    Участок регенерации НРП ... - НРП ...

	                 Схема размещения строительных длин кабеля

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               и смонтированных муфт на участке регенерации

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	                                                           Форма ВОЛС-ПТЭ-4

	         (индекс)

	    ВОЛП --------

	    Участок регенерации ОП1 - НРП1/1

	                        Протокол монтажа муфты N ____

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	    Сварочное устройство (тип, зав. N) ____________________________________

	    Рефлектометр (тип, зав. N) ____________________________________________

	    Установочные параметры рефлектометра: показатель преломления _________;

	    длина волны - _______; длительность импульса - ______; диапазон - _____

	    Оптическое расстояние до смежной муфты N _______ составляет ______ м.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----T------------------------------T-------------------------T-----------¬

	¦	N ОВ	¦	   Затухание на сростках по   	¦	Затухание на сростках по 	¦	Примечание 	¦

	¦	    	¦	    сварочному устройству     	¦	      рефлектометру      	¦	           	¦

	¦	    	+-------T-------T-------T------+--------T--------T-------+	           	¦

	¦	    	¦	   1   	¦	   2   	¦	   3   	¦	  4   	¦	  А-В   	¦	  В-А   	¦	Среднее	¦	           	¦

	+----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-----------+

	¦	1   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	           	¦

	+----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-----------+

	¦	2   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	           	¦

	+----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-----------+

	¦	3   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	           	¦

	+----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-----------+

	¦	4   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	           	¦

	+----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-----------+

	¦	5   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	           	¦

	+----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-----------+

	¦	6   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	           	¦

	+----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-----------+

	¦	7   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	           	¦

	+----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-----------+

	¦	8   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	           	¦

	+----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-----------+

	¦	9   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	           	¦

	+----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-----------+

	¦	10  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	           	¦

	+----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-----------+

	¦	11  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+-----------+

	¦	12  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦	        	¦	        	¦	       	¦	           	¦

	L----+-------+-------+-------+------+--------+--------+-------+------------

	                      Метровые MCIKII на оболочке ОК

	----------------------------T---------T-------------T----------T----------¬

	¦	         Подписали         	¦	Должность	¦	Фамилия, И.О.	¦	 Подпись  	¦	   Дата   	¦

	+---------------------------+---------+-------------+----------+----------+

	¦	Представители строительно- 	¦	         	¦	             	¦	          	¦	          	¦

	¦	монтажной организации      	+---------+-------------+----------+----------+

	¦	                           	¦	         	¦	             	¦	          	¦	          	¦

	+---------------------------+---------+-------------+----------+----------+

	¦	Представители технадзора   	¦	         	¦	             	¦	          	¦	          	¦

	¦	                           	+---------+-------------+----------+----------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                           	¦	         	¦	             	¦	          	¦	          	¦

	L---------------------------+---------+-------------+----------+-----------

	                                                           Форма ВОЛС-ПТЭ-6

	         (индекс)

	    ВОЛП --------

	    Участок регенерации ОП1 - НРП1/1

	    Объект НРП1/1

	                  Протокол монтажа оптического кросса

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	    Наименование (номер) кросса ___________________________________________

	    Сварочное устройство (тип, N) _________________________________________

	---T----T-----------------------------------------------------------------¬

	¦	N 	¦	Цвет	¦	       Затухание на сростках по сварочному устройству (дБ)       	¦

	¦	ОВ	¦	 ОВ 	+----------------T---------------T---------------T----------------+

	¦	  	¦	    	¦	1-е сращивание  	¦	2-е сращивание 	¦	3-е сращивание 	¦	 4-е сращивание 	¦

	+--+----+----------------+---------------+---------------+----------------+

	¦	1 	¦	    	¦	                	¦	               	¦	               	¦	                	¦

	+--+----+----------------+---------------+---------------+----------------+

	¦	2 	¦	    	¦	                	¦	               	¦	               	¦	                	¦

	+--+----+----------------+---------------+---------------+----------------+

	¦	3 	¦	    	¦	                	¦	               	¦	               	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+--+----+----------------+---------------+---------------+----------------+

	¦	4 	¦	    	¦	                	¦	               	¦	               	¦	                	¦

	+--+----+----------------+---------------+---------------+----------------+

	¦	5 	¦	    	¦	                	¦	               	¦	               	¦	                	¦

	+--+----+----------------+---------------+---------------+----------------+

	¦	6 	¦	    	¦	                	¦	               	¦	               	¦	                	¦

	+--+----+----------------+---------------+---------------+----------------+

	¦	7 	¦	    	¦	                	¦	               	¦	               	¦	                	¦

	+--+----+----------------+---------------+---------------+----------------+

	¦	8 	¦	    	¦	                	¦	               	¦	               	¦	                	¦

	+--+----+----------------+---------------+---------------+----------------+

	¦	9 	¦	    	¦	                	¦	               	¦	               	¦	                	¦

	+--+----+----------------+---------------+---------------+----------------+

	¦	10	¦	    	¦	                	¦	               	¦	               	¦	                	¦

	+--+----+----------------+---------------+---------------+----------------+

	¦	11	¦	    	¦	                	¦	               	¦	               	¦	                	¦

	+--+----+----------------+---------------+---------------+----------------+

	¦	12	¦	    	¦	                	¦	               	¦	               	¦	                	¦

	L--+----+----------------+---------------+---------------+-----------------

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	                                                           Форма ВОЛС-ПТЭ-7

	        (индекс)

	    ВОЛП --------

	    Участок регенерации ОП1 - НРП1/1

	                                  Рефлектограмма

	           ОВ N ___ (цвет) на смонтированном участке регенерации

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	    Рефлектометр (тип, зав. N) ____________________________________________

	                              Направление А-Б

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	                                                           Форма ВОЛС-ПТЭ-8

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок регенерации: _______

	                                    ПРОТОКОЛ

	                  измерения затухания ОБ смонтированного кабеля

	                           на участке регенерации

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	    Рефлектометр (марка и зав. номер) _____________________________________

	    Установочные параметры: диапазон - ___________; длина волны - ________;

	    показатель преломления _____________; длительность импульса - ________;

	-----T----T----------------------T-----------------------T----------------¬

	¦	N ОВ	¦	Цвет	¦	Затухание суммарное на	¦	       Затухание       	¦	Оптическая длина	¦

	¦	    	¦	    	¦	     участке (дБ)     	¦	    километрическое    	¦	    ОВ (км)     	¦

	¦	    	¦	    	¦	                      	¦	        (дБ/км)        	¦	                	¦

	¦	    	¦	    	+-----------T----------+-----------T-----------+----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	    	¦	    А-Б    	¦	   Б-А    	¦	    А-Б    	¦	    Б-А    	¦	                	¦

	+----+----+-----------+----------+-----------+-----------+----------------+

	¦	1   	¦	    	¦	           	¦	          	¦	           	¦	           	¦	                	¦

	+----+----+-----------+----------+-----------+-----------+----------------+

	¦	2   	¦	    	¦	           	¦	          	¦	           	¦	           	¦	                	¦

	+----+----+-----------+----------+-----------+-----------+----------------+

	¦	3   	¦	    	¦	           	¦	          	¦	           	¦	           	¦	                	¦

	+----+----+-----------+----------+-----------+-----------+----------------+

	¦	4   	¦	    	¦	           	¦	          	¦	           	¦	           	¦	                	¦

	+----+----+-----------+----------+-----------+-----------+----------------+

	¦	5   	¦	    	¦	           	¦	          	¦	           	¦	           	¦	                	¦

	+----+----+-----------+----------+-----------+-----------+----------------+

	¦	6   	¦	    	¦	           	¦	          	¦	           	¦	           	¦	                	¦

	+----+----+-----------+----------+-----------+-----------+----------------+

	¦	7   	¦	    	¦	           	¦	          	¦	           	¦	           	¦	                	¦

	+----+----+-----------+----------+-----------+-----------+----------------+

	¦	8   	¦	    	¦	           	¦	          	¦	           	¦	           	¦	                	¦

	+----+----+-----------+----------+-----------+-----------+----------------+

	¦	9   	¦	    	¦	           	¦	          	¦	           	¦	           	¦	                	¦

	+----+----+-----------+----------+-----------+-----------+----------------+

	¦	10  	¦	    	¦	           	¦	          	¦	           	¦	           	¦	                	¦

	+----+----+-----------+----------+-----------+-----------+----------------+

	¦	11  	¦	    	¦	           	¦	          	¦	           	¦	           	¦	                	¦

	+----+----+-----------+----------+-----------+-----------+----------------+

	¦	12  	¦	    	¦	           	¦	          	¦	           	¦	           	¦	                	¦

	L----+----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	                                                           Форма ВОЛС-ПТЭ-9

	           (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок регенерации: ________

	                                 Протокол

	            измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой

	            оболочки ВОК (бронепокровы - "земля") на смонтированном

	                          участке регенерации

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	    Измерительное оборудование ____________________________________________

	-----T----------------T----------------T----------------T-----------------¬

	¦	 N  	¦	  Участок ВОЛП  	¦	Физическая длина	¦	 Сопротивление  	¦	 Километрическое 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	п/п 	¦	                	¦	 ВОК на участке 	¦	изоляции шланга 	¦	 сопр. изоляции  	¦

	¦	    	¦	                	¦	      (км)      	¦	     (кОм)      	¦	  шланга (кОм)   	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	+----+----------------+----------------+----------------+-----------------+

	¦	    	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                 	¦

	L----+----------------+----------------+----------------+------------------

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                          Форма ВОЛС-ПТЭ-10

	           (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок регенерации _______ - ________

	                                      Протокол

	                          измерения переходного сопротивления

	                     грозозащитных тросов по отношению к "земле"

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	    Измерительное оборудование ____________________________________________

	----T----------------T----------------T----------------T------------------¬

	¦	 N 	¦	  Участок ВОЛП  	¦	Физическая длина	¦	  Сопротивление 	¦	    Переходное    	¦

	¦	п/п	¦	                	¦	 грозозащитного 	¦	 заземления (Ом)	¦	сопротивление (Ом)	¦

	¦	   	¦	                	¦	   троса (км)   	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	+---+----------------+----------------+----------------+------------------+

	¦	   	¦	                	¦	                	¦	                	¦	                  	¦

	L---+----------------+----------------+----------------+-------------------

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	                  Рабочая документация. Опись документов

	---T-------------------------------------------T-------T-------T----------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  	¦	           Наименование документа          	¦	Кол-во 	¦	Номера 	¦	Примечания	¦

	¦	  	¦	                                           	¦	листов 	¦	страниц	¦	          	¦

	+--+-------------------------------------------+-------+-------+----------+

	¦	2 	¦	Титульный лист рабочей документации.       	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	+--+-------------------------------------------+-------+-------+----------+

	¦	3 	¦	Заводские паспорта строительных длин ВОК.  	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	+--+-------------------------------------------+-------+-------+----------+

	¦	4 	¦	Протоколы входного контроля строительных   	¦	       	¦	       	¦	На        	¦

	¦	  	¦	длин ВОК.                                  	¦	       	¦	       	¦	кабельных 	¦

	¦	  	¦	                                           	¦	       	¦	       	¦	барабанах.	¦

	+--+-------------------------------------------+-------+-------+----------+

	¦	5 	¦	Отчет по прокладке кабеля.                 	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	+--+-------------------------------------------+-------+-------+----------+

	¦	6 	¦	Протоколы измерения затухания строительных 	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	¦	  	¦	длин кабеля после прокладки.               	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	+--+-------------------------------------------+-------+-------+----------+

	¦	7 	¦	Заводские паспорта оконечного оборудования.	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	+--+-------------------------------------------+-------+-------+----------+

	¦	8 	¦	Акты на скрытые работы.                    	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	+--+-------------------------------------------+-------+-------+----------+

	¦	9 	¦	Перечень внесенных изменений, отступлений  	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	¦	  	¦	от проектных решений и согласования к ним. 	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	+--+-------------------------------------------+-------+-------+----------+

	¦	10	¦	Справки и реестр от землепользователей,    	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	¦	  	¦	лесхозов, комитетов по охране природы,     	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	¦	  	¦	госсанэпидемнадзора и других инстанций     	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	¦	  	¦	о выполнении их требований.                	¦	       	¦	       	¦	          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L--+-------------------------------------------+-------+-------+-----------

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Строительно-монтажная организация-генподрядчик ___________________

	                           РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	            магистральной (внутризоновой) кабельной линии связи

	                     на участке ______ - ________ "Б"

	                                       (индекс)

	                           магистрали ----------

	    Марка кабеля - __________________________________________

	    Длина трассы - __________________________________________ км.

	    Длина кабеля (всего) __________________________________ км; в том числе

	    в грунте ________________________________________________ км;

	    в канализации ___________________________________________ км;

	    под водой _______________________________________________ км.

	    Год прокладки кабеля - __________________________________

	                                 (дата)

	    паспорт составлен - ------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Ответственный представитель генподрядчика:

	            (должность)            (подпись)               (Ф.И.О.)

	    -------------------------   ------------------   ----------------------

	    Ответственный исполнитель:

	            (должность)            (подпись)               (Ф.И.О.)

	    -------------------------   ------------------   ----------------------

	              (номер заказа)

	    Объект: -------------------

	                (наименование организации)

	    Подрядчик: ----------------------------

	                  Заводские паспорта строительных длин ВОК

	                                                            Форма ВОЛС-РД-4

	         (индекс)

	    ВОЛП --------

	    Участок ОП1 - ТРП1

	                                Протокол N ...

	                    входного контроля строительной длины ВОК

	    Марка кабеля ______________________ Тип кабеля ________________________

	    Кабельный барабан N _____________________ Кабель N ____________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Физическая длина кабеля на барабане ______________________ метров

	    Измерительное оборудование: ___ (тип, марка рефлектометра, зав. N) ____

	    Установочные данные: длина волны - ____; показатель преломления - _____

	-----T-----------T-----------T---------------------------T----------------¬

	¦	N ОВ	¦	Цвет модуля	¦	  Цвет ОВ  	¦	 Коэфф. затухания (дБ/км)  	¦	Оптическая длина	¦

	¦	    	¦	           	¦	           	+-------------T-------------+	      (м)       	¦

	¦	    	¦	           	¦	           	¦	     А-Б     	¦	     Б-А     	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	1   	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	2   	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	3   	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	4   	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	5   	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	6   	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	7   	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	8   	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	9   	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	10  	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	11  	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	12  	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	13  	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	14  	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	15  	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	16  	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	17  	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	18  	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	19  	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	+----+-----------+-----------+-------------+-------------+----------------+

	¦	20  	¦	           	¦	           	¦	             	¦	             	¦	                	¦

	L----+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------------

	    Средняя оптическая длина кабеля по ОВ __________ м

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	                                                            Форма ВОЛС-РД-5

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок НРП1 - ТРП1

	                           Отчет по прокладке кабеля

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	    Завод-изготовитель кабеля _____________________________________________

	    Марка проложенного кабеля:

	    1) от НРП1 до М13 (тип - 4)................ (марка) ...................

	    2) от М13 до ТРП1 (тип - 2)............. (марка) ......................

	------T-------T-------T------------T------------T-------------T-------T---¬

	¦	Номер	¦	Номер  	¦	Номера 	¦	Длина кабеля	¦	Длина кабеля	¦	   Остаток   	¦	Дата   	¦	Тип	¦

	¦	бара-	¦	строи- 	¦	смежных	¦	 полученная 	¦	проложенная 	¦	кабеля после 	¦	про-   	¦	ВОК	¦

	¦	бана 	¦	тельной	¦	 муфт  	¦	    (м)     	¦	    (м)     	¦	  прокладки  	¦	кладки 	¦	   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	     	¦	длины  	¦	       	¦	            	¦	            	¦	     (м)     	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	+-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+---+

	¦	     	¦	       	¦	       	¦	            	¦	            	¦	             	¦	       	¦	   	¦

	L-----+-------+-------+------------+------------+-------------+-------+----

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	                                                            Форма ВОЛС-РД-6

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок НРП1 - ТРП1

	                                   Протокол

	                   измерения затухания ОВ строительной длины

	                           кабеля после прокладки

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	    Кабель проложен между муфтами N ____________ и N ______________________

	    Марка кабеля ____________________ Тип кабеля __________________________

	    Кабельный барабан N ________________ Кабель N _________________________

	    Физическая длина кабеля ____________________________________ метров

	    Измерительное оборудование: __ (тип, марка рефлектометра) __ зав. N ___

	    Установочные данные: длина волны - _____; показатель преломления - ____

	----T------------T-------T---------------------------T--------------------¬

	¦	 N 	¦	Цвет модуля 	¦	Цвет ОВ	¦	 Коэфф. затухания (дБ/км)  	¦	Оптическая длина (м)	¦

	¦	ОВ 	¦	            	¦	       	+-------------T-------------+	                    	¦

	¦	   	¦	            	¦	       	¦	     А-Б     	¦	     Б-А     	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	1  	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	2  	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	3  	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	4  	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	5  	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	6  	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	7  	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	8  	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	9  	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	10 	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	11 	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	12 	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	13 	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	14 	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	15 	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	16 	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	17 	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	18 	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	19 	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	+---+------------+-------+-------------+-------------+--------------------+

	¦	20 	¦	            	¦	       	¦	             	¦	             	¦	                    	¦

	L---+------------+-------+-------------+-------------+---------------------

	    Примечание.  Проверку  ВОК  после  прокладки  допускается производить с

	одного конца кабеля.

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	Участок НРП1 - ТРП1

	                  Заводской паспорт оконечного оборудования

	                                                          Форма ВОЛС-РД-8/1

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок НРП1 - ТРП1

	    Участок трассы находится между населенными пунктами (пикетами) ________

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	                                    Акт

	               на скрытые работы по прокладке кабелей связи

	                             и защитных средств

	    Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика

	    _______________________________________________________________________

	    и представитель _______________________________________________________

	                           (наименование строительно-монтажной организации)

	    произвели освидетельствование выполненных работ по прокладке кабелей

	  и защитных проводов и установили:
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    1. Проложен кабель марки __________________________ производства завода

	    _______ от ________ до ______ протяженностью ______ км и марка ________

	    от ________ до _______ протяженностью ________ км, а всего _________ км

	    2. Способ прокладки ___________________________________________________

	                                   (кабелеукладчиком, вручную)

	    3. Глубина прокладки по проекту ______ м, фактически не менее ______ м.

	    4. Перекрытие концов на стыки строительных длин, ______ м.

	    5. Выполнены переходы через грунтовые дороги, ________ м.

	    _______________________________________________________________________

	   (указать способ прокладки кабеля на переходе: кабелеукладчиком, вручную,

	                количество труб и т.п. по каждому переходу)

	    6. Выполнены переходы через малые реки и ручьи ________________________

	    _______________________________________________________________________

	    _______________________________________________________________________

	    7. Произведена защита кабеля кирпичом (железобетонными плитами)

	  на участке ________ общей протяженностью, _______ м.

	    8. Выполнены работы по устройству постели (из привозного песка,

	  мягкого грунта) на участке ________ в объеме _________.

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	                                                          Форма ВОЛС-РД-8/2

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок НРП1 - ТРП1

	    Участок трассы находится между: _______________________________________

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	                                   Акт

	         на скрытые работы по строительству кабельной канализации

	    Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика

	  _________________________________________________________________________

	  и представители _________________________________________________________

	                       (наименование строительно-монтажной организации)

	  произвели освидетельствование работ по прокладке (докладке) трубопроводов

	  кабельной канализации согласно рабочим чертежам

	    NN = __________ по ул. ___________ от колодца N = ____________

	    (дом N = ________) до колодца N = _______ (дом N = _____) и установили:

	    1. Общие данные

	----------T--------T---------------------------T-------T------T-----------¬

	¦	 Участок 	¦	 Длина  	¦	    Характеристика труб    	¦	Коли-  	¦	Коли- 	¦	Примечание 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  между  	¦	пролета,	+--------T------T-----------+	чество 	¦	чество	¦	           	¦

	¦	колодцами	¦	   м    	¦	материал	¦	длина,	¦	внутренний 	¦	каналов	¦	стыков	¦	           	¦

	¦	  NN =   	¦	        	¦	        	¦	  м   	¦	диаметр, мм	¦	       	¦	      	¦	           	¦

	+---------+--------+--------+------+-----------+-------+------+-----------+

	¦	         	¦	        	¦	        	¦	      	¦	           	¦	       	¦	      	¦	           	¦

	L---------+--------+--------+------+-----------+-------+------+------------

	    2. Способ соединения стыков труб ______________________________________

	    3. Глубина заложения подойти блока ____________________________________

	    4. Промежутки между трубами засыпаны __________________________________

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	                                                          Форма ВОЛС-РД-8/3

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Участок НРП1 - ТРП1

	    Участок трассы находится: _____________________________________________

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	                                     Акт

	            на скрытые работы по устройству кабельных переходов

	           на пересечении с автомобильной (или железной) дорогой

	    Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ________________________

	  и представитель подрядчика ______________________________________________

	  произвели освидетельствование работ по устройству переходов и установили:

	    1. Общие данные

	----------T----------T--------------------------T-----------------T-------¬

	¦	  Место  	¦	Пересекае-	¦	Характеристика труб       	¦	Способ исполнения	¦	Приме- 	¦

	¦	перехода,	¦	мое       	+------T-----T-----T-------+	      работ      	¦	чание  	¦

	¦	  номер  	¦	сооружение	¦	мате- 	¦	диа- 	¦	длина	¦	число  	¦	                 	¦	       	¦

	¦	 чертежа 	¦	          	¦	риал  	¦	метр 	¦	     	¦	каналов	¦	                 	¦	       	¦

	+---------+----------+------+-----+	     	¦	       	+-----------------+-------+

	¦	         	¦	          	¦	      	¦	     	¦	     	¦	       	¦	                 	¦	       	¦

	    2. Проверка проходимости каналов ______________________________________

	    3. Покрытие труб битумной массой  на  пересечениях  электрифицированных

	  дорог ___________________________________________________________________

	    4. Способ заделки стыков труб _________________________________________

	    5. Заделка концов труб ________________________________________________
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    6. Установка столбиков около конца труб _______________________________

	    7. Восстановление откосов, кюветов ____________________________________

	    8. ____________________________________________________________________

	    9. ____________________________________________________________________

	    Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией проекта

	  и действующими правилами ________________________________________________

	    Оценка выполненных работ (_____________________)

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	                  Кабельный переход через ж.д. на участке

	                  НУП-N ____ ____ НУП-N ____ км + ____ м

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                          Форма ВОЛС-РД-8/4

	        (индекс)

	    ВОЛП -------

	    Участок НРП1 - ТРП1

	    Объект - НРП1

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	                                      Акт

	                   на скрытые работы по строительству НРП

	    Мы,  нижеподписавшиеся, представитель  технического  надзора  заказчика

	    и представитель _______________________________________________________

	                      (наименование строительно-монтажной организации)

	  произвели   освидетельствование   выполненных   работ   по  строительству

	  НРП N = _____ на участке трассы и установили:

	    1. Место установки НРП соответствует рабочим чертежам проекта _________

	    2. Основание под цистерну (контейнер, корпус) выполнено из ____________

	    3. Анкеровка цистерны выполнена посредством анкеров и тяжей из ________

	    4. Гидроизоляция (противокоррозионное покрытие) повреждений не имеет.

	    5. Анкеры, тяжи, хомуты, закладные детали защищены от коррозии ________

	    _______________________________________________________________________

	                              (указать способы)

	    6. ____________________________________________________________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    7. ____________________________________________________________________

	    8. ____________________________________________________________________

	    Все   работы   выполнены  в  соответствии  с  рабочей  документацией  и

	  действующими правилами.

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	                                                          Форма ВОЛС-РД-8/5

	         (индекс)

	    ВОЛП --------

	    Участок НРП1 - ТРП1

	    Объект - НРП1

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	                                    Акт

	                   на скрытые работы по устройству заземлений

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  технического надзора  заказчика

	___________________________________________________________________________

	  и представитель _________________________________________________________

	                      (наименование строительно-монтажной организации)

	  произвели    освидетельствование   выполненных   работ    по   устройству

	  заземлений и установили:

	    1. Общие данные

	----T-----------------------------------T---------------------------------¬

	¦	 N 	¦	           Характеристика          	¦	      Назначение заземления      	¦

	¦	п/п	¦	                                   	+-------T--------T----------------+

	¦	   	¦	                                   	¦	рабочее	¦	защитное	¦	линейно-защитное	¦

	+---+-----------------------------------+-------+--------+----------------+

	¦	1  	¦	                 2                 	¦	   3   	¦	   4    	¦	       5        	¦

	+---+-----------------------------------+-------+--------+----------------+

	¦	1  	¦	Материал электродов                	¦	       	¦	        	¦	                	¦

	¦	2  	¦	Количество электродов, шт.         	¦	       	¦	        	¦	                	¦

	¦	3  	¦	Длина электродов, м                	¦	       	¦	        	¦	                	¦

	¦	4  	¦	Материал шин                       	¦	       	¦	        	¦	                	¦

	¦	5  	¦	Длина шин, м                       	¦	       	¦	        	¦	                	¦

	¦	6  	¦	Марки соединительного кабеля       	¦	       	¦	        	¦	                	¦

	¦	   	¦	(провода)                          	¦	       	¦	        	¦	                	¦

	¦	7  	¦	Длина соединительного кабеля, м    	¦	       	¦	        	¦	                	¦

	¦	8  	¦	Глубина забивки электродов, м      	¦	       	¦	        	¦	                	¦

	¦	9  	¦	Глубина прокладки шин, м           	¦	       	¦	        	¦	                	¦

	¦	10 	¦	Способ соединения электродов       	¦	       	¦	        	¦	                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	11 	¦	Дата устройства заземления         	¦	       	¦	        	¦	                	¦

	L---+-----------------------------------+-------+--------+-----------------

	---------------------------T-----------T--------------T-----------T-------¬

	¦	        Подписали         	¦	 Должность 	¦	 Фамилия, И.О.	¦	  Подпись  	¦	 Дата  	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители строительно-	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	¦	монтажной организации     	+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	                          	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	+--------------------------+-----------+--------------+-----------+-------+

	¦	Представители технадзора  	¦	           	¦	              	¦	           	¦	       	¦

	L--------------------------+-----------+--------------+-----------+--------

	                                                            Форма ВОЛС-РД-9

	            (индекс)

	    ВОЛП ______________

	    Участок НРП1 - ТРП1

	    Объект - НРП1

	    Строительно-монтажная организация _____________________________________

	                                 Перечень

	                внесенных в проект изменений, отступлений

	                от проектных решений и согласований к ним

	----------T--------------T-----------------------T-------------T----------¬

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  Дата   	¦	   Причина    	¦	Регенерационный участок	¦	Подпись лица,	¦	          	¦

	¦	внесения 	¦	  изменения   	¦	  и номера планшетов,  	¦	  внесшего   	¦	          	¦

	¦	изменения	¦	  проектного  	¦	  на которых имеются   	¦	  изменения  	¦	          	¦

	¦	         	¦	   решения    	¦	       изменения       	¦	             	¦	          	¦

	+---------+--------------+-----------------------+-------------+----------+

	¦	         	¦	              	¦	                       	¦	             	¦	          	¦

	+---------+--------------+-----------------------+-------------+----------+

	¦	         	¦	              	¦	                       	¦	             	¦	          	¦

	+---------+--------------+-----------------------+-------------+----------+

	¦	         	¦	              	¦	                       	¦	             	¦	          	¦

	+---------+--------------+-----------------------+-------------+----------+

	¦	         	¦	              	¦	                       	¦	             	¦	          	¦

	+---------+--------------+-----------------------+-------------+----------+

	¦	         	¦	              	¦	                       	¦	             	¦	          	¦

	+---------+--------------+-----------------------+-------------+----------+

	¦	         	¦	              	¦	                       	¦	             	¦	          	¦

	+---------+--------------+-----------------------+-------------+----------+

	¦	         	¦	              	¦	                       	¦	             	¦	          	¦

	+---------+--------------+-----------------------+-------------+----------+

	¦	         	¦	              	¦	                       	¦	             	¦	          	¦

	+---------+--------------+-----------------------+-------------+----------+

	¦	         	¦	              	¦	                       	¦	             	¦	          	¦

	L---------+--------------+-----------------------+-------------+-----------

	    Примечание.  В  настоящем  документе регистрируются  лишь те изменения,

	которые произошли на кабеле,  например:  вставки, выноски, бандажи и т.д. с

	данными о ликвидации ненужных листов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------T------------T---------------T------------T---------¬

	¦	 Составил:  	¦	(должность) 	¦	(Фамилия, И.О.)	¦	 (подпись)  	¦	 (дата)  	¦

	L------------+------------+---------------+------------+----------

	                                                           Форма ВОЛС-РД-10

	         (индекс)

	    ВОЛП --------

	    Участок НРП1 - ТРП1

	            Справка о принятии на учет инженерных коммуникаций

	    Трасса кабеля ......... (наименование, месторасположение) .............

	  по проекту, разработанному ........... (название организации) ...........

	  (заказ N ...),  и  зарегистрированному  в отделе  по делам  строительства

	  и архитектуры, проверена по данным чертежей исполнительной документации.

	    Замечания:.............................................................

	    .......................................................................

	    .......................................................................

	    .......................................................................

	                                       "Трасса кабеля принята на учет"

	                                   Начальник производственной группы отдела

	                                   по делам строительства и архитектуры

	                                   (наименование органа местной власти)....

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                   ..............(подпись)  ...............

	                                   .............(Фамилия, И.О.)............

	                                   .................(Дата).................

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.