Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 февраля 1997 г. N 18-11
	О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЯ К СНИП 2.04.09-84

	Министерство строительства Российской Федерации постановляет:

	Принять и ввести в действие с 1 марта 1997 г. Изменение N 1 к СНиП 2.04.09-84
	"Пожарная автоматика зданий и сооружений", разработанное ВНИИПО МВД России и
	внесенное Управлением технормирования Минстроя России.

	Министр

	Е.В.БАСИН

	Приложение

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНИП 2.04.09-84 "ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И
	СООРУЖЕНИЙ"

	Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 21
	февраля 1997 г. N 18-11 срок введения в действие установлен с 1 марта 1997 г.

	1. Раздел 1 "Общие положения" дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:

	"1.8. Автоматические установки газового пожаротушения следует проектировать в
	соответствии с нормами Государственной противопожарной службы МВД России
	НПБ 22-96 "Установки газового пожаротушения автоматические. Нормы и правила
	проектирования и применения".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Раздел 3 "Установки газового пожаротушения" исключить.

	3. Приложение 7 "Методика расчета установок газового пожаротушения"
	исключить.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.