Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 31 октября 1980 г. N 173

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ
	СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.
	ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
	System of design documents for construction. Graphic symbols in
	diagrams. Power installations
	ГОСТ 21.403-80

	Группа Ж01

	Срок введения

	1 июля 1981 года

	1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения
	энергетического оборудования в теплотехнических схемах энергетических сооружений.

	Примечания. 1. Основные патрубки оборудования в таблицах указаны условно без
	обозначения подводимых и отводимых сред.

	2. Размеры условных графических обозначений указаны в миллиметрах.

	2. Условные графические обозначения котлов и камер сгорания приведены в табл.
	1.

	Таблица 1

	----------------------------------------------------T-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                   Наименование                     	¦	 Обозначение

	----------------------------------------------------+-------------

	  1. Котел, камера сгорания газотурбинной установки 	¦	 Рисунок

	(общее обозначение)                                 	¦

	  1.1. Котел паровой                                	¦	 Рисунок

	  1.2. Котел водяной (бойлер)                       	¦	 Рисунок

	  1.3. Камера сгорания газотурбинной установки,     	¦	 Рисунок

	например, для производства горячего газа            	¦

	  2. Пароперегреватель                              	¦	 Рисунок

	  3. Котел с пароперегревателем                     	¦	 Рисунок

	  4. Котел на твердом топливе с пароперегревателем  	¦	 Рисунок

	  5. Котел на газообразном топливе                  	¦	 Рисунок

	  6. Котел на жидком топливе                        	¦	 Рисунок

	  7. Котел на горючих отходах                       	¦	 Рисунок

	  8. Котел с электронагревом                        	¦	 Рисунок

	  9. Экономайзер                                    	¦	 Рисунок

	3. Условные графические обозначения реакторов для атомных электростанций и
	оборудования I контура приведены в табл. 2.

	Таблица 2

	------------------------------------------------------T-----------

	                    Наименование                      	¦	Обозначение

	------------------------------------------------------+-----------

	  1. Реактор ядерный (общее обозначение)              	¦	 Рисунок

	                                                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  Примечания. 1. Ядерное топливо обозначают символом c	¦	 Рисунок

	указанием концентрации в процентах, который помещают  	¦

	слева от обозначения, например, 3% U   .              	¦

	                                    235               	¦

	                                                      	¦

	  2. Замедлитель обозначают символом, который помещают	¦	 Рисунок

	справа от обозначения, например, графит.              	¦

	  2. Реактор с обозначением числа петель (например,   	¦	 Рисунок

	трехпетельный)                                        	¦

	  3. Реактор с зоной воспроизводства                  	¦	 Рисунок

	  4. Реактор, охлаждаемый водой под давлением         	¦	 Рисунок

	  5. Реактор, охлаждаемый кипящей водой               	¦	 Рисунок

	  6. Реактор трехпетельный на природном уране (U   )  	¦	 Рисунок

	                                                238   	¦

	с тяжелой водой (D  ), в качестве замедлителя         	¦

	                  20                                  	¦

	охлаждаемый газом (СО )                               	¦

	                     2                                	¦

	  7. Парогенератор реактора ВВЭР                      	¦	 Рисунок

	  8. Парогенератор модульный реактора БН              	¦	 Рисунок

	  9. Сепаратор реактора РБМК                          	¦	 Рисунок

	  10. Компенсатор давления теплоносителя ядерного     	¦	 Рисунок

	реактора (паровой)                                    	¦

	  11. Компенсатор давления теплоносителя ядерного     	¦	 Рисунок

	реактора (газовый)                                    	¦

	  12. Гидроемкость                                    	¦	 Рисунок

	  13. Насос ГЦН                                       	¦	 Рисунок

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  14. Барботер                                        	¦	 Рисунок

	  15. Деаэратор I контура                             	¦	 Рисунок

	  16. Деаэратор II контура                            	¦	См. п. 19

	                                                      	¦	табл. 3

	  17. Монжюс                                          	¦	 Рисунок

	  18. Аппарат контактный                              	¦	 Рисунок

	  19. Спринклер                                       	¦	 Рисунок

	4. Условные графические обозначения турбин и турбинного оборудования
	приведены в табл. 3.

	Таблица 3

	------------------------------------------------------T-----------

	                      Наименование                    	¦	Обозначение

	------------------------------------------------------+-----------

	  1. Турбина (общее обозначение)                      	¦	 Рисунок

	  2. Турбина паровая. Цилиндр турбины однопоточный    	¦	 Рисунок

	  3. Турбина паровая с нерегулируемым отбором пара    	¦	 Рисунок

	  4. Турбина паровая с промежуточным перегревом       	¦	 Рисунок

	  5. Турбина паровая с одним регулируемым отбором пара	¦	 Рисунок

	  6. Турбина паровая двухпоточная. Цилиндр турбины    	¦	 Рисунок

	двухпоточный                                          	¦

	  7. Турбина газовая, например, на горючем газе       	¦	 Рисунок

	  8. Турбина воздушная                                	¦	 Рисунок

	  9. Турбина гидравлическая                           	¦	 Рисунок

	  10. Конденсатор поверхностный                       	¦	 Рисунок

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  11. Конденсатор поверхностный двухпоточный          	¦	 Рисунок

	  12. Теплообменник смешивающий                       	¦	 Рисунок

	  13. Подогреватель поверхностный (общее обозначение) 	¦	 Рисунок

	  13.1. Подогреватель с поверхностью нагрева для      	¦	 Рисунок

	переохлаждения конденсата                             	¦

	  13.2. Подогреватель с поверхностью нагрева          	¦	 Рисунок

	пароохладителя и переохладителя конденсата            	¦

	  14. Сепаратосборник                                 	¦	 Рисунок

	  15. Испаритель турбоустановки                       	¦	 Рисунок

	  16. Сепаратор-пароперегреватель промежуточный (СПП) 	¦	 Рисунок

	одноступенчатый <*>                                   	¦

	  17. Колонка разделительная (сепаратор-расширитель)  	¦	 Рисунок

	  18. Редукционно-охладительная установка (РОУ)       	¦	 Рисунок

	  19. Деаэратор (рабочее давление деаэратора          	¦	 Рисунок

	проставляется в контурах бака)                        	¦

	  20. Потребитель тепла                               	¦	 Рисунок

	  21. Турбонасос                                      	¦	 Рисунок

	--------------------------------

	<*> Если сепаратор многоступенчатый, поз. 1 повторяют в зависимости от числа
	ступеней.

	5. Условные графические обозначения оборудования вспомогательных систем
	приведены в табл. 4.

	Таблица 4

	----------------------------------------------------T-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                    Наименование                    	¦	 Обозначение

	----------------------------------------------------+-------------

	  1. Аппарат направляющий                           	¦	  Рисунок

	  2. Шибер, плоский затвор (на угольных течках и    	¦	  Рисунок

	т.п.)                                               	¦

	  3. Шибер отсекающий, быстродействующий            	¦	  Рисунок

	  4. Затвор секторный                               	¦	  Рисунок

	  5. Мигалка                                        	¦	  Рисунок

	  6. Клапан перекидной                              	¦	  Рисунок

	  7. Сетка угольная                                 	¦	  Рисунок

	  8. Лючок смотровой и шуровочный                   	¦	  Рисунок

	  9. Лаз                                            	¦	  Рисунок

	  10. Клапан взрывной                               	¦	  Рисунок

	  11. Бункер кускового топлива:                     	¦	  Рисунок

	1 - бункер; 2 - ленточные конвейеры                 	¦

	  12. Бункер пылевидного топлива (длина бункера     	¦	  Рисунок

	определяется числом пылепитателей)                  	¦

	  13. Питатель ленточный, скребковый, пластинчатый  	¦	  Рисунок

	  14. Питатель дисковый                             	¦	  Рисунок

	  15. Питатель винтовой (шнек)                      	¦	  Рисунок

	  16. Питатель лопастной                            	¦	  Рисунок

	  17. Питатель барабанный, барабанно-скребковый     	¦	  Рисунок

	  18. Весы автоматические                           	¦	  Рисунок

	  19. Питатель ленточный с автоматическими весами   	¦	  Рисунок

	  20. Мельница шаровая барабанная                   	¦	  Рисунок

	  21. Мельница молотковая с аксиальным подводом     	¦	  Рисунок

	воздуха                                             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  22. Мельница молотковая с тангенциальным подводом 	¦	  Рисунок

	воздуха                                             	¦

	  23. Мельница валковая среднеходная                	¦	  Рисунок

	  24. Мельница роликовая среднеходная               	¦	  Рисунок

	  25. Мельница шаровая среднеходная                 	¦	  Рисунок

	  26. Сепаратор механический                        	¦	  Рисунок

	  27. Сепаратор центробежный                        	¦	  Рисунок

	  28. Мельница-вентилятор с сепаратором             	¦	  Рисунок

	  29. Сепаратор инерционный                         	¦	  Рисунок

	  30. Циклон                                        	¦	  Рисунок

	  31. Циклон батарейный                             	¦	  Рисунок

	  32. Фильтр матерчатый                             	¦	  Рисунок

	  33. Коробка воздухораспределительная для одного   	¦	  Рисунок

	вентилятора                                         	¦

	  34. Коробка воздухораспределительная для двух     	¦	  Рисунок

	вентиляторов с переключающими шиберами              	¦

	  35. Труба-сушилка:                                	¦	  Рисунок

	1 - труба; 2 - колчеданный мешок                    	¦

	  36. Электрофильтр двухпольный <*>                 	¦	  Рисунок

	  37. Золоуловитель жалюзийный <*>                  	¦	  Рисунок

	  38. Золоуловитель мокрый                          	¦	  Рисунок

	  39. Вентилятор (дымосос):                         	¦

	  одностороннего всасывания                         	¦	  Рисунок

	  двухстороннего всасывания                         	¦	  Рисунок

	  40. Горелка угловая, щелевая                      	¦	  Рисунок

	  41. Вентилятор-дымосос осевой                     	¦	  Рисунок

	  42. Горелка тангенциальная (поворот улиток в      	¦	  Рисунок

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	соответствии с истинным положением)                 	¦

	  43. Горелка муфельная                             	¦	  Рисунок

	  44. Сопло сброса                                  	¦	  Рисунок

	  45. Делитель пыли                                 	¦	  Рисунок

	  46. Делитель пыли круглый                         	¦	  Рисунок

	  47. Заслонка перекидная                           	¦	  Рисунок

	  48. Форсунка мазутная                             	¦	  Рисунок

	  49. Насос осевой                                  	¦	  Рисунок

	  50. Насос диагональный                            	¦	  Рисунок

	  51. Пневмовинтовой насос                          	¦	  Рисунок

	  52. Багерный насос                                	¦	  Рисунок

	                                                    	¦	ГОСТ 2.782-68

	  53. Камерный насос                                	¦	  Рисунок

	  54. Пневмослоевой затвор-переключатель            	¦	  Рисунок

	  55. Пневмослоевой затвор                          	¦	  Рисунок

	  56. Пневмотранспортный желоб                      	¦	  Рисунок

	  57. Регулятор расхода воздуха                     	¦	  Рисунок

	  58. Пылезолоконцентратор с двумя отводами         	¦	  Рисунок

	  59. Пылезолоконцентратор с тремя отводами         	¦	  Рисунок

	  60. Золосмывной аппарат с переливом               	¦	  Рисунок

	  61. Шнековый шлакоудалитель                       	¦	  Рисунок

	  62. Скребковый шлакоудалитель                     	¦	  Рисунок

	  63. Металлоуловитель                              	¦	  Рисунок

	  64. Шлакодробилка                                 	¦	  Рисунок

	  65. Эрлифт                                        	¦	  Рисунок

	  66. Сгуститель пульпы                             	¦	  Рисунок

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  67. Классификатор пульпы                          	¦	  Рисунок

	  68. Адсорбер                                      	¦	  Рисунок

	  69. Нестационарная маслоочистительная машина      	¦	  Рисунок

	  70. Фильтр-пресс                                  	¦	     По

	                                                    	¦	ГОСТ 2.780-68

	  71. Силикагелевый фильтр                          	¦	  Рисунок

	  72. Масляный бак                                  	¦	  Рисунок

	  73. Железнодорожная цистерна                      	¦	  Рисунок

	--------------------------------

	<*> Если электрофильтр многопольный, поз. 1 повторяют в зависимости от числа
	электростатических полей.

	6. Условные графические обозначения оборудования водоподготовки приведены
	в табл. 5.

	Таблица 5

	------------------------------------------------------T-----------

	                     Наименование                     	¦	Обозначение

	------------------------------------------------------+-----------

	  1. Ловушка для фильтра                              	¦	 Рисунок

	  2. Электродиализный аппарат                         	¦	 Рисунок

	  3. Аппарат обратного осмоса                         	¦	 Рисунок

	  4. Растворитель (солерастворитель и др.)            	¦	 Рисунок

	  5. Смеситель                                        	¦	 Рисунок

	  6. Дозатор-вытеснитель:                             	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  известковый                                         	¦	 Рисунок

	  для прямоточных схем                                	¦	 Рисунок

	  7. Бак-вытеснитель                                  	¦	 Рисунок

	  8. Бак мокрого хранения соли                        	¦	 Рисунок

	  9. Удалитель углекислоты (декарбонизатор)           	¦	 Рисунок

	  10. Смеситель воздуха                               	¦	 Рисунок

	  11. Мерник, мешалка гидравлическая                  	¦	 Рисунок

	  12. Мешалка с механическим перемешиванием           	¦

	  13. Нейтрализатор с коническим днищем               	¦	 Рисунок

	  13.1. Нейтрализатор с плоским днищем                	¦	 Рисунок

	  14. Осветитель                                      	¦	 Рисунок

	  15. Фильтр электромагнитный для обезжелезивания     	¦	 Рисунок

	конденсата                                            	¦

	  16. Фильтр:                                         	¦

	  однокамерный                                        	¦	 Рисунок

	  двухкамерный                                        	¦	 Рисунок

	  трехкамерный                                        	¦	 Рисунок

	  Условные обозначения:                               	¦

	  механический - M                                    	¦

	  натрий-катионитовый - Na                            	¦

	  водородно-катионитовый - H                          	¦

	  анионитовый - A                                     	¦

	  обезжелезивания - Fe                                	¦

	  смешанного действия - ФСД                           	¦

	  намывной ионитный фильтр - НИФ                      	¦

	  ионообменный параллельноточный - ФИП                	¦

	  осветительный вертикальный - ФОВ                    	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  сорбционный угольный - ФСУ                          	¦

	Примечание. В верхней части условного обозначения фильтра после буквенного
	обозначения римской цифрой указывается ступень.

	Приложение

	Справочное

	ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ НА УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ
	УЧЕТУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СХЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	ГОСТ 2.722-68 Обозначения условные графические в схемах. Машины
	электрические

	ГОСТ 2.780-68 Обозначения условные графические. Элементы гидравлических и
	пневматических сетей

	ГОСТ 2.782-68 Обозначения условные графические. Насосы и двигатели
	гидравлические и пневматические

	ГОСТ 2.745-68 Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели,
	устройства и установки электротермические

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.