ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ 6 марта 2000 г. N 9-14/138
	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
	ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА
	ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 марта 2000 г.
	N 20/2/845
	ПИСЬМО
	ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
	МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
	БЕЗОПАСНОСТИ

	В связи с обращениями предприятий о порядке проведения сертификации
	отдельных видов строительных материалов, включенных в "Перечень продукции,
	подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности",
	утвержденный Приказом ГУГПС МВД России от 17 ноября 1998 г. N 73 и введенный в
	действие с 1 января 1999 года, ГУГПС МВД России и Управление технормирования
	Госстроя России разъясняют следующее.

	Строительными нормами и правилами (СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность
	зданий и сооружений") с 1 января 1998 года введена новая классификация
	строительных материалов по пожарно - техническим характеристикам, от которых
	зависит пожарная безопасность зданий и сооружений: горючести, воспламеняемости,
	распространению пламени по поверхности, дымообразующей способности и
	токсичности. Вместе с тем, в ряде случаев возможность безопасного применения
	горючих строительных материалов может определяться техническими решениями
	строительных конструкций, в которых применяются эти материалы, вне зависимости
	от их пожарно - технических характеристик.

	Если строительными нормами и правилами и (или) нормами пожарной
	безопасности установлены требования, ограничивающие применение строительных
	материалов в зависимости от их пожарно - технических характеристик, то для
	подтверждения фактических характеристик этих материалов должна проводиться их
	обязательная сертификация в области пожарной безопасности. В этих случаях
	сертификаты пожарной безопасности на строительные материалы должны быть
	представлены по требованию Государственной противопожарной службы при
	приемке (вводе в эксплуатацию) законченных строительством (капитальным ремонтом,
	реконструкцией и т.п.) объектов.

	В связи с изложенным не подлежат обязательной сертификации в области
	пожарной безопасности строительные материалы (п. п. 2.1 - 2.5 "Перечня..."), имеющие
	предельные значения пожарно - технических характеристик: Г4, В3, РП4, Д3, Т4,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	согласно НПБ 244-97 и СНиП 21-01-97, что должно быть указано в нормативно -
	технической или другой сопроводительной документации. При отсутствии в
	нормативно - технической или другой сопроводительной документации пожарно -
	технических характеристик строительных материалов, указанных в "Перечне...", их
	следует относить к группам Г4, В3, РП4, Д3, Т4.

	Окна и двери из различных материалов (п. 3.1 "Перечня...") подлежат
	обязательной сертификации в области пожарной безопасности только в случае, если
	они предназначены для заполнения проемов в противопожарных преградах. Окна и
	двери общего применения, а также профили и крепежные детали для них обязательной
	сертификации в области пожарной безопасности не подлежат.

	Заместитель Начальника

	ГУГПС МВД России

	В.П.МОЛЧАНОВ

	Начальник управления

	технормирования

	Госстроя России

	В.В.ТИШЕНКО

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.